	
	                        ФГУП «ГХК»

	
	УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 

	
	СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	(ОО УКС)

	
	г. Железногорск, ул. Северная, 9

	
	(39197) 5-93-60

	
	      .2013г.    №  08-03-09/


[image: image1.png]


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора 

по материально-техническому снабжению 

и комплектации оборудования

______________Е.А. Гуляев

«____»_________ 2013г.
Техническое задание на поставку контрольного кабеля.
Предмет закупки: поставка контрольного кабеля.
Железногорск 2013

Техническое задание 

на поставку контрольного кабеля.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
1. Наименование лота: Поставка контрольного кабеля (лот №3430-С) ЕОСЗ Глава 4 , раздел10, подраздел 10.7,   дог.№22-13-2-3430-С.
2. Предмет закупки, технические характеристики продукции:
	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок
	Начальная (максимальная) цена за ед. без НДС, руб.
	Стоимость с НДС (18%), руб.

	1
	КАБЕЛЬ КВВГНГ(А)-FRLS 19Х1,5 или эквивалент
	Кабель контрольный огнестойкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности с низким дымо-и газовыделением
	ГОСТ 1508-79
	-
	м
	150
	50  календарных дней с момента заключения договора.
	в соответствии с гарантией завода изготовителя но, не менее 12 (двенадцати) месяцев
	263,46
	46632,42

	2
	КАБЕЛЬ КВВГНГ(А)-FRLS 7Х1,5 или эквивалент
	Кабель контрольный огнестойкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности с низким дымо-и газовыделением
	ГОСТ 1508-79
	-
	м
	300
	50  календарных дней с момента заключения договора.
	в соответствии с гарантией завода изготовителя но, не менее 12 (двенадцати) месяцев
	103,96
	36801,84

	3
	КАБЕЛЬ КВВГНГ(А)-FRLS 14Х1,5 или эквивалент
	Кабель контрольный огнестойкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности с низким дымо-и газовыделением
	ГОСТ 1508-79
	-
	м
	150
	50  календарных дней с момента заключения договора.
	в соответствии с гарантией завода изготовителя но, не менее 12 (двенадцати) месяцев
	203,97
	36102,69

	4
	КАБЕЛЬ КВВГНГ(А)-FRLS 10Х1,5 или эквивалент
	Кабель контрольный огнестойкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности с низким дымо-и газовыделением
	ГОСТ 1508-79
	-
	м
	400
	50  календарных дней с момента заключения договора.
	в соответствии с гарантией завода изготовителя но, не менее 12 (двенадцати) месяцев
	159,73
	75392,56

	5
	КАБЕЛЬ КМЖНГ LSHF 1Х2Х0.75 или эквивалент
	Кабель сигнализации и блокировки (монтажный), не распространяющий горение, с медными жилами парной скрутки, предназначен для монтажа систем пожарной и охранной сигнализации, систем контроля, управления и связи с изоляцией и оболочкой из полимерной наполненной композиции, не содержащей галогенов, с низким дымо-и газовыделением, огнестойкий.
	-
	-
	м
	1800
	50  календарных дней с момента заключения договора.
	в соответствии с гарантией завода изготовителя но, не менее 12 (двенадцати) месяцев
	37,50
	79650,00

	Начальная (максимальная) цена договора (руб.)
	Сумма, руб .:                   274 579,51


	Прочие условия:   Допускается толеранс (отклонение) от объема поставки ТМЦ в пределе ± 10%.


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ 
	ГОСТ 1.9 – 95 маркировка продукции, требования в соответствии с ГОСТ с нормативными документами.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ 
	Технологические параметры по ГОСТ; упаковка должна сохранять целостность и обеспечивать сохранность продукции.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г.  и Типовым порядком приемки по качеству закупаемой стандартной продукции на ФГУП “ГХК” (приказ по ФГУП “ГХК” № 1563 от 28.06.2012г.)

1. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю: технические паспорта; сертификаты соответствия товара.

2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течении 30 рабочих дней с даты получения товара.

3. Для данного товара не допускается выборочная (частичная) проверка. Требуется проверка каждой единицы товара.

4. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 5 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Покупателя. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком в течении 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.

Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик.

Продолжительность приемки (в днях) – до 30 дней с даты получения товара.

Объем выборки по альтернативному признаку - .

Срок для вывоза Поставщиком товара, принятого на ответственное хранение (в днях) – 5 рабочих дней с момента получения  уведомления.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д,); 

б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке, план качества (если требуется);

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;

г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);

е) экземпляр Заключения по результатам специальной проверки (СП) оборудования, требующего проведения СП, копии лицензии ФСБ России организации, проводящей СП, на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны по следующим видам работ: проведение работ по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, в технических средствах.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Для вагонов и 20 тонных контейнеров: ст. Базаиха Красноярской ж.д., Код 892103, грузополучатель - ФГУП «ГХК», код 1021(ОКПО - 07622986)

Для контейнеров менее 20 тонн: ст. Красноярск Код 890004, грузополучатель - ФГУП «ГХК», код 1021 (ОКПО-07622986)

Автомобильным транспортом: Склад ТСЦ ФГУП «ГХК», расположенный по адресу : г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина, 76 

Лица, доставляющие продукцию должны быть гражданами РФ. До момента передачи товара Поставщиком Покупателю, Поставщик письменно в течении 3-х дней до момента передачи товара уведомляет Покупателя о готовности передачи товара Покупателю Обязанность Поставщика по передаче Покупателю товара считается исполненной с момента  приемки оборудования на складе Покупателя.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуются 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуются 


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
	Не требуются 


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
	Не требуются


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
	Товар должен соответствовать его основным техническим характеристикам, приведенным в таблице 2 раздела 1, и сопровождаться документом о качестве.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не требуется 


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуются 


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Твердые копии(бумага формат не более А4) заверенные печатью, на русском языке


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуются


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-


Инженер ОО УКС                                                                                                                                  Л.Н. Марнушова
Зам. начальника ОО УКС                                                                                                                    Р.В. Беллер
Главный специалист по управлению качеством                                                                             К.С. Анищенко

	
	
	
	
	
	
	


	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	


1
8

