ТОМ 2 ЧАСТЬ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ и

пусконаладочных  работ  по  созданию участка извлечения америция из водно-хвостовых растворов

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,

РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ

МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ  К РЕЖИМНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

РАЗДЕЛ 16. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ по созданию участка извлечения америция из водно-хвостовых растворов.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Целью работы является: 1 Создание участка извлечения америция из водно-хвостовых растворов. 2 Извлечение америция из ВХР позволит перевести отверждённый продукт в категорию САО, снизить уровень радиационной опасности в процессах переработки и хранения, а также вовлечь америций в изотопное производство. 3. Согласно техническому решению №2.1.20-01/190, ведомости объемов работ (ВОР №2.1.20/386 от 10.04.2015) и сводному сметному расчету стоимости инв.№6985.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Перечень работ подлежащих выполнению в рамках реализации проекта по созданию участка извлечения америция из водно-хвостовых растворов: - конструирование и изготовление ёмкостей для приготовления реагентов (согласно техническому заданию № 2.1.20-01/510); - конструирование и изготовление сорбционных колонн (согласно техническому заданию № 2.1.20-01/509); - согласно техническому решению №2.1.20-01/190, ведомости объемов работ (ВОР №2.1.20/386 от 10.04.2015) и сводному сметному расчету стоимости инв.№6985.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Челябинская обл., г. Озерск, промышленная площадка ФГУП «ПО»Маяк»

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

Работы производить в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным подрядчиком и согласованным заказчиком.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с Проектно-сметной документацией, требованиями действующей нормативной документацией в области строительства. В том числе требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Работы выполнить в полном соответствии с техническим решением №2.1.20-01/190.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

В соответствии с ведомостью объемов работ от 10.04.2015 №2.1.20-01/386 и сводным сметным расчетом инв. №6985.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

В соответствии со сводным сметным расчетом №6985.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; Сводный сметный расчет; 6985; ССР; 44. 2; Ведомость объемов работ; 2.1.20-01/386; ВОР; 9. 3; Техническое решение; 2.1.20-01/190; ТР; 10. 4; Техническое задание; 2.1.20-01/510; ТЗ; 18. 5; Техническое задание; 2.1.20-01/509; ТЗ; 19.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок начала выполнения работ – в течение 1 рабочего дня с момента подписания договора. Срок окончания работ - 20.12.2015 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны быть выполнены в соответствии с техническими заданиями №2.1.20-01/510 и №2.1.20-01/509 с соблюдением всех требований, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе следующих документов: - Федеральный закон № 170-ФЗ от 21.11.95 «Об использовании атомной энергии»; - Федеральный закон № 3-ФЗ от 09.01.96 «О радиационной безопасности населения»; - Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; - СанПин 2.6.2523-09 (НРБ-99/2009); - ОСПОРБ-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» СП 2.6.1.799-99»; - НП-016-05 «Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ)»; - НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения»; - НП-064-05 «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергетики»; - НП-067-05 «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»; - НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии»; - СП-2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ»; - МУ 2.6.1.2005-05 «Установление потенциальной опасности радиационного объекта» - ПБЯ 06-00-96 «Основные отраслевые правила ядерной безопасности при использовании, переработке, хранении и транспортировании ядерноопасных делящихся материалов»; - СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности» (СПП ПУАП-03); - И-ОРБ-043-2006 «Инструкция по охране труда «Организация и производство строительно-монтажных работ сторонними организациями на территории ФГУП «ПО «Маяк»; - ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. - ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. - ГОСТ 12.1.019-2009. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. - ГОСТ 12.1.010-76. Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. - ГОСТ Р 50584-93 "Техника радиационная. Радиационно-экологические требования". - ОСТ 95 39-2002. Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля. - ОСТ 95 227-92. Изделия общемашиностроительного применения нестандартизованные. Общие технические требования. - ОСТ 95 10439-2002. Стандарт отрасли. Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования, приемка. Эксплуатация и ремонт. - ОСТ 95 10440-2002. Оборудование для работы с радиоактивными средами. Типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений. - ОСТ 95 10441-2002. Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения. - СТП 236-2006. Правила устройства электроустановок. ПУЭ. Строительно-монтажная организация должна осуществлять производственный контроль качества строительно-монтажных работ (входной контроль качества, операционный контроль качества, приемочный контроль качества). Качество изделий и материалов, поступивших на строительную площадку, должно быть подтверждено сертификатами качества и техническими паспортами предприятий – изготовителей. Качество выполненных работ должно быть подтверждено: - исполнительными чертежами; - актами освидетельствования скрытых работ; - актами промежуточной приемки ответственных конструкций; - журналами работ; - документами о контроле качества сварных соединений; - актами испытания конструкций.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работы выполняются в стесненных условиях действующего производства. Работы производятся на территории, имеющей радиоактивное загрязнение в результате производственной деятельности предприятия. Строительно – монтажная организация должна иметь свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность, санитарно-эпидемиологическое заключение на право проведения работ на территории предприятия, имеющей радиационное загрязнение окружающей среды. Персонал строительно – монтажной организации, ведущей работы, относится к группе А по НРБ -99/2009. Фактические условия производства работ (труда) - вредные, класс 3.4. Продолжительность рабочей недели - 36 часов.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

36 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию, а в части изготовленного оборудования не менее 12 лет.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей. Требования к изготовленному и смонтированному оборудованию изложены в технических заданиях: №2.1.20-01/510 и №2.1.20-01/509.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представления документации в соответствии с разделом 13.

РАЗДЕЛ 15. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К РЕЖИМНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 1. Заказчику и Подрядчику работ по данному ТЗ при определении уровня конфиденциальности сведений руководствоваться «Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, Госкорпорации «Росатом» и «Перечнем сведений. Составляющих служебную информацию ограниченного распространения (ДСП) Госкорпорации «Росатом» и её организаций». 2. Порядок допуска, ознакомления и обращения с секретными сведениями и документами должен соответствовать «Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации» №3-1-2004. 3. Передача сведений, составляющих государственную тайну, какому-либо другому предприятию, учреждению или организации Подрядчиком может осуществляться только с разрешения Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», в распоряжении которой в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 №5485-1 находятся соответствующие сведения, и только в объеме, необходимом для выполнения работ в рамках данного технического задания. При этом до передачи сведений, составляющих государственную тайну, Подрядчик обязан убедиться в наличие у другого предприятия, учреждения или организации лицензии на проведение работ с использованием сведений соответствующей степени секретности, а у граждан – соответствующего допуска. 4. Защита секретных сведений в процессе их обработки. Передачи и хранения (в том числе, печать документов) в объектах информатизации (ПЭВМ) должны выполняться в соответствии с «Типовой инструкцией по защите информации в автоматизированных системах организаций и предприятий ФААЭ», «Специальными требованиями и рекомендациями по защите информации, составляющей государственную тайну. От утечки по техническим каналам, СТР, 1997».

РАЗДЕЛ 16. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ПОДРЯДЧИКУ

1.Наличие у подрядчика соответствующих производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для выполнения работ, оказания услуг. 2. Подрядчик должен обладать лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора: - лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право эксплуатации сооружений, комплексов и установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и предоставления услуг: 1.2.7. Монтаж металлических конструкций 1.2.12 Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений (устройство и демонтаж системы водопровода и канализации; устройство и демонтаж системы отопления; устройство и демонтаж системы газоснабжения; устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 1.3 Объект применения деятельности 1.3.1 Сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов - Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, объекты использования атомной энергии: 10.Монтаж металлических конструкций 10.5.Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 15.Устройство внутренних инженерных систем и оборудования 15.1.Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.3.Устройство и демонтаж системы газоснабжения 15.4.Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 21. Устройство объектов использования атомной энергии 21.2. Работы по сооружению объектов ядерного оружейного комплекса 23.Монтажные работы 23.6.Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 24.Пусконаладочные работы 24.12.Пусконаладочные работы комплексной наладки систем

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ППР | Проект производства работ |
| 2 | ССР | Сводный сметный расчет |
| 3 | ВОР | Ведомость объемов работ |
| 4 | ТР | Техническое решение |
| 5 | ТЗ | Техническое задание |

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сводный сметный расчет инв.№ 6985 |  |
| 2 | Ведомость объемов работ №2.1.20-01/386 |  |
| 3 | Техническое решение №2.1.20-01/190 |  |
| 4 | Техническое задание №2.1.20-01/510 |  |
| 5 | Техническое задание 2.1.20-01/509 |  |