Приложение №1 к запросу, исх.№ _____

Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения запроса цен на закупку
(вид процедуры закупки)

 Труб стальных
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна  произво-дитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Труба
	10х2х3000 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (12 кг)
	Россия
	м
	30

	2
	Труба
	14х2х3000 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (36 кг)
	Россия
	м
	60

	3
	Труба
	16х3х3000 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81(17,46 кг)
	Россия
	м
	18

	4
	Труба
	25х3х3000 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (29,52 кг)
	Россия
	м
	18

	5
	Труба
	28х4х3000 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (28,56 кг)
	Россия
	м
	12

	6
	Труба
	38х3х3000 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (78,3 кг)
	Россия
	м
	30

	7
	Труба
	45х3,5х3000 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 (43,2 кг)
	Россия
	м
	12

	8
	Труба
	48х4 ГОСТ 8732-78 В Ст.20 ГОСТ 8731-74
	Россия
	кг
	87

	9
	Труба
	89х6 ГОСТ 8732-78 В Ст.20 ГОСТ 8731-74
	Россия
	кг
	900

	10
	Труба ВГП
	Труба стальная ВГП 50х3,5 ГОСТ 3262-75 
	Россия
	м
	12

	11
	Труба ВГП
	Труба стальная ВГП 25х2,8 ГОСТ 3262-75
	Россия
	м
	12

	12
	Труба электросварная 
	Труба стальная электросварная прямошовная, 108х4,0 ГОСТ 10704-91
	Россия
	м
	48

	13
	Труба электросварная 
	Труба стальная электросварная прямошовная, 76х4,0 ГОСТ 10704-91
	Россия
	м
	12

	14
	Труба электросварная 
	Труба стальная электросварная прямошовная, 89х4,0 ГОСТ 10704-91
	Россия
	м
	12

	15
	Труба ВГП
	Труба стальная ВГП 15х2,8 ГОСТ 3262-75
	Россия
	м
	54

	16
	Труба бесшовная
	Труба стальная бесшовная 60х5 ГОСТ 8732-78 Ст.20 ГОСТ 8731-74
	Россия
	м
	100

	17
	Труба ВГП
	Труба стальная ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262-75
	Россия
	м
	54

	18
	Труба ВГП
	Труба стальная ВГП 25х3,2 ГОСТ 3262-75
	Россия
	м
	54

	19
	Труба ВГП
	Труба стальная ВГП 32х3,2 ГОСТ 3262-75
	Россия
	м
	54

	20
	Труба ВГП
	Труба стальная ВГП 40х3,5 ГОСТ 3262-75
	Россия
	м
	54


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара одной партией в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная,);

· отгрузочные документы должны быть оформлены в килограммах на электросварные трубы и в метрах на трубы водогазопроводные;

· на каждом сертификате должно быть указано: количество отпущенной в адрес покупателя продукции, должность, подпись и расшифровка подписи лица, произведшего отпуск продукции, номер накладной, номер позиции в товарной накладной;

· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем;

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2015 года;

· товар должен быть рассортирован по видам, связан в пучки, иметь ярлыки с указанием наименования, ГОСТ и количества;

· маркировка продукции в строгом соответствии с ГОСТ;

· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика: начальник ГЗОМ ОМТС  _________________ / Левкина Т.Е. /


должность
                       подпись                              Фамилия И.О.
