Приложение № 2 к Технической части

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование видов работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Прокладка стальных сварных труб водогазопроводных, м | 25 |
| 2 | Огрунтовка металлич.поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021, м2 | 4,0 |
| 3 | Окраска огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115, м2 | 4,0 |
| 4 | Демонтаж/установка болтов строительных с гайками и шайбами,шт | 16 |
| 5 | Заделка вскрытых участков бетоном,м3 | 0,02 |
| 6 | Сверление отверстий электроперфоратором, шт | 16 |
| 7 | Разборка/устройство бетонных оснований под полы на гравии,м3 | 0,05 |
| 8 | Демонтаж/устройство покрытий полимерцементных наливных,м2 | 0,5 |
| 9 | Установка фланцевой арматуры, заглушек, шт | 13 |
| 10 | Устройство упоров для кранового пути, комплект | 1 |