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ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку низковольтного оборудования
Извещение размещено
на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»


от «07» октября 2011года № 88/11
Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Москва, 2011 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора: на поставку низковольтного оборудования.
 «07» октября 2011 года
Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Адрес заказчика: 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.
Контактное лицо заказчика: Баранецкая Юлия Валерьевна
Телефон/факс заказчика: (81369) 60341, 8(921)856-5239, ф.(81369)2-3672
Адрес электронной почты заказчика: buv@niti.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 16-30 по московскому  времени
Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%
Запрос котировок цен в электронной форме проводится в рамках «Единого отраслевого стандарта закупок ГК «Росатом» от 29.07.2009 в редакции от 03.10.2011 г.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ: согласно Приложению 1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме
Место доставки товаров, выполнения работ: Склад ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», г. Сосновый Бор, Ленинградской обл.
Срок поставки товаров, выполнения работ: 4-6 недель после подписания договора поставки.
Максимальная цена договора, включая НДС: 543 380, 52 (Пятьсот сорок три тысячи триста восемьдесят рублей 52 копейки). 
Дополнительные сведения: В цену заявки  должны быть включены:

· стоимость товара;

· расходы на уплату налогов и других обязательных платежей;

·  расходы на транспортировку товара до склада Покупателя (транспортные расходы) в заявке, спецификации к договору, счете и счете-фактуре выделяются отдельной строкой
· НДС;

· доставка до склада ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», Ленинградская обл., г.Сосновый Бор
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.
Телефон: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 15час., 00 мин. «07» октября 2011г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 15час., 00 мин. «17» октября 2011 г.

Сроки и условия оплаты поставок товаров: С победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится по факту поставки всего объема товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 банковских дней после предоставления Заказчику документов о сертификации товаров, счета-фактуры, товарной накладной и подписания Акта приема-передачи. 
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 
Порядок приёмки товара (работ, услуг): приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966.
Требования к участникам запроса котировок:

Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

7) отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.

2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции.
3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
Преференции – нет
Заключение договора по результатам запроса котировок.
1.
Победитель направляет Заказчику проект договора для подписания.

2. 
Победитель запроса котировок обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в установленный срок. Отказ Победителя запроса котировок от подписания договора не допускается.

3.
В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, заявке которого было присвоен второй номер.

4. Победитель запроса котировок считается уклонившимся от заключения договора при непредставлении Заказчику подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Сведения о товарах» 
№ 2  Анкета участника
№ 3 Форма котировочной заявки
№ 4 Проект договора поставки
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Полынин А.В.
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Черных В.П.

Согласовано:

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам 






Лошков А.Л.
Начальник ДФ (К)                                                                                      Чумаков Д.В.

Начальник отдела бюджетирования и КПЭ                                            Борисова О.Р.

Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку низковольтного оборудования  для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Сведения о товарах
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТ, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации)
	Производитель
	Ед. изм.
	Объем, количество

	1
	Защитная крышка 
кат. № 6ES7 195-1JA00-0XA0 
по каталогу Siemens или эквивалент
	Общие характеристики:
- 4 крышки для установки на свободные разъемы шинных соединителей;

- 1 крышка для изоляции внутренней шины станции.
	
	шт.


	1



	2
	Кабель типа Profibus FC 

кат. № 6ХV1 830-1 EN50 
по каталогу Siemens или эквивалент
	Общие характеристики:
Стандартный экранированный кабель Proofbus для быстрого монтажа, 2-x проводной шинный кабель, экранированный, специальное исполнение для быстрого монтажа, 50 м в бокс-бобине.
	
	шт.
	1

	3
	Карта памяти для S7-300/C7/IM151 CPU, 64KB

кат. № 6ES7 953-8LF20-0AA0 
по каталогу Siemens или эквивалент
	Общие характеристики:
Микрокарта памяти ММС для S7-300/С7/ET 200, 3.3 В NFlash, 64 кБайт
	
	шт.
	2

	4
	Карта памяти для S7-300/C7/IM151 CPU, 8Mb

кат. № 6ES7 953-8LP20-0AA0 
по каталогу Siemens или эквивалент
	Общие характеристики:
Микрокарта памяти ММС для S7-300/С7/ET 200, 3.3 В NFlash, 8 МБайт
	
	шт.
	2

	5
	Коммутатор Ethernet типа Х204-2

кат. № 6GK5 204-2BB10-2AA3 
по каталогу Siemens или эквивалент
	Общие характеристики:
Управляемый коммутатор Industrial Ethernet, 4х10/100 Мбит/С RJ45 порта, 2х100 Мбит/С мультимодовых BFOC, светодиодная диагностика, сигнальный контакт ошибки с кнопокой настройки, резервированное питание, Profnet-IO устройство, управление сетью, встроенный менеджер резервирования.
	
	шт.
	2

	6
	Комплект типа ET 200M

кат. № 6ES7 153-2AR03-0XA0 
по каталогу Siemens или эквивалент
	Общие характеристики:
Резервированная сборка IM153-2HF (-2BA02) с шинным модулем IM/IM 6ES7195-7HD10-0XA2.
	
	шт.
	1

	7
	Модуль памяти сети типа C-PLUG

кат. № 6GK1 900-0AB00 
по каталогу Siemens или эквивалент
	Общие характеристики:
Съемный модуль памяти для хранения параметров конфигурации компонентов Simatic NET. При необходимости в нем могут сохраняться данные пользователя.

- питание-через интерфейс модуля;

- потребляемая мощность-15 мВт;

- монтаж-в слот C-PLUG;
- емкость памяти-32Мбайт.
	
	шт.
	2

	8
	Модуль питания типа PS 307 

кат. № 6ES7 307-1ВA01-0AA0 
по каталогу Siemens или эквивалент
	Общие характеристики:
-питание - ~120/230 В;

-выходное напряжение =24 В, 2А.
	
	шт.
	2

	9
	Модуль процессорный типа 
CPU 315-2DP

кат. № 6ES7 315-2AH14-0AB0 
по каталогу Siemens
	Общие характеристики:
- рабочая память 256 Кбайт, RAM ;

- 50 нс на выполнение бинарной инструкции, 0.45 мкс на выполнение арифметической операции с плавающей точкой;

- интерфейсы MPI, PROFIBUS DP;
	
	шт.
	2

	10
	Модуль аналогового ввода типа SM 331

кат. № 6ES7 331-7NF00-0AB0 
по каталогу Siemens или эквивалент
	Общие характеристики:
- для подключения датчиков с унифицированными сигналами тока; 

- 8 входов 0-20/4-20мА;

- гальваническое разделение внешних и внутренних цепей.
	
	шт.
	1

	11
	Модуль дискретного ввода типа SM 321
кат. № 6 ES7 321-1CH00-0AA0 
по каталогу Siemens или эквивалент
	Общие характеристики:

- 16 входов 24…48В постоянного или переменного тока;

- оптоэлектронное разделение внешних и внутренних цепей.
	
	шт.
	1

	12
	Модуль Ethernet типа CP 343-1

кат. №6 GK7 343-1EX30-0XE0 
по каталогу Siemens или эквивалент
	Общие характеристики:

- подключение SIMATIC S7-300 к сети Industrial Ethernet/ PROFINET IO:

- одновременная поддержка транспортных протоколов TCP и UDP.
	
	шт.
	2

	13
	Профильная шина DIN типа S7-300

кат. № 6ES7 390-1AЕ80-0AA0 
по каталогу Siemens или эквивалент
	Общие характеристики:
Стандартная профильная шина DIN. Возможность крепления на плоские поверхности. Длина 480 мм
	
	шт.
	1

	14
	Профильная шина 483мм

кат. № 6ES7 195-1GA00-0XA0 
по каталогу Siemens или эквивалент
	Общие характеристики:
- профильная шина. Длина 483 мм (с гор.заменой)
	
	шт.
	1

	15
	Шинный соединитель активный типа ВМ 2х40

кат. № 6ES7 195-7HB00-0XA0 
по каталогу Siemens или эквивалент
	Общие характеристики:
- для 2 установки в ET 200M двух модулей S7-300 шириной 40мм;

- поддержка функции «горячей замены».
	
	шт.
	2

	16
	Штекер фронтальный 

кат. № 6ES7 392-1AM00-0AA0 
по каталогу Siemens или эквивалент
	Общие характеристики:
- 40-полюсный фронтальный соединитель с винтовыми зажимами для сигнальных модулей S7-300
	
	шт.
	3

	17
	Модуль питания типа PS 307 

кат. № 6ES7 307-1EA01-0AA0 
по каталогу Siemens или эквивалент
	Общие характеристики:
-питание - ~120/230 В;

-выходное напряжение =24 В, 5А.
	
	шт.
	2

	18
	Модуль дискретного вывода SM 322 
кат. № 6ES7 322-5GH00-0AB0
по каталогу Siemens  или эквивалент
	Общие характеристики:
- 16 выходов (24В …48В,  0,5А) постоянного или переменного тока;
	
	шт.
	1

	19
	Штекер RS485 Fast Connect (с гнездом)
кат. № 6ES7 972-0BB52-0XA0 
по каталогу Siemens  или эквивалент
	Общие характеристики:
- для подключения сетевых узлов PROFIBUS;

- встроенный отключаемый терминальный резистор;
	
	шт.
	4

	20
	Штекер RS485 Fast Connect (без гнезда)
кат. № 6ES7 972-0BА52-0XA0
по каталогу Siemens  или эквивалент
	Общие характеристики:
- для подключения сетевых узлов PROFIBUS;

- встроенный отключаемый терминальный резистор
	
	шт.
	4

	21
	Штекер IE FC RJ45 (4x2, упаковка 10шт.) 
кат. № 6GK1 901-1BB11-2AB0
по каталогу Siemens  или эквивалент
	Общие характеристики:

- для кабеля Ethernet;

- корпус с общим экраном

	
	шт.
	1

	22
	Кабель оптический гибкий (4 штекера BFOC, 3 метра)

кат. № 6XV1873-3DH30
по каталогу Siemens  или эквивалент

	Общие характеристики:

- длина волны – 50/125 нм
	
	шт.
	2


Условия поставки: участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.
Прочие условия:

· обязательное наличие: сопроводительной документации (паспорт, гарантийный талон, товарная накладная, счет-фактура, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации на русском языке);
· товар должен быть новым, не бывшими в употреблении;

· гарантийный срок на товар должен быть не менее установленного производителем.

· расходы на транспортировку товара до склада Покупателя (транспортные расходы) в заявке, спецификации к договору, счете и счете-фактуре выделяются отдельной строкой.

Обязательные приложения к заявке на участие в запросе ценовых котировок (отсканированные документы в электронном виде должны быть выложены на ЭТП вместе с заявкой):

· Анкета участника (подписанная руководителем предприятия).

· Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (заверенная руководителем предприятия копия).

· Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки (заверенная руководителем предприятия копия).

· Отсканированная копия справки о задолженности по оплате налогов в бюджет и внебюджетные фонды на 1 число месяца, в котором подаётся котировочная заявка (заверенная руководителем предприятия).

· Проект договора поставки с указанными реквизитами и основными положениями в соответствии с предоставленной заявкой. 

Приложение № 2 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку низковольтного оборудования для  нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Анкета участника
	1. 
	Общие сведения
	

	1.1. 
	Полное наименование организации
	

	1.2. 
	Сокращённое наименование организации
	

	1.3. 
	Руководитель организации
	

	1.4. 
	Должность руководителя
	

	1.5. 
	Документ, на основании которого действует руководитель
	

	1.6. 
	ИНН
	

	1.7. 
	Дата регистрации
	

	1.8.  
	ОКПО
	

	1.9. 
	КПП
	

	2. 
	Контактная информация
	

	2.1. 
	Юридический адрес
	

	2.2. 
	Фактический адрес
	

	2.3. 
	Почтовый адрес
	

	2.4. 
	Телефон
	

	2.5. 
	Факс
	

	2.6. 
	Адрес электронной почты
	

	2.7. 
	Контактные лица (Ф.И.О.)
	

	3. 
	Банковские реквизиты
	

	3.1. 
	Расчётный счёт
	

	3.2. 
	Корреспондентский счёт
	

	3.3. 
	БИК банка
	

	3.4. 
	Наименование банка
	

	3.5. 
	Почтовый адрес банка
	

	4. 
	Дополнительная информация 
	

	
	
	


Руководитель предприятия______________________/ФИО/
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Приложение № 3 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку низковольтного оборудования для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

На фирменном бланке участника

Исх. №, дата

Генеральному директору

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Василенко В.А.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

на поставку__________________________________________
Уважаемый Вячеслав Андреевич!


Изучив, условия и требования извещения о проведении запроса ценовых котировок, мы, ________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса ценовых котировок № __ от «__» ________ 200_г., в том числе:

1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак): ___________

2. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: __________________

3. Предлагаемая цена договора: __________ (сумма цифрой и прописью), в том числе ____________ (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных затрат при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг).

Также ___________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам в запросе ценовых котировок:

1) правомочны заключать договор; 

2) обладаем необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

3) не находимся в процессе ликвидации (для юридического лица) и не признаны по решению арбитражного суда несостоятельными (банкротом); 

4) не являемся организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

5) не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Обязуемся в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.

	Приложение: перечислить приложенные документы с указанием количества страниц.

(должность)          (подпись)                                         (ФИО)                 
	



М.П.
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