	
	


Том 2  ОЗП
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
1. Название (тема) работы.

2. «Проведение проверки (анализа) инвестиционного проекта «Мероприятия по модернизации Калининской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса энергоблока № 2. Корректировка» на соответствие действующим НД и достоверности определения сметной стоимости в сметной документации».
3. Основание для заключения договора: 

 - Решение Госкорпорации «Росатом» № КЛН АЭС 2Р-473К(04-08) 2012 от 21.09.2012 «О корректировке инвестиционного проекта «Мероприятия по модернизации Калининской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса энергоблока №2»

 - Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 29.01.2010 № 84 «О реализации инвестиционного проекта продления срока эксплуатации блока № 2 Калининской АЭС»;

 - Требования к составу комплекта и содержанию документов, обосновывающих безопасность в период дополнительного срока эксплуатации блока атомной станции РД-04-02-2006.
 - Укрупненный график выполнения мероприятий по продлению срока эксплуатации блока № 2 Калининской АЭС. КЛНАЭС 1ГР-50К(04-08)2010», утвержденным Генеральным директором ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

 - План № 60/13 мероприятий (работ), выполняемых Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2013 году.
4. Срок выполнения работы по договору:

Начало: c даты подписания договора
Окончание: 15.12.2013
5. Исполнитель будет выбран по результатам закупочной процедуры.
6. Цель работ и ожидаемые результаты. 
6.1 «Проведение проверки (анализа) инвестиционного проекта «Мероприятия по модернизации Калининской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса энергоблока № 2. Корректировка» на соответствие действующим НД и достоверности определения сметной стоимости в сметной документации».
Анализ инвестиционного проекта разрабатывается на состояние блока с внедренными мероприятиями по модернизации, вошедшими в Инвестиционный проект продления срока эксплуатации энергоблока № 2 Калининской АЭС, а также с учетом принятых дополнительных Решений ОАО «Концерн Росэнергоатом» и должен подтвердить достоверность принятых технических решений по модернизации энергоблока, обоснованность определения сметной стоимости проекта.
6.2. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ.

Проведение проверки (анализа) инвестиционного проекта «Мероприятия по модернизации Калининской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса энергоблока № 2. Корректировка» на соответствие действующим НД и достоверности определения сметной стоимости в сметной документации непосредственно связан с процедурой рассмотрения в ГК «РОСАТОМ» проектной документации ИП ПСЭ энергоблока № 2 калининской АЭС и получением лицензии на эксплуатацию блока в период дополнительного срока службы – 30 лет.

7. Исходные данные для проведения работ.
7.1 Проектно-конструкторская документация.
- материалы проекта блока № 2 Калининской АЭС;

 - Калининская АЭС. Блок 1,2. Техническое обоснование безопасности;
 - проектная документация инвестиционного проекта «Мероприятия по модернизации Калининской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса энергоблока № 2. Корректировка», включая сметную часть проекта;

- материалы обоснований безопасности, выполненные в рамках работ по повышению тепловой мощности РУ на 104% от номинальной, внедрению новых видов топлива и др, 
6.3 Нормативная документация.
- руководящие документы и стандарты эксплуатирующей организации ОАО «Концерн Росэнергоатом».

6.4. Программы обеспечения качества:

- ПОКАС (О) – Общая программа обеспечения качества;
 - ПОКАС (П) – программа обеспечения качества при проектировании;

 - ПОКАС (РУ) – программа обеспечения качества при разработке реакторной установки;

 - ПОКАС (Э) – программа обеспечения качества при эксплуатации.

Документы предоставляются по запросу Исполнителя.
8. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.

Оформление материалов осуществляется в соответствии с СТО СМК-ПКФ-016-07 «Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций».
9. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ. (Кому и для чего будут переданы результаты).

Отчет «Проведение проверки (анализа) инвестиционного проекта «Мероприятия по модернизации Калининской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса энергоблока № 2. Корректировка» на соответствие действующим НД и достоверности определения сметной стоимости в сметной документации» передается Заказчику в качестве доказательной базы, обосновывающей принятые решения и проведенные мероприятия по модернизации энергоблока при рассмотрении ИП ПСЭ энергоблока № 2 Калининской АЭС в ГК «РОСАТОМ» с целью получения разрешения (лицензии) на дополнительный срок эксплуатации энергоблока.
10. Отчетные материалы.

По окончании работы должен быть представлен отчет «Проведение проверки (анализа) инвестиционного проекта «Мероприятия по модернизации Калининской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса энергоблока № 2. Корректировка» на соответствие действующим НД и достоверности определения сметной стоимости в сметной документации».
11. Приемка выполненных работ.
«Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12 «Порядок сдачи и приемки документации»

