| № | Наименование | Марка | Ед. измер. | Колич. | Резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный и управления пожаротушением | С2000-АСПТ | шт | 8 | 1 |
| 2 | Батарея аккумуляторная | АКБ-12-4,5 а.час | шт | 16 | 2 |
| 3 | Блок индикации и управления пожаротушением | С2000-ПТ | шт | 1 | - |
| 4 | Релейный блок | С2000-СП1 | шт | 1 | - |
| 5 | Табло световое взрывозащищенное ПОРОШОК УХОДИ с сиреной | Сова-3 | шт | 2 | - |
| 6 | Табло световое АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА | Молния-24 | шт | 10 | - |
| 7 | Табло световое ПОРОШОК НЕ ВХОДИ | Молния-24 | шт | 8 | - |
| 8 | Табло световое ПУСК АСПТ | Молния-24 | шт | 2 | - |
| 9 | Оповещатель звуковой | Свирель-24 | шт | 10 | - |
| 10 | Извещатель пламени с выносным элементом на оптоволокне 4 метра. | Спектрон-220С | шт | 18 | 2 |
| 11 | Извещатель пожарный ручной, пуска АСПТ | ИП535 "Гарант" | шт | 8 | 1 |
| 12 | Модуль порошкового пожаротушения | МПП-100 (ОПАН-100) | шт | 4 | 4 |
| 13 | Модуль порошкового пожаротушения | МПП-50 (ОПАН-50) | шт | 6 | 6 |
| 14 | Шкаф металлический с остекленной дверкой | 1000х800х250 | шт | 2 | - |
| 15 | Шкаф металлический с остекленной дверкой | 400х500х150 | шт | 1 | - |
| 16 | Коробка телефонная настенная | РКУ-10 | шт | 14 | - |
| 17 | Коробка соединительная пластиковая | 80х80х40 IP54(IP44) | шт | 52 | - |
| 18 | # Монтажная спец. коробка извещателей "Спектрон", производства ООО "НПО Спектрон" | 110х110х50 IP54 | шт | 18 |  |
| 19 | Крепежно-юстировочное устройство | КО-03 | шт | 18 |  |
| 20 | Автоматический выключатель с коробом | ИЭК-1А-6 | шт | 2 |  |
| 21 | Лампа аварийного освещения 220в в шкаф | 20 вт | шт | 2 |  |
| 22 | Кабель сигнальный экранированный | КСПэВ-2х0,5 | м | 2600 |  |
| 23 | Кабель питания 24в. | КСПВ-4х0,8 | м | 220 |  |
| 24 | Кабель сигнальный огнестойкий | КПСэВ-FRLS-4х0,5 | м | 1400 |  |
| 25 | Кабель сигнальный огнестойкий | КПСэВ-FRLS-4х0,75 | м | 950 |  |
| 26 | Кабель силовой | ВВГнг-3х1,5 | м | 20 |  |
| 27 | Кабель "витая пара" интерфейса RS485 | UTP5e-2х2х0,52 | м | 50 |  |
| 28 | Провод заземления | ПВЗ-1,5 | м | 80 |  |
| 29 | Струна стальная | 1 мм | м | 880 |  |
| 30 | Кабельный канал | 40х60 | м | 20 |  |
| 31 | Кабельный канал | 25х40 | м | 30 |  |
| 32 | Гофрированная пластиковая труба | ПВХ-20 мм | м | 220 |  |
| 33 | Гофрированная пластиковая труба | ПВХ-40 мм | м | 520 |  |
| 34 | Труба гофрированная из нержавеющей стали | диам 25 мм. | м | 50 |  |
| 35 | Труба газо-водопроводная 25 мм | ГОСТ 3262-75 | м | 50 |  |
| 36 | Клапан обратный | ОПАН-100(50) | шт | 10 | 1 |
| 37 | Распылитель | ОПАН-100-700-000 | шт | 10 |  |
| 38 | Планка металлическая | ОПАН-100-000-010 | шт | 10 |  |
| 39 | Хомут металлический | ОПАН-100-000-011-01 | шт | 10 |  |
| 40 | Хомут металлический | ОПАН-100-000-011-02 | шт | 10 |  |
| 41 | Угольник 25 мм металлический | ГОСТ 8946-75 | шт | 12 |  |
| 42 | Муфта короткая 25 мм диам. | ГОСТ 8954-75 | шт | 10 |  |
| 43 | Контргайка 25 мм | ГОСТ 8968-75 | шт | 38 |  |
| 44 | Муфта переходная (фитинг) "Труба - внутренняя резьба" для гофрированной нержавеющей трубы. | BIC25-25mm x 1" | шт | 20 | 2 |
| 45 | Стальная полоса шириной 40 мм, толщиной 3 мм для элементов крепления трубной разводки | - | м | 20 |  |
| 46 | Набор клемных колодок из 20 шт под винт. | зажим под 4 мм диаметром | шт | 20 |  |
| 47 | Набор клемных колодок из 12 шт под винт. | зажим под 8 мм диаметром | шт | 4 |  |
| 48 | Труборез для стальной гофрированной трубы | до 25 мм. | шт | 1 |  |
| 49 | Болт стальной длиной 50 мм | резьба М8 | шт | 54 |  |
| 50 | Гайка стальная шестигранная | резьба М8 | шт | 54 |  |
| 51 | Шайба наруж. диам. 12 мм, внутр. - 9 мм. | - | шт | 110 |  |
| 52 | Шайба Гровера | под М8 | шт | 54 |  |
| 53 | Хомут крепления трубопроводов | типа TIM-FIX-3/4" (26-32mm) | шт | 42 |  |
| 54 | Шпилька стальная L=150мм со сплошной резьбой | М8 | шт | 42 |  |
| 55 | Знаки пожарной безопасности "F10" | ГОСТ Р 12.4.026-2001 | шт | 8 |  |
| 56 | Лента герметизирующая | ФУМ | кг | 0,2 |  |
| 57 | Герметик "Силиконовый" бесцветный | "Силиконовый" | туба | 3 |  |