| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Зам. генерального директора по технической эксплуатации флота |  |
|  | О.Э.Дарбинян |
| «___» ___________20 ___ г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ламп

  - Предмет договора:

Поставка ламп (номенклатурная группа № 1.35 -поставка нормально-осветительных электроламп) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:

| № | Наименование товара | Характеристика | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лампа | накаливания 230-240В, 25Вт, Е27 | 50 | шт. |
|  | Лампа | накаливания 230-240В, 40Вт, Е27 | 1500 | шт. |
|  | Лампа | накаливания 230-240В, 60Вт, Е27 | 9500 | шт. |
| 4. | Лампа | накаливания зеркальная R63, 60W, Е27, 220В | 1200 | шт. |
| 5. | Лампа | накаливания 230-240В, 75Вт, Е27 | 3200 | шт. |
| 6. | Лампа | накаливания 230-240В, 95Вт, Е27 | 300 | шт. |
| 7. | Лампа | энергосберегающая 10000 часов, 11Вт, Е27, 615-632лм, 220В, размер не более : Dтр.=7мм, L =98мм, Dл=34мм | 500 | шт. |
| 8. | Лампа | энергосберегающая 10000 часов, 15Вт, Е27, 910-940лм, 220В, размер не более : Dтр.=7мм, L =98мм, Dл=48мм | 6250 | шт. |
| 9. | Лампа | энергосберегающая 10000 часов, 25Вт, Е27, 1575-1625лм, 220В, размер не более : Dтр.=9мм, L =119мм, Dл=55мм | 1160 | шт. |
| 10. | Лампа | энергосберегающая 10000 часов, 30Вт, Е27, 1940-2000лм, 220В, размер не более : Dтр.=12мм, L =132мм, Dл=60мм | 1600 | шт. |
| 11. | Лампа | энергосберегающая 8000 часов, 4U, 55Вт, Е40, 220В | 160 | шт. |
| 12. | Лампа | энергосберегающая 8000 часов, 6U, 85Вт, Е40, 220В | 110 | шт. |
| 13. | Лампа | люминисцентная белый цв., 18Вт, G13, L=590мм, D=26мм, световой поток 1350лм | 2000 | шт. |
| 14. | Лампа | люминисцентная белый цв., 20Вт, G13, L=590мм, D=32мм | 1550 | шт. |
| 15. | Лампа | люминисцентная белый цв., 36Вт, G13, L=1200мм, D=26мм, световой поток 3350лм | 2000 | шт. |
| 16. | Лампа | люминисцентная белый цв., 40Вт, G13, L=1200мм, D=32мм | 2450 | шт. |
| 17. | Лампа | люминисцентная белый цв., 80Вт, G13 | 300 | шт. |
| 18. | Лампа | накаливания 12В, 40Вт, Е27 (местного освещения) | 260 | шт. |
| 19. | Лампа | накаливания 24В, 40Вт, Е27 (местного освещения) | 220 | шт. |
| 20. | Лампа | накаливания 24В, 60Вт, Е27 (местного освещения) | 460 | шт. |
| 21. | Лампа | накаливания 36В, 60Вт, Е27 (местного освещения) | 320 | шт. |
| 22. | Лампа | накаливания Ц220-25-1, В22d | 500 | шт. |
| 23. | Лампа | галогенная 220-230В, 1000Вт, R7s, L=189мм | 100 | шт. |
| 24. | Лампа | галогенная 220-230В, 500Вт, R7s, L=118мм | 50 | шт. |

  - Требования к упаковке

Товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.

  - Требования к продукции и сертификатам:

- Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

- В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. В случае выявления Покупателем не качественности и (или) некомплектности продукции, данная продукция подлежит возврату и замене на качественную (комплектную) за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Покупателя.

- Поставляемая продукция должна быть новой (не допускается поставка выставочных образцов).

- На момент поставки продукции должны быть предоставлены сертификаты соответствия.

  - Информация о заказчике и инициаторе процедуры закупки

  - Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное

предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»);

  - Место нахождения заказчика: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

  - Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном  сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной  (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

  - Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

  - Сроки и условия поставки продукции:

              - Для всех позиций п.2 (с учетом требований п. 9.2., 9.3) настоящего технического задания продукция по договору должна быть поставлена в срок с 01.01.2013г. по 25.12.2013г.

              - Для  всех позиций п. 2 настоящего технического задания 50% продукции по договору должно быть поставлено в срок – с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. в течение 4 недель, с даты уведомления полученного Поставщиком от Заказчика.

              - Для всех позиций п. 2 настоящего технического задания 50% продукции по договору должно быть поставлено в срок – с 01.07.2013г. по 25.12.2013г. в течение 4 недель, с даты уведомления полученного Поставщиком от Заказчика.

              - Возможна досрочная поставка по согласованию сторон.

Начальник ОМТС	С.В. Ярема