Приложение №1

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| ________________________ ________________________ ________________________ «___»_____________ _ 2014г | Директор управляющей организации ЗАО «Наука и инновации» ___________________ Колосков С.А. «___»______________ 2014г. |

к Договору №______от «___»______ 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса ремонтных работ в помещениях №№ 446,448,450 в осях 129-132/202-203, №№766,768 в осях 146-148/202-203 здания института ОАО «НИИТФА» по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46

Москва 2014 г.

Техническое задание

| на | выполнение комплекса ремонтных работ в помещениях №№ 446,448,450 в осях 129-132/202-203, №№766,768 в осях 146-148/202-203 здания института ОАО «НИИТФА» по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46 |
| --- | --- |
| по объекту: | 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.46, ОАО «НИИТФА» |

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Наименование выполняемых работ |
| 2 | Общие положения |
| 2.1 | Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов |
| 2.2 | Сведения о выполняемых работах |
| 2.3 | Сведения о месте выполняемых работ |
| 3 | Требования к техническим характеристикам работ |
| 3.1 | Технические требования при выполнении работ |
| 4 | Ведомость физических объемов работ, ресурсная ведомость, сметные расчеты |
| 5 | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий |
| 6 | Срок выполнения работ |
| 7 | Требования к качеству выполняемых работ |
| 8 | Требования к особым условиям работ |
| 9 | Требования к сроку или объему предоставления гарантий |
| 10 | Требования к безопасности выполняемых работ |
| 11 | Требования к результату и порядку приемки |
| 12 | Требования к форме предоставления информации |

Раздел 1.			 Наименование выполняемых работ

Выполнение комплекса ремонтных работ в помещениях №№ 446,448,450 в осях 129-132/202-203, №№766,768 в осях 146-148/202-203 здания института ОАО «НИИТФА» по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46

Раздел 2. 					Общие положения

- Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте

Восстановление эксплуатационных характеристик помещений №№ 446,448,450 в осях 129-132/202-203, №№766,768 в осях 146-148/202-203 здания института ОАО «НИИТФА» по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46

- Сведения о выполняемых работах

Выполнение комплекса ремонтно-строительных и электромонтажных работ

- Сведения о месте выполняемых работ

1152030, г. Москва, Варшавское шоссе, д.46

Раздел 3.			Требования к техническим характеристикам работ

- Технические требования при выполнении работ

В полном соответствии с условиями Договора и требованиями настоящего технического задания. - Организация Работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки; - Подрядная организация, выполняющая Работы должна обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства Работ; - При организации и проведении Работ, должны выполнятся требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, отраслевых нормативно-правовых актов и других документов Российской Федерации относящихся к предмету договора; - Выполнение Работ производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работы (смены) персонал Подрядной организации обязан произвести уборку мусора; - Подрядная организация должна обеспечить привлечение квалифицированного (обученного и аттестованного) инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей, имеющих опыт производства аналогичных Работ; - Подрядная организация предоставляет приказ о назначении ответственного за производство Работ на объекте представителя и контактные данные указанного лица; - Подрядчик обязан выполнять требования, предъявляемые заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ, а также представителей организации, ведущей надзор за проведением работ на объекте, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов; - Подрядчик должен в 3х-дневный срок со дня подписания акта приемочной комиссии о приемке завершенного ремонтом объекта, вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

Раздел 4. Ведомость физических объемов работ, ресурсная ведомость, сметные расчеты

Таблица №1 № Ведомости; Наименование работ; Ед.изм.; Кол-во. Помещения №№446,448,450 в осях 129-132/202-203. Снятие обоев простых; м2; 213,72. Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз; м2; 213,72. Оклейка стен стеклообоями; м2; 213,72. Окраска обоев краской водно-дисперсной акриловой; м2; 213,72. Зашивка проема гипсокартоном по металлическому каркасу с двух сторон с устройством звукоизоляции из плит минераловатных; м2; 1,8. Устройство плинтусов деревянных; м; 22,8. Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; м2; 116,7. Установка дверных блоков ДГ 21-10; м2; 7,2. Установка и крепление наличников; м; 30. Демонтаж люминесцентных светильников; шт; 18. Монтаж кабеля силового в гибкие гофрированные трубы Ø16мм; м; 123. Установка люминесцентных светильников с зеркальной экранирующей решеткой в подвесной потолок типа «Армстронг»; шт; 18. Установка распаячных коробок; шт; 3. Монтаж выключателей двухклавишных скрытой установки; ши; 3. Помещения №№766,768 в осях 146-148/202-203. Разборка плинтусов деревянных; м; 67,2. Устройство покрытий из ламинированного напольного покрытия высокой износостойкости; м2; 78,12. Устройство плинтусов из ПВХ на винтах; м; 67,2. Укладка алюминиевого порожка; м; 1. Ремонт дверных блоков; шт; 2. Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с дверных коробок; м2; 0,1. Покрытие лаками поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза; м2; 10. Ремонт штукатурки внутренних стен площадью отдельных мест до 1 м2; м2; 2. Снятие подоконных досок; м2; 0,6. Установка подоконных досок из ПВХ; м; 12. Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза; м2; 191,4. Окраска ранее окрашенных стен с водно-дисперсной акриловой краской с расчисткой старой краски до 10%; м2; 191,4. Демонтаж стальных труб диаметром до 25мм; м; 2,4. Демонтаж стальных труб диаметром до 40мм; м; 3,8. Демонтаж труб чугунных диаметром 100мм; м; 0,35. Разборка воздуховодов из листовой стали диаметром до 495 мм; м2; 0,5. Сверление отверстий Ø30мм в стенах толщиной 250мм электроперфоратором; шт; 3. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводом; шт; 3. Установка смесителей; шт; 1. Прокладка трубопроводов из металл-полимерных труб Ø15мм; м; 0,58. Установка экранов радиатора; шт; 4. Прокладка трубопроводов канализации из труб ПВХ Ø50мм; м; 2,5. Установка шаровых кранов размером 3/4"; шт; 2. Покрытие потолков грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза; м2; 78,12. Окрашивание потолков с расчисткой старой краски до 10%водно-дисперсной акриловой краской; м2; 78,12. Демонтаж люминесцентных светильников; шт; 18. Демонтаж выключателей и розеток; шт; 4. Монтаж штепсельной розетки при открытой проводке; шт; 18. Установка выключателя двухклавишного для скрытой проводки; шт; 2. Прокладка пластикового кабель-канала сечением 16х16мм; м; 18. Укладка силового кабеля в кабель-канал; м; 18. Монтаж светильника светодиодного размером 1200х200; шт; 18. Монтаж автомата однофазного на ток до 25А; шт; 4. Устройство чистых перегородок обшитых ЛДСП 16мм; м2; 7,25. Изготовление и монтаж дверных блоков из ЛДСП 16мм; шт; 1. Изготовление и монтаж шкафных стенок из ЛДСП 16мм; м2; 2,33. Изготовление и монтаж шкафных полок из ЛДСП 16мм; м2; 1,24. Изготовление и монтаж дверей шкафа из ЛДСП 16мм; шт; 8. Установка подстолья под мойку; шт; 1. Установка моек на одно отделение; шт; 1. Установка столешницы шириной 600мм; м; 1. Изготовление и монтаж стенок для укрытия лабораторного щита из ЛДСП 16мм; м2; 1,8. Изготовление и монтаж дверных блоков для лабораторного щита из ЛДСП 16мм; М2; 0,52. Погрузка строительного мусора; т; 0,34486. Вывоз строительного мусора на расстояние до 50 км.; т; 0,34486.

Раздел 5. 	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и города Москвы, а также предписаниями надзорных органов, наличие положения по организации. При осуществлении строительства и связанных с ним работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения ремонтных работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.

Раздел 6. 				Срок (интервал) выполнения работ

В соответствии с Договором. Этапы работ определяется графиком производства работ, который является неотъемлемой частью Договора. Подрядчик обязан соблюдать технологический процесс и последовательность выполнения работ, в соответствии с нормативными документами регламентирующими каждый вид выполняемых работ. Начало: с момента подписания Договора. Завершение: в течение 5 (пяти) дней со дня подписания Договора.

Раздел 7. 			Требования к качеству выполняемых работ

Подрядчик, в период исполнения контракта обеспечивает высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов и других документов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ; Технология и методы производства работ согласно сметной документации, техническим заданиям, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам; Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечиваться подрядными организациями путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ; Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по Договору, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти требования; Контроль качества строительно-монтажных работ со стороны подрядной организации должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля; Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ; Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика; Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. При производстве работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам, СанПинам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами в соответствии с требованиями действующего законодательства, удостоверяющими их качество. В случае установки какого-либо оборудования при строительных работах (капитального и текущего ремонта) подрядчик обязан передать заказчику его принадлежности, включая технические паспорта, сертификаты качества и безопасности и гигиенические сертификаты; Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов; Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых подрядчиком в строительстве; протоколы испытаний; технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены. Кроме того, подрядчик обязан представить заказчику документы, подтверждающие цену предприятия-изготовителя, а также первичные документы, подтверждающие приобретение (легальность) материалов (оборудования): счета-фактуры, платежные поручения и иные документы. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

Раздел 8. 				Требования к особым условиям работ

Проведение строительно-монтажных работ ведется на территории действующего предприятия - Выполнение работ недолжно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или предоставлять угрозу для сотрудников; - Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения; - Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми актами г.Москвы; - Интенсивность выполнения работ - продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов, при 5-то дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня по письменному согласованию с полномочным представителем Заказчика; - Пройти инструктаж в отделе ТБ; - Подрядная организация обязана обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории; - Запрещается проживание на строительной площадке; - Проходы и пути движения при выполнении работ необходимо очищать от строительного мусора, строительных отходов и не загромождать; - Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. - Запрещается проживание на стройплощадке. - Проходы и пути движения при выполнении работ необходимо очищать от мусора, строительных отходов и не загромождать. - Вывоз ТБО производить на организованные свалки, согласно действующих норм (Закон г. Москвы от 30.11.2005 №68 «Об отходах производства и потребления в городе Москве»).

Раздел 9. 		Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий

Гарантия качества результата выполнения работ предусмотренных настоящим техническим заданием, в полном соответствии с условиями Договора, распространяются на все составляющие результата работы, выполненных в рамках Договора. Гарантийный срок: _24_ (_двадцать четыре_) месяца от даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 к Договору

Раздел 10. 			Требования к безопасности выполнения работ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству Российской Федерации, регламентирующее производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности «123-ФЗ от 22 июля 2008г.; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 30 декабря 2009г.; - СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2; ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»; РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и требования предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Подрядная организация должна иметь свидетельство СРО о допуске к предлагаемым видам работ по настоящему Техническому заданию, которые входят в утвержденный перечень работ, влияющих не безопасность объектов капитального строительства: - 15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации; - 15.5 Устройство системы электроснабжения. - До начала строительства Подрядная организация должна разработать и утвердить мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии на стройплощадке. - При выполнении работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, согласно СНиП 12-03-2001 г, СНиП 12-04-2002 г. - Все рабочие должны пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-79 г. «ССБТ Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения», а также обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, должны быть аттестованы и проинструктированы; - Руководство работ должно быть поручено инженерно-техническому работнику Подрядной организации, аттестованному по правилам техники безопасности.

Раздел 11.		       Требования к результату работ и порядку приемки

В полном соответствии с условиями Договора, требованиями технического задания, требованиям к составу и объему отчетной документации, согласно действующим правовым актам Российской Федерации. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее 20 (Двадцатого) числа каждого месяца, первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном Заказчиком. Учетная документация включает в себя: - журнал учета выполненных Работ по форме КС-6а (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде в формате xls); - акт приемки выполненных работ по форме КС-2; - справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3; - счет и счет-фактуру на выполненные Работы. - акты освидетельствования работ, конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформленных в соответствии с РД-11-02-2006; - паспорта, сертификаты и другие документы, подтверждающие качество материалов и оборудования предъявляемого к приемке; - исполнительные схемы; - общий и специальные журналы работ, оформленные в соответствии с РД-11-05-2007; - первичные документы, подтверждающие приобретение (легальность) материалов (оборудования): счета-фактуры, платежные поручения и иные документы.

Раздел 12. 		        Требования к форме предоставления информации

В полном соответствии с условиями Договора, требованиями настоящего технического задания, Постановления Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», Постановления от 24 марта 1999 г. N 20 «Об утверждении порядка применения унифицированных форм первичной учетной документации», РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», а также иным правовым актам согласно действующему законодательству РФ. Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены.

Подготовил: 	Заместитель главного инженера – начальник цеха №60	___________ Федоров А.Г.

Согласовано:	Главный инженер 						___________ Лычев С.В.