ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку кабельной продукции
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
1. Предмет договора:

Поставка кабельной продукции для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. Дата выпуска не ранее 2014 года.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Кабель ВБбШв 1кВ 4х185
	Силовой кабель должен быть с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШв, броня должна состоять из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты, на напряжение 1кВ. Гост  16442-80
	Не менее

12 месяцев


	0,6
	Км

	2
	Кабель ВВГнг 1кВ 5х150
	Силовой кабель должен быть с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, на напряжение 1кВ 
	
	2,5
	Км

	3
	Кабель ВБбШв 1кВ 5х150
	Силовой кабель должен быть с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШв, броня должна состоять из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты, на напряжение 1кВ. Гост  16442-80
	
	1,5
	Км

	4
	Кабель КМПЭВ 2х0,35
	Кабель должен быть с медными экранированными жилами, частично экранированными или попарно экранированными, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката в общем экране, в защитной оболочке.
	
	52,8
	Км

	5
	Кабель КМПЭВ 7х0,35
	Кабель должен быть с медными экранированными жилами, частично экранированными или попарно экранированными, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката в общем экране, в защитной оболочке.
	
	24,4
	Км

	6
	Кабель ТППэп 10х2х0,5
	Кабель телефонный должен быть со сплошной полиэтиленовой изоляций жил с экраном из алюмолавсановой ленты, в полиэтиленовой оболочке.

 Гост Р 51311-99
	
	28,28
	Км

	7
	Кабель ТППэп 20х2х0,5
	Кабель телефонный должен быть со сплошной полиэтиленовой изоляций жил с экраном из алюмолавсановой ленты, в полиэтиленовой оболочке.

 Гост Р 51311-99
	
	17,395
	Км


        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость самого товара, расходы Поставщика на доставку товара до места поставки, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.  
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        7. Сроки поставки продукции:
Начало поставки - с даты подписания договора. Окончание поставки - не позднее 20 дней с даты подписания договора. 
        8. Дополнительные условия:
Обязательное наличие сертификатов, протоколов испытаний и паспортов качества. 
Начальник подразделения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                                                                               Е.Н. Гапеев
