- 7.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального директора-

главный инженер ФГУП «Атомфлот»

________________ М. М. Кашка

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ вентиляции каньонов здания ХТО ФГУП «Атомфлот» по адресу: Мурманск-17

г. Мурманск	                                                                                                                             06.03.2013г.

- Выполнить комплекс работ  по  ремонту системы вентиляции каньонов здания ХТО ФГУП «Атомфлот».

Перечень ремонтных работ:

- устройство приточно-вытяжной системы вентиляции;

- производство электромонтажных работ;

- производство пусконаладочных работ системы вентиляции и автоматики;

Все строительно-монтажные работы производить в  соответствии с   рабочей документацией, разработанной  проектной организацией  ООО  «Мастерстрой»  шифр 06-П-2011-ОВ  «Ремонт системы приточной вентиляции каньонов здания ХТО, г.Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

- Поставка материалов осуществляется «Подрядчиком» в объеме 100%. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

- Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов, в том числе:

СНиП 41-01-2003 «Отопление вентиляция и кондиционирование».

СП 2.6.1 758-99 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)

- Правила контроля и приемки работ.

Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.

- Особые условия:

При выполнении работ учесть стесненность, вредные условия труда.

- Сроки выполнения работ:

Начальный срок выполнения работ – следующий день после подписания договора.

Конечный срок выполнения работ – 15 июля 2013 г.

Приложение:

Рабочий проект Шифр: 06-П-2011-ОВ  «Ремонт системы приточной вентиляции каньонов здания ХТО, г.Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот», выполненный ООО  «Мастерстрой».

Примечание:

Для получения проектной документации на цифровом носителе участник процедуры закупки предоставляет в адрес ФГУП «Атомфлот» заявку на получение соответствующей документации. К  указанной заявке в обязательном порядке участник процедуры закупки прилагает лицензию ФСБ РФ на осуществлении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, имеющих степень секретности «секретно», а также договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации с ФГУП «Атомфлот».

| Инженер ОКС | Ю.О. Медунецкая |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |
| Заместитель главного инженера – начальник Управления по базированию и строительству | С.Д.Попович |
| Заместитель главного инженера – начальник Управления спецпроизводством | А.Н.Абрамов |
| Заместитель начальника службы по обращению с ЯТ и РАО | А.А.Смирнов |
| Начальник ОКС | А.Л.Коротких |
| Главный энергетик | Д.В. Шурупов |
| Начальник участка ИСиОС ЭМС | Е.В. Шейкин |