Том 2

Техническая часть 

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку природного газа
г. Снежинск
2015г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Газ горючий природный, ГОСТ 5542-2014.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	-

	Подраздел 1.3 Этапы изготовления

	-

	Подраздел 1.4 Документы для изготовления

	 Действующая НТД.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	Код ОКП   02 7110


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Природный горючий газ применяется в качестве топлива на котельной предприятия.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Эксплуатация должна осуществляться в соответствии с проектной документацией и режимными картами работы котельных агрегатов. 


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	а) Технические характеристики газа:
- основной компонент - метан (≈96%);

- массовая концентрация сероводорода не более 0,02 г/м3;
- массовая концентрация меркаптановой серы не более 0,036 г/м3;

- молярная доля кислорода не более 0,05%;

- молярная доля оксида углерода не более 2,5%.. 
б) Функциональные характеристики газа:

- низшая теплота сгорания - не менее 7600 ккал/м3;
- область значений числа Воббе (высшего) при стандартных условиях - от 9840 до 13020 ккал/м3;

- отклонение числа Воббе от номинального значения ±5%.
в) Качественные характеристики газа:

- качество должно соответствовать ГОСТ 5542-2014. 

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	-

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	-

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	-

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	-


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдачу и приемку осуществлять в соответствии с ГОСТ 5542-2014.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	       По итогам каждого месяца поставки оформляется двусторонний акт поданного - принятого газа, который служит основанием для выставления Покупателю счетов-фактур. 
 Поставщик предоставляет Покупателю:

- счет, счет-фактуру, выставленные покупателю;

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставка должна осуществляться до места приема-передачи газа от Поставщика к Покупателю, которым является граница между газотранспортной системой ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", включая газораспределительную станцию, и газопроводом Покупателя.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	-


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставщик должен гарантировать непрерывную поставку газа, за исключением случаев оговоренных законодательством РФ.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соблюдение требований охраны окружающей среды, указанных  в санитарных правилах и нормах.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Соблюдение требований безопасности, указанных в действующих правилах в области газоснабжения и газопотребления.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Соответствие ГОСТ 5542-2014.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ОСОБЫЕ) УСЛОВИЯ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом  "О закрытом административно-территориальном образовании" от 14.07.1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г. №693 "Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (с изменениями и дополнениями). 

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинск.
Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Требуется поставить 18670 тыс.м3 в 2016 году (непрерывно с 01.01.16г. по 31.12.16г.):

	Январь - 2 500;

Февраль - 2 250;

Март - 2 000;
	Апрель - 1 650;

Май - 970;

Июнь - 730;


	Июль - 710;

Август - 710;

Сентябрь - 1 100;


	Октябрь - 1 700;
Ноябрь - 2 050;

Декабрь - 2 300.




РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	-


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	РФЯЦ-ВНИИТФ
	Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина"


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	-
	-


