Техническое задание

Снос и демонтаж сооружений захоронения отходов №66, №67, №68.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед.
 Изм.
	Кол-

во

	Сооружение 66

	Земляные работы

	1. 
	Разработка грунта в отвал экскаватором с ковшом 0,5м3, группа грунтов 2 
	М3
	122,4

	2. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом 0,5м3, группа грунтов 2
	М3
	1001

	3. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, расстояние перевозки 3км, класс груза 1
	М3
	1001

	4. 
	Разработка грунта с перемещением до 20м бульдозером, группа грунтов 2
	М3
	1123,4

	Разборка конструкций

	5. 
	Разборка покрытий асфальтобетонных полов
	М2
	261

	6. 
	Разборка ж/б конструкций объемом более 1м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 
	М3
	9

	7. 
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 
	М3
	47,1

	8. 
	Демонтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия при высоте здания до 25м.
	Тонна 
	1,566

	9. 
	Резка металла (фермы и балки покрытий)
	Тонна 
	1,566

	Сооружение 67

	Земляные работы

	10. 
	Разработка грунта в отвал экскаватором с ковшом 0,5м3, группа грунтов 2
	М3
	758

	11. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом 0,5м3, группа грунтов 2 (в карьере для насыпи недостающий грунт)
	М3
	1205

	12. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, расстояние перевозки 3км, класс груза 1
	М3
	1205

	Разборка конструкций.

	13. 
	Разборка ж/б конструкций объемом более 1м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 (плиты покрытия)
	М3
	49,42

	Сооружение 68

	Земляные работы

	14. 
	Разработка грунта в отвал экскаватором с ковшом 0,5м3, группа грунтов 2
	М3
	578

	15. 
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7м, группа грунтов 2
	М3
	40,46

	16. 
	Разработка грунта с перемещением до 20м бульдозером, группа грунтов 2
	М3
	578

	17. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом 0,5м3, группа грунтов 2
	М3
	250

	18. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, расстояние перевозки 3км, класс груза 1
	Тонн 
	450

	19. 
	Разработка грунта с перемещением до 20м бульдозером, группа грунтов 2
	М3
	828

	Разборка конструкций.

	20. 
	Демонтаж резервуаров стальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью до 1000м3
	Тонн 
	17,87

	Подготовительные работы и благоустройство на площадке.

	Рубка деревьев и кустарников 

	21. 
	Валка деревьев мягких пород с корня диаметр стволов до 16см
	Шт.
	7

	22. 
	Разделка древесины мягких пород полученной от валки леса диаметр стволов до 16см
	Шт.
	7

	23. 
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе
	Шт.
	7

	Рубка кустарников

	24. 
	Расчистка площадей от кустарников и мелколесье машинами глубинной подготовки полей на тракторе
	Га
	0,002

	25. 
	Корчевка корней срезанного кустарника корчевальной бороной на тракторе
	Га
	0,002

	Разборка автодороги

	26. 
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных 
	М3
	40,77

	27. 
	Разработка грунта с перемещением до 20м бульдозером, группа грунтов 2
	М3
	40,77

	Земляные работы, благоустройство

	28. 
	Планировка площадей бульдозерами
	М2
	1767

	29. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом 0,5м3, группа грунтов 1
	М3
	265

	30. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 2км, класс груза 1
	Тонн 
	371

	31. 
	Разработка грунта с перемещением до 20м бульдозером, группа грунтов 1
	М3
	265


