ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

К заданию на выполнение  инженерно-геологических  изысканий для строительства  и реконструкции в/о 29-39 зд. 160

Техническая характеристика проектируемого объекта

Здание 160 в осях 29-39, Д-У производственное, без подвала,   размерами в плане   60х72 м

Фундамент – сплошная ж/б плита  толщиной 3 м с набетонкой  в 1 м.

Каркас здания (колонны, ригели, фермы, связи) – металлический с пролетами 18-39-18 м, высотой 57 м.

Наружные стены -  керамзитобетонные  панели.

На кровле уложены сборные ж/б ребристые плиты.  Кровля  -  плоская рулонная утепленная.