Федеральное  государственное  унитарное  предприятие

«НИТИ  имени  А. П. Александрова»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

________________   В.А. Василенко

«____»  ____________________ 2012 г.

| Техническое задание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства, реконструкции, технического перевооружения стендов на площадке ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» |  |  |  |

2012 г.

1. Наименование работы

Инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства, реконструкции и технического перевооружения  стендов на площадке  ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

2. Местоположение района изысканий

Площадка расположена в Ленинградской области в промышленной зоне г. Сосновый Бор и граничит с территориями, строящейся ЛАЭС-2 и существующей ЛАЭС-1, в 2 км от побережья Копорской губы Финского залива.

3. Заказчик

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

4. Исполнитель

Выбирается по конкурсу

5. Инженерные изыскания

5.1 Общие положения и постановка задач

Проведение изыскательских работ, обусловлено необходимостью получения материалов отражающих комплексную геоэкологическую обстановку на указанной территории и существующие в настоящее время природно-техногенные условия и факторы возможного взаимовлияния объектов  и окружающей среды. Получение требуемых данных входит в задачи инженерно -гидрометеорологических и - экологических изысканий.

Постановка задачи:

В пределах площадки площадью 100 га  требуется выполнить комплексные изыскания (инженерно-экологические и –гидрометеорологические), для стадии «проектная документация», согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства».

Окончательный состав и объемы инженерно-экологических и –гидрометеорологических работ  определяются  в соответствии с  Программой комплексных  инженерных изысканий.  Программу изысканий представить на утверждение Заказчику.

По результатам выполненных комплексных изысканий, составить технические отчеты, по каждому виду изысканий.

Работы по всем видам изысканий выполнить в 2 этапа:

1. Сбор и анализ материалов, на основании которых, в необходимых объемах выполнить полевые и камеральные работы.

2. Выполнение полевых, лабораторных, камеральных и др. работ с последующим оформлением отчета (по каждому виду изысканий).

Изыскания выполнить с учетом нижеописанных рекомендаций по видам работ.

5.2 Инженерно-гидрометеорологические изыскания

Целью инженерно-гидрометеорологических изысканий является: определение степени гидрометеорологической изученности площадки ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», уточнение, с использованием данных наблюдений последних лет (в том числе результатов экспедиционных наблюдений), инженерно-гидрометеорологических условий площадки; определение репрезентативных к рассматриваемой площадке опорных гидрологических станций/постов, метеорологических станций (с учётом требований п. 4.12 СП 11-103-97).

Объем изысканий должен быть достаточным для проектирования и проведения государственной экспертизы проектной документации.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания следует выполнять в соответствии со  СНиП 11-02-96 и СП 11-103-97.

Производство инженерно-гидрометеорологических изысканий подлежит регистрации и передаче отчётных материалов изыскательских работ в соответствующие органы в случаях, предусмотренных соответственно п. 4.6 и п.4.25 СНиП 11-02-96.

Номенклатура процессов и явлений, подлежащих определению в пункте и на площадке с указанием пределов воздействий среды на объект в пространстве и во времени, приведена в СНиП 22-01-95 и в общем виде прописана в п. 3.4 СП 11-103-97.

Материалы изысканий должны обеспечивать возможность достижения целей, прописанных в п.4.19 СНиП 11-02-96; решения целей, прописанных в разделе 7 
СП 11-103-97.

Состав и объемы инженерно-гидрометеорологических работ определяются в соответствии с Программой комплексных инженерных изысканий.

Состав и содержание технического отчета (заключения) о результатах инженерно-гидрометеорологических изысканий должны соответствовать требованиям 
пп. 7.14, 7.15, 7.17, 7.18 СНиП 11-02-96 и пп. 4.36 – 4.38 СП 11-103-97 (пункты указаны для стадии «проект»).

5.3 Инженерно-экологические изыскания

Основные задачи требуемых изысканий определены в п. 8.13 из 
СНиП 11-02-96 и СП 11-102-97. На площадке  ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова выполнить геоэкологическую съемку и уточнить данные:

- по состоянию компонентов природной среды, наземных и водных экосистем;

- по радиационному, химическому и другим видам загрязнений природных компонентов территории, их источников и характера загрязнения;

- о защищенности подземных вод и существующих очистных сооружениях.

Состав и объемы инженерно-гидрометеорологических работ определяются в соответствии с Программой комплексных инженерных изысканий.

В результате работ требуется:

- уточнить границы (размеров, конфигурации) возможной зоны воздействия от реконструкции, технического перевооружения и  строительства   стендов  на окружающую среду;

- составить прогноз изменений инженерно-геоэкологических условий при реконструкции, техническом перевооружении и  строительстве стендов;

- при необходимости разработать план (программу) локального экологического мониторинга на период предполагаемого строительства и рекомендации по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды.

В работе по эколого-гидрогеологическим исследованиям и геоэкологическому опробованию почв, грунтов использовать скважины, пройденные для инженерно-геологических целей.

Глубина и размещение места отбора проб определяется (п. 4.10 СП 11-102-97):

- глубиной залегания и мощностью первого от поверхности водоносного горизонта;

- глубиной кровли первого водоупора;

- мощностью загрязненной зоны.

Состав и содержание технического отчета о результатах инженерно-экологических изысканий должны соответствовать требованиям пп. 8.16, 8.18, 8.20 – 8.29 СНиП 11-02-96 и 
СП 11-102-97 (пункты указаны для стадии «проект»).

6. Исходные материалы, предоставляемые заказчиком

Заказчик предоставляет следующие материалы для  выполнения  инженерно -гидрометеорологических и - экологических изысканий:

-  ситуационный план  М 1:2000;

- документы на право пользования участком;

Дополнительные исходные данные предоставляются   Заказчиком по запросу  Исполнителя  работ.

7. Дополнительные требования

Срок проведения работ - 2012 г.

Инженерные изыскания должны выполняться специализированными проектно-изыскательскими организациями имеющими свидетельство, выданное в установленном порядке саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, объектов капитального строительства, с учетом их технической сложности и потенциальной опасности.

Работы провести с соблюдением правил пожарной, производственной, радиационной и санитарной безопасности, установленных для выполнения работ на объектах, с учетом требований нормативных документов.

Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

Используемые в ходе работ программные и аппаратные средства должны быть сертифицированы.

Настоящее Техническое задание может корректироваться по согласованию с Заказчиком.

Требования к полноте, достоверности, точности и качеству отчетных материалов могут устанавливаться и уточняться Исполнителем инженерных изысканий по согласованию с Заказчиком при составлении Программы работ и в процессе выполнения изыскательских работ (в соответствии с п. 4.13 из СНиП 11-02-96).

В процессе работы объемы выполнения полевых работ могут быть откорректированы по согласованию с Заказчиком.

Исполнитель обязан принимать участие в работе по устранению возможных замечаний от экспертов ФАУ «Главгосэкспертиза» России, по отчетным материалам Исполнителя.

8. Результат работ

По результатам выполненных изыскательских работ, составить и представить технические отчеты (по каждому виду работ, указанных в настоящем ТЗ), в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96.

Материалы изысканий представить на бумажном носителе в 3-х экземплярах 
и в электронном виде.

9. Нормативные документы

До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов, разработка рабочих программ инженерных изысканий и проведение исследований для конкретных объектов проводится в соответствии с требованиями законодательства и нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации и других отраслевых норм и правил. Изыскания выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

| Об охране окружающей природной среды - №7 – ФЗ от 10 января 2002 г.; |  |
| --- | --- |
| О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения №52-ФЗ от 30 марта 1999 г. с изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом №196-ФЗ от 30.12.2001 г.; |  |
| О радиационной безопасности населения - №3-ФЗ от 9 января 1996 г.; |  |
| Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с изменениями на 4 февраля 2011 года) - Постановление Правительства РФ №20 от 19.01.2006г.; |  |
| Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации. Утверждено Государственным комитетом РФ по охране окружающей среды Приказом №372 от 16 мая 2000 г.; |  |
| СНиП 11-02-96 | Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; |
| СП 11-102-97 | Инженерно-экологические изыскания для строительства; |
| СП 11-103-97 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства |
| СНиП 22-01-95 | Геофизика опасных природных воздействий; |
| НП-064-05 | Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии; |
| МДС 11-5.99 | «Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов инженерных изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих проектов) строительства объектов». Н |

Начальник  УКС                                                                               Н.И. Горошко

Начальник технического отдела УКС                                           Т.В.  Кашина

Согласовано:

Помощник генерального директора                                              О.Ю. Пыхтеев

Главный инженер                                                                            А.А. Иванов

Начальник группы охраны                                                             Т.К. Корзун

окружающей среды ООТ и ТБ

Начальник  секретного отдела                                                       О.В. Повзун

Начальник  СНИЛ                                                                           О.И. Косульников