

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

[image: image1.wmf]
Нововоронежская АЭС-2

с энергоблоками № 1 и № 2

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

10UJA, 20UJA Реакторное здание

10URA Башенная испарительная градирня

20UKC Вспомогательное реакторное здание
Отчёт 
о выполнении работ по геодезическому контролю
на объектах строительства во II квартале 2011 года

NW2P.D.120.&.&&&&&&.&&&&&.002.HZ.0154
	Первый заместитель генерального директора - директор по инжинирингу
	
	И.И. Копытов

	Главный инженер проекта НВО АЭС-2
	
	В.Н. Шкаленков

	Начальник БКИИ
	
	А.Э. Петросян



7 Исполнительная геодезическая съёмка

7.1 Общие сведения

7.1.1 Выполнение исполнительных съемок предназначено для решения следующих основных задач:

– обеспечения систематического контроля выполненных строительно-монтажных работ;

– выявления соответствия строительно-монтажных работ проектным данным с целью своевременного устранения отклонений;

– определения степени точности перенесения проекта в натуру и выявление всех отступлений от проекта;

– установления фактического положения зданий и сооружений.

Геометрической основой контрольных измерений при установке конструкций в проектное положение служат знаки разбивочной сети здания, разбивочные оси и их параллели, установочные риски, реперы, марки.

Погрешность измерений в процессе геодезического контроля точности геометрических параметров зданий и сооружений не превышает 0,20 значения отклонений, допускаемых строительными нормами и правилами, государственными стандартами или проектной документацией.

7.2 Исходные данные

7.2.1 В состав исполнительных съемок входят следующие виды работ:

– рекогносцировка съемочного обоснования;

– контурная съемка;

– планово-высотная детальная съемка элементов сооружений, их узлов и отдельных конструкций;

– составление схем, разрезов.

Геодезическая съемка в плане выполнена электронным тахеометром SET 330RK от пунктов внешней строительной разбивочной сети [12]. 

7.3.3 Башенная испарительная градирня 10URA

На начало третьего квартала произведено бетонирование ствола башенной испарительной градирни до отметки +52,981 (29 из 109 ярусов).

Исполнительная съемка колонн выполняется после завершения монтажа, окончательного закрепления и снятия монтажного оборудования.

Исполнительная съемка колонн заключается в определении отклонений: центров нижнего и верхнего сечений каждой колонны от разбивочной оси.

7.3.3.1  Выверка колонн FP01-FP10, FP15- FP21, FP38-FP44

7.3.3.1.1 В начале мая была выполнена контрольная съёмка внешних колонн FP01-FP10, FP15- FP21, FP38-FP44 башенной испарительной градирни 10URA.

Исходной документацией при выполнении работ послужили материалы, разработанные ОАО «Атомэнергопроект»:

– чертеж  NW2P.D.907.1.0URA&&.&&&&&.024.DC.0003 [33].

Исходными пунктами при выполнении работ были взяты пункты строительной сетки – псс37 и псс38 , данные которых приведены в таблице 2.
Измерения проводились с помощью электронного тахеометра SЕT 330RK с соблюдением требований, представленных в технической документации 
ОАО «Атомэнергопроект» и заданной точностью в соответствии с [15].

Схема вертикального положения внешних колонн FP01-FP10, FP15- FP21, FP38-FP44 и их фактическое отклонение от проектного положения приведены в приложении У.

Результаты полученных данных по контрольной съёмке вертикального положения внешних колонн FP01-FP10, FP15- FP21, FP38-FP44 оформлены служебной запиской (приложение У) и направлены в НФ-ДС.

Приложение У
(обязательное)
Служебная записка о результатах исполнительной геодезической съёмки внешних колонн сооружения 10URA
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]

[image: image4.emf]
[image: image5.emf]
[image: image6.emf]
[image: image7.emf]

[image: image8.emf]

[image: image9.emf]

[image: image10.emf]

[image: image11.emf]

[image: image12.emf]

[image: image13.emf]
[image: image14.emf]
[image: image15.emf]
Москва 2011





Москва 2009








