Приложение № 2 к Технической части

| ВЕДОМОСТЬ объемов работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | М2 | 1024 |
| 2 | Разборка выравнивающих стяжек асфальтобетонных | М2 | 808 |
| 3 | Тоже цементно-песчаных | М2 | 216 |
| 4 | Разборка теплоизоляции из минераловатных плит | М2 | 1024 |
| 5 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали | м | 34 |
| 6 | Разборка/устройство пароизоляции | М2 | 216 |
| 7 | Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа | М2 | 791 |
| 8 | Разборка ограждения кровли | м | 66 |
| 9 | Погрузка вручную и перевозка строительного мусора | т | 120 |
| 10 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | М2 | 791 |
| 11 | Установка пароизоляционного слоя (без стекловолокнистых материалов) | М2 | 456 |
| 12 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов | М3 | 10.8 |
| 13 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из асбестоцементных листов | М2 | 672 |
| 14 | Устройство кровель из плоских наплавляемых материалов в 2 слоя | М2 | 672 |
| 15 | Установка аэраторов | шт | 11 |
| 16 | Засыпка полости аэраторов керамзитом | М3 | 0,023 |
| 17 | Установка элементов каркаса из брусьев | М3 | 3,12 |
| 18 | Устройство желобов подвесных | м | 24,5 |
| 19 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями теплоизоляционными насухо | М3 | 0,69 |
| 20 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 1 слой | М2 | 33,5 |
| 21 | Устройство дополнительных слоев примыканий кровель из наплавляемых материалов | м | 18 |
| 22 | Устройство мелких покрытий (парапеты, свесы и т.д.) | М2 | 43,6 |
| 23 | Изоляция покрытий и перекрытий (устройство падуги) | М3 | 0,05 |
| 24 | Очистка поверхности щетками | М2 | 685,4 |
| 25 | Обеспыливание поверхности | М2 | 685,4 |
| 26 | Огрунтовка металлич.поверхностей грунт-эмалью за 2 раза | М2 | 685,4 |
| 27 | Установка и разборка внутренних инв.трубчатых лесов | М2 | 811 |