Утверждаю:
Главный инженер

ОАО «ГНЦ НИИАР»

_____________А.Л. Петелин

«____»__________20____г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку первичных средств пожаротушения
Предмет закупки первичные средства пожаротушения
Димитровград 2014

Технического задания 

на поставку первичных средств пожаротушения
для ОАО «ГНЦ НИИАР»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Код ОКП
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Огнетушитель ОП-3 – 44 шт., Огнетушитель ОП-5 – 222 шт., Огнетушитель ОП-50 – 10 шт., Огнетушитель ОП-70 – 4 шт., Огнетушитель ОП-100 – 49 шт.  Огнетушитель ОУ-5 – 15 шт. 

	Подраздел 1.2 Код ОКП

	ОКП 800000


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	предназначены для тушения пожаров классов А, В, С, Е; 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Огнетушители должны сохранять работоспособность при эксплуатации в диапазоне температуры от минус 40 до плюс 50


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Согласно ГОСТ Р 51057-2001, ГОСТ Р 51017-2009

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Согласно ГОСТ Р 51057-2001, ГОСТ Р 51017-2009

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Согласно ГОСТ Р 51057-2001, ГОСТ Р 51017-2009

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Согласно ГОСТ Р 51057-2001, ГОСТ Р 51017-2009


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок должен составлять 12 месяцев со дня продажи


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Согласно НПБ 166-97


РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Согласно ГОСТ Р 51057-2001, ГОСТ Р 51017-2009


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно ГОСТ Р 51057-2001, ГОСТ Р 51017-2009


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Согласно ГОСТ Р 51057-2001, ГОСТ Р 51017-2009, 

Сертификаты соответствия ОП и ОУ. 


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания договора 


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


	ОАО «ГНЦ НИИАР»

Заместитель директора по инфраструктурной деятельности 

________________ / Бондарев В.А. /

«_____» _______________ 2014  г.


	________________ / /

«_____» _______________ 2014  г.


