Отвечаем согласно нумерации Ваших вопросов:
1) Кислород – 100 баллонов. Жидкий азот (сосуд дьюара: 17.1 литра – 15 штук, 5 литров – 10 штук, 40 литров – 20 штук), вертикальный сосуд: 500 литров – 10 штук. Пропан-бутан (12 литров – 15 штук, 24 литра – 35 штук, 50 литров – 50 штук). Азот газообразный – 20 баллонов. Сжатый воздух – 50 баллонов.

2) От 1 баллона до 80 баллонов.

3) Вентиль ВБ-2, ВМН-2 ОП.[image: image1][image: image2][image: image3]
