- ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Покупка электрической энергии и мощности

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Покупка электрической энергии и мощности

РАЗДЕЛ 2. СОСТАВ УСЛУГ

Подраздел 2.1. Состав услуг.

Продажа электрической энергии и мощности (далее энергии), оказание услуги по передаче электрической энергии и иные услуги, неразрывно связанные с процессом снабжения электрической энергией.

Подраздел 2.2 Объем и характер оказываемых услуг

Ориентировочный объем потребляемой электроэнергии, в кВт*ч

| год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | - | - | - | 43000 | 37500 | 25500 | 23400 | 22000 | 42000 | 58500 | 67000 | 53000 |
| 2016 | 76000 | 58000 | 60000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование потребителя | Уровень напряжения | Цена | Ценовая категория |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «СПб «ИЗОТОП» | Потребитель с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт | Нерегулируемая цена за электроэнергию для соответствующих групп потребителей | I |

Изменение ценовой категории осуществляется путем направления уведомления Поставщику за 10 рабочих дней до начала расчетного периода (календарного месяца).

Разрешенная максимальная мощность-100 к Вт.

Уровень напряжения в точке присоединения- 6 кВ.

Тарифная группа потребителей- СН2.

Подраздел 2.3. Место оказания услуг.

Электроэнергия поставляется для нужд АО «СПб «ИЗОТОП» по адресу: Ленинградская  обл.,    Всеволожский  Муниципальный  р-н, Кузьмоловское городское поселение  г. п.  Кузьмоловское,   улица Заводская, д.5.

Подраздел 2.4. Точка присоединение к электрическим сетям, граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Присоединение к электрическим сетям выполнено на Ф19 и Ф20 КП-6, находящейся на территории Опытного завода ФГУП «РНЦ «Прикладная химия». Граница  балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности- в соответствии с Актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (см. Приложение).

Подраздел 2.5. Место установки приборов учета.

Приборы учета установлены в ТП-1 и ТП-2 АО «СПб «ИЗОТОП» (НЕ НА ГРАНИЦЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1. Требования к качеству электроэнергии.

Поставляемая электроэнергия должна соответствовать ГОСТ Р 54149-2010, требованиям технических регламентов и иных обязательных требований.

Подраздел 3.2. Условия оказания услуг.

Поставщик обязан:

-обеспечить надежную и бесперебойную поставку энергии Потребителю;

- обеспечить на границе балансовой принадлежности электросети с Потребителем качество электрической энергии в соответствии с  ГОСТ Р 54149-2010, требованиями технических регламентов и иных обязательных требований;

- урегулировать в интересах Потребителя отношения по передаче электрической энергии, а также отношения по оказанию иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией,  в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации в отношении оказания услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, если иное не установлено договором энергоснабжения;

- в случаях перерывов в электроснабжении по вине Поставщика и причинении  Потребителю убытков возмещать реальный ущерб.

РАЗДЕЛ 4. СРОКИ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Начало поставки- 00 часов 00 минут 01.04.2015 года, окончание поставки 23 часа 59 минут 31.03.2016 года.