 УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СМУ №1» 

______________ С.Б. Карибов

«___» __________ 2016 года
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса предложений в электронной форме на право заключения договора

по лоту № 001/01/2016 «Поставка сборных железобетонных изделий (колонны КО и балки СБ) для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока №4 Ростовской АЭС»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Волгодонск
2015 г.
Техническое задание  на поставку сборных железобетонных изделий (колонны КО и балки СБ).

1. Объем поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измер.
	Кол-во.

	
	
	
	

	1
	Колонна КО 86-1-1
	м³
	10,8

	2
	Колонна КО 86-1-2
	м³
	10,8

	3
	Колонна КО 86-1-3
	м³
	10,8

	4
	Колонна КО 86-1-4
	м³
	75,6

	5
	Колонна КО 86-1-5
	м³
	10,8

	6
	Колонна КО 86-1-6
	м³
	10,8

	7
	Колонна КО 86-1-7
	м³
	21,6

	8
	Колонна КО 86-1-8
	м³
	21,6

	9
	Колонна КО 86-2-1
	м³
	33,6

	10
	Колонна КО 36-1-1
	м³
	3,6

	11
	Колонна КО 36-2-1
	м³
	2,0

	12
	Колонна КО 46-1-1
	м³
	14,4

	13
	Колонна КО 46-1-2
	м³
	1,6

	14
	Колонна КО 46-1-7
	м³
	1,6

	15
	Колонна КО 46-1-3
	м³
	1,6

	16
	Колонна КО 46-1-4
	м³
	1,6

	17
	Колонна КО 46-1-5
	м³
	3,2

	18
	Колонна КО 46-1-6
	м³
	3,2

	19
	Балка СБ 6-6-2
	м³
	6,88

	20
	Балка СБ 6-5-2
	м³
	45,6

	 
	ВСЕГО:
	 
	291,68


2. Место и условия поставки товара:

Место (адрес) поставки: Колонны (КО) и балки СБ должны быть поставлены автомобильным транспортом поставщика по адресу: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, склад ООО  «СМУ №1» (поз.83)  на территории РоАЭС. 

Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
3. Сроки  поставки: с момента заключения договора по 31.05.2016 г. отдельными партиями в течение 5 (пяти) дней с момента поступления заявки от Покупателя.
4. Обязательные требования к поставляемому товару:
Колонны (КО) и балки (СБ) должны соответствовать требованиям нормативной документации и чертежей.
4. Обязательные требования к поставщику:
4.1. Завод-поставщик должен иметь лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление сборных железобетонных конструкций при  сооружении атомных станций с приложением УДЛ.
СОГЛАСОВАНО:
Инициатор закупки: ______________________________________А.Н. Ковалев
