Приложение № 1 к Договору
№_________________ от «____»_________2011   года

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование и номенклатура Товара (Оборудования)

| Наименование товара | Ед. изм | Кол-во | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Автоматизированный комплекс индивидуального дозиметрического контроля АКИДК-201, в том числе | комплект | 1 |  |  |
| 1.1 Считыватель термолюминесцентный СТЛ-200 (с программным обеспечением и ЗИП) | Шт. | 1 | 1298000,0 | 1298000,0 |
| 1.2 Дозиметр термолюминесцентный ДТЛ-01 | Шт | 1000 | 932,20 | 932200,0 |
| 1.3 Средства вычислительной техники в том числе: Системный блок; - Монитор 21" - Клавиатура - Мышь - Источник бесперебойного питания; - Принтер лазерный; Формат печати: А4; В комплекте с картриджем. - Предустановленное лицензионное ПО (*или аналогичное по характеристикам) | комплект | 1 | 82010,0 | 82010,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 2312210,0 |

Технические характеристики:

- согласно ЖБИТ 1.280.001 ТУ.

Вид метрологического обеспечения:     поверка

Техническая документация:

- свидетельство о поверке средства измерения в полях фотонного излучения;

- формуляр ЖБИТ 1. 280. 001 ФО;

- руководство по эксплуатации ЖБИТ 1. 280. 001-01 РЭ;

- альбом схем и перечней элементов ЖБИТ 1.280.001 ОП;

Срок изготовления Товара не более трёх календарных месяцев со дня поступления аванса на расчетный счет Поставщика.

Доставка Товара осуществляется самовывозом.

Цена Товара по настоящему договору составляет 2 312 210,0 (два миллиона триста двенадцать тысяч двести десять) руб., в т.ч. НДС (18%) -352710,0 (триста пятьдесят две тысячи  семьсот десять)  руб.

| От Поставщика: _________________________В.Д.Герцог «____»_____________ 2011 г. М.П. | От Покупателя: ____________________ «____»_____________ 2011 г. М.П. |
| --- | --- |