| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер- Первый заместитель директора ОАО «ВНИПИпромтехнологии» |
|  |  | ___________________ С.А.Гуськов |
| « » сентября 2012 г. |  | « » _______________ 2012 г. |

Приложение №2

к договору №__________ от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство комплексных инженерных изысканий в составе

инженерно–геодезических и инженерно–геологических изысканий для разработки проектной документации «Газопровод» в составе комплексного проекта "Прирельсовая база и площадка Управления для ОПУ на Хохловском месторождении"

Москва, 2012 г.

Оглавление

Оглавление	2

1.Наименование объекта:	3

2. Пункт строительства	3

З. Вид строительства	3

4. Основание:      Договор №	3

5. Заказчик	3

6. Виды и сроки выполнения инженерных изысканий	3

6.2 Инженерно-геологические изыскания:	3

7. Наличие материалов изысканий прошлых лет по объекту:	3

8. Сведения и данные о проектируемых объектах, зданиях и сооружениях.	3

9. Цели и виды инженерных изысканий	3

9.1.Инженерно-геодезические изыскания	3

9.2. Инженерно-геологические изыскания	3

9.3. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо	3

выполнить инженерные изыскания:	3

10. Данные о месторасположении и границах трасс строительства.	4

11. Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий	4

11.1. Гидрогеология	4

11.2. Строительные материалы	4

12. ПРИЛОЖЕНИЕ	4

1.Наименование объекта:

Подъездной железнодорожный путь к Прирельсовой базе Хохловского месторождения

2. Пункт строительства:

Курганская обл., Шумихинский район

З. Вид строительства:   новое строительство

4. Основание:      Договор №

5. Заказчик: ОАО «ВНИПИпромтехнологии»

115409, Москва, Каширское шоссе, д.33

6. Виды и сроки выполнения инженерных изысканий

6.1. Инженерно-геодезические изыскания:

Топосъемка шириной 100 м по трассе газопровода к площадке прирельсовой базы Хохловского месторождения.

Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям в срок, согласно календарного плана к договору.

6.2 Инженерно-геологические изыскания:

Выполнить инженерно-геологические изыскания под трассу газопровода.

Отчет по инженерно-геологическим изысканиям  в срок согласно календарному плану к договору.

7. Наличие материалов изысканий прошлых лет по объекту: см. приложение 1

8. Цели и виды инженерных изысканий.

8.1.Инженерно-геодезические изыскания

8.1.1. Выполнить топографическую съемку шириной 100 м по трассе газопровода в масштабе 1:2000 и 1:500 с горизонталями через 1,0 м. Площадь съемки масштаба 1:2000 составляет около 100 га, протяженность газопровода около 10 км.

8.1.2. Продольные профили по оси трассы газопровода. Масштабы: горизонтальный 1:2000, вертикальный 1:200. На планах, поперечных и продольных профилях должны быть нанесены все существующие инженерные сооружения и коммуникации, пересечения с ЛЭП, ЛС и магистральными трубопроводами с указанием их характеристик (диаметры труб, типы ЛЭП, отметки и т.д.).

8.1.3. Поперечные профили в масштабе 1:100 в соответствии с п. 2.17. и 3.119. ВСН 208-89.

8.1.4. В местах пересечений с существующими водотоками топосъемку выполнить в масштабе 1:500.

8.2. Инженерно-геологические изыскания

8.2.1 Инженерно-геологические изыскания под трассу газопровода согласно требованиям, приведенным в СНиП 11-02-96 и СП 11-02-96.

8.3. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо

выполнить инженерные изыскания:

9.1. Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, гидрогеологические, гидрометеорологические изыскания - согласно СНиП 11-02-96, СП 11-103-97; СП 11-104-97; СП 11-105-97 IV, ВСН 208-89.;

9.2.Геологические изыскания – согласно СНиП 11-02-96, СНиП II-94-80 и СП 11-105-97.

9.3. Экологические изыскания – согласно СП 11-102-97; СНиП 11-02-96

9.4. Сейсмические изыскания - согласно СНиП 11-02-96;СНиП 11-7-81*; СНИП 11-103-97;

НП-031-01; РБ-019-01.

10. Данные о месторасположении и границах трасс строительства.

Месторасположение проектируемой трассы газопровода приведено в приложении 2.

11. Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий

11.1. Гидрогеология

11.1.1 Положение уровней подземных вод на инженерно-геологических разрезах.

11.1.2. Химический состав подземных вод, их агрессивность к основным строительным материалам (сталь, бетон).

11.2. Строительные материалы

Схема расположения существующих карьеров строительных материалов (песка, щебня)

с нанесением путей  их транспортирования по существующим дорогам и указанием расстояний до объектов строительства.

12. ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Перечень выпущенных ранее проектных и изыскательских материалов

2. Схема генплана площадки Прирельсовой базы, на 1 листе

Приложение 1

Перечень выпущенных ранее проектных и изыскательских материалов

- Отчет об инженерно-строительных изысканиях «Опытно-промышленный участок Хохловского месторождения урана в г. Шумихе», арх. №114-642, выполненный

ОАО «ГПИмясомолпром» в 2005г, г. Курган