ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

    к  Договору поставки №____________

от  «   »  ____________  2015г. 
Спецификация № 1
_____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании  _______, с одной стороны и 
ООО «Нижегородтеплогаз», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Прокофьева С.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дополнении к условиям договора №___________ от _____________г. определили следующие условия поставки:
	№ п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед.

(в т. ч. НДС)
	Сумма

(в т.ч. НДС)

	1
	Датчик-реле давления ДЕМ-102-1-02-2 (0,1-1,0) МПа
	шт.
	4
	
	

	2
	Датчик-реле разности давления ДЕМ-202-1-01-2
	шт.
	4
	
	

	3
	Манометр электроконтактный ДМ2005Ф  М20х1,5 кл.т. 1,5  0÷0,6 Мпа 
	шт.
	2
	
	

	4
	Манометр электроконтактный ДМ2005Ф  М20х1,5 кл.т. 1,5 0÷1,0 Мпа
	шт.
	2
	
	

	5
	Манометр электроконтактный ЭКМ М20х1,5 кл.т.1,5 Ф=100мм. 0÷1,0 кгс/см2
	шт.
	9
	
	

	6
	Манометры технические МТ-160 М20х1,5. Кл.т.1     (0-0,6) Мпа
	шт.
	11
	
	

	7
	Манометры технические МТ-160 М20х1,5. Кл.т.1 

(0-1,0) Мпа
	шт.
	21
	
	

	8
	Манометры технические МТ-160 М20х1,5. Кл.т.1

(0-1,6) Мпа
	шт.
	9
	
	

	9
	Блок питания «Овен» БП 14Б-Д4.2  24 В
	шт.
	8
	
	

	10
	Блок питания «Овен» БП30Б-Дз  24 В
	шт.
	8
	
	

	11
	Напоромер НМП-52 0÷2,5 кПа
	шт.
	2
	
	

	12
	Напоромер НМП-52 0÷4,0 кПа
	шт.
	4
	
	

	13
	Напоромер НМП-52 0÷6,0 кПа
	шт.
	2
	
	

	14
	Манометр Имп. НМ06-063-1-М 0÷10 кПа
	шт.
	4
	
	

	15
	Датчик давления «Метран-55-Ex-ДА» модель 505
	шт.
	3
	
	

	16
	Датчик абсолютного давления «Корунд-ДА-001М
	шт.
	3
	
	

	17
	Термометр сопротивления ТСМТ 300-065-100М-В4-6-60/1600 НСХ-100М
	шт.
	5
	
	

	18
	Блок питания и преобразования сигналов МИДА-БПП-102К-Ex-02k-01
	шт.
	3
	
	

	19
	Манометр ОБМ  0…10 кг/см2

(резьба трубная)
	шт.
	10
	
	

	20
	Манометр ОБМ  0…6 кг/см2

(резьба трубная)
	шт.
	10
	
	

	21
	Датчик давления ДН-С2-У3, IP40 24В, 16kPa
	шт.
	2
	
	

	22
	Блок контроля пламени  БКП-КЭ
	шт.
	2
	
	

	23
	Блок питания ОВЕН, БП30Б-Д.3
	шт.
	2
	
	

	24
	Калибратор давления портативный Метран-501-ПКД-Р-0,05-К25-П-0,25-RS232
	шт.
	1
	
	

	25
	Тепловычислитель СПТ 961.2
	шт.
	6
	
	

	
	
	
	
	Сумма:
	

	
	
	
	
	НДС:
	

	
	
	
	
	Итого:
	


ИТОГО на сумму:  ____________________________________________________________________
в том числе НДС:   ____________________________________________________________________
Условия оплаты:      В течение 120 календарных  дней после получения продукции и подписания товарной накладной Покупателем.
Условия поставки: В течение 90 календарных дней с момента подписания договора поставки, силами и за счет Покупателя, если склад Поставщика находится в г. Нижний Новгород, либо силами и за счет Поставщика до склада Покупателя (Нижегородская обл.,  г. Дзержинск, ул. Свердлова, 67 «А»), если склад Поставщика располагается в любом другом населенном пункте.
Поставщик:  
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Покупатель:
ООО «Нижегородтеплогаз». 

ИНН 5262068407,  КПП 526201001;  ОКВЭД 40.30.14  ОКПО 50334930
адрес: 603057, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 27.

Р/с 40702810442050000796  Банк: Волго-Вятский банк Сбербанка РФ
К/с 30101810900000000603   БИК 042202603

Т. (831) 469-80-01, 469-80-02

            Поставщик:
                                                                         Покупатель:
  _________________________               
                      ООО «Нижегородтеплогаз»
______________/______________ /                                ________________/Прокофьев С.А./

     «  ___  »  ____________  2015г.                                   « ___ »  __________________  2015г
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