|  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Технической части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЕДОМОСТЬ объемов работ |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  |  | Количество единиц |
| 1. | Монтаж извещателя ПС автоматического, дымового в нормальном исполнении |  | шт |  |  | 2 |
| 2. | Монтаж устройства промежуточного на кол-во лучей 10 |  | шт |  |  | 62 |