| СОГЛАСОВАНО: Заместитель генерального директора по экономике и финансам ________________Н.В. Кипурова «______» ________________ 2012 г.; УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по организации производства ________________А.И. Калашников «______» ________________ 2012 г.. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по организации производства ________________А.И. Калашников «______» ________________ 2012 г.. |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение ремонта отмостки в районе постоянного торца главного корпуса БВД

Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме размещено на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru, а также

на сайте электронной площадки www.a-k-d.ru

от «28» июня 2012 года №93

2012

  - ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Договор – договор на закупки информационных, консультационных и юридических услуг, услуг по организации выставочной деятельности, изготовление и поставку экспериментальных образцов оборудования и технологической оснастки проведения научных исследований, экспериментов или разработок и иных видов договоров в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом».

Документация запроса предложений (далее – «Документация») – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи Предложения Участником процедуры закупки, правилах выбора поставщика, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки Договора.

Запрос предложений – процедура исследования рыночных предложений и выбора поставщика, при которой закупочная Комиссия по результатам рассмотрения Предложений поставщиков на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет Участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения Договора. Запрос предложений может быть открытым или закрытым, одноэтапным или многоэтапным.

Заказчик – собственник средств или их законный распорядитель, выразителем интересов которого выступают руководители, наделенные правом совершать от его имени сделки по закупкам продукции.

Заявка на участие в процедуре закупки – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки в форме электронного документа.

Извещение  - извещение о проведении настоящего запроса предложений, размещенное на Официальном сайте о размещении заказов.

Закупочная Комиссия (далее – «Комиссия») – коллегиальный орган, создаваемый Организатором размещения заказа, для выбора поставщика путем проведения процедур закупки, предусмотренных Стандартом, с целью заключения договора.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Организатором размещения заказа в Документации запроса предложений.

Организатор размещения заказа – ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» выполняющая действия по проведению запроса предложений.

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Переторжка - процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных предложений участниками  процедур закупки. Переторжка возможна при проведении конкурсов, запросов предложения. Переторжка может проводиться только в случае, если информация о возможности ее проведения содержится в документации процедуры закупки.

Поставщик – юридическое или физическое лицо, предлагающее или поставляющее продукцию (товары, работы, услуги).

Предложение – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Организатору размещения заказа по форме и в порядке, установленными Документацией запроса предложений.

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой организатор размещения заказа производит выбор поставщика, в соответствии с правилами, установленными документацией процедуры закупки, с которым заключается договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Стандарт - Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупках)  Госкорпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный Приказом Генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 г.

Участник процедуры закупки – поставщик или несколько поставщиков, выступающих на стороне одного поставщика в рамках участия в процедуре закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший закупочную документацию или запросивший разъяснения документации о закупке в срок до истечения срока подачи заявок, либо своевременно подавший заявку на участие в процедуре закупки; при этом участник закупки утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок, если он не подал заявку на участие в такой процедуре.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью.

Электронная торговая площадка (ЭТП) - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупок в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

- СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

НДС — налог на добавленную стоимость.

НИР — научно-исследовательская работа.

ОКР — опытно-конструкторская работа.

ПИР — проектно-изыскательские работы.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет Корпорации.

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭЦП — электронная цифровая подпись.

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

  - Общие сведения о проведении процедуры отрытого запроса предложений в электронной форме.

    - Организатор размещения заказа – Открытое акционерное общество «Обеспечение РФЯЦ-ВНИЭФ» - проводит запрос предложений в соответствии с условиями и положениями настоящей Документации.

    - Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено на Официальном сайте и на торговой площадке www.a-k-d.ru.

    - Срок и место проведения открытого запроса предложений указаны в опубликованном на Официальном сайте Извещении и на торговой площадке www.a-k-d.ru и в Разделе 8 «Информационная карта» настоящей Документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей Документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное).

    - Наименование и требования к предмету закупки указаны в Разделе 9 «Техническая часть» настоящей Документации.

    - Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) ГК Росатом, утвержденным приказом генерального директора ГК «Росатом» от 06.03.2012г. №1/183-П.

  - Правовой статус открытого запроса предложений.

    - Настоящий открытый запрос предложений не является конкурсом либо аукционом, и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящий открытый запрос предложений не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура  не накладывает на Организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

    - Организатор размещения заказа вправе на любом этапе отказаться от проведения отрытого запроса предложений, разместив сообщение об этом на официальном сайте и на торговой площадке www.a-k-d.ru.

  - Порядок проведения открытого запроса предложений.

    - Документация размещается в сети Интернет на официальном сайте о размещении

заказов Госкорпорации «Росатом» по адресу: http://zakupki.rosatom.ru и на торговой площадке www.a-k-d.ru одновременно с Извещением о проведении открытого запроса предложений.

    - Любой желающий может получить документацию, скачав её с официального сайта в сети

Интернет: http://zakupki.rosatom.ru и на торговой площадке www.a-k-d.ru.

2.4. Разъяснение положений документации

Любое лицо вправе направить организатору размещения заказа посредством программных и технических средств ЭТП запрос о разъяснении положений документации; при этом ЭТП обеспечивает конфиденциальность сведений о лице, направившем запрос. Если указанный запрос поступил к организатору не позднее чем за 3 дня до окончания срока подачи предложений, он в течение 1 рабочего дня после поступления указанного запроса обязан разместить ответ на официальном сайте. Если организатор размещения заказа не успевает разместить ответ на запрос за 3 рабочих дня до истечения срока подачи заявок, он должен перенести окончательный срок подачи заявок на количество дней задержки. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

2.5. Внесение изменений в документацию

2.5.1. Организатор размещения заказа по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем 5 рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса предложений — 10 дней.

Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕЛОЖЕНИЙ

  - В запросе предложений может принять  участие любое лицо, своевременное подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету настоящего открытого запроса предложений  и документы согласно Извещению и настоящей Документации.

  - Обязательные требования к участникам процедуры закупки.

Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

- быть правомочным заключать договор;

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица)  и (или) быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений

Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти

- раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов:

- Устав юридического лица (последняя актуальная редакция со всеми дополнениями и изменениями).

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (торгового реестра и т.п.), выданная не ранее чем за 30 дней до дня поступления договора на согласование.

- Выписка (справка) из списка участников общества с ограниченной ответственностью или выписка (справка) из реестра акционеров акционерного общества, выданная не ранее чем за 30 дней до дня поступления договора на согласование

- сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

- Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в п.12. Раздела 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»

3.2.1. Организатор размещения заказ имеет право внести Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;
- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

3.3. Привлечение субподрядчиков / соисполнителей [в отношении любого лота запроса предложений]

Участники процедуры закупки, в случае если такая возможность предусмотрена в Информационной карте, могут привлекать субподрядчиков/ соисполнителей при условии соблюдения нижеприведенных требований.

3.3.1. Участник процедуры закупки должен представить документы, подтверждающие, что каждый из субподрядчиков/ соисполнителей, привлекаемых им для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, составляющих более 5% от начальной максимальной цены договора:

- осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/ соисполнителя;

- согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью поставки товара/выполнения работ/ оказания услуг;

- отвечает требованиям настоящей документации (пункт 3.2 раздела 3 Документации, п.12 раздела 8 Документации) в объеме выполняемых работ/ оказываемых услуг субподрядчиком/ соисполнителем.

    - В связи с вышеизложенным участник процедуры закупки готовит заявку на участие в запросе предложений с учетом следующих дополнительных требований:

- в заявку на участие в запросе предложений включаются подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым субподрядчиком / соисполнителем, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на субподрядчика/ соисполнителя;

- заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.3.1. требованиям, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг субподрядчиком/ соисполнителем, с предоставлением документов согласно п.п. 12 раздела 8 «Информационная карта». Соответствующие формы раздела 10 заполняются субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций субподрядчика/ соисполнителя и участника процедуры закупки и заверяются подписью и печатью участника процедуры закупки;

- заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ/ услуг между участником процедуры закупки и субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 10, соответствующая форма);

    - При рассмотрении и оценке субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования

к субподрядчикам/ соисполнителям и участнику процедуры закупки устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг.

Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА  ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА  ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Участник запроса предложений должен подготовить предложение, включающее:

- Заявку о подаче Предложения по форме согласно Разделу 10 настоящей Документации и в соответствии с требованиями настоящей Документации.

- Пояснительную записку, содержащую информацию об объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условий договора, предусмотренных в настоящей Документации. Пояснительная записка составляется Участником по форме согласно Разделу 10 настоящей Документации.

- Проект Договора, в котором отражены все существенные условия договора оформленный со стороны Участника процедуры закупки.

- Сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей требованиям настоящей документации.

- Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации.

    - Заявка, а так же все скан-копии оригиналов или нотариально заверенных копий документов, прикладываемых Участником запроса предложений, должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченным от лица Участника лицом.

    - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений

1) Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция, которой обмениваются участник процедуры закупки и Организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке.

2) Отдельные документы (или их части), предоставленные участником процедуры закупки в составе заявки на участие в запросе предложений, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на русский язык. В случаях, указанных в Информационной карте запроса предложений, может требоваться надлежащим образом заверенный перевод документов на русский язык.

3) Участник процедуры закупки должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода документов (или его ненадлежащий вид) в составе заявки на участие в запросе предложений может быть расценено как несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям документации, в связи с чем такой участник процедуры закупки может быть не допущен до участия в запросе предложений.

  - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником процедуры закупки, такой участник считается не предоставившим сведения в соответствии с требованиями, установленными извещением и документацией данной процедуры закупки.

  - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений

    - В случае если в Информационной карте документации установлено обеспечение заявки на участие в запросе предложений, Участник процедуры закупки должен предоставить в составе своей заявки обеспечение заявки на участие в запросе предложений в размере, указанном в Информационной карте настоящей документации.

    - В качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений используются только денежные средства.

    - Факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого поручения (квитанции).

    - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений предоставляется по каждому лоту отдельно.

    - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений должно быть зачислено по реквизитам счета Организатора размещения заказа, указанным в Информационной карте настоящей Документации, не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в Извещении о проведении запроса предложений.

    - Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

а) уклонения победителя запроса предложений от заключения договора;

б) уклонения участника процедуры закупки, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, от заключения договора, в том случае, если победитель запроса предложений уклонился от заключения договора;

в) уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в запросе предложений от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией;

г) уклонения единственного допущенного участника процедуры закупки от заключения договора.

4.4. Обеспечение исполнения договора

4.4.1. Заказчик, организатор размещения заказа может установить требование предоставления участником процедуры размещения заказа требования обеспечения исполнения договора в размере от 5 до 25 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Обеспечение предоставляется в виде залога денежных средств в форме депозита (вклада). В этом случае участник размещения заказа обязан до заключения договора, но не ранее 10 дней с момента размещения протокола, на основании которого заключается договор, предоставить указанное в Информационной карте настоящей документации обеспечение. Договор заключается только после предоставления участником процедуры закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора. Участник процедуры закупки, не выполнивший условий предоставления обеспечения исполнения договора считается уклонившимся от заключения договора.

4.4.2.  Размер обеспечения исполнения договора указывается в Информационной карте настоящей Документации и предоставляется в виде залога денежных средств, вносимых в форме депозита (вклада) на указанный в информационной карте счет.

4.4.3. Обеспечение исполнения договора  (залог) предоставляется  на срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), плюс 60 дней.

4.4.4. Если в заявке участника процедуры закупки содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Раздел 5. СРОК, МЕСТО И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

5.1.  Подача и прием Предложений.

5.1.1. Для участия в Запросе предложений любое лицо размещает на торговой площадке www.a-k-d.ru в установленный срок свое Предложение, оформленное согласно требованиям, извещении и документации о проведении  запроса предложений.

5.1.2. Участники подают свои Предложения в электронном виде на торговой площадке www.a-k-d.ru. в соответствии с регламентом торговой площадки.

5.1.3. Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений. В случае если Участник подал более одного Предложения на участие в открытом запросе предложений, все Предложения на участие в открытом запросе предложений данного Участника отклоняются без рассмотрения.

5.1.4. Предложения, полученные позже установленного в Извещении и Документации срока, организатором размещения заказа не рассматриваются, независимо от причин опоздания.

5.1.5. Участник вправе изменить или отозвать свое Предложение на участие в открытом запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока предоставления Предложений на участие в открытом запросе предложений.

5.2. Вскрытие конвертов (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам).

5.2.1. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений осуществляется с помощью технических средств на ЭТП. Доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений открывается в час и день, которые указаны в Извещении о проведении запроса предложений и Информационной карте настоящей Документации.

5.2.2. Любой представитель участника запроса предложений, присутствующий на процедуре вскрытии конвертов вправе осуществлять аудио- и (или) видеозапись такой процедуры.

5.3. Рассмотрение и оценка предложений и выбор победителя.

5.3.1. Рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке:

- проведение отборочной стадии;

- проведение оценочной стадии.

По решению комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.

5.3.2. Закупочная Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным настоящей Документацией, и соответствие участников процедуры закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Стандартом и настоящей Документацией.

5.3.3. Рассмотрение и оценка Предложений включают: стадию рассмотрения Предложений, стадию оценки и сопоставления Предложений, стадию принятия решения о выборе Победителя  запроса предложений.

5.3.4. В ходе рассмотрения заявок организатор размещения заказа по решению комиссии имеет право уточнять заявки на участие в запросе предложений в следующем порядке:

а) затребовать у участника отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника документы, документы, подтверждающие обладание участником необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника предлагать этот товар;

б) исправлять выявленные в заявке арифметические и грамматические ошибки и запрашивать исправленные документы. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Исправление иных ошибок не допускается;

в)  запрашивать о разъяснении положений заявок на участие в запросе предложений. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки и объем, номенклатуру и цену предлагаемой участником продукции.

5.3.4.1. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения Предложения такого участника.

5.3.4.2. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений Организатор размещения заказа имеет право проверять соответствие предоставленных участником сведений действительности, включая направление запросов в государственные органы, лицам, указанным в заявке.

5.3.4.3. Участник процедуры закупки не допускается закупочной комиссией к участию в запросе предложений в следующих случаях:

А) несоответствие заявки по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено документацией), содержанию и оформлению;

Б) предоставление участником в составе заявки недостоверных сведений;

В) несоответствие участника запроса предложений требованиям документации;

Г) несоответствие субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) требованиям документации, если они были установлены;

Д) несоответствие продукции и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе предложений, требованиям документации;

Е) несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения (за исключением случая отсутствия в составе заявки документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве залога на расчетный счет организатора закупки, при условии, что денежные средства в требуемом объеме были своевременно получены организатором).

5.3.5. Стадия оценки и сопоставления Предложений.

В рамках оценки и сопоставления Предложений Комиссия оценивает и сопоставляет Предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности, учитывая критерии, указанные в Информационной карте документа.

5.3.5.1 Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется путем присуждения оценочных единиц отдельно по каждому критерию по формуле:

ОЗ = БЦК+БНК,

где:

ОЗ       - оценка заявки в оценочных единицах;

БЦК    - оценка заявки в оценочных единицах по ценовым критериям;

БНК    - оценка заявки в оценочных единицах по неценовым критериям.

Расчет оценочных единиц по ценовым критериям (БЦК) производится по следующей формуле:

Цмин

БЦК    =    К х   ——

Цоц

где:

К – значимость ценового критерия в соответствии с табличным значением, указанным в Информационной карте документации.

Цмин – минимальное численное значение из всех заявок на участие в запросе предложений Участников процедуры закупки в натуральных единицах измерения;

Цоц – численное значение оцениваемой заявки на участие в запросе предложений в натуральных единицах измерения.

5.3.5.2. Итоговая оценка по ценовым критериям рассчитывается путем суммирования усредненных оценок в оценочных единицах по формуле:

ј            БЦК

БЦКитог =  Σ

где:                                                                    ί=1               ί

j – количество критериев.

5.4. Определение Победителя запроса предложений в электронной форме.

5.4.1. Выбор победителя запроса предложений осуществляется комиссией на заседании после проведения переторжки (если проводилась) с учетом ее результатов. Закупочная комиссия присваивает место каждой заявке на участие в запросе предложений, начиная с первого, относительно других по мере уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них условий заявки, а если предпочтительность измеряется в баллах — исходя из подсчитанных баллов.

5.4.2. Победитель запроса предложений определяется по решению закупочной комиссии как допущенный участник, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в документации по запросу предложений.

5.5. Отстранение участника запроса предложений.

В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить участника запроса предложений, в том числе допущенного, в случаях:

а) обнаружения недостоверных сведений в заявке и (или) ее уточнениях, существенных для допуска данного участника к запросу предложений и (или) установления его места в ранжировке;

б) получения заключения ЦАК об отмене процедуры, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

в) подкрепленного документами факта давления таким участником на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора размещения заказа или заказчика.

Раздел 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте и не позднее чем через двадцать дней. После признания участника победителем, либо единственным участником, соответствующим требованиям документации торговой процедуры, до момента заключения договора  такой участник должен предоставить в адрес заказчика копии своих учредительных документов, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (торгового реестра и т.п.), выданную не ранее чем за 30 дней до дня поступления договора на согласование, выписку (справку) из списков участников общества с ограниченной ответственностью или выписку (справку) из реестра акционеров акционерного общества, выданную не  ранее чем за 30 дней до дня поступления договора на согласование,  заверенных печатью и подписью уполномоченного лица, а так же копию разрешающих документов, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

  - Условия Договора определяются в соответствии с требованиями заказчика, указанными в Документации, и сведениями, содержащимися в Предложении Участника  запроса предложений.

  - В случае отказа либо уклонения Победителя Запроса предложений от заключения договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с  Участником, занявшим при проведении Запроса предложений  второе место.

  - Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

6.5. Переторжка.

6.5.1. Закупочная комиссия вправе провести процедуру переторжки. Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму. Процедура переторжки может проводиться после рассмотрения заявок на участие в запросе предложений до определения победителя.

6.5.2. Решение о проведении переторжки принимает закупочная комиссия с обязательным направлением всем Участникам запроса предложений уведомлений о проведении переторжки c указанием места, даты и времени подачи конвертов с новыми предложениями.

6.5.3. При проведении переторжки в режиме реального времени изменению подлежит только цена предложения.

6.5.4. В период с момента начала переторжки на ЭТП участник, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником закупки поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Представители участников закупки заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник закупки не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников.

6.5.5. Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие первоначальную цену, обязаны дополнительно представить откорректированные с учетом новой полученной после переторжки цены документы, определяющие его коммерческое предложение, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в запросе предложений.

6.5.6. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

6.5.7. При заочной форме переторжки участникам может быть предоставлена возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения цены договора (без изменения остальных условий заявки).

6.5.8. При проведении переторжки в заочной форме участники к установленному организатором запроса предложений сроку представляют лично или через своего уполномоченного представителя в письменной форме в порядке, установленном для подачи заявок, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в процедуре закупки. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до момента начала вскрытия конвертов с предложениями новых условий.

6.5.9. Заседание закупочной комиссии по вскрытию конвертов с измененными условиями заявки на участие в процедуре закупки проводится в порядке, предусмотренном для процедуры вскрытия конвертов, поступивших на процедуру закупки, с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте в такие же сроки. На этом заседании имеют право присутствовать представители каждого из участников, своевременно представивших такие конверты.

6.5.10. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного запроса предложений в соответствии с критериями оценки, указанными в конкурсной документации на основании нового ценового предложения.

6.6. Преддоговорные переговоры

6.6.1. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем процедуры закупки или участником процедуры закупки, с которым принято решение заключить договор, могут проводиться переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации и заявке победителя/участника процедуры закупки.

6.6.2. Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их изменение в пользу победителя процедуры закупки, запрещаются.

6.6.3. Все    результаты    переговоров    фиксируются    протоколом
преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем процедуры закупки или с участником процедуры закупки, с которым принято решение заключить договор.

6.7. После признания участника победителем, либо единственным участником, соответствующим требованиям документации торговой процедуры, до момента заключения договора  такой участник должен предоставить в адрес Заказчика справку об информации, о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) в соответствие с формой   раздела 10 Документации, а так же Согласие на обработку персональных данных, представленных Заказчику.

6.8. Порядок   обжалования действий     заказчика, организатора размещения      заказа, закупочной комиссии

6.8.1. Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора размещения заказа, закупочной комиссии могут быть направлены по электронному адресу Центрального арбитражного комитета в сфере закупок Госкорпорации «Росатом» (далее - ЦАК) arbitration@rosatom.ru.

6.8.2. Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса предложений, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие запросе предложений, протокола рассмотрения заявок на участие  в запросе предложений,  в случае  признания запроса предложений несостоявшимся, или извещения об отказе от проведения запроса предложений.

6.8.3. Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.

Раздел 7. ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

- 7.1. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

7.2. В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем  запроса предложений и Участником, занявшим второе место, организатор  размещения заказа публикует извещение о признании  запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте о размещении заказов

- Раздел 8. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации по запросу предложений, уточняют и дополняют положения разделов 1…7 документации по запросу предложений

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика/Организатора размещения заказа, контактная информация | Заказчик: ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» (далее – Заказчик) Место нахождения: 607190, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, 34. Почтовый адрес: 607190, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, 34. Тел./факс: (831-30) 3-64-50/5-55-75 Адрес электронной почты: directorat@obespechenie-vniief.ru Организатор запроса предложений ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (далее – Организатор размещения заказа). Место нахождения: 607190, Нижегородская область, г. Саров, ул. Железнодорожная, д.4. Почтовый адрес: 607187, Нижегородская область, г. Саров, проспект Мира, д. 6 Контактное лицо: Бахтина Вера Анатольевна. Тел./факс: (831-30) 3-62-22/6-97-03 Адрес электронной почты: m.frolova@obespechenie-vniief.ru Официальный сайт, на котором размещена закупочная документация: http://zakupki.rosatom.ru и электронная торговая площадка www.a-k-d.ru. |
| 2 | Вид торгов | Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора |
| 3 | Предмет запроса предложений (краткая характеристика, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг) | Ремонт отмостки в районе постоянного торца главного корпуса БВД. В соответствии с разделом 9 «Техническая часть» настоящей документации о проведении запроса предложений. |
| 4 | Место, условия и срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товаров/выполнения работ: Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ). ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. Подрядчик самостоятельно обязан своевременно оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами. Срок поставки товаров/выполнения работ: Начало: июль 2012г. Окончание: 20.09.2012г. |
| 5 | Источник финансирования закупки | Собственные средства |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг Обеспечение возврата аванса | Предоплата - 30% от общей цены договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора, аванс выплачивается после предоставления обеспечения возврата аванса. Размер обеспечения возврата аванса должен быть не менее суммы выплачиваемого аванса со сроком 60 дней от срока исполнений обязательств по договору. Обеспечение возврата аванса должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации Оплата работ производится Заказчиком ежемесячно в течение 15 дней с момента предъявления счетов и счетов-фактур, оформленных на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан представить Заказчику 25-го числа каждого текущего месяца. В счёт сумм, подлежащих уплате при осуществлении ежемесячных расчётов, засчитывается аванс, уплаченный Заказчиком в соответствии с пунктом 5.1 Договора. Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком в течение 15 дней после получения счета и счета-фактуры на оплату, выставленных на основании подписанных сторонами акта приемки результата работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком в пределах 95 % цены Договора указанной в пункте 2.1. Окончательный расчет производится в месячный срок после принятия объекта в эксплуатацию в целом или его очереди, пусковых комплексов, а также отдельных зданий и сооружений, в том числе эксплуатирующими и надзорными организациями. В качестве обеспечения возврата аванса предоставляется безотзывная банковская гарантия кредитной организации. Обеспечение возврата аванса выплачивается Заказчику в случае неисполнения Подрядчиком обязательства по возврату аванса согласно договору и предоставляется после заключения договора, до выплаты аванса. Обеспечение возврата аванса прекращает действовать по истечении 60 дней с даты исполнения основных обязательств по договору (поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг). Обеспечение должно содержать: дату выдачи; номер обеспечения; вид обеспечения (возврат аванса); наименование, реквизиты, адрес гаранта; наименование, реквизиты, адрес бенефициара; наименование, реквизиты, адрес принципала; основная сделка (номер договора (и/или протокола открытого запроса предложений), обязательство в связи с которым выдается обеспечение); сумму гарантии и валюту; четкий перечень документов, которые необходимо предоставить в случае предъявления обеспечения к возмещению; истечение срока действия обеспечения; место предъявления обеспечения. обеспечение должно содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующему обеспечению, если это не предусмотрено изменением/дополнением. К обеспечению должны прилагаться следующие документы: нотариально заверенная копия лицензии Банка России, удостоверяющая право на выдачу банковских гарантий; нотариально заверенные документы, подтверждающие полномочия подписывающих обеспечение должностных лиц (доверенность или копия решения высшего органа управления банка, выписка из протокола собрания акционеров, совета директоров и т.п.); заверенная подписью уполномоченного должностного лица и скреплённая печатью банка копия Устава гаранта, если обеспечение подписывает лицо, уполномоченное решением высшего органа управления банка; заверенная подписью уполномоченного должностного лица и скреплённая печатью банка копия Положения о филиале предполагаемого гаранта, если обеспечение подписывает уполномоченное лицо филиала. В качестве гаранта рассматривается банк, входящий в сотню крупнейших банков России по величине активов согласно рейтингу Интерфакс-ЦЭА публикуемому на последнюю отчетную дату, и имеющий устойчивое финансовое положение Для оценки финансового состояния гаранта Заказчик может запросить дополнительную информацию по гаранту: заверенные подписями и скреплённые печатью банка бухгалтерские или публикуемые баланс, отчёт о прибылях и убытках и отчёт о движении денежных средств на отчётные даты четырёх последних кварталов; справку банка об установленном лимите риска на одного заёмщика, подписанную уполномоченными должностными лицами банка или его филиала и скреплённую соответствующей печатью. В случае, если по каким либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса. |
| 7 | Начальная (максимальная) цена договора или цена единицы продукции | 357 450 (Триста пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) руб. 00 копеек, в том числе НДС 18%. |
| 8 | Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета налогов и других платежей) | Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы, связанные с выполнением работ, поставкой оборудования и материалов, указанных в техническом задании, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы на перебазировку механизмов, возведение временных зданий и сооружений, вывоз мусора и т.п. |
| 9 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками, исполнителями, подрядчиками | RUB |
| 10 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | В рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа |
| 11 | Критерии отбора участников | - - соответствие заявки по своему составу и (или) оформлению требованиям документации о закупке по существу; - - достоверность сведений и действительность документов, приведенных в заявке; - - соответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке; - - соответствие предлагаемой участником закупки продукции и договорных условий (в т.ч. не превышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) требованиям документации о закупке; - - предоставление участником закупки требуемого обеспечения заявки (в случае установления требования о предоставлении обеспечения заявки). |
| 12 | Требования, предъявляемые к участникам запроса предложений/ субподрядчикам/ соисполнителям | 12.1. Требования к участникам запроса предложений: 12.1.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей документации по запросу предложений; 12.1.2. должен раскрывать в составе заявки на участие в запросе предложений информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников запроса предложений, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников запроса предложений, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 12.2 Соответствие подрядчика правовым и нормативным требованиям в части: 12.2.1 наличия специальных лицензий и разрешений в области проведения строительных работ на объектах электроэнергетики и на опасных производственных объектах; 12.2.2 наличия свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией. Виды работ в соответствии с перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ министерства регионального развития российской федерации № 624 от 30 декабря 2009 года): III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: > 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций': - 6.1. Опалубочные работы; - 6.2. Арматурные работы; . - 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 12.2.3 соблюдения требований системы обязательного подтверждения соответствия (сертификации продукции или декларирования соответствия) в отношении товаров, работ и услуг. 12.3 Наличие у подрядчика необходимого финансового потенциала. 12.4 Наличие у подрядчика необходимого Производственно-технического потенциала в части обеспечения требуемого качества продукции. 12.5 Наличие у подрядчика необходимого кадрового потенциала. 12.6 Соответствие подрядчика обязательным требованиям Обеспечения экологической, технической, радиационной и ядерной безопасности, а так же охраны труда. 12.7 Все проектные решения согласуются с Заказчиком. 12.8 Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем. 12.9 Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику. 12.10 Исполнитель обязан предоставить календарный план производства работ. 12.11 Строительные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ. 12.12 Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несёт производитель работ. 12.13 Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ. 12.14 Исполнитель обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала производства работ, предоставить Заказчику общий журнал работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007. 12.15 наличие опыта выполнения работ/ оказания услуг: должен иметь договоры с завершенными в 2009, 2010, 2011гг. работами/ услугами, сопоставимого характера и объема на сумму не менее начальной (максимальной) цены договора 357 450,00 рублей с НДС. Опыт подтверждается копиями исполненных договоров (первый лист, лист, содержащий сведения о цене договора, последний лист и акты о приемке выполненных работ) по завершенным договорам и положительными отзывами Заказчиков за последние три года. |
| 13 | Состав, содержание и форма заявки на участие в запросе предложений | Заявка на участие в запросе предложений должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе 10 настоящей документации, и содержать сведения и документы (скан - копии оригиналов или заверенных копий документов), подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, предусмотренным закупочной документацией Перечень документов, которые участники процедуры закупки обязаны представить в составе заявки на участие в запросе предложений, отсканированные копии документов: 1. Заявка в соответствии с формой 10.1. закупочной документации о проведении запроса предложений в электронной форме; 2. Анкета участника в соответствии с формой 10.2. закупочной документации о проведении запроса предложений в электронной форме. 3. Справка о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), в соответствии с формой 10.3. закупочной документации о проведении запроса предложений в электронной форме, с приложением соответствующих подтверждающих документов. 4. Техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (форма 10.4) 5. Сводная таблица стоимости в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (форма 10.5). 6. График выполнения работ /оказания услуг в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (форма 10.6) 7. График оплаты выполняемых работ /оказываемых услуг в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (форма 10.7). 8. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения о проведении запроса предложений в электронной форме. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения о проведении запроса предложений в электронной форме. Копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица). 9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку от имени участника размещения заказа: - копия Устава, приказ о назначении, и иные документы, подтверждающие полномочия лица, подавшего заявку от имени участника размещения заказа; - доверенность, оформленная должным образом, свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписывать заявку, что данная заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа. 10. Копии учредительных документов (со всеми изменениями), заверенные руководителем организации и печатью организации. А также заверенные руководителем организации и печатью организации копии всех изменений, внесенных в учредительные документы, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы). 11. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; или письмо, подписанное участником процедуры закупки, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие запросе предложений, обеспечения исполнения договора не являются для данного участника крупной сделкой. В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. 12. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы России о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданная не ранее, чем за 60 дней до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений (в случае наличия задолженности участник процедуры закупки должен представить расшифровку с указанием статуса задолженности (просроченная/текущая). 13. Справка об опыте выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг (количество заключенных договоров за последние 3-и года сопоставимого объема и характера) (форма 10.8). 14. Копию Документа о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае ее применения). 15 Отсканированный оригинал или заверенную копию баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последние три года 16. Отсканированный оригинал или заверенные копии дистрибьюторских, дилерских соглашений и сертификатов. 17. Документ подтверждающий надлежащие полномочия (включая полномочия от производителя) для поставки и обслуживания товаров в РФ, которую требуется поставить по результатам запроса предложений (если Участник не является производителем товаров). 18. Отсканированные оригиналы или нотариально заверенные копии необходимых лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением поставок/выполнением работ, являющихся предметом проведения запроса предложений, в том числе: - скан-копии специальных лицензий и разрешений в области проведения строительных работ на объектах электроэнергетики и на опасных производственных объектах; - скан-копии свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией. - скан-копии документов, подтверждающих соблюдение требований системы обязательного подтверждения соответствия (сертификации продукции или декларирования соответствия) в отношении товаров, работ и услуг. 19. Скан-копию платежного поручение (квитанция), подтверждающие факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений. 20. Опись документов заявки. Все документы представляются участником процедуры закупки на русском языке. Входящие в котировочную заявку документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. Документы представляются в электронном виде в соответствии с требованиями электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru». Все вышеуказанные документы должны быть указаны в описи и представлены участником в составе заявки на участие в запросе предложений в соответствии с правилами, предусмотренными настоящим пунктом. В случае отсутствия документа в составе заявки, Комиссия вправе отклонить заявку участника процедуры закупки, подавшего такую заявку на участие в запросе предложений. |
| 13.1 | Альтернативные предложения: Возможность подачи | Не допускаются |
| 14 | Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений | Заявки на участие в запросе предложений подаются в электронном виде на торговую площадку www.a-k-d.ru Заявка и все прилагаемые к ней документы должны быть подписаны уполномоченным лицом электронной цифровой подписью. Заявки на участие в запросе предложений подаются с момента опубликования Извещения о проведении запроса предложений до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений. |
| 15 | Дата начала и окончания срока предоставления разъяснений положений запроса предложений | Разъяснения положений документации по запросу предложений предоставляются Организатором размещения заказа с момента публикации Извещения о проведении запроса предложений. В течение 1 рабочего дня после поступления указанного запроса Организатор обязан разместить ответ на официальном сайте. Если организатор размещения заказа не успевает разместить ответ на запрос за 3 рабочих дня до истечения срока подачи заявок, он должен перенести окончательный срок подачи заявок на количество дней задержки. |
| 16 | Размер и форма обеспечения заявки на участие в процедуре закупке, срок и порядок предоставления | ­ денежные средства в размере 5 (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены договора ­ российский рубль 17 872 (Семнадцать тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 25 копеек. Получатель: Закрытое Акционерное Общество «Саровская Генерирующая Компания»; Юридический адрес: 607190, г. Саров, Нижегородской обл., пр-т Мира, 6; Почтовый адрес: 607190, г. Саров, Нижегородской обл., пр-т Мира, 34; ИНН 5254082550 КПП525401001 ОАО «АКБ Саровбизнесбанк» г. Саров р/сч 40702810300000003031 кор/счет 30101810200000000721 БИК 042204721 Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в запросе предложений ___________________ (указывается наименование участника процедуры закупки, наименование запроса предложений), НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. В случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, не возвращаются и удерживаются в пользу Организатора размещения заказа, либо Заказчика. |
| 17 | Размер и форма обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | Сумма обеспечения: 10% от цены Договора, с возможностью продления срока действия безотзывной банковской гарантии и увеличения предела ответственности при условии подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору на изменение условий настоящего Договора. Обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии на условиях, указанных в п. 6 настоящей Информационной карты. |
| 18 | Дата и место открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений | Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений производится на электронной площадке www.a-k-d.ru в автоматическом режиме после окончания приема заявок участников: «10» июля 2012 г. в 12 ч.00 мин. (время московское). Дата и время рассмотрения заявок: не позднее «13» июля 2012г. 10 час. 00 мин. (время московское). Дата и время подведения итогов запроса предложений: не позднее «17» июля 2012г. 14 час. 00 мин. (время московское). |
| 19 | Привлечение субподрядчиков, соисполнителей | Не допускается |
| 20 | Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами | Не требуется |
| 21 | Требования к выполняемым работам, оказываемым услугам | В соответствии с разделом 9 «Техническая часть» настоящей документации о проведении запроса предложений. |
| 22 | Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, их содержание и значимость. Номер критерия; Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений; Содержание критериев оценки заявок на участие в запросе предложений; Значимость критериев оценки заявок на участие в запросе предложений в процентах.. Ценовые критерии. 1.; Цена договора; Цена договора включает все расходы на приобретение и поставку товара, расходы на перевозку, монтаж и наладку страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплату таможенных пошлин, налогов (в т. ч. НДС), на установку (при необходимости) и других обязательных платежей.; 90. Неценовые критерии. 2.; Условия оплаты товаров, работ, услуг; Условия оплаты товара, работ, услуг:; Максимум 3. 2.1.Условия оплаты, предложенные Участником, выгоднее условий оплаты, установленных в закупочной документации.; 3. 2.2. Условия оплаты, предложенные Участником, соответствуют условиям оплаты, установленным в закупочной документации.; 0. 3.; Квалификация Участника процедуры закупки; Опыт выполнения подобных работ, отсутствие срывов сроков выполнения подобных работ и рекламаций со стороны Заказчиков; Максимум 7. 3.1 Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна, либо превышает Определ= 1 072 350,00 рублей, в т.ч. НДС.; 7. 3.2 Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна Ц max; 0. Совокупная значимость всех критериев в процентах; 100%. |
| 22.1 | Оценка заявок на участие в запросе предложений: | В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС. Приведение ценовых предложений участников запроса предложений к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками запроса предложений, являющимися плательщиками НДС. - Рейтинг заявки на участие в закупке представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев). Расчет итогового балла осуществляется путем суммирования баллов по каждому критерию. Максимальное количество баллов в сумме по всем критериям, присуждаемое Участнику – 100 баллов. - На основании суммы баллов каждому Предложению относительно других по мере уменьшения суммы баллов присваивается порядковый номер (производится ранжирование). Предложению, которое набрало максимальную сумму баллов, присваивается первый номер. |
| 23 | Срок заключения договора | Победитель запроса предложений в электронной форме или участник процедуры закупки, с которым заключается договор, обязан представить Заказчику подписанный со своей стороны проект договора в срок не ранее 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола заседания комиссии по размещению заказа оценки и сопоставления заявок (протокола заседания комиссии по размещению заказа рассмотрения заявок на участие в запросе предложений) и не позднее 20 календарных дней с момента размещения на сайте указанного протокола. |
| 24 | Порядок обжалования действий заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии | Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии могут быть направлены по электронному адресу Центрального арбитражного комитета в сфере закупок Госкорпорации «Росатом» (далее - ЦАК) arbitration@rosatom.ru. Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса предложений, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса предложений, протокола о признании запроса предложений не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса предложений. Условия и положения документации по запросу предложений могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки. |
| 25 | Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении открытого запроса предложений | О фактах злоупотреблений участник запроса предложений может заявить в ЦАК или сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 1. Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны); 2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru; 3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом». |

- 9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание на выполнение ремонта отмостки в районе постоянного торца главного корпуса БВД

- Предмет задания и договора:

Ремонт отмостки в районе постоянного торца главного корпуса БВД.

- Место выполнения работ (услуг):

Нижегородская обл. г. Саров, дорога Варламовская 31, ЗАО «СПС» (ТЭЦ)

- Срок выполнения работ (услуг):

Начало: июль 2012 г.

Окончание: 20 сентября 2012 г.

4. Характеристика (описание) объектов, на которых будут выполняться работы

(услуги):

4.1 Бетонная отмостка с асфальтным покрытием главного корпуса БВД, имеющая разрушения, в районе постоянного торца и в осях 1 - 16 по ряду А.

5. Вид (описание) выполняемых работ (услуг):

  - Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов, в соответствии с техническим заданием, обеспечиваются исполнителем работ.

  - Очистка территории от строительного мусора с погрузкой и перевозкой на 10 км - 44 т.

  - Удаление растительного слоя -11м3.

  - Устройство песчаного основания под отмостку - 49,5 м³.

  - Устройство щебеночного подстилающего слоя (фракция 10 -К20) - 16,5 м3.

  - Проливка щебня битумом - 150 м².

5.7 Устройство монолитных армированных участков в местах прохождения коммуникаций из бетона М-200 (толщ. 150 мм, 18,26 м2) - 2,75 м3.

  - Устройство бетонной отмостки из бетона М-200 (толщ. 100 мм, 150 м2) - 16,5 м3.

  - Обмазка по бетонной подготовке битумной мастикой - 160 м².

  - Асфальтное покрытие бетонной отмостки (асфальт мелкозернистый толщ. 40 мм, 160 м²) - 6,4 м³.

- Особые условия выполняемых работ (оказываемых услуг):

Подрядная организация должна соответствовать следующим требованиям:

  - Соответствие подрядчика правовым и нормативным требованиям в части:

- наличия специальных лицензий и разрешений в области проведения строительных работ на объектах электроэнергетики и на опасных производственных объектах;

- наличия свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией. Виды работ в соответствии с перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ министерства регионального развития российской федерации № 624 от 30 декабря 2009 года):

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

> 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций':

- 6.1. Опалубочные работы;

- 6.2. Арматурные работы;

- 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

• соблюдения требований системы обязательного подтверждения соответствия (сертификации продукции или декларирования соответствия) в отношении товаров, работ и услуг.

- Наличие у подрядчика необходимого финансового потенциала.

- Наличие у подрядчика необходимого Производственно-технического  потенциала в части обеспечения требуемого качества продукции.

- Наличие у подрядчика необходимого кадрового потенциала.

- Соответствие подрядчика обязательным требованиям Обеспечения экологической, технической, радиационной и ядерной безопасности, а так же охраны труда.

- Все проектные решения согласуются с Заказчиком.

- Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем.

- Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику.

- Исполнитель обязан предоставить календарный план производства работ.

- Строительные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ.

- Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несёт производитель работ.

- Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

- Исполнитель обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала производства работ, предоставить Заказчику общий журнал работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007.

- Требования к качеству работ (услуг):

Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда.

Исполнитель несет ответственность за качество выполнения работ.

- Объем и сроки предоставления гарантий качества на выполняемые работы (услуги):

Исполнитель гарантирует соответствие выполненных работ требованиям НТД. Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов, обнаруженных во время сдачи - приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с момента подписания акта выполненных работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.

- Предельная стоимость расходов, подлежащая возмещению (с НДС):

357.45 тыс. руб.

В  стоимость расходов включены все расходы, связанные с выполнением работ, поставкой материалов, указанных в техническом задании, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы на перебазировку механизмов, вывоз мусора и т.п.

- Условия, порядок, сроки и размер оплаты товаров (работ, услуг):

Заказчиком перечисляются денежные средства в размере 30% в течение 20 банковских дней с момента подписания договора на расчетный счет Подрядчика.

Оплата работ производится ежемесячно в течение 15 дней с момента предъявления счетов, оформленных на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику 25 числа каждого текущего месяца.

Оформление и оплата осуществляется заказчиком строго по фактически выполненным работам, как поэтапная, так и окончательная, при сдаче объекта.

11. Контроль за выполняемыми работами (услугами):

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии со Статей 53 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Заказчик осуществляет постоянный контроль в процессе выполнения работ в лице назначенного приказом ответственного представителя.

12. Порядок сдачи-приемки работ (услуг):

Работы сдаются Заказчику по акту выполненных работ с предоставлением подрядчиком документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.

Приемка объекта Заказчиком после окончания ремонта осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, СП 48.13330.2011 "Организация строительства".

- ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Участнику запроса предложений в составе заявки необходимо представить следующую информацию и документы о характеристиках и качестве закупаемой продукции и (или) условиях договора:

- описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

- указание участником в его заявке количества товаров, объема работ или услуг или порядка его определения;

- предложение участника о цене договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора), о цене единицы товара, единичных расценок или тарифов работ или услуг и расчет общей стоимости работ или услуг;

- иные предложения участника об условиях исполнения договора;

- копий документов, подтверждающих соответствие продукции установленным в документации требованиям.

- ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 10.1)

Фирменный бланк участника

запроса предложений

«___» __________ 20___ года №______

Изучив извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП _________________ [указывается наименование ЭТП] на сайте _____________ [указывается адрес сайта ЭТП], запрос предложений № ___ [указывается номер запроса предложений на ЭТП], документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, ___________________________________________________________________,

(полное наименование участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)

ИНН ________________________________________________________, зарегистрированное

(ИНН участника запроса предложений)

по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника запроса предложений)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса предложений)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением, Графиком выполнения работ/ оказания услуг, Сводной таблицей стоимости и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в запросе предложений (сведения, оглашаемые на процедуре открытия доступа к поданным заявкам) | Предложения участника |
| --- | --- | --- |
|  | Цена заявки, руб. с НДС | [указать цену договора с отражением размера НДС] |
|  | Цена заявки, руб. без НДС | [указать цену договора] |
|  | Срок поставки товара/выполнения работ /оказания услуг | [указать начало и окончание поставки товара/ выполнения работ /оказания услуг в формате исчисления сроков, указанном в пункте 4 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений»] |
|  | Гарантийный срок, мес. | [указать гарантийный срок] |
|  | Условия оплаты | [указать порядок платежей по договору, предлагаемый участником] |

Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.

Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника запроса предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника запроса предложений) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника запроса предложений) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника запроса предложений», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором запроса предложений), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором запроса предложений) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по запросу предложений и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений, в срок не ранее 10 календарных дней и не позднее 20 календарных дней со дня размещения протокола подведения итогов запроса предложений или признания запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП.

Нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на исполнение обязательств по договору в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения исполнения договора] на сумму __% от цены договора [вид, срок, сумма обеспечения исполнения договора указываются пунктом 17 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений» документации по запросу предложений].

Нами будет представлено обеспечение возврата аванса в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на возврат аванса в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения возврата аванса] на сумму ___________.

В случае, если нашей заявке на участие в запросе предложений будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по запросу предложений и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений.

Мы, _______________________________________ согласны с условием, что сведения о

(наименование организации или Ф.И.О. участника запроса предложений)

нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:

- если мы:

        - будучи признанным победителем запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

        - будучи участником, занявшим второе место, если победитель запроса предложений уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонимся от заключения договора;

        - будучи единственным участником запроса предложений, подавшим заявку на участие в запросе предложений, либо участником запроса предложений, признанным единственным участником запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

        - будучи участником, с которым заключается договор, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по запросу предложений;

- если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего открытого запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по запросу предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 13 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений» в формате.

| № п/п | Наименование документа | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анкета (форма 2) |  |  |
|  | Отсканированный оригинал документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений |  |  |
|  | … |  |  |
|  | … |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

___________________________________			___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)	                     	                   (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Заявку на участие в запросе предложений следует оформить на официальном бланке участника запроса предложений.

- Участник запроса предложений присваивает заявке на участие в запросе предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник запроса предложений должен указать стоимость  выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Участник запроса предложений должен указать срок действия заявки на участие в запросе предложений.

- Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе предложений документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника запроса предложений, согласно требованиям пункта 13 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений».

- Заявка и все прилагаемые к ней документы должны быть подписаны уполномоченным лицом электронной цифровой подписью.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от «___» __________ 20___ г. № ______

- АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 10.2)

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на ______________________

Участник запроса предложений: ________________________________

Таблица 1. Сведения об участнике запроса предложений.

| № | Наименование | Сведения об участнике запроса предложений |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса предложений – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно - правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса предложений – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника запроса предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления участника запроса предложений – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника запроса предложений с указанием должности, контактного телефона, эл. почты |  |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

  - Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная анкета участника запроса предложений.

  - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника запроса предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором запроса предложений.

  - Заполненная участником запроса предложений анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от «___» __________ 20___ г. № ______

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Форма 10.3)

| № п/п | Информация об участнике запроса предложений |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

- В столбце 2 участнику запроса предложений необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- В столбце 3 участнику запроса предложений необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- В столбце 4 участником запроса предложений указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

- В столбце 5 участнику запроса предложений необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- Столбец 6 участником запроса предложений заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

- Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

- Столбец 8 заполняется согласно образцу.

- Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции.

- В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

- Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

- Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

- В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

- В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

| № п/п | Информация об участнике запроса предложений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 7734567890 | 1044567890123 | ООО "Ромашка" | 45.xx.xx | Иванов Иван Степанович | 5003 143877 |

окончание

| Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 | 7754467990 | 108323232323232 | ЗАО "Свет 1" | Москва, ул.Лубянка, 3 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
| 1.1.0 | 111222333444 |  | Петрова Анна Ивановна | Москва, ул.Щепкина, 33 | 44 55 666777 | Руководитель | устав, приказ №45-л/с от 22.03.10 |
| 1.1.1 | 333222444555 |  | Сидоров Пётр Иванович | Саратов, ул. Ленина, 45-34 | 55 66 777888 | Участник | учредительный договор от 12.03.2004 |
| 1.1.2 | 6277777777 | 104567567567436 | ООО "Черепашка" | Саратов, ул. Ленина, 45 |  | Участник | учредительный договор от 12.03.2004 |
| 1.1.2.0 | 7495672857623 |  | Мухов Амир Мазиевич | Саратов, ул. Ленина, 45 | 66 78 455434 | Руководитель | устав, приказ №77-л/с от 22.05.11 |
| 1.1.2.1 | 8462389547345 |  | Мазаева Инна Львовна | Саратов, ул. К.Маркса, 5-34 | 67 03 000444 | Бенефициар | учредительный договор от 12.03.2004 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 7754456890 | 107656565656565 | ООО "Свет 2" | Смоленск, ул. Титова, 34 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
| 1.2.0 | 666555777444 |  | Антонов Иван Игоревич | Смоленск, ул. Титова, 34 | 66 55 444333 | Руководитель | устав, приказ №56-л/с от 22.05.09 |
| 1.2.1 | 888777666555 |  | Ивлев Дмитрий Степанович | Смоленск, ул. Чапаева, 34-72 | 77 55 333444 | Участник | учредительный договор от 23.01.2006 |
| 1.2.2 | 333888444555 |  | Степанов Игорь Дмитриевич | Смоленск, ул. Гагарина, 2-64 | 66 77 223344 | Участник | учредительный договор от 23.01.2006 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ASU66-54 |  | Игуана лтд (Iguana LTD) | США, штат Виржиния, 533 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
|  |  |  | Ruan Max Amer | Кипр, Лимассол, 24-75 | 776AE 6654 | Руководитель |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от «___» __________ 20___ г. № ______

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 10.4)

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на ______________________

Участник запроса предложений: ________________________________

Суть технического предложения

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данное техническое предложение.

- Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

- Техническое предложение участника запроса предложений, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

        - описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг);

        - документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, если требуется в документации по запросу предложений.

- Желательно, чтобы участник запроса предложений в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

| № |  | № п.п. ТТ | Выполнение |  | Пояснения | Ссылки на ПП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №: |  |  | порядковый номер |  |  |
| № п.п. ТТ: |  |  | номер пункта Технических требований |  |  |
| Выполнение: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "да" - будет выполнен полностью |  |  |
|  |  |  | "нет" - не будет выполнен |  |  |
|  |  |  | "частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями |  |  |
| Пояснения: |  |  | необходимые пояснения |  |  |
| Ссылки на ПП: |  |  | номер пункта материалов предложений участника запроса предложений (ПП), где приведены подробные объяснения |  |  |

Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участником запроса предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

с указанием зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара, патентов, полезных моделей или промышленных образцов, которым будет соответствовать товар, производителя и страны происхождения товара, с приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, если требуется в документации по запросу предложений, с указанием для предлагаемого оборудования:

        - сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

        - сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

        - сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от «___» __________ 20___ г. № ______

- СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ (Форма 10.5)

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на ______________________

Участник запроса предложений: ________________________________

В ценах на момент подачи заявки на участие в запросе предложений: «___» __________ 20___ года

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. (без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СМР | Оборудо-вание | Прочие | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Глава …. |  |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная сводная таблица.

- Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Участник запроса предложений указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости.

- Принцип составления Сводной таблицы стоимости аналогичен составлению сводного сметного расчета.

- При указании в Сводной таблице стоимости оборудования/материалов, участник запроса предложений должен приложить к данной форме спецификации оборудования/материалов.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от «___» __________ 20___ г. № ______

- ГРАФИК поставки товара/выполнения работ /оказания услуг (Форма 10.6)

Открытый запрос предложений на право заключения договора на ______________________

Участник запроса предложений: ________________________________

Начало поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг: «___» __________ 20___ года.

Окончание поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг: «___» __________ 20___ года.

| Наименование этапа | Общая стоимость этапа, тыс. руб. с НДС | Год (________) [указать год, например «2012»] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Квартал __ [указать квартал, например «1»] |  |  | Квартал __ [указать квартал, например «2»] |  |  | Квартал __ [указать квартал, например «3»] |  |  |
|  |  | [указать 1 месяц квартала, например «январь»] | [указать 2 месяц квартала, например «февраль»] | … | [указать 1 месяц квартала, например «апрель»] | [указать 2 месяц квартала, например «май»] | … | … | … | … |
| Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за квартал, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за год, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данный график.

- Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- В данном Графике приводятся расчетные сроки поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг в рамках договора, перечисленных в Сводной таблице стоимости (Форма ___), требуемые средства и адрес доставки для каждого вида оборудования.

- Для указания сроков против каждого этапа/подэтапа следует затемнить соответствующие графы и указать в них стоимость данного этапа (подэтапа), например:

| Наименование этапа | Общая стоимость этапа, руб. с НДС | Год (________) [указать год, например «2012»] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Квартал __ [указать квартал, например «1»] |  |  | Квартал __ [указать квартал, например «2»] |  |  | Квартал __ [указать квартал, например «3»] |  |  |
|  |  | [указать 1 месяц квартала, например «январь»] | [указать 2 месяц квартала, например «февраль»] | … | [указать 1 месяц квартала, например «апрель»] | [указать 2 месяц квартала, например «май»] | … | … | … | … |
| Глава 1. Подготовительные работы |  | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х,хх руб. | х,хх руб. | х,хх руб. | х,хх руб. | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |
| Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства |  |  | х,хх руб. | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |
| Глава …. |  |  |  |  |  |  | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |
| ИТОГО за квартал, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за год, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от «___» __________ 20___ г. № ______

- ГРАФИК ОПЛАТЫ

выполняемых работ /оказываемых услуг (Форма 10.7)

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на __________________

Участник запроса предложений: ________________________________

| № п/п | Наименова-ние поставок, работ и услуг | Номер п/п в графике поставки товара, выполнения работ/оказания услуг (форма ___) | Авансовые платежи |  | Остальные платежи |  | Всего общая сумма платежей, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Срок платежа | Сумма платежа, руб. (с НДС) | Срок платежа | Сумма платежа, руб. (с НДС) |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данный график.

- Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- График оплаты должен быть подготовлен на основе Графика поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг (форма __), Сводной таблицы стоимости (форма __) и должен содержать ссылки на отдельные этапы/подэтапы, предусмотренные этими документами.

- Для каждого этапа необходимо прописать срок и сумму авансовых платежей и остальных платежей (текущих, окончательных). В случае отсутствия аванса, в данных графах проставляется прочерк.

- В столбце «Всего общая сумма платежей, руб. с НДС» указывается общая сумма авансовых платежей и сумма остальных платежей по данному подпункту, в строке «Итого, руб. с НДС» указывается общая сумма платежей по столбцу «Всего общая сумма платежей, руб. с НДС».

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на __________________

- СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 10.8)

Участник запроса предложений: ________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Общестроитель-ные работы |  |  |
|  |  |  | Работы по …. |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
|  |  |  | Проектные работы |  |  |
|  |  |  | Поставка продукции |  |  |
| 2. | Договор 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
| … | Договор … |  |  |  |  |
|  |  |  | …. |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | Х |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

- Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- В этой форме участник запроса предложений указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом запроса предложений.

- Участник запроса предложений может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

- [в случае выставления требований или критериев оценки о наличии опыта завершенных договоров, данный пункт исключается] Участник запроса предложений может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.

- Участникам запроса предложений рекомендуется приложить первый и последний листы указанных договоров, оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от «___» __________ 20___ г. № ______

- СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ (Форма 10.9)

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на _______________________________________

Участник запроса предложений (генподрядчик): ________________________________

Субподрядчики [в случае разрешения привлечения субподрядчиков]:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

| № п/п | Наименование МТР | Местонахождение | Марка | Основные технические характеристики | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, № договора аренды в случае аренды МТР) | Собственник (арендатор) | Идентификационные учетные данные МТР (инв. №, № гос. регистрации и т.п.) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экскаватор (пример для оформления) | Производственная база, г. Москва | Hitachi ZX-200-3 | На гусеничном ходу, объем ковша 1 м3 | Собственное | Подрядчик (субподрядчик) | Инв. № 12345, гос. № 7013 АУ77 | Подготовитель-ные земляные работы |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава …. |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником запроса предложений.

- Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

- Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

- В таблице указываются сведения только об основных машинах и механизмах специальных приспособлений и инструментов, которые будут применяться при выполнении работ согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам). Обязательным является указание принадлежности МТР (подрядчик, субподрядчик, аренда и т.п.), с учетом распределения выполнения объемов работ.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений от «___» __________ 20___ г. № ______

- СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ (Форма 10.10)

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на _______________________________________

Участник запроса предложений (генподрядчик): ________________________________

Субподрядчики [в случае разрешения привлечения субподрядчиков]:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

Таблица 1. Общая штатная численность

| Штатный персонал | Генподрядчик |  | Субподрядчик 1 |  | Субподрядчик 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору |
| Руководящий, чел. |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-технический, чел. |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с требованиями к кадрам |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие и специалисты, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

*В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.

Таблица 2. Основной персонал рабочих специальностей, привлекаемый для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ

| № | Работы | Персонал, (специальность, разряд) | Кол-во, чел. | Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик) | Примечания (привлечение одного и того же персонала на различные виды работ с учетом графика выполнения и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства. |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Глава … |  |  |  |  |  |

*В Таблице 2 необходимо указать, сколько и какого персонала основных рабочих специальностей планируется привлекать для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ в соответствии со Сводной таблицей стоимости (Форма __), с учетом графика поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг (Форма _).

Таблица 3. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения ________________________ работ

[наиболее ответственные работы (монтажные, наладочные…), по которым необходимо оценить квалификацию специалистов]

| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность) | Специальность, должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работы 1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | Работы 2 |  |  |  |  |

_________________________________	_____		_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

- Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

- В Таблице-1 необходимо указать общее количество персонала имеющегося на предприятии участника и субподрядчика согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору в соответствии с планом распределения поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг между участником запроса предложений и поставщиками/ субподрядчиками/соисполнителями (Форма __). Участнику запроса предложений рекомендуется к данной таблице приложить копии штатного расписания.

- В Таблице-2 указываются сведения о персонале основных рабочих специальностей, привлекаемом для выполнения работ согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам) и с учетом плана распределения поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг между участником запроса предложений и поставщиками/ субподрядчиками/соисполнителями (Форма __) и графика поставки товара/выполнения работ/ оказания услуг (перевода персонала с одного вида работ на другие). При этом в зависимости от типа объекта и необходимости привлечения персонала определенной специальности, в обязательном порядке указываются сведения о наличии следующего персонала:

  - Указываются специальности в соответствии с требованиями к кадрам;

  - …..;

  - …..;

- Кроме указанных, участник запроса предложений вправе указать персонал иных специальностей, которые, по его мнению, необходимы для выполнения работ по объекту согласно договору, указав предназначение привлекаемого персонала с точки зрения выполнения работ по договору. Обязательным является указание принадлежности персонала (генподрядчик, субподрядчик), с учетом распределения выполнения объемов работ.

- В Таблице-3 указываются сведения о специалистах, привлекаемых к _________________ работам, с приложением документов по указанным специалистам, подтверждающих их квалификацию. Участнику запроса предложений рекомендуется к данной таблице приложить копии документов об образовании, специальном образовании, повышении квалификации, копии трудовых книжек, трудовых договоров.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от «___» __________ 20___ г. № ______

- СПРАВКА ПО СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА (Форма 10.11)

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на _______________________

Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях за последние три года (форма __.1. - травматизм)

| Наименование показателя | Единица измерения | 20___г. | 20___г. | 20___г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел |  |  |  |
| Из стр. 01 численность пострадавших со смертельным исходом | чел |  |  |  |
| Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном году | чел-дн |  |  |  |
| Численность пострадавших, частично утративших трудоспособность и переведенных с основной работы на другую на 1 рабочий день и более в соответствии с медицинским заключением | чел |  |  |  |
| Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием | чел |  |  |  |
| Израсходовано на мероприятия по охране труда - всего | тыс руб |  |  |  |

_________________________________	_____		_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев за последние три года (форма __.2)

| Наименование показателей | Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20___г. всего /со смертельным исходом | 20__г. всего /со смертельным исходом | 20__г. всего /со смертельным исходом |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего пострадавших (сумма строк 02 - 15; сумма строк 17-31) |  |  |  |
| Из них - пострадавшие по основным видам происшествий, приведших к несчастному случаю: |  |  |  |
| Дорожно-транспортное происшествие |  |  |  |
| Падение пострадавшего с высоты |  |  |  |
| Падение, обрушения, обвалы предметов, материалов, земли и т.п. |  |  |  |
| Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей |  |  |  |
| Поражение электрическим током |  |  |  |
| Воздействие экстремальных температур |  |  |  |
| Воздействие вредных веществ |  |  |  |
| Воздействие ионизирующих излучений |  |  |  |
| Физические перегрузки |  |  |  |
| Повреждения в результате контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися |  |  |  |
| Утопление |  |  |  |
| Убийство |  |  |  |
| Повреждение при стихийных бедствиях |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |

_________________________________	_____		_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Обеспеченность специальной одеждой, специальной обувью и СИЗ (форма __.3)

| Наименование показателей | Весь персонал на конец года, человек | Фактические расходы на компенсации и средства индивидуальной защиты в отчетном году, тыс руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Списочная численность работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, имеющих право на: |  |  |
| Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты - всего |  |  |
| Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда |  |  |

_________________________________	_____		_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

- Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Участник запроса предложений должен заполнить приведенные выше таблицы по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

Приложение к заявке на участие в запросе предложений от «___» _________ 20___ г.

№ ______

- СПРАВКА ОБ УЧАСТИИ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ (Форма 10.12)

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на _______________________

Участник запроса предложений: ________________________________

| Год | Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска | № судебного дела | Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей) | Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ участника запроса предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_________________________________	_____		_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

- Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Участник запроса предложений должен  предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.

- Если участник запроса предложений не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от «___» __________ 20___ г. № ______

- ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ выполнения работ/ оказания услуг

- МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И субподрядчиками/ соисполнителями (Форма 10.13)

- [в случае разрешения привлечения субподрядчиков/соисполнителей]

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на _______________________

Участник запроса предложений (генподрядчик): ______________________________

Субподрядчики/соисполнители

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

| № п/п | Наименование работ/ услуг | Наименование организации, выполняющей/оказывающей данный объем работ и услуг | Стоимость поставок, работ, услуг |  | Сроки выполнения/ оказания (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ и услуг |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 100% | Х |

_________________________________	_____		_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

- Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей.

- В данной форме участник запроса предложений указывает:

- перечень выполняемых/оказываемых участником (генподрядчиком) и каждым поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем поставок, работ и услуг. В данной форме указываются все поставщики/ субподрядчики/соисполнители, привлекаемые для выполнения/оказания поставок / работ / услуг по договору, независимо от объема выполняемых/оказываемых поставок / работ / услуг данными поставщиками/ субподрядчиками/соисполнителями. [В случае наличия работ и услуг, которые выполняются изготовителями товаров указывается - Работы и услуги, выполняемые изготовителями товаров (например, конструирование, изготовление товаров и т.п.,) должны быть включены в стоимость поставляемого товара, отнесены на счет поставщика и отдельно не выделены];

- стоимость товара/ работ/ услуг по участнику (Генподрядчику) и поставщикам/ субподрядчикам/соисполнителям в денежном и процентном выражении в соответствии со Сводной таблицей стоимости (Форма __);

- сроки поставки товара/ выполнения работ/оказания услуг участником (генподрядчиком) и каждым поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем в соответствии с Графиком поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг (Форма __).

- К данной форме участник запроса предложений должен приложить:

  - подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на поставщика/ субподрядчика/соисполнителя.

  - документы на поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей согласно пункту 12 раздела 8 «Информационная карта запроса предложений».

- Данная форма заполняется как в случае привлечения участником запроса предложений поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению».

- Раздел 11. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

г. Саров                                                                        		                          «__» _____________ 2012г.

ЗАО «Саровская Генерирующая Компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющей организации ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», действующей на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.01.2009 №103д и Устава общества, в лице генерального директора Ковалева С.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________(указать наименование юридического лица)__________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________(указать должность и  Ф.И.О. руководителя) __________, действующего на основании ______________(указать документ определяющий полномочия руководителя)_________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам проведенного ____________________(указать вид закупки)  Протокол №__ от «___» _______ 201_г. заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок своими и/или привлеченными силами и средствами выполнить работы: ___________________________________________________, на Объекте расположенном по адресу: _______________________________________.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему договору). Условия и порядок внесения изменений оговорены в настоящем Договоре.

1.3. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц.

1.4. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную Договором цену.

1.5. По настоящему договору стороны применяют унифицированные формы первичной учетной документации №№ КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».

2. ЦЕНА РАБОТ.

2.1. Цена Договора определена по результатам проведения ____________________________, протокол № ___ _____от _______________

2.2. Цена Договора принимается твёрдой на весь объем работ и составляет ______________ (______________________________ ) рублей, в том числе НДС___________________________ руб. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема работ предусмотренного Договором.

2.3. Расчеты за выполненные работы производятся в соответствии со сметной документацией (Приложение №3 к настоящему Договору), индексом изменения сметной стоимости работ (без НДС) к базовым ценам 2001 года, коэффициентом снижения сметной стоимости, согласно Протоколу твердой договорной цены (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.4. В стоимость Договора включены все затраты, которые несёт Подрядчик при выполнении условий настоящего Договора и приложений к нему.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.	Срок выполнения работ по Договору:

-	начало работ – «___» _____________ 2012 года

-	окончание работ – «___» _____________ 2012 года

3.2.	Стороны могут установить промежуточные сроки выполнения работ. Промежуточные сроки оформляются графиком выполнения работ, который, с момента подписания сторонами, является неотъемлемой частью договора.

3.3.	Срок выполнения работ может быть продлен в случаях:

-	внесения изменений в проектную документацию или техническое задание;

-	изменение сроков финансирования со стороны Заказчика;

-	по соглашению сторон, при изменении начального срока.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1.	Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ материальными ресурсами (оборудованием), необходимыми для выполнения работ по Договору.

4.2.	Все применяемые в ходе работ материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в Проектно-сметной документации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента соответствующего требования.

4.3.	Подрядчик  несет ответственность за:

4.3.1.	соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям;

4.3.2.	обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

4.4.	Реализация материалов и конструкций, не использованных Подрядчиком при выполнении работ и оплаченных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком, который обязан в течение месяца после наступления срока сдачи результата работ возвратить Заказчику соответствующую сумму переплаты.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

  - В течение 20 дней с момента предоставления документов, подтверждающих обеспечение исполнения Договора, Заказчик перечисляет Подрядчику для приобретения материалов аванс в размере 30% от цены работ, указанной в пункте 2.1 Договора.

  - Оплата работ производится Заказчиком ежемесячно в течение 15 дней с момента предъявления счетов и счетов-фактур, оформленных на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан представить Заказчику 25-го числа каждого текущего месяца. В счёт сумм, подлежащих уплате при осуществлении ежемесячных расчётов, засчитывается аванс, уплаченный Заказчиком в соответствии с пунктом 5.1 Договора.

  - Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком  в течение 15 дней после получения счета и счета-фактуры на оплату, выставленных на основании подписанных сторонами акта приемки результата работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

  - Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком в пределах 95 % цены Договора указанной в пункте 2.1.

  - Окончательный расчет производится в месячный срок после принятия объекта в эксплуатацию в целом или его очереди, пусковых комплексов, а также отдельных зданий и сооружений, в том числе эксплуатирующими и надзорными организациями.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

  - Обеспечить:

    - готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные Договором, а также создание условий для производства последующих работ;

    - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями;

    - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации. Выявленные дефекты фиксируются в двустороннем акте согласования порядка и устранения дефектов. Для участия в составления акта Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней после получения письменного уведомления Заказчика;

    - в ходе выполнения работ на ремонтной площадке проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию ремонтной площадки.

  - Осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

  - Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенных работ с территории ремонтной площадки и объекта, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные материалы.

  - При полном завершении работ в 3-дневный срок известить об этом Заказчика.

  - Произвести индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принять участие в комплексном его опробовании.

  - Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

    - непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

    - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

    - иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

    - вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

  - Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, и не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности работ.

  - Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

  - В течение 10 дней с даты заключения Договора предоставить документы, подтверждающие обеспечение исполнения Договора в размере не менее суммы аванса.

Обеспечением по Договору может быть банковская гарантия, либо залог денежных средств.

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

  - В случае каких-либо изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) и/или в исполнительных органах Подрядчика, Подрядчик обязуется не позднее 2 (двух) дней с момента таких изменений предоставить Заказчику соответствующую информацию по форме Приложения №8 к Договору с приложением соответствующих подтверждающих документов.

Информацию необходимо направить в указанный выше срок в электронном виде в двух форматах: pdf. с подписью и редактируемом формате Еxcel, по адресу электронной почты e.tiskova@obespechenie-vniief.ru. Прилагаемые к форме документы также предоставляются в формате PDF с последующей досылкой на бумажном носителе.

- ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

Для исполнения Договора Заказчик обязуется:

  - Передать Подрядчику по описи утвержденную в установленном порядке проектную документацию. Нарушение Заказчиком настоящего обязательства дает право Подрядчику приостановить выполнение работ.

  - Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

  - Заказчик лично или с привлечением специалистов осуществляет технический надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением графика выполнения, качеством используемых Подрядчиком материалов.

- ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Пожарно-сторожевая охрана строительной площадки осуществляется Подрядчиком, который несет ответственность за целостность и сохранность завезенных на ремонтную площадку материалов, спецмашин, техники и оборудования, имущества открытого и закрытого хранения.

- СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Промежуточные акты выполненных работ составляются Подрядчиком и подписываются Сторонами ежемесячно.

  - Заказчик приступает к приемке выполненных работ в течение 5 дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

  - Приемку результатов работ организует Подрядчик.

  - Приемка результатов работ осуществляется после исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

  - Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки результата работ два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

  - Сдача полностью выполненных работ Подрядчиком и приемка их оформляются актом приемки выполненных работ, подписанным обеими Сторонами. В случае отказа одной из сторон подписать акт приемки выполненных работ в нем делается пометка об этом.

  - При сдаче работ Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

  - Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

  - Все акты приемки выполненных работ составляются по форме КС-2. Помимо актов приемки выполненных работ Стороны составляют справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Перечисленные в настоящем пункте документы, составленные по форме КС-2 и КС-3, являются необходимым и достаточным основанием для оплаты выполненных работ.

  - Приемка и оплата выполненных работ осуществляется сторонами по каждому Объекту выполнения работ. Соответственно, предусмотренная настоящим договором документация (акты приемки выполненных работ (формы КС-2 и иные), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), исполнительная документация, а также иная документация, составление которой необходимо на каждый Объект, в том числе счета и счета-фактуры должна быть предоставлена по каждому Объекту.

  - Гарантийный срок работ составляет ______________ со дня Приемки выполненных работ/ ввода объекта в эксплуатацию.

- ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА

  - В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

  - Превышения Подрядчиком проектных объектов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, не оплачиваются Подрядчику, если они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

  - В случае проведения Заказчиком консервации объекта или отказа от исполнения Договора, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме работы, выполненные им до момента их приостановления.

  - Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, соглашения или протокола.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

  - В случае изменений объема работ, не изменяющих проект, Заказчик обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Договор;

- исключить некоторую указанную работу;

- изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;

- выполнить дополнительную работу некоторого указанного характера, необходимую для завершения строительства.

  - Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, соглашения или протокола.

- ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.

  - Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в течение 20 дней не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

  - Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- нарушение Заказчиком предусмотренных Договором денежных обязательств более чем на 20 дней;

- обнаружившейся невозможности использования предоставленных Заказчиком материалов, технической документации или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ и отказа Заказчика от их замены.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

  - За нарушение сроков исполнения обязательств Подрядчиком более чем на 20 календарных дней, он уплачивает штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

  - За нарушение срока исполнения денежных обязательств более чем на 20 календарных дней,  виновная сторона уплачивает пени в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.

  - Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами солидарно.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - При подписании Договора Заказчик передал, а Подрядчик принял ремонтную площадку для выполнения работ.

  - Уведомления по Договору совершаются в письменной форме и доставляются любым способом, обеспечивающим фиксацию дату отправления и получения.

  - Подрядчик не имеет права осуществлять уступку права требования или перевод долга по настоящему Договору третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

  - Изменения и дополнения Договора совершаются сторонами только в письменной форме.

  - Все споры и разногласия по Договору разрешаются сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий 20 дней с момента получения.

  - Приложения к Договору:

№1 Протокол твердой договорной цены

№2 Техническое задание

№3 Локальная смета ________________________

№4 Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Форма 10.3)

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ________________/____________________/ М.П. |  | # ЗАКАЗЧИК: ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» 607190, г. Саров, Нижегородской обл., пр-т Мира, 6. ИНН 5254082550 КПП525401001 ОАО «АКБ Саровбизнесбанк» г. Саров р/сч 40702810300000003031 кор/счет 30101810200000000721 БИК 042204721 _________________________/С.Н.Ковалев/ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1 к договору

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на ______________________

Участник процедуры закупки: ________________________________

ПРОТОКОЛ твердой договорной цены на выполнение работ

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика __________________________________________

и от лица Подрядчика  __________________________________________________________________,

удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на право заключения договора на _____________________________________________________________

в сумме _______________________(	) рублей, в том числе НДС в сумме   ________________(	) рублей.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.

______________/__________ /                     _______________/__________/

«	»	20	г.	«	»	20	г.

МП.	М.П.

Приложение №2 к договору

от «___» __________ 20___ г. № ______

СОГЛАСОВАНО	                            УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик	                                             Заказчик

______________                                                                                                                ___________________

М.П.	                                                           М.П.

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на ______________________

Участник процедуры закупки: ________________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение

(полное наименование мероприятия)

Заказчик

___________________

«___»________20___г.

Приложение №3 к договору

от «___» __________ 20___ г. № ______

СОГЛАСОВАНО	                            УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик	                                             Заказчик

______________                                                                                                                ___________________

М.П.	                                                           М.П.

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на ______________________

Участник процедуры закупки: ________________________________

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Подрядчик

___________________

«___»________20___г.

Подготовила: «______» ________________ 2012 г.______________________ Ю.К. Триканова

Завизировали:

«______» ________________ 2012 г.____________________________________ И.Н. Гердюков

«______» ________________ 2012 г._______________________________________ А.В. Боднев

«______» ________________ 2012 г_____________________________________ С.А. Сафонов

«______» ________________ 2012 г_______________________________________ А.Ф. Беляев

«______» ________________ 2012 г____________________________________ А.А. Жижинов