Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

аппарата для испытания масла АИМ-90Ц

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Аппарат испытаний масла АИМ-90 Ц

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Один аппарат испытаний масла АИМ-90 Ц для ПЭиТС в комплекте

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ячейка измерительная | 2 |
| 2. | Аппарат АИМ-90Ц | 1 |
| 3. | Вставка плавкая ВП-2Б- 5А | 2 |
| 4. | Кабель сетевой | 1 |
| 5. | Паспорт | 1 |
| 6. | Провод заземления | 1 |
| 7. | Шаблон калибр | 1 |

Общее описание

Аппарат АИМ-90Ц является наиболее современным аппаратом для определения электрической прочности трансформаторного масла и любой другой жидкой изоляции.

АИМ-90Ц упрощает процесс испытаний, рассчитывает результаты испытаний, измеряет временные отрезки между испытаниями, полностью отвечает требованиям ГОСТ 6581-75 "Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний". Имеет яркий жидкокристаллический дисплей для отображения всей необходимой информации и может укомплектовываться печатающим устройством для печати протоколов испытаний. Комплектность аппарата включает дополнительную измерительную ячейку.

Аппарат АИМ-80 используемый на предприятии даты изготовления 1970 года вышел из строя.

Для обеспечения бесперебойности электроснабжения потребителей и эффективной эксплуатации электрооборудования большое значение имеет контроль изоляции электрооборудования.

Аппаратура для испытания жидких диэлектриков должна соответствовать требованиям ГОСТ 6581-75 (СТ СЭВ 3166-81) "Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний". Интенсивность электромагнитного поля, создаваемого аппаратом для испытания масла на рабочем месте оператора, не должна превышать предельно допустимого уровня, приведенного в СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях".

Аппарат АИМ-90Ц полностью соответствует указанным требованиям.

Своевременное и качественное проведение испытаний изоляции электрооборудования позволяет минимизировать вероятность отказа оборудования, снизить уровень аварийной опасности в процессе эксплуатации и увеличить срок службы.

Технические характеристики

| Параметр | Значения |
| --- | --- |
| Наибольшее пробивное напряжение (действующее значение) | 90 кВ |
| Наибольшая потребляемая мощность | 0,5 кВА |
| Объем измерительной ячейки | 400 куб. см. |
| Напряжение питания | (220 ± 11) В, 50 Гц |
| Габариты аппарата (ДхШхВ) | 490х364х345 мм |
| Масса НЕТТО | 35 кг |

2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия,  разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке, оборудование должно быть новым, не используемым ранее.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора, не позднее октября 2011 года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель, на период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,

11.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

12 . Требования к потенциальному участнику

Опыт работы  на рынке подобного рода более пяти лет

Главный механик 				          Абраменко Ю.И.

Руководитель проекта 		                   Кузьмин В.Ф.