Участникам открытого запроса цен

О разъяснении положений документации по запросу цен (закупка на сайтах http://www.zakupki.gov.ru №31502556812,

на http://zakupki.rosatom.ru

№ 150710/0476/275,

на http://www.a-k-d.ru №Z039499)

# Уважаемые господа!

На основании пункта 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупках) ГК «Росатом» ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», являющееся организатором открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку преобразователей давления, в ответ на запрос участника запроса цен согласно требованиям настоящей документации по запросу цен, сообщает следующее:

Вопрос 1:

В Томе 2 «Техническая часть» открытого запроса цен на право заключения договора на поставку источников бесперебойного питания №Z039499 в п. 2 Раздел 1. Перечень товаров и общих требований указан источник бесперебойного питания EATON9355-12-NT-20-64x9Ah. Данная конфигурация отсутствует в продуктовой линейке производителя по причине невозможности его физического изготовления.

Просим уточник необходимую конфигурацию ИБП.

Ответ 1:

В Томе 2 «Техническая часть», в п. 2 Раздела 1. «Перечень товаров и общих требований» в колонке «Наименование» следует читать:

Источник бесперебойного питания

Типа EATON9355-12-N-20-64x9Ah (с двумя встроенными батарейными отсеками 2х32шт.х9Ач) или эквивалент.

Генеральный директор			                   		В.А. Василенко

Исп. Ю.В. Баранецкая  (81369) 6-03-41                                  Дело:32-11