| Обозначе- ние кабеля, провода | Трасса |  | Проход через |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец | трубу |  |  | про- | по проекту |  |  | проложен |  |  |
|  |  |  | Обозначение | Диаметр по стан- дарту | Длина, м | тяж- ной ящик № | Марка | Количество, число и сече- ние жил | Длина, м | Марка | Количество, число и сече- ние жил | Длина, м |
| С-4.1 | Распределительный пункт ЩО4-О в пом.023g | Шкаф ШУВ56 в пом.026 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 50 |  |  |  |
| С-4.2 | Шкаф ШУВ56 в пом.026 | Частотный привод ЧПВ56 в пом.026 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 2 |  |  |  |
| С-4.3 | Частотный привод ЧПВ56 в пом.026 | Привод вентилятора в/с В56 в пом.026 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 5 |  |  |  |
| С-6.1 | Распределительный пункт ЩО6-О в пом.072а | Шкаф ШУВ57 в пом.076 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 30 |  |  |  |
| С-6.2 | Шкаф ШУВ57 в пом.076 | Частотный привод ЧПВ57 в пом.076 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 2 |  |  |  |
| С-6.3 | Частотный привод ЧПВ57 в пом.076 | Привод вентилятора в/с В57 в пом.076 |  |  |  |  | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | 5 |  |  |  |