Техническое задание

на выполнение  капитального ремонта

«ТЭЦ.Здание мазутной насосной.Ремонт изоляции нефтяного бака №1 (БН №1), V=700 м3.»

1. Общие положения.

1.1. Наименование   капитального ремонта: «ТЭЦ.Здание мазутной насосной.Ремонт изоляции нефтяного бака №1 (БН №1), V=700 м3.»

1.2. Основание для проведения работы: в соответствии с планом   капитального ремонта на 2012 год в ОАО «ППГХО», дефектная ведомость, График проведения работ по экспертному обследованию и освидетельствованию объектов, подконтрольных Ростехнадзору по ТЭЦ на 2012г.

1.3.   Заказчик: ОАО "ППГХО".

1.4. Подразделение,  заинтересованное в выполнении работ:  «ТЭЦ (Теплоэлектроцентраль)».

1.5. Цель выполнения работ: обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию объекта.

1.6. Сроки выполнения работы:

Начало работ: 01 июня 2012 года

Окончание работ: 30 июня 2012 года

1.7. Краткое описание местоположения объекта.

Объект расположен в 5 км. восточнее г. Краснокаменска.

Строительный район – 1В, сейсмичность района 7 баллов.

1.8. Объемы выполняемых работ принять в соответствии с дефектными  ведомостями на «ТЭЦ.Здание мазутной насосной.Ремонт изоляции нефтяного бака №1 (БН №1), V=700 м3.»

2. Описание условий выполнения работ

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет договора | Выполнение работ на объекте «ТЭЦ.Здание мазутной насосной.Ремонт изоляции нефтяного бака №1 (БН №1), V=700 м3.» |
| 2 | Срок, место выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ Территория Забайкальского края по месту расположения Заказчика. «ТЭЦ.Здание мазутной насосной.Ремонт изоляции нефтяного бака №1 (БН №1), V=700 м3.» Начало работ: 01 июня 2012 года; Окончание работ: 30 июня 2012 года. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом работ. |
| 3 | Порядок формирования цены договора | ««Порядок ценообразования» Расчет стоимости должен быть произведен в базе ТЕР-2001 года и БЦ, с последующим переводом в текущие цены по статьям затрат с привязкой ко II строительной зоне с коэффициентами по данным Министерства территориального развития по Забайкальскому краю на момент выполнения работ. Обязательные условия: Применение коэффициента зимнего удорожания строительства по видам работ. Включить Страхование строительных рисков. Включить Указание стоимости без НДС и в т.ч. НДС (если Участником не применяется упрощенная система налогообложения) Обязательное условие применение понижающего коэффициента (не может быть больше 1). Кпониж=стоимость предложенная участникомначальнаямаксимальная стоимостьуказанная в Документации |

3. Дефектная ведомость.

Дефектные ведомости объемов работ прилагаются к настоящему техническому заданию.

На основании принятых объемов работ указанных в дефектных ведомостях:

Оференту в своем предложении:

Предлагается разработать ценовое предложение на основании прилагаемой сметной документа-ции,  не нарушая порядка ценообразования принятого Заказчиком, разработать «К понижающий» ≤ 1. Настоящий кооффициент определяет в дальнейшем стоимость работ на весь период действия договора.

Материалы  для производства работ.

Доставку материалов и запасных частей на объект  осуществляет  Подрядчик.  Гарантийные обязательства выполняются Подрядчиком согласно п.6 «Договора подряда»

Основные требования для выполнения работ.

- объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной ведомости;

-подрядчик обязан иметь свидетельство СРО на допуск к работам согласно  «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

- подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической документации;

- соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности;

- обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;

- иметь опыт выполнения подобного рода работ;

СОГЛАСОВАНО:

И.о. директора ДАПФ					                                                           С.А.Иванов