ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
«УТВЕРЖДАЮ»: 


Генеральный директор 

____________________ Василенко В.А.

«____» __________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку светотехнической продукции 
Извещение размещено

на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»


от «30» ноября 2010 года № 98/10

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Москва, 2010 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора:  на поставку светотехнической продукции.
 «30» ноября 2010 года

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Адрес заказчика: 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.

Контактное лицо заказчика: Баранецкая Юлия Валерьевна
Телефон/факс заказчика: (81369) 60341, 8(921)856-5239, ф.(81369)2-3672
Адрес электронной почты заказчика: buv@niti.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 16-30 по московскому  времени

Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ: согласно Приложению 1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме

Место доставки товаров, выполнения работ: г.Сосновый Бор, Ленинградской обл.

Срок поставки товаров, выполнения работ: январь 2011 года.
Максимальная цена договора, включая НДС: 908 000,00 (Девятьсот восемь тысяч рублей 00 копеек). 

Дополнительные сведения: В цену товаров должны быть включены:

· стоимость товара;

· расходы на уплату налогов и других обязательных платежей;

· НДС;

· доставка до склада ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», Ленинградская обл., г.Сосновый Бор
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.

Телефон: 8 (495) 788-54-28

Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 08 час., 00 мин. «01» декабря 2010 г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 16 час., 00 мин. «10» декабря 2010 г.

Сроки и условия оплаты поставок товаров: С победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится по факту поставки всего объема товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 банковских дней после предоставления Заказчику документов о сертификации товаров, счета-фактуры, товарной накладной и подписания Акта приема-передачи. 
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 

Порядок приёмки товара (работ, услуг): приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966.

Требования к участникам запроса котировок:

- Быть правомочным заключать договор. 

- Не находится в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом).

- Не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

- Отсутствие у участника запроса котировок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Преференции – нет
Заключение договора по результатам запроса котировок.
1.
Победитель направляет Заказчику проект договора для подписания.

2. 
Победитель запроса котировок обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в установленный срок. Отказ Победителя запроса котировок от подписания договора не допускается.

3.
В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, заявке которого было присвоен второй номер.

4. Победитель запроса котировок считается уклонившимся от заключения договора при непредставлении Заказчику подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Сведения о товарах» 

№ 2  Анкета участника

№ 3 Форма котировочной заявки


Начальник ОКТ



Баранецкая Ю.В.

Приложение № 1 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку светотехнической  продукции для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Сведения о товарах
	№

п/п


	Наименование товара, характеристики


	Требования к качеству

(ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание)
	Страна происхождения, завод-изготовитель
	Единицы

измерения
	Количество

	1
	Лампа энергосберегающая 

Типа КЛ26W SPC E27 или эквивалент
	Технические характеристики:

Мощность-25 Вт

Цоколь - Е27

Напряжение 220В
	Китай (Старт)
	шт.
	400


	2
	Лампа энергосберегающая 

Типа КЛ2U9W/2700 E27 или эквивалент
	Технические характеристики:

Мощность-9 Вт

Цоколь - Е27

Напряжение 220В
	Китай  (NAVIGATOR)
	шт
	500

	3
	Лампа энергосберегающая 

Типа КЛ11W3U E27 или эквивалент
	Технические характеристики:

Мощность-11Вт

Цоколь - Е27

Напряжение 220В
	Китай  (NAVIGATOR)
	шт
	500

	4
	Лампа энергосберегающая 

Типа КЛ15W4U E27 или эквивалент
	Технические характеристики:

Мощность-15Вт

Цоколь - Е27

Напряжение 220В
	Китай  (NAVIGATOR)
	шт
	250

	5
	Лампа энергосберегающая 

Типа КЛ20W SPC E27 или эквивалент
	Технические характеристики:

Мощность-20Вт

Цоколь - Е27

Напряжение 220В
	Китай  (NAVIGATOR)
	шт
	400

	6
	Лампа энергосберегающая

Типа   DULUX TWIST 23/W E27  OSRAM или эквивалент
	Технические характеристики:

Мощность-23Вт

Цоколь - Е27

Напряжение 220В

Форма ламп - спираль.
	Китай (OSRAM)
	шт
	150

	7
	Лампа газоразрядная 

Типа ДРИ-700-5 или эквивалент
	Лампа разрядная металлогалогенная предназначена для освещения открытых пространств, промышленных помещений, обеспечивая высокое качество цветопередачи (Тцв=4200К, Ra=65). Лампа включается в сеть переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 или 380В с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой (ПРА) и импульсным зажигающим устройством (ИЗУ).

Технические характеристики:

Мощность -700 Вт
Свет. поток -60000 лм
Цветовая температура -4200К
Тип цоколя-E40

Cpoк службы - 9000ч

Габариты:

L-370 мм

D-152мм
	Россия (ЛИСМА Саранск)
	шт
	30

	8
	Лампа энергосберегающая

Типа  SPC 9/W E27 или эквивалент
	Технические  характеристики:

Мощность-9Вт

Цоколь - Е27

Напряжение 220В

Форма ламп - спираль.
	Китай (Старт)
	шт
	170

	9
	Лампа газоразрядная 

Типа NAV-T 1000W OSRAM  или эквивалент
	Область применения: освещение дорог, тоннелей, автостоянки, подсветка зданий и освещение цехов тяжелой промышленности.

Технические характеристики:

Напряжение-1000В

Цоколь- Е40

Цветовая температура 2000К

Срок службы 20000-25000 ч.
	Германия (OSRAM)
	шт
	20

	10
	Лампа газоразрядная 

Типа ДНаТ-150  или эквивалент
	Обладают самой высокой световой отдачей среди всех газоразрядных ламп. Применяются с  пускорегулирующим аппаратом (ПРА). Для освещения улиц, площадей,  промышленных объектов. Колба - прозрачная. Наполнитель горелки: - пары натрия и ртути.  
Технические характеристики:

Мощность-150Вт

Цоколь - Е40

Напряжение на лампу-120В

Световой поток 15000лм

Длина L-211мм

Диаметр D-48мм
	Россия (ЛИСМА Саранск)
	шт
	15

	11
	Лампа газоразрядная 

Типа ДРЛ-125 или эквивалент
	Для освещения улиц и промышленных объектов. Применяются с пускорегулирующим аппаратом (ПРА). Колба - прозрачная, покрыта изнутри  люминофором. Наполнитель горелки - пары ртути
Технические характеристики:

Мощность-125Вт

Цоколь - Е27

Напряжение на лампу-125В

Световой поток-12000лм

Размеры:

Длина-176мм

Диаметр-76 мм 
	Россия (ЛИСМА Саранск)
	шт
	50

	12
	Лампа газоразрядная 

Типа ДРЛ-250 или эквивалент
	Для освещения улиц и промышленных объектов. Применяются с пускорегулирующим аппаратом (ПРА). Колба - прозрачная, покрыта изнутри люминофором. Наполнитель горелки - пары ртути
Технические характеристики:

Мощность-250Вт

Цоколь - Е40

Напряжение на лампу-130В

Световой поток-6200лм

Размеры:

Длина-228мм

Диаметр-91 мм 
	Россия (ЛИСМА Саранск)
	шт
	90

	13
	Световой эвакуационный указатель

Типа СЭУ-3 или эквивалент
	 Световой указатель предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Световой блок указателя выполнен   на светодиодах. Рекомендуется подключать указатель к сети дежурного освещения во избежание преждевременного выхода из строя аккумуляторной батареи. 

Технические характеристики:

Питание: 220В 

Время работы в аварийном режиме: не менее 3 ч 

Габаритные размеры: 305 x 175 x 55 мм 

Рабочий диапазон температур: от +5°С до +35°С 

Вес: 1 кг
	
	шт
	10

	14
	Светильник

Типа НСП-11-200-434У3 или эквивалент
	Предназначен для общего или вспомогательного освещения производственных и подсобных помещений с повышенной влажностью и запылённостью.
Материал основания: металл окрашенный.
Материал рассеивателя: силикатное стекло, прозрачное.

Количество ламп-1 штука

Мощность ламп-200 Вт

Тип патрона: Е27.

Размеры:

Диаметр-200мм

Высота-360мм
	Россия 

(Электромеханический.завод, г. Алатырь)
	шт
	145

	15
	Светильник

Типа НСП-11-100-434У3 или эквивалент
	Предназначены для общего или вспомогательного освещения производственных и подсобных помещений с повышенной влажностью и запылённостью.
Материал основания: металл окрашенный.
Материал рассеивателя: силикатное стекло, прозрачное.

Количество ламп-1 штука

Мощность ламп-100 Вт

Тип патрона: Е27. 

Размеры:

Диаметр-160мм

Высота-277мм
	Россия (Электромеханический.завод, г. Алатырь)
	шт
	31

	16
	Светильник люминесцентный 

Типа ПВЛМ 2*40-УХЛ4 или эквивалент
	Пылевлагозащитный светильник внутреннего освещения. Работает от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, с номинальной частотой 50 Гц. Предназначен для общего освещения промышленных и общественных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, в т. ч. гаражи, подвалы. Степень защиты - IP53.

Количество ламп в светильнике- 2  штуки

Мощность ламп- 40В

Исполнение УХЛ4
	Россия (БелТИЗ)
	шт
	50

	17
	Светильник настенно- потолочный

Типа  ПСХ-60 или эквивалент
	Предназначен для общего освещения производственных и подсобных помещений с повышенной влажностью и запыленностью. Материал корпуса: карболит. Защитная решётка: проволочная.
Материал рассеивателя: силикатное стекло прозрачное.
Кол-во и мощность ламп: 1х60Вт.
Тип патрона: Е27.
Масса: 1,5 кг.
	Беларусь (ЧПТУП ВЭТП Свет Витебск)
	шт
	132

	18
	Плафон к светильнику 

Типа  Типа  ПСХ-60 или эквивалент
	Материал корпуса: карболит. Защитная решётка: проволочная.
Материал рассеивателя: силикатное стекло прозрачное.
	Беларусь (ЧПТУП ВЭТП Свет Витебск)
	шт
	33

	19
	Лампа люминесцентная ярко-белая 

Типа L36W/640 (Osram) (ЛБ-36) или эквивалент
	Технические характеристики:

Мощность-36Вт

Цоколь- G13

Напряжение на лампе-59В

Световой поток-2850лм

Размеры:

Длина-1200мм

Диаметр-26 мм
	Россия (OSRAM)
	шт
	  3000

	20
	 Лампа  люминесцентная 

Типа  L36W t/20-640 T8 Osram (ЛБ-40) или эквивалент   
	Технические характеристики:

Мощность-40Вт
Цоколь- G13

Напряжение 103В

Световой поток- 3000лм
	Россия (OSRAM)
	шт
	3180

	21
	Лампа  люминесцентная  

Типа ЛБ-20 или эквивалент 
	Технические характеристики:

Мощность-20Вт 

Цоколь- G13

Напряжение 60В

Световой поток- 1060лм
	Россия (OSRAM)
	шт
	100

	22
	Лампа  люминесцентная  

Типа ЛБ-80 или эквивалент 
	Технические характеристики:

Мощность-80 Вт
Цоколь- G13

Напряжение 99В

Световой поток- 5200лм
	Россия 
	шт
	100

	23
	Дроссель наружной установки для ламп ДРЛ 

Типа 1И125ДРЛ71Н-001 или эквивалент
	Дроссель балластный индуктивный предназначен для обеспечения ограничения и стабилизации тока газоразрядных ламп высокого давления типа ДРЛ номинальной мощностью 125Вт.

Технические характеристики:

Мощность лампы -125В

Габаритные размеры-50х65х160 (мм) 

Масса-1.2 кг
	Россия (Кольчугинская сельхозтехника)
	шт
	10

	24
	Дроссель наружной установки для ламп ДРЛ 

Типа 1И250ДРЛ71Н-001 или эквивалент
	Дроссель балластный индуктивный предназначен для обеспечения ограничения и стабилизации тока газоразрядных ламп высокого давления типа ДРЛ номинальной мощностью 250Вт.

Технические характеристики:

Мощность лампы -250В

Габаритные размеры-50х65х160 (мм) 

Масса-2.2 кг 
	Россия (Кольчугинская сельхозтехника)
	шт
	10

	25
	Дроссель 

Типа 1И 1000 ДНаТ 46-001 или эквивалент
	Технические характеристики:

Мощность лампы -1000В

Габаритные размеры-132х260х134 мм 

Масса-8.6 кг
	Россия (ЛИСМА-КЭТЗ Кадошкино)
	шт
	50

	26
	Дроссель 

Типа ПРА 1К 700ДРИ 81-001 или эквивалент
	Балласты и  пускорегулирующие аппараты предназначены для обеспечения режима зажигания и стабилизации тока разрядных ламп высокого и низкого давления при включении их в сеть переменного тока частотой 50Гц с номинальным напряжением 220В. 

Технические  характеристики:

Наличие ИЗУ- есть

Мощность лампы-700 Вт

Потребляемый ток-3,9 А

Коэффициент мощности -не менее 0,85

Размеры Д x Ш x В-132 х 134 х 300мм

Установочные размеры-185 - 195 мм

Вес-9,4кг
	Россия (ЛИСМА-КЭТЗ Кадошкино)
	шт
	15

	27
	Дроссель электронный

Типа ЭПРА PS240T811 2x36(40) или экви7валент
	Технические характеристики:

Напряжение питания-220 В, 50 Гц ± 10%

Потребляемый ток-0,35 А

Мощность ламп-2 x 40(36) Вт

Коэффициент мощности-> 0,92

Частота тока питающего лампы-50000 Гц

Расчетное время наработки на отказ-30000 ч.

Температура корпуса-< 60 °C

Размеры Д x Ш x В-202 х 40 х 28 мм

Установочные размеры-185 - 195 мм

Вес-200гр
	Россия (POSVET)
	шт
	300


Условия поставки: участник размещения заказа обязуется выполнить поставку оборудования в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Прочие условия:

· обязательное наличие: сопроводительной документации (товарная накладная, счет-фактура, сертификат соответствия);
· продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении.

. 
Приложение № 2 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в 

электронной форме на поставку 

светотехнической продукции 

для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Анкета участника

	1. 
	Общие сведения
	

	1.1. 
	Полное наименование организации
	

	1.2. 
	Сокращённое наименование организации
	

	1.3. 
	Руководитель организации
	

	1.4. 
	Должность руководителя
	

	1.5. 
	Документ, на основании которого действует руководитель
	

	1.6. 
	ИНН
	

	1.7. 
	Дата регистрации
	

	1.8.  
	ОКПО
	

	1.9. 
	КПП
	

	2. 
	Контактная информация
	

	2.1. 
	Юридический адрес
	

	2.2. 
	Фактический адрес
	

	2.3. 
	Почтовый адрес
	

	2.4. 
	Телефон
	

	2.5. 
	Факс
	

	2.6. 
	Адрес электронной почты
	

	2.7. 
	Контактные лица (Ф.И.О.)
	

	3. 
	Банковские реквизиты
	

	3.1. 
	Расчётный счёт
	

	3.2. 
	Корреспондентский счёт
	

	3.3. 
	БИК банка
	

	3.4. 
	Наименование банка
	

	3.5. 
	Почтовый адрес банка
	

	4. 
	Дополнительная информация 
	

	
	
	


Руководитель предприятия______________________/ФИО/










М.П.

Приложение № 3 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в 

электронной форме на поставку 

светотехнической продукции 

для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

На фирменном бланке участника

Исх. №, дата

Генеральному директору

ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова»

Василенко В.А.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

на поставку__________________________________________
Уважаемый Вячеслав Андреевич!


Изучив, условия и требования извещения о проведении запроса ценовых котировок, мы, ________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса ценовых котировок № __ от «__» ________ 200_г., в том числе:

1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак): ___________

2. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: __________________

3. Предлагаемая цена договора: __________ (сумма цифрой и прописью), в том числе ____________ (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных затрат при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг).

Также ___________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам в запросе ценовых котировок:

1) правомочны заключать договор; 

2) обладаем необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

3) не находимся в процессе ликвидации (для юридического лица) и не признаны по решению арбитражного суда несостоятельными (банкротом); 

4) не являемся организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

5) не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Обязуемся в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.

Обязательные приложения к заявке на участие в запросе ценовых котировок:

1. Анкета участника.

2. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

3. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки.

4. Копия справки о задолженности по оплате налогов в бюджет и внебюджетные фонды на 1 число месяца, в котором подаётся котировочная заявка.

5. Проект договора поставки (желательно).

	(должность)          (подпись)                  
	ФИО



М.П.

