ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту оборудования котельной (режимно-наладочные испытания котла ст.№2,3 марки ДЕ 25/14 ГМ) (инв. № 100004501) ФГУП «Атомфлот», расположенной по адресу: г. Мурманск-17 (номенклатурная группа № 6.35 - ремонт оборудования котельной)
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2015 г.

  Приложение № 1

к Договору  № ______________
от «___» _____________ 2014 г.

            УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ФГУП «Атомфлот»

                                        Рукша В.В.

 
«____»   _____________2014 г.
Техническое задание 

на работы по ремонту оборудования котельной (режимно-наладочные испытания котла ст.№2,3 марки ДЕ 25/14 ГМ)  ФГУП «Атомфлот», расположенной по адресу: г. Мурманск-17  (номенклатурная группа   № 6.35 - ремонт оборудования котельной)

г. Мурманск                                                                                                           06.11.2014г.

1. Предмет договора
Проведение работ по ремонту оборудования котельной (режимно-наладочные испытания котла ст.№2,3 марки ДЕ 25/14 ГМ) ФГУП «Атомфлот», расположенной по адресу: г. Мурманск-17  (номенклатурная группа   № 6.35 - ремонт оборудования котельной

2.  Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 
Перечень и количество выполняемых работ, наименование материалов:

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	режимно-наладочные испытания котел марки ДЕ 25/14 ГМ с составлением отчета и  выдачей режимных карт
	шт.
	2


Работы проводить в соответствии с:

- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок" п.5.3.7

- Методическими указаниями по составлению режимных карт котельных установок и оптимизации управления ими. РД 34.25.514-96

- Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03); 

- Правил противопожарного режима в РФ утв. 25.04.2012г. постановление правительства РФ № 330;

- Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих энергоустановок и тепловых сетей потребителей;.

- Правил устройства электроустановок.

- Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

- Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03).

Технический отчет предоставляется в 2-х экземплярах на бумажном носителе в твердом переплете и в электронном виде.
3. Порядок формирования цены

В стоимость работ включена стоимость материалов, упаковки, транспортные расходы и иные расходы Подрядчика.
4. Гарантия

Подрядчик должен гарантировать качественное выполнение всех работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, указанной в разделе № 2 настоящего документа.

5. Требования к исполнителю

Подрядчик, выполняющий режимно-наладочные испытания котельных установок должен документально подтвердить наличие:

- Свидетельства саморегулируемой организации с отметкой о допуске на право проведения работ по испытаниям котельных установок. 

- Свидетельства об аккредитации в данной области.

- Методик измерений и расчетов, согласованных с Ростехнадзором, которые будут использованы при выполнении данных работ. 

- Аттестованных   экспертов для проведения испытаний.

- Наличие перечня поверенных приборов, инструментов и оборудования. 

- Квалифицированных специалистов рабочих специальностей и ИТР, аттестованных по ПТЭ, ПТБ, ППБ и правилам Промышленной безопасности;

6. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

В соответствии с пунктом №2 проекта договора. 

7. Место выполнения работ или оказания услуг
г. Мурманск - 17, котельная ФГУП «Атомфлот».

8. Срок выполнения работ

Начальный срок выполнения работ – 12 марта 2015 г. 

Конечный срок выполнения работ – 31 декабря 2015 г.

Составил:

Начальник ЭМО ФГУП «Атомфлот» 



А.А.Тимченко 

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления по базированию

ФГУП «Атомфлот»






С.Д.Попович
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