Приложение к Заявке № 108/14

| ОАО «СЭСК» 607188, г. Саров, Нижегородская обл. пр. Мира, 34 тел.(83130)7-45-00, факс 83130)7-45-75 e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru ____________ № 085/___________ | УТВЕРЖДАЮ Директор ОАО «СЭСК» ____________В.А.Румянцев ____________2014г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

(капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем) по объекту:

«Сети электроснабжения поселка Балыково»

Саров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1.  Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2.  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3.  Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4.  Требования к разработке проекта производства работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1.  Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2.  Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальное строительство объекта: «Сети электроснабжения поселка Балыково»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

2.1.1. Для реализации капитального строительства объекта «Сети электроснабжения поселка Балыково», в целях технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «СЭСК» энергопринимающих устройств жилых домов, расположенных на улицах Кирова, Балыковская, Дорожная и Мостовая, а также садовых участков, которые расположены вдоль указанных улиц (1-ая линия) и могут быть в перспективе переведены в жилой фонд, требуется выполнить следующие работы: 2.1.1.1. Реконструкция объекта: «Силовое оборудование ГПП «Заречная», инв.№ 02715302». 2.1.1.2. Капитальное строительство объекта: «Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» - ТП-242 - ТП-244 - ТП-245 - ТП-8И - ТП-247 - ТП246 - ТП-243 - ГПП «Заречная». 2.1.1.3.Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-242». 2.1.1.4. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-243». 2.1.1.5. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-244». 2.1.1.6.Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-245». 2.1.1.7.Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-246». 2.1.1.8.Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-247». 2.1.1.9.Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-8И». 2.1.1.10.Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-8М». 2.1.1.11. Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-242». 2.1.1.12.Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-243». 2.1.1.13.Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-244». 2.1.1.14.Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-245». 2.1.1.15.Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-246». 2.1.1.16.Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-247». 2.1.1.17.Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-8И». 2.1.1.18.Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-8М».

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах

Первый этап строительства в 2014г. 2.2.1. Реконструкцию объекта: «Силовое оборудование ГПП «Заречная», инв.№ 02715302» - выполнить согласно проекту № С-30/13-1-ЭМ «Нижегородская область, г. Саров. ГПП «Заречная». Силовое электрооборудование». 2.2.2. Капитальное строительство объекта: «Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» - ТП-242 - ТП-244 - ТП-245 - ТП-8И - ТП-247 - ТП246 - ТП-243 - ГПП «Заречная» - выполнить первый этап строительства в 2014г.: - Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» - ТП-242; - Высоковольтная кабельная линия ТП-242 - ТП-244; - Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная»- ТП - 243; - Высоковольтная кабельная линия ТП-244 - ТП-245; - Высоковольтная кабельная линия ТП-243 - ТП-246; - Высоковольтная кабельная линия ТП-245 - ТП-8И: Высоковольтную кабельную линию ТП-245 - ТП-8И построить до проектируемой соединительной муфты в районе ж/д № 36 ул.Дорожная. - Высоковольтная кабельная линия ТП-246 - ТП-247: Высоковольтную кабельную линию ТП-246 -ТП-247 построить на участке от ТП-246 до проектируемого поворота кабельной трассы в сторону ТП-247 ( в районе ж/д № 36 ул.Дорожная). Высоковольтную кабельную линию ТП-245 - ТП-8И на участке от ТП-245 до проектируемой соединительной муфты в районе ж/д № 36 ул.Дорожная на участке соединить с высоковольтной кабельной линией ТП-246 - ТП-247 на участке от ТП-246 до проектируемого поворота кабельной трассы в сторону ТП-247 ( в районе ж/д № 36 ул.Дорожная). Выполнить разрыв кольца в ячейке 6кВ на отходящей линии ТП-243 - ТП-246. Работы выполнить согласно следующим проектам: - № С-30/13-3-ЭС «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Электроснабжение». - № С-30/13-3-ГП «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Благоустройство территории». - № С-30/13-3-ПОС «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Проект организации строительства». - № С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Проект полосы отвода». 2.2.3. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-242» - выполнить согласно следующим проектам: - № С-30/13-2-АС1 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-242. Архитектурно-строительные решения». - № С-30/13-2-ОС1 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-242. Охранная сигнализация». - №С-30/13-2-ГП1 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-242. Благоустройство территории». - №С-30/13-2-ЭМ1 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-242. Силовое электрооборудование». - №С-30/13-2-ПОС1 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-242. Проект организации строительства». 2.2.4. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-243» - выполнить согласно следующим проектам: - № С-30/13-2-АС2 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-243. Архитектурно-строительные решения». - № С-30/13-2-ОС2 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-243. Охранная сигнализация». - №С-30/13-2-ГП2 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-243. Благоустройство территории». - №С-30/13-2-ЭМ2 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-243. Силовое электрооборудование». - №С-30/13-2-ПОС2 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-243. Проект организации строительства». 2.2.4. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-244» - выполнить согласно следующим проектам: - №С-30/13-2-АС3 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-244. Архитектурно-строительные решения». - № С-30/13-2-ОС3 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-244. Охранная сигнализация». - №С-30/13-2-ГП3 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-244. Благоустройство территории». - №С-30/13-2-ЭМ3 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-244. Силовое электрооборудование». - №С-30/13-2-ПОС3 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-244. Проект организации строительства». 2.2.4. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-245» - выполнить согласно следующим проектам: - №С-30/13-2-АС4 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-245. Архитектурно-строительные решения». - № С-30/13-2-ОС4 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-245. Охранная сигнализация». - №С-30/13-2-ГП4 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-245. Благоустройство территории». - №С-30/13-2-ЭМ4 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-245. Силовое электрооборудование». - №С-30/13-2-ПОС4 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-245. Проект организации строительства». 2.2.5.Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-246» - выполнить согласно следующим проектам: - №С-30/13-2-АС5 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-246. Архитектурно-строительные решения». - № С-30/13-2-ОС5 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-246. Охранная сигнализация». - №С-30/13-2-ГП5 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-246. Благоустройство территории». - №С-30/13-2-ЭМ5 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-246. Силовое электрооборудование». - №С-30/13-2-ПОС5 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-246. Проект организации строительства». 2.2.6. Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-242» - выполнить согласно следующим проектам: - №С-30/13-3-ПОС1 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-242. Проект организации строительства». - № С-30/13-3-ГП1 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-242. Благоустройство территории». - № С-30/13-3-ЭС1 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-242. Наружные сети». - №С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтные распределительные сети ТП-242, ТП-243, ТП-244, ТП-245, ТП-246, ТП-247, ТП-8И, ТП-8М. Проект полосы отвода». 2.2.7. Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-243» - выполнить согласно следующим проектам: - №С-30/13-3-ПОС2 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-243. Проект организации строительства». - № С-30/13-3-ГП2 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-243. Благоустройство территории». - № С-30/13-3-ЭС2 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-243. Наружные сети». - №С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтные распределительные сети ТП-242, ТП-243, ТП-244, ТП-245, ТП-246, ТП-247, ТП-8И, ТП-8М. Проект полосы отвода». 2.2.8. Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-244» - выполнить согласно следующим проектам: - № С-30/13-3-ПОС3 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-244. Проект организации строительства». - № С-30/13-3-ГП3 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-244. Благоустройство территории». - № С-30/13-3-ЭС3 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-244. Наружные сети». - № С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтные распределительные сети ТП-242, ТП-243, ТП-244, ТП-245, ТП-246, ТП-247, ТП-8И, ТП-8М. Проект полосы отвода». 2.2.9. Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-245» - выполнить согласно следующим проектам: - № С-30/13-3-ПОС4 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-245. Проект организации строительства». - № С-30/13-3-ГП4 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-245. Благоустройство территории». - № С-30/13-3-ЭС4 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-245. Наружные сети». - № С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтные распределительные сети ТП-242, ТП-243, ТП-244, ТП-245, ТП-246, ТП-247, ТП-8И, ТП-8М. Проект полосы отвода». Второй этап строительства в 2015г. 2.2.1. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-247» - выполнить согласно следующим проектам: - №С-30/13-2-АС6 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-247. Архитектурно-строительные решения». - № С-30/13-2-ОС6 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-247. Охранная сигнализация». - №С-30/13-2-ГП6 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-247. Благоустройство территории». - №С-30/13-2-ЭМ6 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-247. Силовое электрооборудование». - № С-30/13-2-ПОС6 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-247. Проект организации строительства». 2.2.2. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-8И» - выполнить согласно следующим проектам: - №С-30/13-2-АС7 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8И. Архитектурно-строительные решения». - № С-30/13-2-ОС7 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8И. Охранная сигнализация». - №С-30/13-2-ГП7 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8И. Благоустройство территории». - №С-30/13-2-ЭМ7 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8И. Силовое электрооборудование». - № С-30/13-2-ПОС7 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8И. Проект организации строительства». 2.2.3. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-8М» - выполнить согласно следующим проектам: - №С-30/13-2-АС8 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8М. Архитектурно-строительные решения». - № С-30/13-2-ОС8 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8М. Охранная сигнализация». - №С-30/13-2-ГП8 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8М. Благоустройство территории». - №С-30/13-2-ЭМ8 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8М. Силовое электрооборудование». - № С-30/13-2-ПОС8 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8М. Проект организации строительства». 2.2.4. Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-247» - выполнить согласно следующим проектам: - № С-30/13-3-ПОС6 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-247. Проект организации строительства». - № С-30/13-3-ГП6 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-247. Благоустройство территории». - № С-30/13-3-ЭС6 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-247. Наружные сети». - № С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтные распределительные сети ТП-242, ТП-243, ТП-244, ТП-245, ТП-246, ТП-247, ТП-8И, ТП-8М. Проект полосы отвода». 2.2.5. Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-8И» - выполнить согласно следующим проектам: - № С-30/13-3-ПОС7 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-8И. Проект организации строительства». - № С-30/13-3-ГП7 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-8И. Благоустройство территории». - № С-30/13-3-ЭС7 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-8И. Наружные сети». - № С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтные распределительные сети ТП-242, ТП-243, ТП-244, ТП-245, ТП-246, ТП-247, ТП-8И, ТП-8М. Проект полосы отвода». 2.2.6. Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-8М» - выполнить согласно следующим проектам: - № С-30/13-3-ПОС8 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-8М. Проект организации строительства». - № С-30/13-3-ГП8 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-8М. Благоустройство территории». - № С-30/13-3-ЭС8 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-8М. Наружные сети». - № С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтные распределительные сети ТП-242, ТП-243, ТП-244, ТП-245, ТП-246, ТП-247, ТП-8И, ТП-8М. Проект полосы отвода». 2.2.7. Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-246» - выполнить согласно следующим проектам: - № С-30/13-3-ПОС5 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-246. Проект организации строительства». - № С-30/13-3-ГП5 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-246. Благоустройство территории». - № С-30/13-3-ЭС5 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-246. Наружные сети». - № С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтные распределительные сети ТП-242, ТП-243, ТП-244, ТП-245, ТП-246, ТП-247, ТП-8И, ТП-8М. Проект полосы отвода». 2.2.8. Капитальное строительство объекта: «Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» - ТП-242 - ТП-244 - ТП-245 - ТП-8И - ТП-247 - ТП246 - ТП-243 - ГПП «Заречная» - выполнить второй этап строительства в 2015г.: - Высоковольтная кабельная линия ТП-247 - ТП-8И; - Высоковольтная кабельная линия ТП-245 - ТП-8И: Высоковольтную кабельную линию ТП-245 - ТП-8И построить на участке от проектируемой соединительной муфты в районе ж/д № 36 ул.Дорожная до ТП-8И. Участок высоковольтной кабельной линии ТП-245 - ТП-8И, построенный в первом этапе строительства, отключить от временной точки присоединения в районе ж/д № 36 ул.Дорожная и соединить муфтой с участком высоковольтной кабельной линии ТП-245 - ТП-8И второго этапа строительства в соответствии с постоянной схемой электроснабжения. - Высоковольтная кабельная линия ТП-246 - ТП-247: Высоковольтную кабельную линию ТП-246 - ТП-247 построить на участке от проектируемого поворота кабельной трассы в районе ж/д № 36 ул.Дорожная до ТП-247. Участок высоковольтной кабельной линии ТП-246 - ТП-247, построенный в первом этапе строительства, отключенный от временной точки присоединения в районе ж/д № 36 ул.Дорожная, соединить муфтой с участком высоковольтной кабельной линии ТП-246 - ТП-247 второго этапа строительства в соответствии с постоянной схемой электроснабжения. Перенести разрыв кольца из РУ 6кВ ТП-246 в ячейку РУ 6кВ ТП-8И в соответствии с постоянной схемой электроснабжения. Работы выполнить согласно следующим проектам: 1. № С-30/13-3-ЭС «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Электроснабжение». 2. № С-30/13-3-ГП «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Благоустройство территории». 3. № С-30/13-3-ПОС «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Проект организации строительства». 4. № С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Проект полосы отвода».

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ

Нижегородская область, г.Саров, улицы Кирова, Балыковская, Дорожная и Мостовая.

Подраздел 2.4. Требования к разработке ППР

Разработка ППР обязательна.

Подраздел 2.5. Стоимость работ

Общая стоимость работ: 67 119 500,00 руб, в том числе НДС-18% Стоимость первого этапа: 35 400 000,00руб, в том числе НДС-18% Стоимость второго этап: 31 719 500,00руб, в том числе НДС-18%

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ

Строительство подстанций, высоковольтных и низковольтных кабельных линий выполнить в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок и других действующих нормативно-технических документов.

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ. ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1 Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных по объектам капитального строительства № п.п.; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. -; -; -; -.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Оборудование предоставляемое Заказчиком: силовые трансформаторы трехфазные масляные, мощностью 400кВА напряжением 6кВ, ТМ-400/10-У1 в кол-ве 8шт. - Приобретение и доставка остальных материалов и оборудования осуществляется за счет средств Исполнителя. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов): Перечень проектной документации на капитальное строительство объекта: «Сети электроснабжения поселка Балыково» 1. № С-30/13-1-ЭМ «Нижегородская область, г. Саров. ГПП «Заречная». Силовое электрооборудование». 2. № С-30/13-2-АС1 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-242. Архитектурно-строительные решения». 3. № С-30/13-2-АС2 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-243. Архитектурно-строительные решения». 4. № С-30/13-2-АС3 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-244. Архитектурно-строительные решения». 5. № С-30/13-2-АС4 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-245. Архитектурно-строительные решения». 6. № С-30/13-2-АС5 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-246. Архитектурно-строительные решения». 7. № С-30/13-2-АС6 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-247. Архитектурно-строительные решения». 8. № С-30/13-2-АС7 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8И. Архитектурно-строительные решения». 9. № С-30/13-2-АС8 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8М. Архитектурно-строительные решения». 10. № С-30/13-2-ОС1 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-242. Охранная сигнализация». 11. № С-30/13-2-ОС2 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-243. Охранная сигнализация». 12. № С-30/13-2-ОС3 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-244. Охранная сигнализация». 13. № С-30/13-2-ОС4 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-245. Охранная сигнализация». 14. № С-30/13-2-ОС5 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-246. Охранная сигнализация». 15. № С-30/13-2-ОС6 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-247. Охранная сигнализация». 16. № С-30/13-2-ОС7 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8И. Охранная сигнализация». 17. № С-30/13-2-ОС8 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8М. Охранная сигнализация». 18. № С-30/13-2-ГП1 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-242. Благоустройство территории». 19. № С-30/13-2-ГП2 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-243. Благоустройство территории». 20. № С-30/13-2-ГП3 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-244. Благоустройство территории». 21. № С-30/13-2-ГП4 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-245. Благоустройство территории». 22. № С-30/13-2-ГП5 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-246. Благоустройство территории». 23. № С-30/13-2-ГП6 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-247. Благоустройство территории». 24. № С-30/13-2-ГП7 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8И. Благоустройство территории». 25. № С-30/13-2-ГП8 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8М. Благоустройство территории». 26. № С-30/13-2-ЭМ1 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-242. Силовое электрооборудование». 27. № С-30/13-2-ЭМ2 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-243. Силовое электрооборудование». 28. № С-30/13-2-ЭМ3 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-244. Силовое электрооборудование». 29. № С-30/13-2-ЭМ4 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-245. Силовое электрооборудование». 30. № С-30/13-2-ЭМ5 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-246. Силовое электрооборудование». 31. № С-30/13-2-ЭМ6 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-247. Силовое электрооборудование». 32. № С-30/13-2-ЭМ7 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8И. Силовое электрооборудование». 33. № С-30/13-2-ЭМ8 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8М. Силовое электрооборудование». 34. № С-30/13-2-ПОС «Нижегородская область, г. Саров. ТП-242. Проект организации строительства». 35. № С-30/13-2-ПОС «Нижегородская область, г. Саров. ТП-243. Проект организации строительства». 36. № С-30/13-2-ПОС «Нижегородская область, г. Саров. ТП-244. Проект организации строительства». 37. № С-30/13-2-ПОС «Нижегородская область, г. Саров. ТП-245. Проект организации строительства». 38. № С-30/13-2-ПОС «Нижегородская область, г. Саров. ТП-246. Проект организации строительства». 39. № С-30/13-2-ПОС «Нижегородская область, г. Саров. ТП-247. Проект организации строительства». 40. № С-30/13-2-ПОС «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8И. Проект организации строительства». 41. № С-30/13-2-ПОС «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8М. Проект организации строительства». 42. № С-30/13-3-ЭС «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Электроснабжение». 43. № С-30/13-3-ГП «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Благоустройство территории». 44. № С-30/13-3-ПОС «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Проект организации строительства». 45. № С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Проект полосы отвода». 46. № С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтные распределительные сети ТП-242, ТП-243, ТП-244, ТП-245, ТП-246, ТП-247, ТП-8И, ТП-8М. Проект полосы отвода». 47. № С-30/13-3-ПОС1 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-242. Проект организации строительства». 48. № С-30/13-3-ПОС2 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-243. Проект организации строительства». 49. № С-30/13-3-ПОС3 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-244. Проект организации строительства». 50. № С-30/13-3-ПОС4 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-245. Проект организации строительства». 51. № С-30/13-3-ПОС5 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-246. Проект организации строительства». 52. № С-30/13-3-ПОС6 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-247. Проект организации строительства». 53. № С-30/13-3-ПОС7 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-8И. Проект организации строительства». 54. № С-30/13-3-ПОС8 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-8М. Проект организации строительства». 55. № С-30/13-3-ГП1 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-242. Благоустройство территории». 56. № С-30/13-3-ГП2 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-243. Благоустройство территории». 57. № С-30/13-3-ГП3 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-244. Благоустройство территории». 58. № С-30/13-3-ГП4 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-245. Благоустройство территории». 59. № С-30/13-3-ГП5 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-246. Благоустройство территории». 60. № С-30/13-3-ГП6 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-247. Благоустройство территории». 61. № С-30/13-3-ГП7 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-8И. Благоустройство территории». 62. № С-30/13-3-ГП8 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-8М. Благоустройство территории». 63. № С-30/13-3-ЭС1 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-242. Наружные сети». 64. № С-30/13-3-ЭС2 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-243. Наружные сети». 65. № С-30/13-3-ЭС3 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-244. Наружные сети». 66. № С-30/13-3-ЭС4 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-245. Наружные сети». 67. № С-30/13-3-ЭС5 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-246. Наружные сети». 68. № С-30/13-3-ЭС6 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-247. Наружные сети». 69. № С-30/13-3-ЭС7 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-8И. Наружные сети». 70. № С-30/13-3-ЭС8 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-8М. Наружные сети».

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работа ведется в два этапа 2014г. -2015г. Срок проведения работ по I этапу: 30.09.2014г.-31.12.2014г. Срок проведения работ по II этапу: 01.01.2014-31.12.2015г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно соответствовать требованиям: - СНиП 3.05.06-85 -Электротехнические устройства; - ПУЭ изд. 7; - СНиП 3.04.01-87 -Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (с Изменением №1); - СНиП 2.03.13-88 - Полы; - СНиП II-26-76 - Кровли; - СНиП II-22-81 - Каменные и армокаменные конструкции.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

10.1. Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"): - п. 20.2. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно»; - п. 20.10. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно»; - п. 20.12. «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»; - п. 24.5. «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов»; - п. 24.6. «Пусконаладочные работы устройств релейной защиты». 10.2. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно: - капитального строительства высоковольтных и низковольтных кабельных линий; - строительства трансформаторных подстанций. 10.3. Объект находится на территории г.Саров. ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. Подрядчик самостоятельно обязан своевременно оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.10.4. Проведение на территориях общего пользования земляных и строительных работ, работ по прокладке инженерных сетей и коммуникаций, осуществляется с соблюдением «Правил благоустройства территории города Сарова» и на основании разрешения на проведение земляных работ, выдаваемого Администрацией города. 10.5. Исполнитель должен выполнить собственными силами не менее 50% от общего объема выполняемых по договору строительно-монтажных работ (в денежном выражении от общей стоимости договора) 10.5.1 Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком 10.6. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее: - Мастер-прораб – 1 чел.; - Плотник-бетонщик – 4 чел.; - Каменщик – 4 чел.; - Кровельщик – 2 чел.; - Мастер – 1 чел.; - электромонтажник 6 р. – 2 чел.; - электромонтажник 5 р. – 1 чел.; - электросварщик 6 р.– 1 чел. - электромонтажник по РЗиА – 1 чел. 10.7. Для приемки скрытых работ и привязки кабельной трассы к постоянным ориентирам на местности Исполнитель должен вызвать представителей ОАО «СЭСК». 10.8. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ осуществляется Исполнителем.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества: - на строительные работы - 5 лет со дня ввода здания в эксплуатацию; - на оборудование – в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; - на электромонтажные и пусконаладочные работы – от 3-х до 5-и лет.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2013г); - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года (с изменениями на 2 июля 2013г); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; - ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании выполнения работ каждого этапа исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию: - техническую документацию согласно п.5.8.7 ПТЭ; - исполнительную документацию; - акты о приемке выполненных работ раздельно по объектам (форма КС-2) в 4 экз.; - справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства (реконструкции) проектной документации; - акт приемки объекта; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства (реконструкции) требованиям технических регламентов. Акты приемки объектов должны быть предоставлены раздельно по объектам: 1 этап: 1. Реконструкция объекта: «Силовое оборудование ГПП «Заречная, инв.№ 02715302». 2. Капитальное строительство объекта: «Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» - ТП-242-ТП-244-ТП-245-ТП-8И-ТП-247-ТП246-ТП-243-ГПП «Заречная». 3.Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-242». 4. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-243». 5. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-244». 6.Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-245». 7. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-246». 8.Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-242». 9.Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-243». 10.Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-244». 11.Капитальное строительство объекта: «Низковольтные распределительные сети ТП-245». 2 этап: - Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-247». - Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-8И». - Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция ТП-8М». - Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-247». - Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП -8И». - Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-8М». 7.Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-246». 8.Капитальное строительство объекта: «Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» - ТП-242-ТП-244-ТП-245-ТП-8И-ТП-247-ТП246-ТП-243-ГПП «Заречная». Формы КС-2 и КС-3 должны быть предоставлены поэтапно, раздельно по объектам, в частности на каждую подстанцию отдельно на силовое оборудование и здания.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация по разделу 13 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТП | Трансформаторная подстанция |
| 2 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 3 | ПТЭ | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в РФ |
| 4 | ЗАТО | Закрытое административно-территориальное образование |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень проектной документации | В электронном виде |