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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капитальное строительство объекта: «Сети электроснабжения поселка Балыково»



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1.  Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

	2.1.1. Для реализации  капитального строительства объекта  «Сети электроснабжения поселка Балыково»,  в целях технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «СЭСК» энергопринимающих устройств жилых домов, расположенных на улицах Кирова, Балыковская, Дорожная и Мостовая, а также садовых участков, которые расположены вдоль указанных улиц (1-ая линия) и могут быть в перспективе переведены в жилой фонд, требуется выполнить следующие работы:
2.1.1.1. Реконструкция объекта:  «Силовое оборудование  ГПП «Заречная», инв.№ 02715302».
2.1.1.2. Капитальное строительство объекта: «Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» - ТП-242 - ТП-244 - ТП-245 - ТП-8И - ТП-247 - ТП246 - ТП-243 - ГПП «Заречная». 
2.1.1.3.Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-242».
2.1.1.4. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-243».
2.1.1.5. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-244».
2.1.1.6.Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-245».
2.1.1.7.Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-246».
2.1.1.8.Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-247».
2.1.1.9.Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-8И».
2.1.1.10.Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-8М».
2.1.1.11. Капитальное строительство объекта: «Низковольтная  распределительная сеть  ТП-242».
2.1.1.12.Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная  сеть  ТП-243».
2.1.1.13.Капитальное строительство объекта: «Низковольтная распределительная  сеть ТП-244».
2.1.1.14.Капитальное строительство объекта: «Низковольтная  распределительная  сеть  ТП-245».
2.1.1.15.Капитальное строительство объекта: «Низковольтная  распределительная  сеть  ТП-246».
2.1.1.16.Капитальное строительство объекта: «Низковольтная  распределительная  сеть  ТП-247».
2.1.1.17.Капитальное строительство объекта: «Низковольтная  распределительная  сеть  ТП-8И».
2.1.1.18.Капитальное строительство объекта: «Низковольтная  распределительная  сеть  ТП-8М».

	Подраздел 2.2.  Сведения о выполняемых работах

	Первый этап строительства в 2014г.                                                                                         2.2.1. Реконструкцию объекта:  «Силовое оборудование  ГПП «Заречная», инв.№ 02715302» - выполнить согласно  проекту № С-30/13-1-ЭМ «Нижегородская область, г. Саров. ГПП «Заречная». Силовое электрооборудование».
 
2.2.2. Капитальное строительство объекта: «Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» - ТП-242 - ТП-244 - ТП-245 - ТП-8И - ТП-247 - ТП246 - ТП-243 - ГПП «Заречная» -  выполнить первый  этап строительства в 2014г.:
· Высоковольтная кабельная линия  ГПП «Заречная» - ТП-242;
· Высоковольтная кабельная линия  ТП-242 - ТП-244;
· Высоковольтная кабельная линия  ГПП «Заречная»- ТП - 243;
· Высоковольтная кабельная линия  ТП-244 - ТП-245;
· Высоковольтная кабельная линия  ТП-243 - ТП-246;
· Высоковольтная кабельная линия  ТП-245 - ТП-8И:
       Высоковольтную кабельную линию ТП-245 - ТП-8И  построить  до проектируемой соединительной муфты в районе ж/д  № 36 ул.Дорожная.
·   Высоковольтная кабельная линия  ТП-246 - ТП-247: 
        Высоковольтную кабельную линию ТП-246 -ТП-247  построить  на участке от ТП-246 до проектируемого поворота кабельной трассы в сторону ТП-247 ( в районе ж/д № 36 ул.Дорожная).
      Высоковольтную кабельную линию ТП-245 - ТП-8И на участке от ТП-245 до проектируемой соединительной муфты в районе ж/д № 36 ул.Дорожная на участке соединить с высоковольтной кабельной линией ТП-246  - ТП-247  на участке от ТП-246 до проектируемого поворота кабельной трассы в сторону ТП-247 ( в районе ж/д № 36 ул.Дорожная).
      Выполнить разрыв кольца    в ячейке 6кВ  на  отходящей линии ТП-243 - ТП-246.
  Работы выполнить согласно следующим проектам:
1. № С-30/13-3-ЭС «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Электроснабжение». 
2. № С-30/13-3-ГП «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Благоустройство территории». 
3. № С-30/13-3-ПОС «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Проект организации строительства». 
4. № С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Проект полосы отвода». 

2.2.3. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-242»  - выполнить согласно следующим проектам:
1. № С-30/13-2-АС1 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-242. Архитектурно-строительные решения».
2. № С-30/13-2-ОС1 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-242. Охранная сигнализация».
3. №С-30/13-2-ГП1 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-242. Благоустройство территории».
4. №С-30/13-2-ЭМ1 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-242. Силовое электрооборудование».
5. №С-30/13-2-ПОС1 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-242. Проект организации строительства».

2.2.4. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-243»  - выполнить согласно следующим проектам:
1. № С-30/13-2-АС2 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-243. Архитектурно-строительные решения».
2. № С-30/13-2-ОС2 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-243. Охранная сигнализация».
3. №С-30/13-2-ГП2 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-243. Благоустройство территории».
4. №С-30/13-2-ЭМ2 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-243. Силовое электрооборудование».
5. №С-30/13-2-ПОС2 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-243. Проект организации строительства».

2.2.4. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-244»  - выполнить согласно следующим проектам:
1. №С-30/13-2-АС3 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-244. Архитектурно-строительные решения».
2. № С-30/13-2-ОС3 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-244. Охранная сигнализация».
3. №С-30/13-2-ГП3 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-244. Благоустройство территории».
4. №С-30/13-2-ЭМ3 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-244. Силовое электрооборудование».
5. №С-30/13-2-ПОС3 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-244. Проект организации строительства».

2.2.4. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-245»  - выполнить согласно следующим проектам:
1. №С-30/13-2-АС4 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-245. Архитектурно-строительные решения».
2. № С-30/13-2-ОС4 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-245. Охранная сигнализация».
3. №С-30/13-2-ГП4 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-245. Благоустройство территории».
4. №С-30/13-2-ЭМ4 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-245. Силовое электрооборудование».
5. №С-30/13-2-ПОС4 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-245.  Проект организации строительства».
2.2.5.Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-246» - выполнить согласно следующим проектам:
1. №С-30/13-2-АС5 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-246. Архитектурно-строительные решения».
2. № С-30/13-2-ОС5 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-246. Охранная сигнализация».
3. №С-30/13-2-ГП5 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-246. Благоустройство территории».
4. №С-30/13-2-ЭМ5 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-246. Силовое электрооборудование».
5. №С-30/13-2-ПОС5  «Нижегородская область, г. Саров.  ТП-246.  Проект организации строительства».

2.2.6. Капитальное строительство объекта: «Низковольтная  распределительная  сеть  ТП-242»  -  выполнить согласно следующим проектам:
1. №С-30/13-3-ПОС1 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-242. Проект организации строительства». 
2. № С-30/13-3-ГП1 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-242. Благоустройство территории». 
3. № С-30/13-3-ЭС1 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-242. Наружные сети». 
4. №С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтные распределительные сети ТП-242, ТП-243, ТП-244, ТП-245, ТП-246, ТП-247, ТП-8И, ТП-8М. Проект полосы отвода». 

2.2.7. Капитальное строительство объекта: «Низковольтная  распределительная  сеть  ТП-243»  -  выполнить согласно следующим проектам:
1. №С-30/13-3-ПОС2 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная  сеть ТП-243. Проект организации строительства». 
2. № С-30/13-3-ГП2 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-243. Благоустройство территории». 
3. № С-30/13-3-ЭС2 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-243. Наружные сети».
4.  №С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтные распределительные сети ТП-242, ТП-243, ТП-244, ТП-245, ТП-246, ТП-247, ТП-8И, ТП-8М. Проект полосы отвода». 

2.2.8. Капитальное строительство объекта: «Низковольтная  распределительная  сеть  ТП-244»  -  выполнить согласно следующим проектам:
1. № С-30/13-3-ПОС3 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная  сеть  ТП-244. Проект организации строительства». 
2. № С-30/13-3-ГП3 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-244. Благоустройство территории». 
3. № С-30/13-3-ЭС3 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-244. Наружные сети».
4.  № С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтные распределительные сети ТП-242, ТП-243, ТП-244, ТП-245, ТП-246, ТП-247, ТП-8И, ТП-8М. Проект полосы отвода». 

2.2.9. Капитальное строительство объекта: «Низковольтная  распределительная  сеть  ТП-245»  -  выполнить согласно следующим проектам:
1. № С-30/13-3-ПОС4 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная  сеть ТП-245. Проект организации строительства». 
2. № С-30/13-3-ГП4 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-245. Благоустройство территории». 
3. № С-30/13-3-ЭС4 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-245. Наружные сети».
4.  № С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтные распределительные сети ТП-242, ТП-243, ТП-244, ТП-245, ТП-246, ТП-247, ТП-8И, ТП-8М. Проект полосы отвода». 

Второй этап строительства в 2015г.

2.2.1. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-247» - выполнить согласно следующим проектам:
1. №С-30/13-2-АС6 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-247. Архитектурно-строительные решения».
2. № С-30/13-2-ОС6 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-247. Охранная сигнализация».
3. №С-30/13-2-ГП6 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-247. Благоустройство территории».
4. №С-30/13-2-ЭМ6 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-247. Силовое электрооборудование».
5. № С-30/13-2-ПОС6  «Нижегородская область, г. Саров.  ТП-247. Проект организации строительства».

2.2.2. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-8И» - выполнить согласно следующим проектам:
1. №С-30/13-2-АС7 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8И. Архитектурно-строительные решения».
2. № С-30/13-2-ОС7 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8И. Охранная сигнализация».
3. №С-30/13-2-ГП7 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8И. Благоустройство территории».
4. №С-30/13-2-ЭМ7 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8И. Силовое электрооборудование».
5. № С-30/13-2-ПОС7 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8И. Проект организации строительства».

2.2.3. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-8М»  - выполнить согласно следующим проектам:
1. №С-30/13-2-АС8 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8М. Архитектурно-строительные решения».
2. № С-30/13-2-ОС8 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8М. Охранная сигнализация».
3. №С-30/13-2-ГП8 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8М. Благоустройство территории».
4. №С-30/13-2-ЭМ8 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8М. Силовое электрооборудование».
5. № С-30/13-2-ПОС8  «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8М. Проект организации строительства». 

2.2.4. Капитальное строительство объекта: «Низковольтная  распределительная  сеть  ТП-247»  -  выполнить согласно следующим проектам:
1. № С-30/13-3-ПОС6 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная  сеть ТП-247. Проект организации строительства». 
2. № С-30/13-3-ГП6 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-247. Благоустройство территории». 
3. № С-30/13-3-ЭС6 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-247. Наружные сети».
4.  № С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтные распределительные сети ТП-242, ТП-243, ТП-244, ТП-245, ТП-246, ТП-247, ТП-8И, ТП-8М. Проект полосы отвода». 

2.2.5. Капитальное строительство объекта: «Низковольтная  распределительная  сеть  ТП-8И»  -  выполнить согласно следующим проектам:
1. № С-30/13-3-ПОС7 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная  сеть ТП-8И. Проект организации строительства». 
2. № С-30/13-3-ГП7 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-8И. Благоустройство территории». 
3. № С-30/13-3-ЭС7 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-8И. Наружные сети».
4.  № С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтные распределительные сети ТП-242, ТП-243, ТП-244, ТП-245, ТП-246, ТП-247, ТП-8И, ТП-8М. Проект полосы отвода». 

2.2.6. Капитальное строительство объекта: «Низковольтная  распределительная  сеть  ТП-8М»   -  выполнить согласно следующим проектам:
1. № С-30/13-3-ПОС8 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-8М. Проект организации строительства». 
2. № С-30/13-3-ГП8 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-8М. Благоустройство территории». 
3. № С-30/13-3-ЭС8 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-8М. Наружные сети».
4.  № С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтные распределительные сети ТП-242, ТП-243, ТП-244, ТП-245, ТП-246, ТП-247, ТП-8И, ТП-8М. Проект полосы отвода». 
2.2.7. Капитальное строительство объекта: «Низковольтная  распределительная  сеть  ТП-246»  -  выполнить согласно следующим проектам:
1. № С-30/13-3-ПОС5 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная  сеть ТП-246. Проект организации строительства». 
2. № С-30/13-3-ГП5 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-246. Благоустройство территории». 
3. № С-30/13-3-ЭС5 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-246. Наружные сети».
4.  № С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтные распределительные сети ТП-242, ТП-243, ТП-244, ТП-245, ТП-246, ТП-247, ТП-8И, ТП-8М. Проект полосы отвода». 
2.2.8. Капитальное строительство объекта: «Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» - ТП-242 - ТП-244 - ТП-245 - ТП-8И - ТП-247 - ТП246 - ТП-243 - ГПП «Заречная» -  выполнить  второй этап строительства в 2015г.:
· Высоковольтная кабельная линия  ТП-247 - ТП-8И;
· Высоковольтная кабельная линия  ТП-245 - ТП-8И:
       Высоковольтную кабельную линию ТП-245 - ТП-8И  построить на участке от проектируемой соединительной муфты в районе ж/д  № 36 ул.Дорожная до ТП-8И.
        Участок высоковольтной кабельной линии ТП-245 - ТП-8И,   построенный в первом этапе строительства,  отключить от временной точки присоединения в районе ж/д № 36 ул.Дорожная 
и соединить муфтой  с участком  высоковольтной кабельной линии  ТП-245 - ТП-8И второго этапа строительства  в соответствии с постоянной схемой электроснабжения.
· Высоковольтная кабельная линия  ТП-246 - ТП-247:
         Высоковольтную кабельную линию ТП-246 - ТП-247  построить на участке от проектируемого поворота кабельной трассы в районе ж/д № 36 ул.Дорожная  до ТП-247. 
        Участок высоковольтной кабельной линии ТП-246 - ТП-247,   построенный в первом этапе строительства,  отключенный от временной точки присоединения в районе ж/д № 36 ул.Дорожная, соединить муфтой  с участком  высоковольтной кабельной линии  ТП-246 - ТП-247  второго этапа строительства  в соответствии с постоянной схемой электроснабжения. 
       Перенести разрыв кольца из РУ 6кВ ТП-246   в ячейку РУ 6кВ  ТП-8И в соответствии с постоянной схемой электроснабжения. 
 Работы выполнить согласно следующим проектам:
1.   № С-30/13-3-ЭС «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Электроснабжение». 
2.  № С-30/13-3-ГП «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Благоустройство территории». 
3.  № С-30/13-3-ПОС «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Проект организации строительства». 
4.  № С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Проект полосы отвода». 



	Подраздел 2.3.  Сведения о месте выполнения работ

	Нижегородская область, г.Саров, улицы  Кирова, Балыковская, Дорожная и Мостовая. 

	Подраздел 2.4. Требования к разработке ППР

	Разработка ППР обязательна.

	Подраздел 2.5. Стоимость работ

	Общая стоимость работ:  67 119 500,00 руб, в том числе  НДС-18%

Стоимость первого  этапа:  35 400 000,00руб, в том числе  НДС-18%
Стоимость второго  этап:   31 719 500,00руб, в том числе  НДС-18%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ

	Строительство подстанций, высоковольтных и низковольтных кабельных линий выполнить в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок и других действующих нормативно-технических документов.

	Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ.
ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	Таблица 1
Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, 
пуско-наладочных  по объектам капитального строительства
	№ п.п.
	Наименование видов работ

	Единица измерения
	Количество

	[bookmark: TO0000036]-
	-
	-
	-






РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, 
ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	5.1. Оборудование предоставляемое Заказчиком: 
[bookmark: _GoBack]силовые трансформаторы трехфазные масляные, мощностью 400кВА напряжением   6кВ, ТМ-400/10-У1 в кол-ве 8шт.
5.2. Приобретение и доставка остальных материалов и оборудования осуществляется за счет средств Исполнителя.
Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.






РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов):

Перечень проектной документации на капитальное строительство объекта: 
 «Сети электроснабжения поселка Балыково» 


1.	№ С-30/13-1-ЭМ «Нижегородская область, г. Саров. ГПП «Заречная». Силовое электрооборудование».
2.	№ С-30/13-2-АС1 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-242. Архитектурно-строительные решения».
3.	№ С-30/13-2-АС2 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-243. Архитектурно-строительные решения».
4.	№ С-30/13-2-АС3 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-244. Архитектурно-строительные решения».
5.	№ С-30/13-2-АС4 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-245. Архитектурно-строительные решения».
6.	№ С-30/13-2-АС5 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-246. Архитектурно-строительные решения».
7.	№ С-30/13-2-АС6 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-247. Архитектурно-строительные решения».
8.	№ С-30/13-2-АС7 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8И. Архитектурно-строительные решения».
9.	№ С-30/13-2-АС8 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8М. Архитектурно-строительные решения».
10.	№ С-30/13-2-ОС1 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-242. Охранная сигнализация».
11.	№ С-30/13-2-ОС2 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-243. Охранная сигнализация».
12.	№ С-30/13-2-ОС3 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-244. Охранная сигнализация».
13.	№ С-30/13-2-ОС4 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-245. Охранная сигнализация».
14.	№ С-30/13-2-ОС5 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-246. Охранная сигнализация».
15.	№ С-30/13-2-ОС6 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-247. Охранная сигнализация».
16.	№ С-30/13-2-ОС7 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8И. Охранная сигнализация».
17.	№ С-30/13-2-ОС8 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8М. Охранная сигнализация».
18.	№ С-30/13-2-ГП1 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-242. Благоустройство территории».
19.	№ С-30/13-2-ГП2 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-243. Благоустройство территории».
20.	№ С-30/13-2-ГП3 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-244. Благоустройство территории».
21.	№ С-30/13-2-ГП4 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-245. Благоустройство территории».
22.	№ С-30/13-2-ГП5 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-246. Благоустройство территории».
23.	№ С-30/13-2-ГП6 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-247. Благоустройство территории».
24.	№ С-30/13-2-ГП7 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8И. Благоустройство территории».
25.	№ С-30/13-2-ГП8 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8М. Благоустройство территории».
26.	№ С-30/13-2-ЭМ1 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-242. Силовое электрооборудование».
27.	№ С-30/13-2-ЭМ2 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-243. Силовое электрооборудование».
28.	№ С-30/13-2-ЭМ3 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-244. Силовое электрооборудование».
29.	№ С-30/13-2-ЭМ4 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-245. Силовое электрооборудование».
30.	№ С-30/13-2-ЭМ5 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-246. Силовое электрооборудование».
31.	№ С-30/13-2-ЭМ6 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-247. Силовое электрооборудование».
32.	№ С-30/13-2-ЭМ7 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8И. Силовое электрооборудование».
33.	№ С-30/13-2-ЭМ8 «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8М. Силовое электрооборудование».
34.	№ С-30/13-2-ПОС «Нижегородская область, г. Саров. ТП-242. Проект организации строительства».
35.	№ С-30/13-2-ПОС «Нижегородская область, г. Саров. ТП-243. Проект организации строительства».
36.	№ С-30/13-2-ПОС «Нижегородская область, г. Саров. ТП-244. Проект организации строительства».
37.	№ С-30/13-2-ПОС «Нижегородская область, г. Саров. ТП-245.  Проект организации строительства».
38.	№ С-30/13-2-ПОС «Нижегородская область, г. Саров. ТП-246. Проект организации строительства».
39.	№ С-30/13-2-ПОС «Нижегородская область, г. Саров. ТП-247. Проект организации строительства».
40.	№ С-30/13-2-ПОС «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8И. Проект организации строительства».
41.	№ С-30/13-2-ПОС «Нижегородская область, г. Саров. ТП-8М. Проект организации строительства».
42.	№ С-30/13-3-ЭС «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Электроснабжение». 
43.	№ С-30/13-3-ГП «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Благоустройство территории». 
44.	№ С-30/13-3-ПОС «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Проект организации строительства». 
45.	№ С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» – ТП-242 – ТП-244 – ТП-245 – ТП-8И – ТП-247 – ТП-246 – ТП-243 - ГПП «Заречная». Проект полосы отвода». 
46.	№ С-30/13-3-ППО «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтные распределительные сети ТП-242, ТП-243, ТП-244, ТП-245, ТП-246, ТП-247, ТП-8И, ТП-8М. Проект полосы отвода». 
47.	№ С-30/13-3-ПОС1 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-242. Проект организации строительства». 
48.	№ С-30/13-3-ПОС2 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-243. Проект организации строительства». 
49.	№ С-30/13-3-ПОС3 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-244. Проект организации строительства». 
50.	№ С-30/13-3-ПОС4 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-245. Проект организации строительства». 
51.	№ С-30/13-3-ПОС5 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-246. Проект организации строительства». 
52.	№ С-30/13-3-ПОС6 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-247. Проект организации строительства». 
53.	№ С-30/13-3-ПОС7 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-8И. Проект организации строительства». 
54.	№ С-30/13-3-ПОС8 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-8М. Проект организации строительства». 
55.	№ С-30/13-3-ГП1 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-242. Благоустройство территории». 
56.	№ С-30/13-3-ГП2 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-243. Благоустройство территории». 
57.	№ С-30/13-3-ГП3 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-244. Благоустройство территории». 
58.	№ С-30/13-3-ГП4 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-245. Благоустройство территории». 
59.	№ С-30/13-3-ГП5 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-246. Благоустройство территории». 
60.	№ С-30/13-3-ГП6 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-247. Благоустройство территории». 
61.	№ С-30/13-3-ГП7 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-8И. Благоустройство территории». 
62.	№ С-30/13-3-ГП8 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-8М. Благоустройство территории». 
63.	№ С-30/13-3-ЭС1 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-242. Наружные сети». 
64.	№ С-30/13-3-ЭС2 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-243. Наружные сети». 
65.	№ С-30/13-3-ЭС3 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-244. Наружные сети». 
66.	№ С-30/13-3-ЭС4 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-245. Наружные сети». 
67.	№ С-30/13-3-ЭС5 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-246. Наружные сети». 
68.	№ С-30/13-3-ЭС6 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-247. Наружные сети». 
69.	№ С-30/13-3-ЭС7 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-8И. Наружные сети». 
70.	№ С-30/13-3-ЭС8 «Нижегородская область, г. Саров. Низковольтная распределительная сеть ТП-8М. Наружные сети».



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ 
МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	-




РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Работа ведется в два этапа  2014г. -2015г.

Срок проведения работ по I этапу: 30.09.2014г.-31.12.2014г.
Срок проведения работ по II этапу: 01.01.2014-31.12.2015г.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ должно соответствовать требованиям:
· СНиП 3.05.06-85 -Электротехнические устройства;
· ПУЭ изд. 7;
· СНиП 3.04.01-87 -Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (с Изменением №1);
· СНиП 2.03.13-88  - Полы;
· СНиП II-26-76 - Кровли;
· СНиП II-22-81 -  Каменные и армокаменные конструкции.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	10.1. Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"):
· п. 20.2. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно»;
· п. 20.10. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно»;
· п. 20.12. «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»;
· п. 24.5. «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов»;
· п. 24.6. «Пусконаладочные работы устройств релейной защиты».
10.2. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно: 
· капитального строительства высоковольтных и низковольтных кабельных линий;
· строительства трансформаторных  подстанций.
10.3. Объект находится на территории г.Саров. ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. Подрядчик самостоятельно обязан своевременно оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.10.4.  Проведение на территориях общего пользования земляных и строительных работ, работ по прокладке инженерных сетей и коммуникаций, осуществляется с соблюдением «Правил благоустройства территории города Сарова» и на основании разрешения на проведение земляных работ, выдаваемого Администрацией города.
10.5.  Исполнитель  должен выполнить собственными силами не менее 50% от общего объема выполняемых по договору строительно-монтажных работ (в денежном выражении от общей стоимости договора)
10.5.1 Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком
10.6.  Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее:
· Мастер-прораб – 1 чел.;
· Плотник-бетонщик – 4 чел.;
· Каменщик – 4 чел.;
· Кровельщик – 2 чел.;
· Мастер – 1 чел.;
· электромонтажник 6 р. – 2 чел.;
· электромонтажник 5 р. – 1 чел.;
· электросварщик 6 р.– 1 чел.
· электромонтажник по РЗиА – 1 чел.
10.7.  Для приемки скрытых работ и привязки кабельной трассы к постоянным ориентирам на местности Исполнитель должен вызвать представителей ОАО «СЭСК».
10.8.  Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ  осуществляется Исполнителем.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантии качества:
· на строительные работы  - 5 лет со дня ввода здания в эксплуатацию;
· на оборудование – в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
· на электромонтажные и пусконаладочные работы – от 3-х до 5-и лет.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе:
· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2013г);
· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года (с изменениями на 2 июля 2013г);
· Правила по охране труда  при эксплуатации электроустановок;
· ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; 
· СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
·  СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
· ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
· ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
· СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
· ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	По окончании выполнения работ каждого этапа  исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию:
· техническую документацию согласно п.5.8.7 ПТЭ;
· исполнительную документацию;
· акты о приемке выполненных работ раздельно по объектам (форма КС-2) в 4 экз.;
· справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.;
· акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства (реконструкции) проектной документации;
· акт приемки объекта;
· акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства (реконструкции)  требованиям технических регламентов.



Акты приемки объектов  должны быть предоставлены раздельно по объектам:
1 этап:
1.  Реконструкция объекта:  «Силовое оборудование  ГПП «Заречная, инв.№ 02715302».
2. Капитальное строительство объекта: «Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» -  ТП-242-ТП-244-ТП-245-ТП-8И-ТП-247-ТП246-ТП-243-ГПП «Заречная». 
3.Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-242».
4. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-243».
5. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-244».
6.Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-245».
7. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-246».
8.Капитальное строительство объекта: «Низковольтная  распределительная сеть   ТП-242».
9.Капитальное строительство объекта: «Низковольтная  распределительная сеть   ТП-243».
10.Капитальное строительство объекта: «Низковольтная  распределительная сеть   ТП-244».
11.Капитальное строительство объекта: «Низковольтные распределительные сети  ТП-245».

2 этап:
1. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-247».
2. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-8И».
3. Капитальное строительство объекта: «Трансформаторная подстанция  ТП-8М».
4. Капитальное строительство объекта: «Низковольтная  распределительная сеть   ТП-247».
5. Капитальное строительство объекта: «Низковольтная  распределительная сеть   ТП -8И».
6.  Капитальное строительство объекта: «Низковольтная  распределительная сеть   ТП-8М».
   7.Капитальное строительство объекта: «Низковольтная  распределительная сеть   ТП-246».
 8.Капитальное строительство объекта: «Высоковольтная кабельная линия ГПП «Заречная» - ТП-242-ТП-244-ТП-245-ТП-8И-ТП-247-ТП246-ТП-243-ГПП «Заречная».

          Формы КС-2 и КС-3 должны быть предоставлены поэтапно,  раздельно по объектам, в частности на каждую подстанцию отдельно на  силовое  оборудование и здания.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация по разделу 13 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	-



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТП
	Трансформаторная подстанция

	2
	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	3
	ПТЭ
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в РФ

	4
	ЗАТО
	Закрытое административно-территориальное образование



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень  проектной  документации  
	В электронном виде
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