ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»


	СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам
________________Н.В. Кипурова
«______» ________________ 2011 г.


	УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора

по организации производства
________________А.И. Калашников

«______» ________________ 2011 г.




ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку труб в ППМИ

от «11» апреля 2011 года №362
Заказчик: ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
2011 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку труб в ППМИ.
 «11» апреля 2011 года

Заказчик: ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Почтовый адрес Заказчика:

607190, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, д. 34

Контактное лицо заказчика: Фролова Мария Дмитриевна
Телефон/факс заказчика: (831-30)3-62-22/3-90-05

Адрес электронной почты заказчика: frolova@energy.sarov.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-12 (в пятницу с 8-00 до 16-12) по московскому времени.

К запросу ценовых котировок приглашается неограниченный круг лиц. Приём и рассмотрение заявок на участие в запросе котировок цен будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.

Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика-100%

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: в соответствии со сведениями о товарах (Приложение №1 к настоящему Извещению).
Место доставки товаров: Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.

Срок поставки товаров: в соответствии со Сведениями о товарах (Приложение №1 к настоящему Извещению).
Максимальная цена договора, включая НДС: 3 174 704  (Три миллиона сто семьдесят четыре тысячи семьсот четыре) рубля 57  копеек.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
К котировочной заявке Участник процедуры закупки должен приложить следующие документы:

1)   Проект Договора, заполненный по форме Приложение № 2 к настоящему Извещению;
2)   Спецификация, заполненная по форме Приложение № 1 к Договору;
3) Анкета, заполненная по форме Приложение № 3 к настоящему Извещению;
4) Копия Устава;
5) Копия Свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ и выписка, выданная не ранее 6 месяцев от даты проведения текущей процедуры закупки;
6) Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;
7) Копия документа о назначении исполнительного органа (Приказ и /или Протокол собрания уполномоченного органа в соответствии с уставом);
8) Доверенность (в случае, если котировочная заявка подписана лицом, действующим по доверенности);
9)  Копия документа об одобрении сделки (в случае, если сделка является крупной).    
10) Документы, содержащие описание технических характеристик товаров (в случае если предлагается эквивалент). 
Строки и графы в Спецификации должны быть идентичны и записаны в последовательности, установленной в Сведениях о товарах (Приложение № 1 к настоящему Извещению).
В случае отсутствия предложений по позициям, строки в графах количество, цена и сумма должны оставаться не заполненными (свободными). В случае замены позиций на эквивалент (аналог) номера позиций (№ п/п) должны оставаться под тем же порядковым номером заменяемой позиции.

Дополнительные сведения: 
В цену товаров должны быть включены все расходы на приобретение и поставку товара, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 08 час., 00 мин. «12» апреля 2011 г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 12 час., 00 мин. «18» апреля 2011 г.

Сроки и условия оплаты поставок товаров: С победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор. Оплата Товара будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней с момента поставки и предоставления Покупателю документов о сертификации товаров, технических паспортов на товары, оформленных гарантийных талонов или аналогичных документов, счета, счета-фактуры, товарной накладной.
Срок подписания договора: Не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Сведения о товарах» 

	
	№ 2 «Проект договора поставки»

	
	№ 3 «Анкета участника запроса ценовых котировок»

№ 4 «Котировочная заявка»


Приложение № 1 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку труб в ППМИ
Сведения о товарах
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Срок поставки

	
	
	
	
	
	Апрель
	Июль
	Август

	1
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ППМИ (ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ) Ф377х9ММ
	м
	190
	Труба в ППМИ (в пенополимерной изоляции) по ТУ 5768-005-13300749-2005.

Труба стальная электросварная прямошовная группы В, ст. 10,20 Ф377х9 
ГОСТ 10705-80 L=10м
	 
	95
	95

	2
	ОТВОД СТАЛЬНОЙ В ППМИ (ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНЫЙ) Ф377 
	шт
	12
	 
	 
	6
	6

	3
	КОМПОНЕНТ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ОДНОГО СТЫКА Ф377ММ 
	шт
	17
	 
	 
	9
	8

	4
	ОПОРА ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕПОДВИЖНАЯ ППМИ Ф377ММ 
	шт
	2
	 
	 
	1
	1

	5
	ОПОРА ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕПОДВИЖНАЯ ППМИ Ф89ММ 
	шт
	2
	
	2
	 
	 

	6
	КОМПОНЕНТ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ОДНОГО СТЫКА Ф89ММ 
	шт
	80
	
	80
	 
	 

	7
	ОТВОД СТАЛЬНОЙ В ППМИ (ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНЫЙ) Ф89ММ 
	шт
	16
	
	16
	 
	 

	8
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ППМИ (ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ) Ф89Х4ММ 
	м.п.
	300
	Труба в ППМИ (в пенополимерной изоляции) по ТУ 5768-005-13300749-2005.

Труба стальная электросварная прямошовная группы В, ст. 10,20

ГОСТ 10705-80
	300
	 
	 

	9
	КОМПОНЕНТ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ОДНОГО СТЫКА Ф76ММ 
	шт
	120
	
	120
	 
	 

	10
	ОТВОД СТАЛЬНОЙ В ППМИ (ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНЫЙ) Ф76ММ 
	шт
	32
	
	32
	 
	 

	11
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ППМИ (ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ) Ф76Х4ММ
	м.п.
	340
	Труба в ППМИ (в пенополимерной изоляции) по ТУ 5768-005-13300749-2005.

Труба стальная электросварная прямошовная группы В, ст. 10,20

ГОСТ 10705-80
	340
	 
	 

	12
	ОПОРА ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕПОДВИЖНАЯ ППМИ Ф108ММ 
	шт
	4
	
	4
	 
	 

	13
	КОМПОНЕНТ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ОДНОГО СТЫКА Ф108ММ 
	шт
	60
	
	60
	 
	 

	14
	ОТВОД СТАЛЬНОЙ В ППМИ (ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНЫЙ) Ф108ММ 
	шт
	20
	
	20
	 
	 

	15
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ППМИ (ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ) Ф108Х4ММ
	м.п.
	60
	Труба в ППМИ (в пенополимерной изоляции) по ТУ 5768-005-13300749-2005.

Труба стальная электросварная прямошовная группы В, ст. 10,20

ГОСТ 10705-80
	60
	 
	 

	16
	НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА В ППМИ 57
	шт
	16
	
	16
	 
	 

	17
	ОТВОД СТАЛЬНОЙ В ППМИ (ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНЫЙ) Ф57ММ
	шт
	36
	
	36
	 
	 

	18
	СИСТЕМА КОМПОНЕНОТОВ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СТЫКА Ф57ММ
	шт
	130
	
	130
	 
	 

	19
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ППМИ (ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ) Ф57Х3,5ММ
	м.п.
	160
	Труба в ППМИ (в пенополимерной изоляции) по ТУ 5768-005-13300749-2005.

Труба стальная электросварная прямошовная группы В, ст. 10,20

ГОСТ 10705-80
	160
	 
	 

	20
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ППМИ (ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ) Ф159Х5ММ
	м.п.
	100
	Труба в ППМИ (в пенополимерной изоляции) по ТУ 5768-005-13300749-2005.

Труба стальная электросварная прямошовная группы В, ст. 10,20

ГОСТ 10705-80
	100
	 
	 

	21
	НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА В ППМИ 159ММ
	шт
	6
	
	6
	 
	 

	22
	СИСТЕМА КОМПОНЕНОТОВ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СТЫКА Ф159ММ
	шт
	20
	
	20
	 
	 

	23
	ОТВОД СТАЛЬНОЙ В ППМИ (ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНЫЙ) Ф159Х5ММ 
	шт
	6
	
	6
	 
	 


Требования к качеству и гарантии: 
1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей.
Приложение № 2 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку труб в ППМИ
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ  №____

город Саров, Нижегородской области


«___» ____________  2011 года

ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Ковалёва Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________действующего на основании __________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Товар: _____________________________________ на приведенных в Договоре условиях.

1.2. Номенклатура, технические характеристики, количество, цена единицы, общая стоимость Товара и сроки поставки согласуются сторонами в спецификациях к Договору.

1.3. Договор заключён на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №__________ от _________.
2. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

2.1. Доставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика (грузоперевозчика) до склада Покупателя город Саров.
2.2. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по передаче Товара, перехода права собственности и рисков порчи и повреждения Товара, при отгрузке автомобильным транспортом считается дата приемки Товара Покупателем на складе при условии, что иное не согласовано Сторонами в спецификации.

2.3. Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Покупателю оригинал счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ.

2.4. Приемка Товара по количеству производится в момент получения Товара согласно накладным на Товар и счетам-фактуры. 

Акты по форме ТОРГ-2, утв. Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132, составленные Покупателем, являются надлежащими для Сторон при рассмотрении претензий вытекающих из неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по количеству, комплектности, качеству. 

Акт составляется членами комиссии Покупателя, уполномоченными на это руководителем.

Вызов представителя Поставщика для участия в приемке не обязателен.

2.5. О результатах приемки Покупатель извещает Поставщика в течение 10 рабочих дней.

3. КАЧЕСТВО, МАРКИРОВКА И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

3.1. Поставляемый по настоящему Договору Товар должен по качеству и маркировке соответствовать ГОСТам и ТУ, утвержденным в установленном Российской Федерации порядке, и указанным в настоящем Договоре условиям.

3.2. Поставщик гарантирует качество передаваемого Товара, которое подтверждается сертификатом качества компетентной российской организации и при необходимости протоколом испытаний.

3.3. В случае выявления некачественного или некомплектного Товара в процессе приемки или эксплуатации, Поставщик обязан за свой счет произвести замену Товаром, соответствующим условиям договора.

3.4. Поставщик обязан передать Покупателю Товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность Товара такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки. Расходы по упаковке несет Поставщик. 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цены на Товар, форма и срок оплаты устанавливается Сторонами в спецификации. 

Общая цена Договора определяется с учетом Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, составляет _____________ ( _____________________ ) рублей, в том числе НДС – 18%, и не может быть изменена в течение срока действия Договора.

Общая цена Договора сформирована с учетом стоимости Товара, расходов на перевозку, транспортировку, страхование, уплату налогов (налог на добавленную стоимость) сборов и других обязательных платежей. 

4.2. Оплата Товара будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 15 банковских дней с момента поставки и предоставления Покупателю документов о сертификации товаров, технических паспортов на товары, оформленных гарантийных талонов или аналогичных документов, счета, счета-фактуры, товарной накладной.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения сроков отгрузки, а также недоброкачественной или некомплектной отгрузки оплаченного Товара, Поставщик обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара более чем на 30 дней, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2011 года. Договор может быть пролонгирован на следующий календарный год по соглашению сторон.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Споры, возникающие в процессе исполнения Договора, подлежат рассмотрению арбитражным судом по месту нахождения ответчика. Претензионный порядок урегулирования спора – обязателен. Срок рассмотрения претензии 20 дней с даты получения.

7.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

7.4. При исполнении настоящего договора по запросу Стороны обязуются предоставлять документы, подтверждающие статус юридического лица (предпринимателя), правомочия представителей сторон.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК: ____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________


	ПОКУПАТЕЛЬ:

ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Адрес: 607188, Нижегородская обл.,  г. Саров, ул. Железнодорожная, 4

Почтовый адрес: 607188, Нижегородская обл., 
г. Саров, пр. Мира, 34

ИНН 5254081010   КПП 525401001

ОГРН 1075254000216
ОАО «АКБ Саровбизнесбанк» г. Саров

р/с 40502810100000000052

к/с 30101810200000000721


БИК 042204721


	ПОСТАВЩИК:
________________________ 


	ПОКУПАТЕЛЬ:

________________________ 

(С.Н.Ковалёв)


Подготовила: «______» ________________ 2011 г.___________________  Ю.К. Триканова

Завизировали:

«______» ________________ 2011 г._________________________________  И.Н. Гердюков

 «______» ________________ 2011 г.__________________________________  А.Г. Антонов
«______» ________________ 2011 г_________________________________ В.Н. Селюндяев
Приложение № 1 к Договору поставки
№___ от «____»______________2011года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена ед. руб. с НДС
	Сумма, руб. с НДС
	Технические характеристики, упаковка и т.д.
	Срок поставки

	
	
	
	
	
	
	
	


Общая стоимость договора в руб., с НДС:________________________________________________
                                                                      (сумма цифрой и прописью)
	От Покупателя:

_________________________ М.П.
	От Поставщика:

__________________________ М.П.


Приложение № 3 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку труб в ППМИ
Анкета участника запроса ценовых котировок
	№ п/п
	
	Сведения об участнике

	1. 
	Полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица)
	

	2. 
	ОГРН
	

	3. 
	ИНН / КПП
	

	4. 
	Адрес место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица)
	

	5. 
	Почтовый адрес
	

	6. 
	Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа юридического лица.
	

	7. 
	Должность, Ф.И.О. лица, действующего на основании доверенности (в случае подписания документов лицом, действующим по доверенности).
	

	8. 
	Должность, Ф.И.О., контактные телефоны, ответственного лица Участника запроса ценовых котировок (с указанием кода города)
	

	9. 
	Телефон/факс (с указанием кода города)
	

	10. 
	Адрес электронной почты 
	

	11. 
	Банковские реквизиты 
	

	12. 
	Сведения о регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)  (дата и номер Свидетельства, кем выдано)
	

	13. 
	Сведения, при необходимости, о лицензировании видов деятельности (дата, номер срок действия Лицензии, кем выдана)
	


____________________


_______________ ( _________________ )

           должность




подпись

Ф.И.О.








м.п.

дата

Приложение № 4 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку труб в ППМИ
На фирменном бланке 
Исх. №, дата 
Наименование Заказчика, 
Организатора закупки 
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на __________________________________________________________________________ 

(указать предмет закупки) 
Уважаемые господа!

Изучив, условия и требования извещения о проведении запроса ценовых котировок, мы, _____________________________________________________________________________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) ____________________________________________________________________________________участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического ____________________________________________________________________________________ лица), почтовый адрес участника

в лице ___________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса ценовых котировок № ____________ от «__» ________ 2011 г., в том числе: 

1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак): ____________________________________________________________________________ 

2. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: ____________________________________________________________________________.

3. Предлагаемая цена договора: __________ (сумма цифрой и прописью), в том числе ____________ (с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных затрат при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг). 
Обязуемся, в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке. 

4. К настоящей котировочной заявке прилагаются заверенные руководителем предприятия (уполномоченным лицом и скрепленные печатью) документы:
1. ___________ (наименование документа) на ___ л. 

2. ___________ (наименование документа) на ___ л. 

n. ___________ (наименование документа) на ___ л. 

____________________


_______________ ( _________________ )

           должность




подпись

Ф.И.О.



м.п.                                 дата
PAGE  
2

