[image: image6.png][us A A onneans]



[image: image7.jpg]


Открытое акционерное общество

«Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 

имени Н.А. Доллежаля»

ОАО «НИКИЭТ»

	УВЕРЖДАЮ:

Заместитель Директора - Генерального конструктора по экономике и финансам 

В.А. Зубаков

«____»______________ 2012 г.


Извещение

о проведении запроса цен в электронной форме
На право заключения договора на

	Универсальный калибратор  Time Electronics 5025 (или аналог)


Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
	от
	29
	
	октября
	2012 года 
	№
	121029
	/0499/
	176


Электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» http://a-k-d.ru/ 

	от
	29
	
	октября
	2012 года 
	№
	Z017978


	Процедура закупки проводится в соответствии с ЕОСЗ, утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от
	 07.02. 2012  № 37


	Согласовано:

Главный инженер
П.И.Факеев
И.о. Директора Департамента управления закупками

В.Г. Фролов
Директор Департамента финансов
И.К. Костина

Главный специалист по экономической безопасности

А.Е. Колышкин




Москва  2012
Раздел 1. Сведения О запросе цен 
	1.1. 
	Способ размещения заказа
	Запрос цен в электронной форме

	1.2. 
	Заказчик
	Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»)

	1.3. 
	Адрес заказчика
	107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.2/8

	1.4. 
	Контактное лицо заказчика
	Рублева Наталья Владимировна,
 телефон/факс: 8-499-763-03-37, 
адрес электронной почты – rubleva@nikiet.ru
По техническим вопросам:

Корнеев Александр Васильевич

 Телефон 8- 499-263-74-16,

 адрес электронной почты - korneew@nikiet.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 17-00 
(время московское). 

	1.5. 
	Официальный сайт размещения заказа 
	http://www.zakupki.rosatom.ru

	1.6. 
	Предмет договора
	Универсальный калибратор  Time Electronics 5025 (или аналог)

Технические требования к Товару и условия поставки приведены в Разделе 2 настоящего извещения

	1.7. 
	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
	В соответствии с Техническими требованиями к товару, указанными в Разделе 2 настоящего извещения

	1.8. 
	Источник финансирования заказа
	Собственные средства Заказчика - 100%

	1.9. 
	Место, условия поставки товара
	DDP, франко-склад Покупателя -
г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.2/8

	1.10. 
	Сроки поставки, монтажа и наладки Товара
	До 29 декабря 2012 г.


	1.11. 
	Срок и объемы предоставления гарантии качества товара
	В объеме фирменной гарантии завода-изготовителя.

	1.12. 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Согласно проекту договора (Раздел 3 Извещения)

	1.13. 
	Начальная (максимальная) цена договора
	846 400 (Восемьсот сорок шесть тысяч четыреста)  рублей,  включая НДС

	1.14. 
	Порядок формирования цены договора
	В цену должны быть включены расходы на поставку, перевозку, упаковку, экспедирование Товара, полный комплект технической документации на русском языке, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

Предлагаемая Участником цена договора с учетом НДС не должна превышать начальную (максимальную) цену, указанную в п. 1.13 настоящего Извещения 

	1.15. 
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками 
	 Российский рубль

	1.16. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	 Не используется

	1.17. 
	Срок, порядок  заключения договора по итогам проведения запроса цен
	Договор по результатам запроса цен может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Победитель запроса цен должен представить Заказчику подписанный с его стороны договор не позднее чем через 12 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок.

	1.18. 
	Размер обеспечения исполнения договора
	Согласно требованиям, предусмотренным Разделом 3 Проект договора  Извещения о проведении запроса цен в электронной форме.

	1.19. 
	Сайт электронной торговой площадки,  для проведения процедуры запроса цен 
	http://www.a-k-d.ru
Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме.
Телефон: 8 (495) 788-54-28

Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru

	1.20. 
	Форма заявки на участие в запросе цен 

(далее – Заявка)
	Участник подает Заявку  на участие в запросе цен (Приложение № 1 к настоящему Извещению) посредством  прикрепления в качестве файла к карточке закупки на электронной торговой площадке.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну заявку.
Приём заявок Участников, размещение протоколов рассмотрения и оценки проводиться на сайте www.a-k-d.ru. 
Размещение Извещения и прием заявок проводиться в порядке, определенном оператором электронной торговой площадкой на указанном сайте.

	1.21. 
	Дата и время начала подачи заявок
	 15 час. 00 мин. «29 » октября 2012 г. (время московское).


	1.22. 
	Дата и время окончания подачи заявок
	10 час. 00 мин. «05» ноября  2012 г. (время московское)

	1.23. 
	Обязательные требования к Участникам запроса цен 
	Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;
3) иметь все необходимые полномочия на поставку, предлагаемого к поставке Товара от изготовителя;

4) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

5) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

6) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 
7) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
8) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов;

9) соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режима при проведении работ на территории Заказчика.



	1.24. 
	Состав, содержание и форма заявки  
	К Заявке Участника, заполненной по форме Приложения №1 и  размещенной на сайте электронной торговой площадки      www.a-k-d.ru должны быть приложены (прикреплены) в электронном виде (в формате *.pdf) заверенные синей печатью предприятия копии следующих документов:

1) анкета участника процедуры закупки (Приложение №2 к запросу цен);
2) решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности. В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
3) учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении  запроса цен оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

6) копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Заявки;

7) уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;

8) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения о проведении  запроса цен;

9) письмо изготовителя, если Участник размещения заказа не является изготовителем, сертификат,  иной документ выданный изготовителем Товара, с подтверждением полномочий на поставку;

10) сведения об Учредителях (перечислить наименования и организационно-правовую форму, данные об их учредителях, включая бенефициаров (в т.ч. конечных)  или Ф.И.О., с указанием размера вклада в процентном и денежном выражении) с приложением документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников (наименование, реквизиты и т.д). Данные представляются по образцу и в форме приложения № 2 к Извещению о проведении запроса цен в электронном виде
путем заполнения столбцов 1- 5 в электронном виде в формате Exel и .pdf, заверенных уполномоченным лицом, и приложения файлов в формате .pdf, являющихся сканами заверенных  копий следующих документов: 

1.Во всех случаях – Устав, выписка из ЕГРЮЛ, приказ (решение) о назначении руководителя;

2. Дополнительно для ЗАО и ОАО – выписка из реестра акционеров.

3. Иные документы, подтверждающие статус указанного в столбцах 4 физического или юридического лица (например, учредительный договор) и указанные в столбце 
Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну  заявку.


Раздел 2.  Технические требования к товару [image: image1.emf][image: image2.emf][image: image3.emf][image: image4.emf]
_________________________________________________________________________________

Документацию подготовили и проверили:
	Начальник отдела
	                              А.В.Корнеев



	Главный специалист  отдела закупок
	                              С.Н.Кошкина



	 Ведущий специалист 
	                                Н.В. Рублева


Приложение № 1
к извещению о проведении запроса цен  в электронной форме 

 (на фирменном бланке организации)

№ документа
дата

В ОАО «НИКИЭТ»

Заявка на участие в запросе  цен
Изучив Извещение о проведении запроса цен (далее Извещение) 

на право заключения договора на Универсальный калибратор  Time Electronics 5025 (или аналог) №    от «  »            2012 года 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес)
в лице 

 (наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно исполнить условия договора, указанные в Извещении и представляет следующие сведения:  
1. Сведения об Участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения:

1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________________
1.3. ИНН:                               _________________________________
Контактное лицо ________________________________телефон______________________
2. __________________________________________________________________________ 

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес)

· не является банкротом по решению арбитражного суда;

· отсутствует в Списке должников Управления Федеральной службы судебных приставов;

· отсутствует в Реестре недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

· не зарегистрирована на подставное лицо (утерянный паспорт) или по адресу «массовой регистрации», жилой квартиры, общежития, войсковой части;

· на имущество организации не наложен арест по решению суда, административного органа;
3. Сведения  о предлагаемом к поставке товаре:

	Наименование (марка, модель) Товара, предлагаемого к поставке, монтажу и наладке:

Участник размещения заказа указывает наименование Товара, предлагаемого к поставке, его марку, производителя, страну происхождения.

	Назначение предлагаемого к поставке, монтажу и наладке Товара:

(участник размещения заказа указывает назначение предлагаемого к поставке Товара)

	Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара:

Участник размещения заказа приводит подробное описание товара, предлагаемого к поставке:

Указываются требуемые количественные, качественные и функциональные характеристики и показатели (их фиксированные, максимальные и (или) минимальные значения), подтверждающие соответствия товара техническим требованиям (Раздел 2 Извещения);

По усмотрению участника процедуры закупки  допускается указание и описание иных, не установленных Разделом 2 Извещения, характеристик, предлагаемого к поставке  товара. 

В предложении о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров должно быть четко указано, что предлагаемый к поставке товар, является новым, не бывшим в употреблении, не является выставочным образцом, не восстановлен из запчастей, бывших в употреблении. 

В предложении о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров также указывается количество поставляемого товара, в том числе товара, входящего в комплект поставки, в соответствии с требованиями Раздела 2 Извещения. 

 Функциональные, качественные и количественные характеристики предлагаемого к поставке товара  должны быть описаны так, чтобы было возможно однозначно определить соответствие такого товара техническим требованиям и характеристикам, установленным в Разделе 2 Извещения.

	Комплектность поставки Товара, в том числе технической документации на Товар:

Участник размещения заказа указывает комплектность поставки товара, подтверждает ее соответствие требованиям, установленным в Разделе 2 Извещения;

	Порядок упаковки товара

Участник размещения заказа указывает порядок упаковки товара, подтверждающий его соответствие требованиям, установленным в Разделе 2 Извещения.

	Условия поставки товара:
Участник размещения заказа указывает условия поставки товара, подтверждающие соответствие их условиям, установленным в Разделе 2 Извещения;

	Данные о соответствии Товара нормам и стандартам качества и/или безопасности:

Участник размещения заказа указывает соответствие товара ГОСТам, ОСТам или ТУ на товар, классификационным требованиям к товару, отнесение его к группам и т.д. (если на товар распространяются какие-либо Нормы или Правила).

Указывается порядок оценки соответствия качества товара требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ, иным требованиям и нормам, установленным законодательством.

	Сроки и объемы предоставления гарантий качества на Товар 

Участник размещения заказа указывает сроки и объемы предоставления гарантий качества на предлагаемый к поставке Товар 

При указании гарантии качества товара (в том числе гарантийного срока)  не допускается двояких толкований и обязательным является указание на начало гарантийного срока на предлагаемый товар (со дня подписания акта приема-передачи товара, со дня ввода оборудования в эксплуатацию, со дня подписания Акта окончания пусконаладочных работ и т.п.).


4. Сведения о Предприятии-изготовителе товара:
__________________________________________________________________________

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес)
__________________________________________________________________________

5. Сведения о сроках и месте поставки товара:
	Сроки поставки товара
	(указываются данные в соответствии с Разделом 1)

	Место поставки товара
	(указываются данные в соответствии с Разделом 1)


6. Мы,________________________________________________________________________,

(указывается наименование участника процедуры закупки)

согласны поставить предусмотренные Извещением товары, в полном соответствии с Техническими требованиями и в соответствии с  указанными выше сведениями
по следующей цене _________(сумма прописью)______ рублей, 

в том числе НДС (18 %) ______(сумма прописью)_____ рублей. 

Форма, сроки и порядок оплаты товара:   _____(указываются данные Участника)__________ ________________________________________________________________________________________
Предлагаемый нами Товар является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, принадлежит Поставщику на правах собственника и не является предметом иска других лиц.

В цену товара включены все расходы, связанные с исполнением заказа, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
7. Настоящей Заявкой ________________________________________________, гарантирует:
(указывается наименование участника процедуры закупки)

· надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара;

· соответствие качества изготовления Товара и его сборки требованиям, указанным в техническом задании;
8. Мы,________________________________________________________________________,

(указывается наименование участника процедуры закупки)

согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в публичный Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли и в Реестр недобросовестных поставщиков Заказчика/Организатора запроса цен в следующих случаях:

1) при уклонении нами от заключения договора на условиях, указанных в извещении;
2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса цен, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора;
Для подтверждения вышеуказанных сведений, а так же для подтверждения соответствия нашей организации требований к Участникам размещения заказа, к данной Заявке, размещенной на сайте электронной торговой площадки  www.a-k-d.ru, прилагаются: 
	№ п/п
	Наименование документа (копии)
	Количество листов

	1) 
	
	

	2) 
	
	

	3) 
	
	

	4) 
	
	

	5) 
	
	

	6) 
	
	

	7) 
	
	


Участник размещения заказа

	_____________________________________
	__________________
	______________

	(Должность уполномоченного представителя на осуществление действий от имени участника размещения заказа)
	(подпись)
	(Фамилия И.О.)


Раздел_3._ПРОЕКТ_ДОГОВОРА 
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____________________
	г. Москва   
	«__»  _______________  2012 г.


_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании _________________ и Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________, действующего на основании Доверенности _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно как «СТОРОНЫ» и по отдельности как «СТОРОНА», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «ДОГОВОР», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Продукцию, в соответствии со Спецификацией (Приложение№1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить данную Продукцию в порядке и сроки предусмотренные Договором.

1.2. Основанием для заключения договора является:  протокол ______________________-
1.3. Поставщик гарантирует, что на момент поставки Продукция принадлежит ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременена другими правами третьих лиц.
1.4. Поставщик гарантирует, что имеет лицензию на осуществление продажи Продукции.
2. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет: ____________(____________) рублей  __ копеек, кроме того НДС (18%) _________(_______________) рублей __ копеек, всего: ________________(______________) рублей 00 копеек. 

2.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению до окончания срока действия настоящего Договора.

2.3. 
Расчеты по настоящему Договору производятся Покупателем в следующем порядке: 
2.3.1 
Аванс в размере 30 % (Тридцать процентов) от суммы Договора, что составляет _________ (_______________) рублей, в том числе НДС (18%) оплачивается Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания договора, по счету Поставщика.
2.3.2.
Второй платеж в размере 70 % (Семидесяти процентов), что составляет ___________(__________________) рублей в том числе НДС 18% Покупатель осуществляет в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с даты подписания товарной накладной на Продукцию, на основании счета Поставщика.
2.4.
Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Адрес поставки Продукции: ____________________________________

3.2. Поставщик при нахождении на территории Покупателя обязуется соблюдать и несет ответственность за несоблюдение правил техники безопасности, противопожарной безопасности, а также режимных требований.

3.3. Поставщик осуществляет доставку Продукции своими силами и за свой счет Продукция должна быть поставлена в  срок до 29.12.2012. Поставка Продукции оформляется товарной накладной формы Торг-12.

3.4. Одновременно с поставкой Продукции Поставщик передает документацию на Продукцию согласно Спецификации.

3.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поставки Продукции, Покупателем производится входной контроль на предмет соответствия ассортимента, количества, качества и комплектности. Датой поставки и передачи Продукции Поставщиком в собственность Покупателя по Договору считается дата подписания товарной накладной формы Торг-12 представителем Покупателя.

3.6. Риск случайной гибели или повреждения Продукции переходит к Покупателю с момента поставки Продукции на склад Покупателя, в соответствии с датой подписания товарной накладной формы Торг-12 представителем Покупателя.

3.7. При обнаружении несоответствия количества и качества фактически передаваемой Продукции требованиям, указанным Спецификации (Приложение №1 к Договору), а также скрытых недостатков Покупатель предъявляет Поставщику Рекламационный акт. Покупатель обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках Продукции, изложенных в Рекламационном акте.

3.8. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 10 (десять) дней с момента получения от Покупателя посредством факсимильной связи вызова, Покупатель производит приемку Продукции и составляет Рекламационный акт в одностороннем порядке.

3.9. Поставщик обязан рассмотреть Рекламационный акт и направить в адрес Покупателя ответ о сроках и порядке устранения несоответствий в 30-дневный срок с момента его получения.
4. ТАРА И УПАКОВКА
4.1. Продукция поставляется в таре (упаковке), обеспечивающей её сохранность при перевозке. 

4.2. Тара и упаковка являются невозвратными, и их стоимость включена в цену настоящего Договора.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
5.1. Качество, количество и комплектность поставки Продукции должны соответствовать требованиям Технических условий, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Договору). 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1%  (одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков изготовления и поставки Продукции, установленных Договором, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости недопоставленной Продукции за каждый день просрочки.

6.2. Пени за нарушение условий Договора подлежат уплате исключительно по письменному требованию заинтересованной Стороны.

6.3. Уплата пени не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Договору.

6.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере непринятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств) не зависящих от воли сторон, о которых Стороны не знали и не могли знать в момент заключения настоящего Договора.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана, при наличии возможности, в течение 10 календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, и представить доказательства наступления таких обстоятельств. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов.

7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, каждая Сторона имеет право на аннулирование настоящего Договора или его части. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц.

8.2. В случае не поставки Продукции более 30 (Тридцати) календарных дней со срока, указанного в п. 3.3 настоящего Договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (расторгнуть договор), о чем письменно уведомляет Поставщика. При этом Поставщик в течение 10 (Десяти) календарных дней обязан возместить фактические затраты Покупателя, связанные с выполнением настоящего Договора. Кроме того, Поставщик обязан оплатить Покупателю штрафные санкции, предусмотренные п. 6.1. настоящего договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, разрешаются путем обмена претензиями. Претензии рассматриваются в течение 20 дней с момента их получения. 

9.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.
Если исполнитель входит в контур управления Госкорпорации «Росатом» применяется следующая редакция пункта 9.2: 

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том, числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
10.1
Договор может быть изменен по соглашению Сторон путем оформления дополнений или изменений к нему. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими обязательств по настоящему Договору.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по настоящему Договору, оформленные по факсимильной связи с последующим направлением оригиналов документов почтой, имеют такую же юридическую силу, как оригинал, до момента получения оригинала.

13.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны своевременно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам, до получения уведомления об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

13.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

13.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по Договору без письменного согласия другой Стороны.

13.5. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.8. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

 Приложение №1 - Спецификация.
Приложение №2 – Особые условия
13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:


	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

ОАО «НИКИЭТ»

Место нахождения: 107140, Россия,

г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Адрес для переписки: 101000, г. Москва,

Главпочтамт, а/я 788

ИНН 7708698473 / КПП 997850001

Р/с№40702810938290032753, Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва

Кор. сч. №30101810400000000225

БИК 044525225

ОГРН 1097746180740


14. ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:

м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

м.п.


Приложение №1

к Договору №________________
от «__»  ____________  2012 г.
Спецификация
на поставку универсального калибратора Time Electronics 5025
1. Наименование 
 «Универсальный калибратор Time Electronics 5025» (далее товар) или эквивалент.

      Универсальный калибратор Time Electronics 5025 является источником постоянного тока и напряжения, переменного тока и напряжения различных форм и гармоник.

       Товар предназначен для поверки (калибровки) приборов и устройств измерительного типа при их разработке, производстве и эксплуатации.

2. Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
2.1  Общие технические характеристики товара приведены в таблице 1.

Таблица 1. 

	Время прогрева
	Максимум 30 минут

	Интерфейс
	RS 232

	Температура 
	Хранения – от -10 ºС до +50 ºС

Работы от 15ºС  до +35 ºС

 Температура калибровки (22±3) ºС

	Влажность
	Хранение – до 95 %, не конденсированная

Во время работы – 80 % 

	ЕМС и безопасность
	Калибратор должен иметь заземление

	Питание
	Напряжение – 220 В

Вариация напряжения  от -10 % до +10 %

Частота  (50±1) Гц 

	Изоляция
	Выходы –изолированные от основного заземления и интерфейса RS 232

Максимальное напряжение между заземлением и общим терминалом – 75 В 

	Габариты и вес
	447 мм×470 мм×152 мм; 16,5 кг

	Гарантийный период, не менее
	1 год


 2.2 Характеристики по постоянному напряжению

Диапазон (0 – 1050) В.

Поддиапазоны: (0-22) мВ; (0 – 220) мВ; (0 – 2,2) В; (0 – 22) В; (0 – 220) В; (0 – 1050) В.

t калибровки (22±3) ºС
	Диапазон
	Разрешение
	Выходное сопротивление
	Предел допускаемой погрешности воспроизведения

% уст.       мкВ

	0-22 мВ
	0,1 мкВ
	10 Ом
	0,0020 +      3

	0-220 мВ
	1 мкВ
	10 Ом
	0,0020 +      4

	0-2,2 В
	1 мкВ
	0,1 Ом
	0,0015 +     10

	0-22 В
	10 мкВ
	0,1 Ом
	0,0015 +     75

	0-220 В
	100 мкВ
	5 Ом
	0,0015 +    250

	0-1050 В
	1 мВ
	10 Ом
	0,0015 +   1500


2.3 Характеристики по постоянному току

Диапазон – (0 – 22) А.

Поддиапазоны: (0 – 220) мкА; (0 – 2,2) мА; (0 – 22) мА; (0 – 220) мА; (0 – 2,2) А; (0 – 22) А.

t калибровки 22±3) ºС
	Диапазон
	Разрешение
	Предел допускаемой погрешности воспроизведения

% уст.       мкА

	0-220 мкА
	1 нА
	0,0          +  0,015

	0-2,2 мА
	10 нА
	0,006      +  0,04

	0-22 мА
	10 нА
	0,004      +  0,2

	0-220 мА
	100 нА
	0,004      +     3

	0-2,2 А
	1 мкА
	0,01        +    35

	0-22 А
	10 мкА
	0,035      +  400


 2.4 Характеристики по переменному напряжению

Диапазон – (0 – 1050) В, диапазон частот (синусоида) 10 Гц – 1 МГц.

Поддиапазоны: (0-22) мВ; (0 – 220) мВ; (0 – 2,2) В; (0 – 22) В; (0 – 220) В; (0 – 1050) В.

t калибровки (22±3) ºС

	Диапазон
	Частота
	Разрешение
	Выходное сопротивление
	Предел допускаемой погрешности воспроизведения

% уст.   мкВ

	0-22 мВ
	15-45 Гц
	1 мкВ
	10 Ом
	0,05      +    50

	
	45-1000 Гц
	1 мкВ
	10 Ом
	0,03      +    20

	
	1-10 кГц
	1 мкВ
	10 Ом
	0,05      +    25

	
	10-20 кГц
	1 мкВ
	10 Ом
	0,08      +    30

	0-220 мВ
	15-45 Гц
	1 мкВ
	10 Ом
	0,05      +    50

	
	45-1000 Гц
	1 мкВ
	10 Ом
	0,04      +    25

	
	1-10 кГц
	1 мкВ
	10 Ом
	0,05      +    30

	
	10-20 кГц
	1 мкВ
	10 Ом
	0,08      +    50

	0-2,2 В
	15-45 Гц
	10 мкВ
	0,1 Ом
	0,08      +   200

	
	45-1000 Гц
	10 мкВ
	0,1 Ом
	0,03      +   100

	
	1-10 кГц
	10 мкВ
	0,1 Ом
	0,03      +   150

	
	10-20 кГц
	10 мкВ
	0,1 Ом
	0,08      +   350

	0-22 В
	15-45 Гц
	100 мкВ
	5 Ом
	0,05      +  50

	
	45-1000 Гц
	100 мкВ
	5 Ом
	0,03      +  20

	
	1-10 кГц
	100 мкВ
	5 Ом
	0,05      +  25

	
	10-20 кГц
	100 мкВ
	5 Ом
	0,08      +  30

	0-220 В
	45-1000 Гц
	1 мВ
	5 Ом
	0,06      + 20000

	0-1050 В
	45-1000 Гц
	10 мВ
	10 Ом
	0,08      + 90000


2.5 Характеристики по переменному току

Диапазон – (0 – 22) А, диапазон частот 20 Гц – 5 кГц.

Поддиапазоны: (0 – 220) мкА; (0 – 2,2) мА; (0 – 22) мА; (0 – 220) мА; (0 – 2,2) А; (0 – 22) А.

t калибровки (22±3) ºС)

	Диапазон
	Частота
	Разрешение
	Предел допускаемой погрешности воспроизведения

% уст.       мкА

	0-220 мкА
	20-1000 Гц
	10 нА
	0,07      +    0,03

	
	1-5 кГц
	10 нА
	0,07      +     0,1

	0-2,2 мА
	20-1000 Гц
	10 нА
	0,05      +    0,3

	
	1-5 кГц
	10 нА
	0,05      +       1

	0-22 мА
	20-1000 Гц
	100 нА
	0,05      +       3

	
	1-5 кГц
	100 нА
	0,05      +      10

	0-220 мА
	20-1000 Гц
	1 мкА
	0,05      +      30

	
	1-5 кГц
	1 мкА
	0,05      +     100

	0-2,2 А
	20-500 Гц
	10 мкА
	0,1        +     500

	0-22 А
	20-500 Гц
	100 мкА
	0,2        +    5000


2.6 Характеристики по частоте

 t калибровки (22±3) ºС

	Воспроизводимая величина
	Диапазон
	Форма и амплитуда сигнала
	Предел допускаемой относительной погрешности воспроизведения, %

	частота
	0,1 Гц – 10 МГц
	Меандр, 2 В
	0,001

	период
	100 нс – 10 с
	Меандр, 2 В
	0,001


2.7 Характеристики по термопарам

 t калибровки (22±3) ºС)

	Тип термопары
	Диапазон температур, ºС
	Предел допускаемой погрешности воспроизведения, ºС

	J
	от минус 210 до 150

от 150 до 1200
	±0,15

±0,3

	K
	от минус 270 до 190

от 190 до 1250
	±0,5

±0,4

	T
	от минус 200 до 150

от 150 до 400
	±0,4

±0,5

	R
	от минус 50 до 800

от 800 до 1750
	±0,8

±2,0

	S
	от минус 50 до 850

от 850 до 1750
	±0,9

±2,0

	B
	от 100 до 1200

от 1200 до 1800
	±1,0

±2,0

	N
	от минус 270 до 260

от 260 до 1300
	±0,5

±0,4

	E
	от минус 50 до 1000
	±0,3


2.8 Требования к диапазону и точности, указанные в п.п. (2.2 – 2.7) не могут изменяться.

2.10 Конструкция калибратора должна предусматривать возможность расширения его функциональных характеристик:

- калибровки осциллографов с частотой до 2,2 ГГц;

- калибровки измерителей мощности постоянного и переменного тока. 

3. Внешний вид. 

[image: image5.jpg]



4. Требования к объему технической документации

     Техническая документация должна включать в себя комплект документов, обеспечивающих поверку, техническое обслуживание и эксплуатацию Продукции: сертификат Продукции, паспорт на Продукцию, методика и свидетельство о поверке, техническое описание и инструкция по эксплуатации Продукции. Свидетельство о поверке должно быть выдано в квартале поставки.

5. Требования к качеству Продукции
Продукция должна быть включена в реестр средств измерений Российской Федерации. Продукция должна быть новой (2012 года выпуска) и работоспособной. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. 

6. Требования к упаковке

   Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении в условиях неотапливаемого помещения при относительной влажности воздуха до 95 % и температуре от -5 ºС до +60 ºС. 

ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:

м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

м.п.


Приложение № 2 
к Договору №_____ 
от «__»________2012г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1.1. Сторона 1 гарантирует Стороне 2, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Стороны 1, переданные Стороне 2 в рамках Закупки (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

1.2. При изменении Сведений Сторона 1 обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Стороне 2 соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны 1.

1.3. Сторона 1 настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией, а также на раскрытие Госкорпорацией Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Сторона 1 освобождает Сторону 2 от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Стороне 2 убытки, понесенные в связи с предъявлением Стороне 2 претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

1.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны 2 от исполнения договора и предъявления Стороной 2 Стороне 1 требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной 1 соответствующего письменного уведомления Стороны 2, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
	Сторона 1 


	
	Сторона 2 (Покупатель) 

ОАО «НИКИЭТ»

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

	____________________
	
	_______________________ В. А. Зубаков


PAGE  

