Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________С.В. Тарасов



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку высокочистых материалов
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.

Техническое задание

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Алюминиевая проволока AL-WR003 высокой твердости и степени очистки
	м
	3000
	30.09.2014
	1 год

	2
	Вольфрамовая проволока W-005105 высокой твердости и степени очистки
	м
	3000
	30.09.2014
	1 год

	3
	Вольфрамовая проволока W-005112 высокой твердости и степени очистки
	м
	3000
	30.09.2014
	1 год


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Системы диагностики

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Алюминиевая проволока AL-WR003 – номинальный диаметр 15 мкм, допустимое отклонение диаметра ±10%.

Вольфрамовая проволока W-005105 – номинальный диаметр 4 мкм, допустимое отклонение диаметра ±7%.

Вольфрамовая проволока W-005112 – номинальный диаметр 7,5 мкм, допустимое отклонение диаметра ±4%.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	-

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	AL-WR003 чистота основного компонента не менее 99,99%.

W-005105 чистота основного компонента не менее 99,95%.

W-005112 чистота основного компонента не менее 99,95%.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Сертификат.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка продукции по количеству и качеству оформляется товарной накладной формы № ТОРГ-12, которая подписывается полномочными представителями Поставщика и Покупателя. Некачественная (некомплектная) продукция считается непоставленной.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Изделие с паспортом или сертификатом, подтверждающим соответствие технических параметров.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Поставщик обязан поставить до склада Заказчика товар в полной сохранности.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Предусмотреть защиту от атмосферных осадков.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия 12 месяцев с даты подписания заказчиком товарной накладной.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Заводская проверка.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	В течение 120 дней с момента подписания договора.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты).









