Государственная корпорация по атомной энергии «росатом»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОЛОВНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ОАО «Головной институт

«ВНИПИЭТ»

________________С.В.Онуфриенко

«____»_________ 2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Открытый запрос предложений в электронной форме № 11/526-713

на право заключения Договора подряда на выполнение

строительно-монтажных работ по реконструкции помещений

Административного корпуса по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82.

том 1 «общая и коммерческая части»

2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ 	2

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 	5

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 	6

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ,

ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 	9

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 	12

4.1. Получение документации по проведению запроса предложений 	12

4.2. Разъяснение положений документации по проведению запроса

предложений 	12

4.3. Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений 	12

4.4. Общие требования к Предложению 	13

4.5. Срок действия Предложения 	14

4.6. Официальный язык запроса предложений 	14

4.7. Валюта Предложения 	14

4.8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)	14

4.9. Обеспечение заявки о подаче Предложения 	14

4.10. Подача и прием конвертов с Предложениями 	16

4.11. Изменение Предложений или их отзыв 	16

4.12. Вскрытие конвертов с Предложениями 	16

4.13. Опоздавшие Предложения 	17

4.14. Рассмотрение и оценка Предложений, проведение переторжки, выбор победителя запроса предложений 	17

4.15. Заключение договора с победителем запроса предложений 	22

4.16. Обеспечение исполнения договора 	24

4.17. Уведомление о результатах запроса предложений 	25

5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 	26

6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 	63

7. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ 	72

ЗАЯВКА О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ФОРМА 1)	72

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (Форма 2)	77

ТЕХНИЧЕСКОЕ     ПРЕДЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………  79

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ 	81

СПРАВКА ОБ УЧАСТИИ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ 	83

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПЛНЕНИЯ РАБОТ МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ И СУБПОДРЯДЧИКАМИ 	84

8. ТИПОВАЯ МЕТОДИКА РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАХ ЗАКУПКИ НА ПРАВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ/ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ/ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 	86

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

- Форма и вид процедуры закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме.

- Заказчик: Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»).

Место нахождения: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82.

Почтовый адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82.

Контактное лицо: Антонова Анна Юрьевна, Савельев Владимир Борисович т.(812) 430-03-18, факс (812) 458-78-59, по вопросам технического задания -   Кайтан Валентин Михайлович т.(812) 458-46-78.

Электронная почта: zakupki@givnipiet.ru

- Предмет договора: право заключения Договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции помещений Административного корпуса по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82.

- Состав и объем работ: в соответствии с техническим заданием Документации открытого запроса предложений.

Срок выполнения работ: начало - в течение 5 дней с момента подписания договора и обеспечения заказчиком необходимых условий для нормальной работы Подрядчика. Максимальный срок выполнения работ - не более 95 календарных дней, с момента начала работ.

- Место выполнения работ: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82.

- Начальная (максимальная) цена договора: 8120414 (восемь миллионов сто двадцать тысяч четыреста четырнадцать) руб. 10 коп., включая НДС – 1238707 (Один миллион двести тридцать восемь тысяч семьсот семь) руб. 24 коп. Цена договора включает в себя: вознаграждение подрядчика за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения работ материалов и оборудования.

- Срок, место и порядок предоставления документации по проведению запроса предложений:

Документация по проведению запроса предложений выдается бесплатно ежедневно кроме субботы и воскресенья с 08 часов 30 минут до 15 часов 00 минут (время московское), начиная с даты размещения настоящего извещения на официальном сайте и не позднее дня окончания приема заявок по адресу: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82.

Документация по проведению запроса предложений выдается на основании запроса любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (в том числе по электронной почте), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

8.Официальный сайт сети Интернет, на котором размещена документация по проведению запроса предложений: http://zakupki.rosatom.ru.

9. Обеспечение заявки о подаче Предложения: 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены договора, включая НДС.

10.Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в Предложении цены: возможна.

11.Сведения о предоставлении преференций: не предоставляются.

12. Срок окончания подачи Предложений: 08-45 (время московское) «25» октября 2011года. г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82. Участники размещают свои Предложения в электронном виде на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru.

- Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам с предложениями участников: Доступ к заявкам на участие в запросе предложений производится на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru в автоматическом режиме после окончания приема Предложений.

Дата и время окончания подачи предложений 08-45 (время московское) «25» октября 2011 года.

- Место и дата рассмотрения Предложений: г. Санкт-Петербург,                    ул. Савушкина, д.82. 10-00 (время московское) «28» октября 2011года.

- Место и дата подведения итогов запроса предложений: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82. 10-00 (время московское) «03» ноября 2011года.

- Настоящее извещение о проведении запроса предложений не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

- Организатор размещения заказа вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом этапе, не неся никакой ответственности перед участниками процедуры закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

- Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в документации по проведению запроса предложений.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация, указанная в пункте 5 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», включая его законных правопреемников и иных лиц, действующих от его имени на соответствующих законных основаниях.

Организатор размещения заказа – организация, указанная в пункте 6 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение запроса предложений.

Комиссия по размещению заказа – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений (далее – Комиссия).

Запрос предложений – организуемая и проводимая организатором размещения заказа процедура закупки, при которой Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации по проведению запроса предложений, определяет участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Продукция – товары, работы или услуги.

Извещение о проведении запроса предложений – информация о запросе предложений, публикуемая на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru/.

Документация по проведению запроса предложений – утвержденная в установленном порядке документация, содержащая сведения о составе товаров, работ или услуг, право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи Предложения участником процедуры закупки, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса предложений договора. Документация по проведению запроса предложений (далее также – документация) размещается на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений.

Предложение (заявка на участие в процедуре закупки) – комплект документов, содержащий письменное предложение участника процедуры закупки, направленное организатору размещения заказа по форме и в порядке, установленным документацией по проведению запроса предложений.

Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, выразившее заинтересованность в участии в запросе предложений. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации по проведению запроса предложений, разъяснения документации по проведению запроса предложений, подача Предложения.

Участник запроса предложений – юридическое или физическое лицо, представившее Предложение, в отношении которого принято решение Комиссии о допуске к участию в запросе предложений.

Победитель запроса предложений – участник запроса предложений, предложивший лучшие условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению запроса предложений.

Лот – отдельный предмет закупки, в отношении которого в извещении о проведении запроса предложений, в документации по проведению запроса предложений, отдельно указываются предмет, состав товаров, работ, услуг, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия. Участник процедуры закупки подает Предложение в отношении определенного лота. Комиссия рассматривает, оценивает и определяет победителя запроса предложений в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

Начальная (максимальная) цена договора– предельно допустимая цена договора, определяемая в документации по проведению запроса предложений.

Переторжка – процедура, предполагающая добровольное изменение цены или первоначальных условий. Предложения участников запроса предложений. Переторжка проводится только по решению Комиссии.

- 2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса предложений

    - Открытый запрос предложений на право заключения договора на  выполнение работ или оказание услуг.

    - Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в Разделе 5 проекта договора в Приложении №1 « Техническое задание на выполнение работ по техническому проектированию Комплексной системы защиты информации Информационно-коммуникационной системы (ИКС) ОАО «Головной  институт «ВНИПИЭТ» настоящей документации по проведению запроса предложений (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации по проведению запроса предложений, если рядом с такой ссылкой не указано иное).

    - Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение договора на выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

    - После завершения процедуры рассмотрения и оценки Предложений участников открытого запроса предложений в настоящую документацию, прежде всего (но не ограничиваясь) в техническую часть, проект договора (раздел 5), в требования к участникам открытого запроса предложений и порядку подтверждения соответствия этим требованиям могут быть внесены изменения, в том числе существенные. Внесенные изменения в течение 2 (двух) рабочих дней после принятия такого решения направляются соответствующими уведомлениями всем участникам запроса предложений. В данных уведомлениях указывается срок предоставления нового Предложения, а также перечень документов, повторное предоставление которых не требуется.

  - Участник процедуры закупки/Участник запроса предложений

    - Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.

    - Для участия в процедуре запроса предложений участник процедуры закупки должен удовлетворять требованиям, изложенным в пункте 13.1 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», быть правомочным на предоставление Предложения и представить Предложение, соответствующее требованиям настоящей документации.

    - Для всех участников процедуры закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений требований, не предусмотренных документацией по проведению запроса предложений, не допускается.

    - Решение о допуске участников процедуры закупки к участию в запросе предложений принимает Комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14.

    - Участник процедуры закупки может присутствовать на заседании закупочной комиссии, если такая возможность предусмотрена в документации.

    - Для оформления пропуска на территорию организации, где будет проходить заседание Комиссии, представителям участников запроса предложений (не более двух человек) необходимо не позднее, чем за 1 рабочий день до даты проведения заседания, направить контактному лицу организатора размещения заказа, указанному в пункте 6 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника запроса предложений, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать на заседании Комиссии. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором размещения заказа такой заявки на оформление пропуска несет участник запроса предложений.

    - Комиссия вправе на основании информации о несоответствии участника процедуры закупки или участника запроса предложений установленным настоящей документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не допустить участника процедуры закупки или отстранить участника запроса предложений от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.

  - Правовой статус процедур и документов

    - Данная процедура запроса предложений проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» в редакции приказа, указанного в пункте 2 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

    - Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

    - Опубликованное на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru/ извещение о проведении запроса предложений вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться участниками процедуры закупки в соответствии с этим.

    - Предложение участника процедуры закупки имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором размещения заказа в соответствии с этим.

    - Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - При определении условий договора с победителем или иным его участником используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- протоколы преддоговорных переговоров;

- извещение о проведении запроса предложений и документация по проведению запроса предложений со всеми дополнениями и разъяснениями;

- предложение участника, с которым заключается договор, со всеми дополнениями и разъяснениями.

Иные документы организатора размещения заказа и участника, с которым заключается договор, не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

    - Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса предложений и настоящей документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация (и проект договора как ее часть) и Предложение победителя запроса предложений будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

    - Участник процедуры закупки/Участник запроса предложений вправе обжаловать действия (бездействия) организатора размещения заказа, заказчика в связи с проведением данного запроса предложений, согласно положениям главы 18 «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».

  - Затраты на участие в запросе предложений

    - Участник процедуры закупки/участник запроса предложений несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением Предложения, иной документации, а организатор размещений заказа не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

    - Участники процедуры закупки/участники запроса предложений не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к запросу предложений и проведения запроса предложений.

  - Отказ от проведения запроса предложений

    - Заказчик/организатор размещения заказа, разместивший на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru/ извещение о проведении запроса предложений, вправе отказаться от его проведения  на любом из этапов, не неся при этом ответственности перед участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения открытого запроса предложений.

    - Извещение об отказе от проведения открытого запроса предложений  размещается организатором размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого запроса предложений, в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений.

    - Организатор размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения вскроет (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки) поступившие конверты с Предложениями и направит соответствующие уведомления всем участникам процедуры закупки, подавшим Предложения.

  - Возврат предложений

    - Все Предложения, а также отдельные документы, входящие в состав Предложения, присланные на данный запрос предложений, не возвращаются, кроме отозванных участниками процедуры закупки, опоздавших Предложений, в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух или более Предложений, а также в случае отказа от проведения запроса предложений путем вручения их участнику процедуры закупки или его уполномоченному представителю под расписку, либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении (с отметкой о причине возврата) (по письменному запросу участника).

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  - Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в том числе:

- быть правомочным заключать договор;

- должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса предложений, указанные в пункте 13.1 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения не принято;

- отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000).

Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в пункте 13.1 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

  - Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник процедуры закупки в составе Предложения должен приложить следующие документы:

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении  заказов извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений;

- копии учредительных документов участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, Предложение должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

или письмо, подписанное участником процедуры закупки, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, обеспечения исполнения договора не являются для данного участника крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи Предложений для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

- копии документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса предложений, указанные в пункте 16 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»;

- оригинал или нотариально заверенную копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справки о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений.

  - Условия привлечения субподрядчиков и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.4. Возможность привлечения субподрядчиков указана в пункте 19 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

  - Привлечение субподрядчиков

Участники процедуры закупки могут привлекать субподрядчиков при условии соблюдения нижеприведенных требований.

    - Участник процедуры закупки должен доказать Комиссии, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков (т.е. выполняющий более объема работ, указанного в пункте 19 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»):

- осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;

- согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью выполняемых товара;

- отвечает требованиям настоящей документации по проведению запроса предложений (пункт 13 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений») в объеме выполняемых работ субподрядчиком.

    - В связи с вышеизложенным участник процедуры закупки готовит Предложение с учетом следующих дополнительных требований:

- в Предложение включаются подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым субподрядчиком, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков поставки товара, возлагаемых на субподрядчика;

- Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика установленным в подпункте в) пункта 3.4.1. требованиям, в объеме поставляемого товара субподрядчиком с предоставлением документов согласно пункту 16.1 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений». Соответствующие формы раздела 7 заполняются субподрядчиком с указанием организаций субподрядчика и участника процедуры закупки и заверяются подписью и печатью участника процедуры закупки в соответствии с пунктами 4.4.3, 4.4.4;

- Предложение должно включать сведения о распределении объемов поставок между участником процедуры закупки и субподрядчиками (раздел 7, соответствующая форма);

    - При рассмотрении и оценке субподрядчиков количественные требования к субподрядчикам и участнику процедуры закупки устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Получение документации по проведению запроса предложений

    - Любое заинтересованное лицо для получения документации должно обратиться в адрес организатора размещения заказа письменно по реквизитам организатора размещения заказа, указанным в извещении о проведении запроса предложений, пункте 6 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений». Организатор размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса предоставит такому лицу документацию в порядке, указанном в извещении о проведении запроса предложений.

    - Документация по проведению запроса предложений, размещенная на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, находится в открытом доступе. Если заинтересованное лицо получило документацию на официальном сайте или иным способом, чем это указано в пункте 4.1.1, организатор размещения заказа не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и(или) разъяснениях положений настоящей документации.

  - Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений

    - Любой участник процедуры закупки вправе направить организатору размещения заказа официальный письменный запрос за подписью уполномоченного лица участника процедуры закупки о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, по контактным реквизитам организатора размещения заказа для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса предложений, не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи Предложений.

    - Организатор размещения заказа направляет в письменной форме разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном п. 4.2.1. При этом такое разъяснение размещается на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ в течение 1 (одного) дня со дня направления такого разъяснения лицу, сделавшему соответствующий запрос, без ссылки на указанное лицо.

    - Организатор размещения заказа вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

    - Участник процедуры закупки/участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора размещения заказа.

  - Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений

    - Заказчик/организатор размещения заказа по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию по проведению запроса предложений не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи Предложений. Изменение предмета запроса предложений не допускается.

    - Любое изменение документации по проведению запроса предложений является неотъемлемой ее частью.

    - В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию такие изменения размещаются организатором размещения заказа в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений, и в течение двух рабочих дней направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена документация по проведению запроса предложений по реквизитам, указанным в запросе на предоставление документации по проведению запроса предложений.

    - Организатор размещения заказа, по решению заказчика или Комиссии, вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Предложений в любое время до даты окончания подачи Предложений. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором размещения заказа в порядке, установленном для размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений, и в течение двух рабочих дней, но не позднее переносимой даты окончания подачи Предложений направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена документация по проведению запроса предложений по реквизитам, указанным в запросе на предоставление документации.

  - Общие требования к Предложению

    - Для целей настоящей документации под Предложением понимается представляемое участником процедуры закупки предложение на участие в запросе предложений в виде электронного документа, оформленного в соответствии с положениями настоящего подраздела, с приложением полного комплекта документов в электронном виде согласно перечню, определенному пунктами 16,17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», содержание которых соответствует требованиям настоящей документации.

    - Участник процедуры закупки вправе подать только одно Предложение.

В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более Предложений при условии, что поданные ранее Предложения этим участником процедуры закупки не отозваны, все Предложения такого участника процедуры закупки не рассматриваются (за исключением документов, поданных в соответствии с положениями пункта 4.11.2).

    - Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки/участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается.

    - Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью участника процедуры закупки.

    - Требования п. 4.4.3 и 4.4.4 не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

    - Предоставляемые в составе Предложения документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью участника процедуры закупки.

    - Дополнительные носители информации (брошюры, книги) должны быть соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек). Информационные конверты должны размещаться после последней страницы Предложения.

    - После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов Предложения (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Предложения; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт № 1», «информационный конверт № 2» и т.д.). При нумерации листов Предложения на оригиналах официальных документов, выданных участнику процедуры закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.

    - Все листы Предложения с описью входящих в его состав документов нумеруются, прошиваются в один том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с указанием на нем количества листов в томе, скрепленной печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписью участника процедуры закупки или уполномоченного им лица. Если Предложение состоит из нескольких томов, каждый том должен быть прошит с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

Соблюдение участником процедуры закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав Предложения, поданы от имени участника процедуры закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе Предложения документов и сведений.

    - Участник процедуры закупки должен разместить свое Предложение на сайте электронной торговой площадки.

    - Предложение в электронном виде должно быть представлено файлами в формате PDF, являющимися электронными образами документов, представленными в составе Предложения, в формате «один файл – один документ» и файлами в формате Word, Excel. В названии файлов должен быть указан номер и название соответствующего им документа.

    - Цена договора, указанная Участником процедуры закупки, в любом документе, входящем в состав заявки, должна однозначно определять общую стоимость поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в соответствии с п.9 ч.6 «Информационная карта».

  - Срок действия Предложения

    - Предложение действительно в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке о подаче Предложения (раздел 7, форма 1), но не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи конвертов с Предложениями.

  - Официальный язык запроса предложений

    - Предложение, подготовленное участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются участники процедуры закупки/участники запроса предложений и организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

    - Использование других языков для подготовки Предложения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено Комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

  - Валюта Предложения

    - Все суммы денежных средств в Предложении, должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 11 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» за исключением случаев, предусмотренных в пункте 11 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

    - Документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 11 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено Комиссией как несоответствие Предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

  - Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

    - Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 9 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

  - Обеспечение заявки о подаче Предложения

    - В случае, если извещением о проведении запроса предложений и пунктом 12 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» установлено требование обеспечения заявки о подаче Предложения, участник процедуры закупки должен предоставить в составе своего Предложения обеспечение заявки о подаче Предложений в размере и валюте, указанными в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 12 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

    - Если в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 21 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» содержится указание на преференциальную поправку по отмене или уменьшении размера обеспечения заявки о подаче Предложения и если участник процедуры закупки считает, что ему может быть предоставлена указанная преференция, он в составе Предложения вместо документов (при отмене) или вместе с документами (при уменьшении размера), подтверждающих(-ми) выполнение требования об обеспечении заявки о подаче Предложения, прикладывает письмо с обоснованием решения о возможности предоставления преференции и подтверждающие указанное решение документы.

    - В качестве обеспечения заявки о подаче Предложения используются только денежные средства.

    - Факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого поручения (квитанции).

    - Обеспечение заявки о подаче Предложения должно быть зачислено по реквизитам счета организатора размещения заказа, указанным в пункте 12 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», не позднее момента окончания срока подачи Предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 22 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

    - Обеспечение заявки о подаче Предложения возвращается организатором размещения заказа на счет, указанный участником процедуры закупки в платежном поручении на перечисление данного обеспечения:

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком/организатором размещения заказа решения об отказе от проведения открытого запроса предложений;

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору размещения заказа уведомления об отзыве участником процедуры закупки заявки о подаче Предложения;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений – участникам процедуры закупки, Предложения которых получены после окончания срока приема конвертов с Предложениями;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений – участнику процедуры закупки, не допущенному к участию в запросе предложений;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений – участникам запроса предложений, которые участвовали в запросе предложений, но не стали победителями, за исключением участника запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер;

- победителю запроса предложений – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора c участником процедуры закупки, подавшим единственное Предложение, соответствующее требованиям и условиям, предусмотренным документацией по проведению запроса предложений, или с участником процедуры закупки, единственно допущенным к участию в запросе предложений и признанному участником запроса предложений;

- участнику запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер – в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем или с таким участником запроса предложений;

- единственному участнику процедуры закупки, Предложение которого было признано несоответствующим требованиям документации по проведению запроса предложений – в течение пяти рабочих дней со дня признания запроса предложений несостоявшимся;

    - Обеспечение заявки о подаче Предложения может быть удержано в случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора.

    - При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.7, организатор размещения заказа уведомляет победителя запроса предложений об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, в пользу заказчика.

  - Подача и прием конвертов с Предложениями

      - Для участия в Запросе предложений любое заинтересованное лицо размещает на электронной торговой площадке в установленный срок свое Предложение, оформленное согласно требованиям, извещения и документации о проведении запроса предложений.

      - Участники размещают свои Предложения в электронном виде на сайте электронной торговой площадки www.a-k-d.ru.

    - Дата начала срока подачи Предложений является день, следующий за днем размещения извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/.

    - Предложения должны быть поданы до истечения срока, установленного извещением о проведении запроса предложений и пунктом 22 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

  - Изменение Предложений или их отзыв

    - Участник процедуры закупки, подавший Предложение, вправе изменить или отозвать свое Предложение в любое время после его подачи, но до истечения срока предоставления Предложений по данному запросу предложений.

    - Подача изменения Предложения осуществляется документально в соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и регламентом работы электронной торговой площадки.

    - В случае неисполнения требований пункта 4.11.2 Комиссия вправе считать, что документы, указанные в подразделе 4.11, не поданы.

  - Вскрытие конвертов с Предложениями

      - На заседании Комиссии в час, день и по адресу, которые указываются в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 23 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», проводится процедура вскрытия (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) Предложений участников на торговой площадке, указанной в Извещении и Информационной карте настоящей Документации.

    - При вскрытии конвертов (открытии доступа к поданным в электронной форме заявкам) с Предложениями участников процедуры закупки объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Предложениями следующие сведения: количество Предложений, поданных на участие в данной процедуре запроса предложений, наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника процедуры закупки, иные сведения, которые Комиссия считает нужным огласить.

    - Комиссия не оглашает отозванные в установленном порядке Предложения.

    - В случае, если по окончании срока подачи Предложений, подано только одно Предложение, Предложение рассматривается в порядке, установленном подразделом 4.14.2.

    - В случае если по окончании срока подачи Предложений подано только одно Предложение или не подано ни одного Предложения, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

    - В случае установления факта подачи одним участником данной процедуры запроса предложений двух и более Предложений при условии, что поданные ранее Предложения таким участником процедуры закупки не отозваны, все Предложения такого участника процедуры закупки не рассматриваются. Данный факт отражается в протоколе вскрытия конвертов.

    - Протокол вскрытия конвертов, содержащий сведения, указанные в пункте 4.12.3, размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/ в течение дня, следующего после дня вскрытия конвертов с Предложениями.

  - Опоздавшие Предложения

    - Предложения, поданные по адресу, указанному в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 22 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» и полученные организатором размещения заказа после окончания срока подачи Предложений и непринятые организатором размещения заказа не допускаются к участию в процедуре закупки.

  - Рассмотрение и оценка Предложений, проведение переторжки, выбор победителя запроса предложений

    - Общие положения

      - Рассмотрение и оценка поступивших Предложений участников процедуры закупки проводится в сроки, установленные извещением о проведении запроса предложений и пунктом 24 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

      - Рассмотрение и оценка Предложений участников процедуры закупки/ участников запроса предложений включает:

        - стадию рассмотрения Предложений,

        - стадию оценки и сопоставления Предложений после проведения, по решению Комиссии, процедуры переторжки,

        - стадию принятия решения о выборе победителя запроса предложений.

В ходе рассмотрения Предложений организатор размещения заказа по решению Комиссии вправе направить запросы участникам процедуры закупки (при этом организатором размещения заказа не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки):

а) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемым виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования.

Отсутствие документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, в случае поступления на расчетный счет организатора размещения заказа денежных средств в размере обеспечения заявки за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений. При этом организатор размещения заказа обязан по всем заявкам участников, в которых отсутствует документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств, проверить поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки;

б) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе Предложения и направлении организатору размещения заказа исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных организатором размещения заказа арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах, такой участник не допускается к участию в запросе предложений;

в) о разъяснении положений Предложения. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа Предложения, включая изменение условий Предложения (сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям Предложения (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки, объем и номенклатуру предлагаемой участником продукции.

Допускается не направлять участнику процедуры закупки запросы, указанные в пунктах а) и б) настоящей части, если в соответствии с пунктом 2 части 3 настоящей статьи имеются также иные основания для отклонения Предложений такого участника.

Решение Комиссии о направлении участникам процедуры закупки запросов, указанных в пунктах а), б), в) настоящей части, отражается в протоколе заседания Комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком, организатором размещения заказа в течение дня, следующего за днем проведения заседания Комиссии. Протокол заседания Комиссии размещается на официальном сайте о размещении заказов Заказчиком, организатором размещения заказа, специализированной организацией в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данных о персональном голосовании Комиссии.

Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения на официальном сайте протокола заседания Комиссии. Все направленные участникам процедуры запросы и полученные от них ответы регистрируются организатором размещения заказа в Журнале запросов – ответов.

Срок предоставления участником процедуры закупки указанных в пунктах а), б), в) настоящей части документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения Предложения такого участника.

      - При рассмотрении и осуществлении оценки Предложений для проведения экспертизы Предложений Комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с участниками процедуры закупки, но в любом случае допуск к участию в запросе предложений и присвоение порядковых номеров Предложениям осуществляется Комиссией.

      - Участники процедуры закупки/участники запроса предложений не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении и оценке Предложений, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу Предложений. Любые попытки участников процедуры закупки/участников запроса предложений повлиять на Комиссию при экспертизе Предложений или на присуждение договора, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное организатором размещения заказа для работы в процедуре закупки, в случае если данные факты подтверждены документально, служат основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений (отклонению) таких участников процедуры закупки/участников запроса предложений.

      - Если в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 21 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» содержится указание на преференции участникам процедуры закупки/участникам запроса предложений, то при рассмотрении и оценке Предложений Комиссия учитывает указанные преференции, предоставляемые участникам процедуры закупки/участникам запроса предложений.

      - В ходе рассмотрения и оценки Предложений организатор размещения заказа имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в Предложении, информацию о соответствии достоверности указанных в Предложении сведений.

      - При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор размещения заказа вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник процедуры закупки/участник запроса предложений в установленный в запросе срок не предоставил оригинал документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

      - В ходе рассмотрения и оценки Предложений организатор размещения заказа имеет право запросить у участников процедуры закупки разъяснения их Предложений. При этом организатор размещения заказа не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения. Допускаются уточняющие запросы по техническим условиям Предложения (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет запроса предложений.

    - Рассмотрение Предложений. Допуск к участию в запросе предложений

      - Комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 24 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» осуществляет рассмотрение поданных Предложений, участников процедуры закупки на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей документацией, и определяет перечень участников процедуры закупки,  допускаемых к дальнейшему участию в данном запросе предложений.

      - Предложение участника должно полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией требований или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми. По результатам проведения рассмотрения Предложений Комиссия имеет право не допустить к участию в запросе предложений в случаях, в том числе:

- непредставления требуемых согласно настоящей документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, в том числе привлекаемых субподрядчиках (в случае привлечения), или о предлагаемых товарах, работах, услугах;

- несоответствия участника процедуры закупки, в том числе привлекаемых субподрядчиков (в случае привлечения), требованиям, установленным в настоящей документации;

- непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, в случае требования обеспечения заявки о подаче Предложения;

- несоответствия Предложения требованиям настоящей документации, в том числе представленного технического предложения, предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара. Если в Предложении указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса предложений и пункте 3 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия Предложения требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса предложений, указанной в извещении о проведении запроса предложений и пункте 24 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» и датой заключения договора, указанной в извещении о проведении запроса предложений и пункте 27 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»;

- наличия в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли сведений об участнике процедуры закупки, если данное требование установлено в пункте 13 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»;

- наличия сведений о регистрации участника процедуры закупки, в том числе привлекаемых субподрядчиков (в случае привлечения), на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000).

      - В случае установления Комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником процедуры закупки, установления факта проведения ликвидации участника процедуры закупки юридического лица или проведения в отношении участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у участника процедуры закупки имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, Комиссия отстранит такого участника процедуры закупки от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.

      - На основании результатов рассмотрения Предложений Комиссией принимаются решения о допуске к участию в запросе предложений и признании участника процедуры закупки участником запроса предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложений, при необходимости – о проведении процедуры переторжки, а также оформляется протокол рассмотрения Предложений, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Указанный/е протокол/ы в течение дня, следующего за днем окончания рассмотрения Предложений, размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/.

    - В случае если на основании результатов рассмотрения Предложений принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре запроса предложений всех участников процедуры закупки, подавших Предложения, или о допуске к участию в запросе предложений и признании участником запроса предложений только одного участника процедуры закупки, подавшего Предложение, запрос предложений признается несостоявшимся.

    - Переторжка

      - Если в пункте 20 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения стадии рассмотрения Предложений Комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т. е. предоставление участникам запроса предложений возможности добровольно повысить предпочтительность их Предложений путем снижения первоначально указанной в Предложении цены. Снижение цены Предложения  не должно повлечь за собой изменение иных условий Предложения.

      - Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых ценовых предложений, определенные Комиссией, указываются в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки.

      - Для оформления пропуска на территорию организации, где будет проходить заседание Комиссии по проведению переторжки, представителям участников запроса предложений необходимо не позднее, чем за 1 рабочий день до даты проведения переторжки, указанной в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки, направить контактному лицу организатора размещения заказа, указанному в пункте 6 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника запроса предложений, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать на процедуре переторжки. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором размещения заказа такой заявки на оформление пропуска несет участник запроса предложений.

      - Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его предложение, остается действующим с ранее объявленной ценой Предложения.

      - Предложения участника запроса предложений по увеличению цены  Предложения не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его Предложение остается действующей с ранее объявленной ценой.

      - Переторжка проводится на заседании Комиссии и может иметь очную или заочную форму.

      - При заочной переторжке участники запроса предложений, приглашенные организатором размещения заказа на эту процедуру, вправе выслать в адрес организатора размещения заказа до срока, установленного в письме, приглашающем на переторжку, запечатанный конверт с документом с новой ценой Предложения и документы, определяющие его коммерческое предложение, откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены Предложения. Участники запроса предложений, подавшие такие конверты, вправе их заменить или отозвать в любое время после их подачи, но не позднее момента вскрытия Комиссией конвертов с ценой переторжки. Оформление, предоставление документов с новой ценой Предложения, отзыв или замена, прием и регистрация осуществляется в порядке, аналогичном порядку, определенному подразделами 4.4 – 4.7, 4.10, 4.11, при этом на конверте дополнительно указывается «Предложение с учетом переторжки». Процедура вскрытия конвертов с новой ценой аналогична процедуре вскрытия конвертов с Предложениями (подраздел 4.12), при этом окончательная цена  Предложения каждого участника запроса предложений объявляется и заносится в протокол. На данной процедуре вскрытия имеют право присутствовать представители каждого из участников запроса предложений, своевременно представивших конверт с документом с новой ценой Предложения.

      - На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие Предложение, либо лица, уполномоченные участником запроса предложений от его имени участвовать в процедуре переторжки и заявлять обязательные для участника запроса предложений цены. В любом случае лица, прибывшие на переторжку, должны перед началом переторжки представить организатору размещения заказа документы, подтверждающие их полномочия (паспорт, а также оригинал доверенности либо приказ и выписку из протокола собрания учредителей о назначении руководителя, в случае прибытия его самого на процедуру переторжки).

Комиссия имеет право назначить шаг переторжки до ее начала самостоятельно (в этом случае организатор размещения заказа предупреждает об этом участников в момент приглашения их на переторжку) либо по согласованию с участниками определить его в процессе проведения переторжки. Секретарь Комиссии предлагает всем приглашенным участникам публично объявлять новые цены. Участник запроса предложений объявляет новую цену своего предложения, основываясь на знании цен иных участников запроса предложений, но не имея обязанности предложить цену обязательно ниже цен иных участников, каждый снижает свою собственную цену независимо. Переторжка ведется последовательно со всеми участниками, с правом пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все присутствующие не объявят о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут. В случае, если был определен шаг переторжки, Комиссия уменьшает его по ходу переторжки, но не более чем 0,1% от первоначального шага.

Комиссия прекращает переторжку, если в течение десяти минут после получения последнего предложения по цене договора не поступило ни одного нового предложения по снижению цены договора.

При очной переторжке, участник запроса предложений, участвовавший в переторжке и снизивший первоначальную цену, обязан дополнительно представить откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены документы, определяющие его коммерческое предложение, и оформленные в соответствии с требованиями подразделов 4.4 – 4.7, 4.10.

    - Порядок оценки и сопоставления Предложений

      - Оценка и сопоставление Предложений с учетом цен, представленных на переторжку, осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в пунктах 25, 26 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 24 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений». Значимость критериев оценки Предложений указана в пункте 25 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

      - На основании результатов оценки и сопоставления Предложений, Комиссией каждому Предложению, относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается Предложению, которое набрало наибольшее количество баллов.

    - Подведение итогов запроса предложений. Определение победителя запроса предложений

      - По результатам оценки Предложений, представленных участниками запроса предложений, Комиссия принимает решение либо по определению победителя запроса предложений, либо по внесению изменений в настоящую документацию (пункт 2.1.4), либо по завершению данной процедуры запроса предложений без определения победителя и заключения договора:

- в случае, если Предложение участника запроса предложений, предложившего лучшие условия исполнения договора  (т.е. Предложение которого оценено наибольшим количеством баллов и которому присвоен первый номер), полностью удовлетворит Комиссию, Комиссия определит данного участника победителем запроса предложений;

- в случае, если самое лучшее Предложение не удовлетворит Комиссию полностью, Комиссия вправе принять решение о внесении изменений в настоящую документацию по проведению запроса предложений и сроке предоставления новых Предложений, уведомляя об этом всех участников запроса предложений;

- если, по мнению Комиссии возможностей для улучшения Предложений участников запроса предложений не предвидится, Комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры запроса предложений.

      - По результатам запроса предложений оформляется протокол оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений в двух экземплярах, содержащий сведения:

- об участниках, Предложения которых были рассмотрены;

- о Предложениях участников, в приеме которых организатором размещения заказа было отказано;

- об отозванных Предложениях участников;

- об участниках, Предложения которых были не допущены к участию в запросе предложений Комиссией, с указанием оснований отказа в доступе к участию в запросе предложений;

- о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;

- о порядке оценки и сопоставления Предложений участников;

- сведения о решении Комиссии о присвоении Предложениям участников значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений решении о присвоении Предложениям порядковых номеров;

- о победителе запроса предложений и об участнике запроса предложений, Предложение которого заняло второе место, их наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчестве (для физических лиц), почтового адреса.

      - Протокол оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/ в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

  - Заключение договора с победителем запроса предложений

    - Организатор размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений  передает победителю запроса предложений (или его полномочному представителю) один экземпляр указанного протокола под расписку либо по почте с уведомлением о вручении.

    - Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений передает победителю запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в Предложении, в проект договора, прилагаемый к документации по проведению запроса предложений.

    - Договор с победителем запроса предложений заключается в срок, указанный в пункте 27 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

    - В случае, если заключаемый по результатам запроса предложений договор в соответствии с действующим законодательством и уставом заказчика требует одобрения органа управления заказчика, то указанный договор заключается после получения такого одобрения. В случае отказа в одобрении договора органом управления запрос предложений, предметом которого являлось право на заключение такого договора, выбрать нужный вариант: признается несостоявшимся либо договор заключается с участником, занявшим второе место. После получения одобрения договора победителю запроса предложений направляется подписанный со стороны заказчика договор.

    - Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая участнику запроса предложений понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

    - В случаях, когда победитель запроса предложений уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

- либо обратиться в суд с иском о понуждении такого победителя запроса предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора победителем запроса предложений;

- либо заключить договор с участником запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе.

    - В случае уклонения участника запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер, от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании запроса предложений несостоявшимся.

    - В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи Предложений было подано только одно Предложение и это Предложение было признано соответствующим требованиям и условиям, предусмотренным документацией, либо только один участник процедуры закупки был признан участником запроса предложений, заказчик вправе заключить договор с таким участником.

    - В случае, если победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор согласно пункту 4.15.8, в срок, определенный пунктом 4.15.3, не представил заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если в документации было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

    - Изменение условий договора допустимо в случаях изменения потребностей заказчика по согласованию с разрешающими органами в порядке, установленном приказом Госкорпорации «Росатом».

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема товаров/работ/услуг и иных условий исполнения договора.

    - Сведения об участнике процедуры закупки будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

- если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Предложение либо участником запроса предложений, признанным единственным участником запроса предложений, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем запроса предложений или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Предложение, соответствующее требованиям документации по проведению запроса предложений, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;

- если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

  - Обеспечение исполнения договора

    - В случае, если указано в пункте 28 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.15.8 настоящей документации, должен предоставить обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (раздел 5).

    - Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

    - Размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или гарантийных обязательств указан в пункте 28 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений». Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса должно быть предоставлено в сроки, установленные проектом договора (раздел 5) и/или пунктом 28 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

    - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, Принципалом – победитель запроса предложений или участник запроса предложений, с которым заключается договор, Гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию.

Выбор Гаранта должен быть согласован заказчиком.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, заключаемому по результатам запроса предложений, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 28 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления Предложений как основание заключения договора.

В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по договору в предусмотренные сроки или расторжения договора и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Бенефициар направляет Гаранту только письменное требование и документы, подтверждающие выплату Принципалу аванса.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть безотзывной.

Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после обращения Заказчика (Бенефициара).

Банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией,  имеющими соответствующую действующую лицензию, входящей в сотню крупнейших банков России по величине активов согласно рейтингу Интерфакс-ЦЭА и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензии не отозваны и не приостановлены полностью или частично.

Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения Поставщиком/Исполнителем своих обязательств по договору или расторжения договора и/или отказа Поставщика вернуть полученный аванс.

В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

  - Уведомление о результатах запроса предложений

    - Организатор размещения заказа в течение трех дней после подписания договора размещает извещение о результатах запроса предложений на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ с указанием следующих сведений:

- наименование и адрес победителя, подписавшего договор;

- краткое изложение предмета договора.

    - В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений и участником, занявшим второе место, организатор размещения заказа публикует извещение о признании запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/.

- 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

г. Санкт-Петербург      				   	                  «     »               2011г.

Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора по Онуфриенко Сергея Викторовича, действующего на основании Уставапм c одной стороны, и,_______ именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК в лице___________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее вместе именуемые Стороны) заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется в установленный настоящим Договором срок, выполнить строительно-монтажные работы (далее – работы) по реконструкции помещений Административного корпуса по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82, в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 2), а ЗАКАЗЧИК обязуется принять результат работы и уплатить за нее обусловленную настоящим Договором цену.

1.2. ПОДРЯДЧИК выполняет работы с использованием собственных материалов и оборудования.

1.3. Срок выполнения работ:

Начало – в течение 5 дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

Окончание  -  в соответствии с календарным планом (Приложение № 1).

1.4. ЗАКАЗЧИК в течение 3 дней с даты подписания настоящего Договора передает ПОДРЯДЧИКУ, а ПОДРЯДЧИК принимает по акту приема-передачи помещения для выполнения работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена работы по настоящему договору составляет: _____________, кроме того НДС 18% - _________________, общая стоимость работ по договору составляет - _______________,  том числе НДС.

2.2. Цена  работ по Договору включает в себя вознаграждение ПОДРЯДЧИКА за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения работ материалов и оборудования.

2.3. Цена по Договору является твердой и не подлежит изменению кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение, связанное с увеличением объема выполнения работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. В случае несвоевременного исполнения ЗАКАЗЧИКОМ пункта 3.3 срок начала работ переносится на количество дней задержки ЗАКАЗЧИКОМ выполнения обязательств по данному пункту.

3.2. ПОДРЯДЧИК обязан:

- не использовать при производстве работ опасные для людей и окружающей среды материалы. Если при выполнении работ возникает неизбежность в использовании таких материалов, ПОДРЯДЧИК примет все необходимые меры, чтобы такие материалы были надежно упакованы, и люди, работающие с такими материалами, были обеспечены специальной защитной одеждой и специальным поверенным инструментом. ПОДРЯДЧИК обязан допускать работников к выполнению опасных работ только при наличии специальных наряд-допусков. В случае возникновения аварийных ситуаций либо несчастных случаев, вследствие применения ПОДРЯДЧИКОМ опасных материалов, ответственность возлагается на ПОДРЯДЧИКА и возникший ущерб возмещается им из собственных средств;

- при заключении договора представить ЗАКАЗЧИКУ смету;

- назначить на период работ ответственного представителя, уполномоченного решать текущие вопросы в рамках выполняемых работ и уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА в течение 3-х дней с момента подписания Договора;

- производить Работы в полном соответствии с Техническим Заданием;

- обеспечить выполнение работ на территории Объекта с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды, иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, в том числе в соответствии с Приложением № 3 Взаимоотношения сторон в области охраны труда, а также нести ответственность за не соблюдение указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков и ущерба. При возникновении аварии, пожара ПОДРЯДЧИК обязан сообщить о происшедшем руководству ЗАКАЗЧИКА. Вызвать подразделения противопожарной службы, медицинскую помощь и до прибытия специалистов ЗАКАЗЧИКА организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и/или загрязнения окружающей среды.

- нести ответственность за выполнение на объекте мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения работ;

- обеспечить вывоз мусора с территории объекта;

- в течение 10-ти рабочих дней после завершения работ по Договору вывезти с территории объекта принадлежащие ему временные сооружения и меха-

низмы;

- вести работы в соответствии с режимом работы ЗАКАЗЧИКА;

- до подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) по Договору пе-

редать ЗАКАЗЧИКУ техническую и исполнительную документацию;

- по требованию ЗАКАЗЧИКА обеспечить сохранность и передать на склад

ЗАКАЗЧИКА ликвидные материалы и оборудование, образующиеся при демонтаже и разборке строительных конструкций и оборудования;

- соблюдать на территории ЗАКАЗЧИКА внутриобъектовый режим;

- информировать ЗАКАЗЧИКА о всех нештатных ситуациях на территории ЗАКАЗЧИКА при производстве работ по данному Договору (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и. т. д.) и принимаемых решениях.

3.3. ЗАКАЗЧИК обязан обеспечивать необходимые условия для нормальной работы ПОДРЯДЧИКА:

- назначить на период работ ответственного представителя, упoлномоченного решать вопросы, связанные с производством работ;

- обеспечивать ПОДРЯДЧИКА местами для складирования строительных материалов, точкой подключения электропитания, бытовыми помещениями.

- СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. ПОДРЯДЧИК ежемесячно, не позднее 22 числа текущего месяца обязан представлять ЗАКАЗЧИКУ объём выполненных в отчетном периоде работ и  оформленные со своей стороны Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

4.2. ЗАКАЗЧИК в течение 10 рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан отправить ПОДРЯДЧИКУ подписанные со своей стороны документы работ или мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. В случае досрочного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата по договору производится без авансового платежа, не позднее 10-ти банковских дней со дня подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), на основании выставленного счета и счета-фактуры, оформленного согласно статьям 168,169 НК РФ.

5.2. Обязанность ЗАКАЗЧИКА по оплате работ считается выполненной с момента списания денежных средств с банковского счета ЗАКАЗЧИКА.

- ГАРАНТИИ

  - Гарантия качества распространяется на все материалы, работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ по Договору.

6.2. Срок гарантии качества устанавливается _______ - с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результатов работ, ПОДРЯДЧИК обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней со дня обнаружения дефектов, либо в иной согласованный сторонами срок. Для участия в составлении акта, фикси-

рующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка и срока их устранения, ПОДРЯДЧИК обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. При отказе ПОДРЯДЧИКА направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок или отказе ПОДРЯДЧИКА от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается только ЗАКАЗЧИКОМ. В этом случае ПОДРЯДЧИК теряет право оспаривать наличие обнаруженных ЗАКАЗЧИКОМ недостатков (дефектов).

6.5. Если ПОДРЯДЧИК в течение срока, согласованного с ЗАКАЗЧИКОМ, не устранит недостатки (дефекты) в выполненных работах, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третье лицо, с отнесением расходов на ПОДРЯДЧИКА.

6.6. В случае разногласий между ПОДРЯДЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ по качеству выполненных работ или используемых при выполнении работ материалов ЗАКАЗЧИК вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений при выполнении работ со стороны ПОДРЯДЧИКА расходы на экспертизу несет сторона, по требованию которой была назначена экспертиза, а если экспертиза назначена по соглашению сторон, то оплата ее стоимости осуществляется обеими сторонами в равных размерах.

6.7. ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество работы, вы-

полняемой ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его деятельность.

.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения сроков выполнения работ ПОДРЯДЧИК уплачивает

ЗАКАЗЧИКУ штрафную неустойку в размере 1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

7.3. В случае, расторжения  договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения  ПОДРЯДЧИКОМ  условий договора, информация о ПОДРЯДЧИКЕ заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

7.4. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из

бюджета, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

7.5. Убытки, причиненные третьему лицу по вине ПОДРЯДЧИКА, возмещаются ПОДРЯДЧИКОМ, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

7.6. В случае причинения вреда  имуществу ЗАКАЗЧИКА при выполнение работ ПОДРЯДЧИКОМ, последний обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ стоимость причиненного вреда в полном объеме.

7.7. Взыскание штрафной неустойки является правом, а не обязательством Сторон.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. ПОДРЯДЧИК по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ имеет право привлекать для выполнения отдельных видов работ представителей сторонних организаций, при этом вся ответственность за качество и сроки выполнения этих работ остается на ПОДРЯДЧИКЕ.

8.2. ПОДРЯДЧИК знает о расходах, которые возлагаются на него в период выполнения работ.

8.3. ПОДРЯДЧИК полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену и действуют на дату подписания Договора, и учел в своих расчетах  расходы и прибыль, и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в договоре.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения насто-

ящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и за возникновение которых не несут ответственности.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: землетрясения, наводнения, и иные стихийные бедствия, забастовки, войны, акты государственных органов, обязательных для одной из сторон, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему договору.

9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана

в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств информировать другою Сторону об их наступлении в письменной форме, причем по требованию Стороны в течение 10-ти рабочих дней должен быть представлен документ, подтверждающий действие указанных обстоятельств. В противном случае Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на эти обстоятельства, как на освобождающие от ответственности.

9.4. Если неисполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, причиной которого явилось действие обстоятельств непреодолимой силы, длится более шести месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону.

10. РЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

10.2. Претензии по исполнению обязательств по настоящему Договору оформляются Сторонами в письменном виде в двух экземплярах. Срок ответа на претензии 20 дней с момента получения.

10.3. Если согласие не достигнуто, споры и разногласия решаются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРA

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончательного выполнения сторонами договорных обязательств.

11.2. Договор может быть расторгнут в любое время по взаимному желанию Сторон, выраженному в письменной форме, а также в иных случаях предусмотренных законодательством.

11.3. В случае задержки выполнения работ по вине ПОДРЯДЧИКА более чем на 30 дней, ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с уведомлением  ПОДРЯДЧИКА за 5 дней до расторжения договора без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления.

11.4. ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время расторгнуть Договор в одно-

стороннем внесудебном порядке, уведомив о предстоящем расторжении ПОДРЯДЧИКА. При этом ЗАКАЗЧИК обязан оплатить ПОДРЯДЧИКУ стоимость фактически выполненных и принятых работ.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору, составляют его неотъемлемую часть и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.3. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

12.4. Стороны обязаны уведомить письменно об изменении реквизитов в течение 5 рабочих дней.

12.5. К Договору  прилагается:

Приложение № 1: Календарный план.

Приложение № 2: Техническое  задание.

Приложение № 3: Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Приложение № 4: Смета.

13 .АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ" Юридический и почтовый адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82 Банковские реквизиты: р/с 40702810839040002061 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург 190000, г. СПб, ул. Большая Морская, д.30, лит.А к/с 30101810200000000704 БИК 044030704 ИНН 7814417371 КПП 783450001 ОГРН 1089847342001 ОКПО 07626010 |  |
| Генеральный Директор ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» ______________ С.В.Онуфриенко "___"_____________2011 г. | ____________________ « ____»______________ 2011 г. |

# Приложение № 1 договору подряда №______

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № этапа | Наименование работ | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ | Продолжительность (календарных дней) | Стоимость работ, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | - |
| НДС 18% |  |  |  |  | - |
| ИТОГО С НДС 18% |  |  |  |  | - |

# ПОДРЯДЧИК							ЗАКАЗЧИК

# ___________							__________

# «___»_______2011г.						«_____»________2011г.

# Приложение № 2 к договору подряда №            от

# Согласовано:                                         Утверждаю:

ПОДРЯДЧИК                                        Генеральный директор

ОАО "Головной институт

# "ВНИПИЭТ"

___________________                                    _____________С.В.Онуфриенко

"___"______________                                       "___"___________2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных

работ по реконструкции помещений Административного

корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу:

г. Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом №82.

# Санкт-Петербург

2011г.

# Помещения №109 площадью 26,6 кв.м.

# Общестроительные работы.

| 1. | Демонтаж дверного блока в каменных стенах с выломкой четверти в кладке, размер блока 1,3*2,3м | - 1шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Изготовить новый дверной блок, размер 1,3*2,3м, металлический, белый, полуторный. | - 1шт. |
| 3 | Установка дверного блока в проем | - 1шт. |
| 4. | Штукатурка проема дверного блока | - 1,5м2. |
| 5. | Очистка вручную поверхности потолков и стен от красок и мела | - 112м2. |
| 6. | Покрытие потолка грунтом | - 26,6м2. |
| 7. | То же стен | - 85,5м2. |
| 8. | Шпаклевка потолка | - 26,6м2. |
| 9. | Улучшенная окраска потолка водоэмульсионной краской | - 26,6м2. |
| 10. | Шпаклевка стен | - 85,5м2. |
| 11. | Улучшенная окраска стен | - 85,5м2. |
| 12. | Улучшенная окраска, эмалью радиаторов и труб за 2 раза | - 8м2. |

# Электрооборудование и электроосвещение помещение №109

| 1. | Светильник потолочный на две люминесцентные лампы мощностью 36 Вт каждая с электронным ПРА и зеркальным отражателем типа 236ARS/S «Световые технологии» | - 6шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Лампа люминесцентная белого света мощностью 36 Вт типа L36W/25 | - 12шт. |
| 3. | Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении | - 1шт. |
| 4. | Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом открытой установки 220В, 16А | - 6шт. |
| 5. | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | - 8шт. |
| 6. | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: 3*1,5 4*1,5 3*2,5 | - 40м. - 6м. - 60м. |
| 7. | Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат. №636302 | - 17шт. |
| 8. | Внутренний угол к поз.7 кат. №636420 | - 4шт. |
| 9. | Мини-канал DLP-D сечением 40*16мм, L=2м кат. №636306 | - 3шт. |
| 10. | Внутренний угол к поз.9 кат.№636460 | - 2шт. |
| 11. | Демонтаж светильника на две люминесцентные лампы мощностью 80Вт каждая | - 8шт.. |
| 12. | Демонтаж выключателей, розеток, коробок | - 8шт. |
| 13. | Демонтаж силового кабеля сечением 3*2,5 мм2 | - 30м. |

# Помещение №111 площадью 28м2

# Общестроительные работы.

| 1. | Демонтаж дверного блока в каменных стенах с выломкой четверти в кладке, размер блока 1,3*2,3м | - 1шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Изготовить новый дверной блок, размер 1,3*2,3м, металлический, белый, полуторный | - 1шт. |
| 3. | Установка дверного блока в проем | - 1шт. |
| 4. | Ремонт паркетного пола | - 2м2. |
| 5. | Шлифовка паркетного пола | - 28м2. |
| 6. | Ремонт штукатурки стен | - 2м2. |
| 7. | То же, потолка | - 2м2. |
| 8. | То же, откосов проемов дверей | - 2м2. |
| 9. | Очистка вручную поверхности потолков и стен от красок и мела | - 40м2. |
| 10. | Покрытие потолка грунтом | - 28м2. |
| 11. | То же, стен | - 85,5м2. |
| 12. | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | - 28м2. |
| 13. | То же. стен | - 85,5м2. |
| 14. | Улучшенная окраска потолка водоэмульсионной краской | - 28м2. |
| 15. | Улучшенная окраска стен | - 85,5м2. |
| 16. | Покрытие пола лаком за 2 раза | - 28м2. |
| 17. | Улучшенная окраска, эмалью радиаторов и труб за 2 раза | - 6м2. |
| 18. | Ремонт шкафов и их окраска эмалью, количество шкафов 2шт. | - 18м2. |
| 19. | Окраска существующего деревянного плинтуса эмалью | - 4,0м2. |

# Электрооборудование и электроосвещение помещение №111.

| 1. | Светильник потолочный на две люминесцентные лампы мощностью 36 Вт каждая с электронным ПРА и зеркальным отражателем типа 236ARS/S «Световые технологии» | -6шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Лампа люминесцентная белого света мощностью 36 Вт типа L36W/25 | -12шт. |
| 3. | Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении | - 1шт. |
| 4. | Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом открытой установки 220В, 16А | - 6шт. |
| 5. | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | - 8шт. |
| 6. | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм: 3*1,5 4*1.5 3*2,5 | - 37м. - 6м. - 55м. |
| 7. | Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат. №636302 | - 17шт. |
| 8. | Внутренний угол к поз.7 кат. №636420 | - 4шт. |
| 9. | Мини-канал DLP-D сечением 40*16 мм, L=2м кат. №636306 | - 3шт. |
| 10. | Внутренний угол к поз.9 кат. №636460 | - 2шт. |
| 11. | Демонтаж светильника на две люминесцентные лампы мощностью 80Вт каждая | - 8шт. |
| 12. | Демонтаж выключателей, розеток, коробок | - 8шт. |
| 13. | Демонтаж силового кабеля сечением 3*2,5 мм2 | - 30м. |

Помещение №113,115а,115 площадью 57,3кв.м.

# Общестроительные работы.

| 1. | Демонтаж 2х дверных блоков в перегородках | - 2шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Изготовить дверной блок, размер 0,9*2,3м, фанерованный Шпоном (дуб) | - 2шт. |
| 3. | Установка дверного блока в перегородку | - 2шт. |
| 4. | Демонтировать старую дверную коробку не входе в помещение | - 1шт. |
| 5. | Ремонт паркетного пола | - 1,5м2. |
| 6. | Шлифовка паркетного пола | - 57,3м2. |
| 7. | Очистка вручную поверхности потолков и стен от красок и мела | - 262,3м2. |
| 8. | Покрытие потолка грунтом | - 57,3м2. |
| 9. | То же, стен | - 205м2. |
| 10. | Шпаклевка потолка | - 57,3м2. |
| 11. | Улучшенная окраска потолка водоэмульсионной краской | - 57,3м2. |
| 12. | Шпаклевка стен | - 205м2. |
| 13. | Улучшенная окраска стен | - 205м2. |
| 14. | Покрытие пола лаком за 2 раза | - 57,3м2. |
| 15. | Улучшенная окраска, эмалью радиаторов и труб за 2 раза | - 8м2. |
| 16. | Покраска существующих плинтусов и двери эмалью | - 14м2. |
| 17. | Выполнить столешницу 3,0*0,5 толщ. 40 мм | - 1шт. |
| 18. | Установить пластиковые уголки на откосы дверного проема | - 6,8п.м. |

# Электрооборудование и электроосвещение

# помещений 113, 115,115а.

| 1. | Светильник потолочный на две люминесцентные лампы мощностью 36Вт каждая с электронным ПРА и зеркальным отражателем типа 236ARS/S «Световые технологии» | - 11шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Монтаж светильника настенного на одну лампу накаливания 60 Вт типа ПС 115 «Стакан» | - 1шт. |
| 3. | Лампа люминесцентная белого света мощностью 36Вт типа L36W/25 | - 22шт. |
| 4. | Лампа накаливания мощностью 60 Вт, 220 В | - 1шт. |
| 5. | Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении | - 3шт. |
| 6. | Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом двухместная открытой установки 220В, 16А | - 7шт. |
| 7. | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | - 11шт. |
| 8. | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: 3*1,5 4*1,5 3*2,5 | - 65м. - 14м. - 72м. |
| 9. | Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат.№636302 | - 29шт. |
| 10. | Внутренний угол к поз.9 кат.№636420 | - 6шт. |
| 11. | Мини-канал DLP-D сечением 40*16мм,L=2м, кат.№636306 | - 7шт. |
| 12. | Внутренний угол к поз.11 кат.№636460 | - 4шт. |
| 13. | Демонтаж светильника на две люминесцентные лампы мощностью 40 Вт каждая | - 6шт. |
| 14. | Демонтаж светильника на 2 люминесцентные лампы мощностью 80 Вт каждая | - 8шт. |
| 15. | Демонтаж выключателей. Розеток, коробок | - 14шт. |
| 16. | Демонтаж силового кабеля сечением 3*2,5мм2 | - 50м. |

# Помещение №114, 114а  площадью 32,8 кв.м

# Общестроительные работы.

| 1. | Демонтаж дверного блока в каменных стенах с выломкой четверти в кладке, размер блока 1,3*2,3м | - 1шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Изготовить новый дверной блок, размер 1,3*2,3м металлический, белый | - 1шт. |
| 3. | Установка дверного блока в проем металлического | - 1шт. |
| 4. | Разборка существующих перегородок деревянных с двумя дверными блоками | - 19,5м2 |
| 5. | Возведение гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе с звукоизоляционном слоем с установкой в них 2-х дверных блоков, один металлический блок белый, второй деревянный, фанерованный шпоном дуба | - 28,3м2. |
| 6. | Изготовить новый дверной блок, размер 0,9*2,3м, металлический белый с установкой | - 1 шт. |
| 7. | Изготовить новый дверной блок, размер 0,9*2,0м фанерованный дубом с установкой | - 1шт. |
| 8. | Устройство основания из фанеры толщ. 12мм | - 28,7м2. |
| 9. | Устройство покрытий из линолеума со свариванием полотнищ | - 28,7м2. |
| 10. | Устройство плинтусов пластиковых с фасонными элементами | - 29п.м. |
| 11. | Разборка существующих деревянных плинтусов | - 29п.м. |
| 12. | Демонтаж плит АГШ со стен | - 72м2. |
| 13. | Облицовка стен листами «Гипрок» по металлическому каркасу | - 72м2. |
| 14. | Покрытие поверхности стен грунтом | - 104,5м2. |
| 15. | Окраска стен воднодисперсионной краской | - 104,5м2. |
| 16. | Демонтаж плит АГШ с потолка | - 24,3м3. |
| 17. | Ремонт штукатурки потолка | - 0,5м3. |
| 18. | Шпаклевка потолка смесью Ветонит | - 28,7м2. |
| 19. | Покрытие потолка грунтом | - 28,7м2. |
| 20. | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | - 28,7м2. |
| 21. | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | - 8м2. |
| 22. | То же, встроенных шкафов | - 12,5м2 |
| 23. | Установить на откосы дверей пластиковый уголок | - 5,7п.м. |

# Электрооборудование и электроосвещение помещений №114, 114а

| 1. | Светильник потолочный на две люминесцентные лампы мощностью 36 Вт каждая с электронным ПРА и зеркальным отражателем типа 236FRS/S «Световые технологии» | - 6шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | # Лампа люминесцентная белого света мощностью 36 Вт типа L36W/25 | - 12шт. |
| 3. | # Выключатель двухклавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении | - 2шт. |
| 4. | # Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом открытой установки 220В, 16А | - 7шт. |
| 5. | # Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | - 8шт. |
| 6. | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГ нг-660 сечением мм2: # 3*1,5 # 4*1,5 # 3*2,5 | - 45м. - 12м. - 45м. |
| 7. | # Мини-канал DLP-D сечением 25*16 мм, L=2м кат.№636302 | - 20шт. |
| 8. | # Внутренний угол к поз.7 кат. №636420 | - 5шт. |
| 9. | # Мини-канал DLP-D сечением 40*16 мм, L=2м кат. №636306 | - 7шт. |
| 10. | # Внутренний угол к поз.9 кат. №636460 | - 3шт. |
| 11. | # Демонтаж светильника на две люминесцентные лампы мощностью 40 Вт каждая | - 8шт. |
| 12. | # Демонтаж выключателей, розеток, коробок | - 8шт. |
| 13. | # Демонтаж силового кабеля сечением 3*2.5 мм2 | - 30м. |

Помещение №116  площадью 27,7 кв.м.

|  | # Общестроительные работы. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Шлифовка паркетного пола | - 27,7м2. |
| 2. | # Очистка вручную поверхности потолков и стен от красок и мела | - 112,7м2. |
| 3. | # Покрытие потолка грунтом | - 27,7м2. |
| 4. | # То же. стен | - 85м2. |
| 5. | # Шпаклевка потолка | - 27,7м2. |
| 6. | # Улучшенная окраска потолка водоэмульсионной краской | - 27,7м2. |
| 7. | # Шпаклевка стен | - 85м2. |
| 8. | # Улучшенная окраска стен | - 85м2. |
| 9. | # Покрытие пола лаком за 2 раза | - 27,7м2. |
| 10. | # Улучшенная окраска эмалью радиаторов, труб, плинтуса за 2 раза | - 7,5м2. |
| 11. | # Установить на откосы дверей пластиковый уголок | - 5,7п.м. |
| 12. | # Демонтировать старую дверную коробку | - 1шт. |

Электрооборудование и электроосвещение

помещения №116

| 1. | # Светильник потолочный на две люминесцентные лампы мощностью 36Вт каждая с электронным ПРА и зеркальным отражателем типа 236ARS/S «Световые технологии» | - 6шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | # Лампа люминесцентная белого света мощностью 36Вт типа L36W/25 | - 12шт. |
| 3. | # Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении | - 1шт. |
| 4. | # Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом | - 6шт. |
| 5. | # Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | - 8шт. |
| 6. | # Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: 3*1,5 # 4*1,5 # 3*2,5 | - 27м. - 6м. - 43м. |
| 7. | # Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат.№636302 | - 17шт. |
| 8. | # Внутренний угол к поз.7 кат.№636420 | - 4шт. |
| 9. | # Мини-канал DLP-D сечением 40*16мм, L=2м кат.№636306 | - 3шт. |
| 10. | # Внутренний угол к поз.9 кат. №636460 | - 2шт. |
| 11. | # Демонтаж светильника на две люминесцентные лампы мощностью 80Вт каждая | - 8шт. |
| 12. | # Демонтаж выключателей, розеток, коробок | - 8шт. |
| 13. | # Демонтаж силового кабеля сечением 3*2,5мм2 | - 30м. |

Помещение №117 площадью 26,5м2.

|  | # Общестроительные работы. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Заделка дверного проема в перегородке гипсокартонными листами. Гипрок по металлическому каркасу | - 2,5м2. |
| 2. | # Шлифовка паркетного пола | - 30м2. |
| 3. | # Очистка вручную поверхности потолков и стен от красок и мела | - 108м2. |
| 4. | # Покрытие потолка грунтом | - 26,5м2. |
| 5. | # То же, стен | - 78м2. |
| 6. | # Шпаклевка потолка | - 26,5м2. |
| 7. | # Улучшенная окраска потолка водоэмульсионной краской | - 26,5м2. |
| 8. | # Шпаклевка стен | - 78м2. |
| 9. | # Улучшенная окраска стен | - 78м2. |
| 10. | # Покрытие пола лаком за 2 раза | - 30м2. |
| 11. | # Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | - 5м2. |
| 12. | # Покраска эмалью плинтуса | - 3,2м2. |

Электрооборудование и электроосвещение

помещение №117.

| 1. | # Светильник потолочный на две люминесцентные лампы мощностью 36Вт каждая с электронным ПРА и зеркальным отражателем типа 236ARS/S «Световые технологии» | - 6шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | # Лампа люминесцентная белого света мощностью 36Вт типа L36W/25 | - 12шт. |
| 3. | # Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении | - 1шт. |
| 4. | # Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом | - 6 шт. |
| 5. | # Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | - 8шт. |
| 6. | # Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: 3*1,5 # 4*1,5 # 3*2,5 | - 25м. - 6м. - 41м. |
| 7. | # Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат.№636302 | - 17шт. |
| 8. | # Внутренний угол к поз.7кат. №636420 | - 4шт. |
| 9. | # Мини-канал DLP-D сечением 40*16 мм, L=2м кат.№636306 | - 3шт. |
| 10. | # Внутренний угол к поз.9 кат. №636460 | - 2шт. |
| 11. | # Демонтаж светильника на две люминесцентные лампы мощностью 40Вт каждая | - 8шт. |
| 9. | # Демонтаж выключателей, розеток, коробок | - 8шт. |
| 10. | # Демонтаж силового кабеля сечением 3*2,5мм2 | - 30м. |

Помещение №118 площадью 26,7кв.м.

|  | # Общестроительные работы. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Демонтаж старой дверной коробки | - 1шт. |
| 2. | # Заделка проемов в стене кирпичем | - 0,25м3. |
| 3. | # Шлифовка паркетного пола | - 26,7м2. |
| 4. | # Штукатурка откосов проемов дверей | - 3м2. |
| 5. | # Очистка вручную поверхности потолков и стен от красок и мела | - 108м2. |
| 6. | # Покрытие потолка грунтом | - 26,7м2. |
| 7. | # То же стен | - 81м2. |
| 8. | # Шпаклевка потолка | - 26,7м2. |
| 9. | # Улучшенная окраска потолка водоэмульсионной краской | - 26,7м2. |
| 10. | # Шпаклевка стен | - 81м2. |
| 11. | # Улучшенная окраска стен | - 81м2. |
| 12. | # Покрытие пола лаком за 2 раза | - 26,7м2. |
| 13. | # Улучшенная окраска эмалью радиаторов, труб и плинтусов за 2 раза | - 9м2. |
| 14. | # Установить на откосы дверей пластиковый уголок | - 5,7п.м. |

Электрооборудование и электроосвещение помещения №118

| 1. | # Светильник потолочный на две люминесцентные лампы мощностью 36Вт каждая с электронным ПРА и зеркальным отражателем типа 236ARS/S «Световые технологии» | - 6шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | # Лампа люминесцентная белого света мощностью 36Вт типа L36W/25 | - 12шт. |
| 3. | # Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении | - 1шт. |
| 4. | # Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом открытой установки 220В, 16А | - 6шт. |
| 5. | # Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | - 8шт. |
| 6. | # Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: 3*1,5 # 4*1,5 # 3*2,5 | - 25м. - 6м. - 37м. |
| 7. | # Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат.№636302 | - 17шт. |
| 8. | # Внутренний угол к поз.7 кат. №636420 | - 4шт. |
| 9. | # Мини-канал DLP-D сечением 40*16мм, L=2м кат.№636306 | - 3шт. |
| 10. | # Внутренний угол к поз. 9 кат. №636460 | - 2шт. |
| 11. | # Демонтаж светильника на две люминесцентные лампы мощностью 40Вт каждая | - 8шт. |
| 12. | # Демонтаж выключателей, розеток, коробок | - 8шт. |
| 11. | # Демонтаж силового кабеля сечением 3*2.5мм2. | - 30м. |

Помещение №119 площадью 55,8 кв.м.

Общестроительные работы.

| 1. | # Изготовить новый дверной блок, размер блока 0,9*2,3м металлический, крашенный белый | - 1шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | # Установка дверного блока в проем перегородки | - 1шт. |
| 3. | # Изготовить дверной блок 0,9*2,3 фанерованный шпоном, дуб | - 2шт. |
| 4. | # Установка дверного блока в перегородку | - 2шт. |
| 5. | # Разборка существующих перегородок деревянных | - 39м2. |
| 6. | # Возведение гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе с звукоизоляционным слоем металлические стоки | - 33,2м2. |
| 7. | # Разборка паркетного пола | - 55,8м2. |
| 8. | # Погрузка и разгрузка строительного мусора | - 2м3. |
| 9. | # Вывоз строительного мусора | - 2м3. |
| 10. | # Разборка деревянных плинтусов | - 40п.м. |
| 11. | # Настелить фанеру толщ. 18мм по существующим доскам и уложить паркет Ламинат с подложкой | - 55,8м2. |
| 12. | # Устройство плинтусов пластиковых с фасонными элементами | - 40п.м. |
| 13. | # Заделка проемов в стене кирпичем | - 0,36 м3. |
| 14. | # Ремонт штукатурки стен | - 2м2. |
| 15. | # То же, потолка | 1,5м2. |
| 16. | # Очистка вручную поверхности потолков и стен от красок и мела | - 153,8м2. |
| 17. | # Покрытие потолка грунтом | - 55,8м2. |
| 18. | # То же, стен | - 98м2. |
| 19. | # Шпаклевка потолка | - 55,8м2. |
| 20. | # Улучшенная окраска потолка водоэмульсионной краской | - 55,8м2. |
| 21. | # Шпаклевка стен | - 98м2. |
| 22. | # Улучшенная окраска стен | - 98м2. |
| 23. | # Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | - 8,5м2. |

Электрооборудование и электроосвещение

помещения №119 .

| 1. | # Светильник потолочный на две люминесцентные лампы мощностью 36Вт каждая с электронным ПРА и зеркальным отражателем типа 236ARS/S «световые технологии» | - 14шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | # Монтаж светильника настенного на одну лампу накаливания # 60 Вт типа ПС115 «Стакан» | - 1шт. |
| 3. | # Лампа люминесцентная белого света мощностью 36Вт типа L36W/25 | - 28шт. |
| 4. | # Лампа накаливания мощностью 60 Вт, 220В | - 1шт. |
| 5. | # Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении | - 1шт. |
| 6. | # Выключатель одноклавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении | - 2шт. |
| 7. | # Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом двухместная открытой установки 220В, 16А | - 5шт. |
| 8. | # Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | - 8шт. |
| 9. | # Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: 3*1,5 # 4*1,5 # 3*2,5 | - 45м. - 6м. - 45м. |
| 10. | # Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат.№636302 | - 32шт. |
| 11. | # Внутренний угол к поз.10 кат. №636420 | - 9шт. |
| 12. | # Мини-канал DLP-D сечением 40*16мм, L=2м кат. №636306 | - 2шт. |
| 13. | # Внутренний угол к поз. 12 кат..№636460 | - 2шт. |
| 14. | # Демонтаж светильника на две люминесцентные лампы мощностью 40Вт каждая | - 10шт. |
| 15. | # Демонтаж выключателей, розеток, коробок | - 8шт. |
| 16. | # Демонтаж силового кабеля сечением 3*2,5мм2 | - 30м. |

Помещение №120, 120а площадью 33,2 кв.м.

Общестроительные работы.

| 1. | # Изготовить дверной блок, размер 0,9*2,3м, фанерован шпоном дуба | - 1шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | # Установка дверного блока в проем | - 1шт. |
| 3. | # Разборка существующих перегородок, кирпичных, деревянных, остекленных | - 33,54м2. |
| 4. | # Возведение гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе с звукоизоляционном слоем металлические стоки 75 | - 19,9м2. |
| 5. | # Ремонт паркетного пола | - 6,65м2. |
| 6. | # Шлифовка паркетного пола | - 16,85м2. |
| 7. | # Погрузка и разгрузка строительного мусора | - 2м3. |
| 8. | # Вывоз строительного мусора | - 2м3. |
| 9. | # Ремонт штукатурки стен | - 2м2. |
| 10. | # То же, потолка | - 2м2. |
| 11. | # Очистка вручную поверхности потолков и стен от красок и мела | - 122,9м2. |
| 12. | # Покрытие потолка грунтом | - 33,2м2. |
| 13. | # То же, стен | - 89,7м2. |
| 14. | # Шпаклевка потолка | - 33,2м2. |
| 15. | # Улучшенная окраска потолка водоэмульсионной краской | - 33,2м2. |
| 16. | # Шпаклевка стен | - 89,7м2. |
| 17. | # Улучшенная окраска стен | - 89,7м2. |
| 18. | # Покрытие пола лаком за 2 раза | - 33,2м2. |
| 19. | # Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | - 4м2. |
| 20. | # Окраска эмалью дверных блоков в количестве 3 шт. | - 11м2. |

Электрооборудование и электроосвещение помещения №120,120а.

| 1. | # Светильник потолочный на две люминесцентные лампы мощностью 36Вт каждая с электронным ПРА и зеркальным отражателем типа 236 APS/S «Световые технологии» | - 7шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | # Монтаж светильника настенного на одну лампу накаливания 60 Вт типа ПС 115 «Стакан» | - 2шт. |
| 3. | # Лампа люминесцентная белого света мощностью 36 Вт т. L36W/25 | - 14шт. |
| 4. | # Лампа накаливания мощностью 60 Вт, 220В | - 2шт. |
| 5. | # Выключатель одноклавишный для открытой установки 6А, 250В | - 4шт. |
| 6. | # Выключатель 2х клавишный открытой установки 6А, 250В | - 1шт. |
| 7. | # Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом двухместная открытой установки 220В, 16А | - 6шт. |
| 8. | # Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | - 10шт. |
| 9. | # Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГ нг- 660 # сечением мм2: 3*1,5 # 4*1,5 # 3*2,5 | - 57м. - 6м. - 35м. |
| 10. | # Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат. №636302 | - 31шт. |
| 11. | # Внутренний угол к поз. 10 кат. №636420 | - 8шт. |
| 12. | # Мини-канал DLP-D сечением 40*16мм, L=2м кат. №636306 | - 3 шт. |
| 13. | # Демонтаж светильника на 4 люминесцентные лампы мощностью 40 Вт каждая | - 7шт. |
| 14. | # Демонтаж выключателей, розеток, коробок | - 12шт. |
| 15. | # Демонтаж силового кабеля сечением 3*2,5 мм2 | - 50м. |

Помещение №122 площадью 19,5 кв.м.

Общестроительные работы.

| 1. | # Демонтаж дверного блока размер блока 1,3*2,3м | - 1шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | # Изготовить новый дверной блок, размер блока 1,3*2,3м полуторный, металлический, белый | - 1шт. |
| 3. | # Установка дверного блока в проем | - 1шт. |
| 4. | # Демонтаж дверного блока в перегородке, размер блока 1,3*2,0м, деревянный | - 1шт. |
| 5. | # Изготовить новый дверной блок, полуторный, фанерованный дубовым шпоном, рабочая дверь шириной 0,8м H=2,2м | - 1шт. |
| 6. | # Установка дверного блока в проем 1,3*2,2м | - 1шт. |
| 7. | # Разборка существующих перегородок деревянных | - 4м2. |
| 8. | # Возведение гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе | - 4м2. |
| 9. | # Разборка деревянных плинтусов | - 19п.м. |
| 10. | # Устройство пола из паркета Ламинат по фанере толщ. 12мм | - 19,5м2. |
| 11. | # Устройство плинтусов пластиковых с фасонными элементами | - 19п.м. |
| 12. | # Ремонт штукатурки стен | - 5м2. |
| 13. | # То же, откосов проемов дверей | - 2м2. |
| 14. | # Очистка вручную поверхности потолков и стен от красок и мела | - 89,7м2. |
| 15. | # Покрытие потолка грунтом | - 19,5м2. |
| 16. | # То же, стен | - 70,2м2. |
| 17. | # Шпаклевка потолка | - 19,5м2. |
| 18. | # Улучшенная окраска потолка водоэмульсионной краской | - 19,5м2. |
| 19. | # Шпаклевка стен | - 70,2м2. |
| 20. | # Улучшенная окраска стен | - 70,2м2. |
| 21. | # Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | - 4м2. |

Электрооборудование и электроосвещение помещения №122.

| 1. | # Светильник потолочный на две люминесцентные лампы мощностью 36Вт каждая с электронным ПРА и зеркальным отражателем типа 236ARS/S «Световые технологии» | - 4шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | # Лампа люминесцентная белого света мощностью 36Вт типа L36W/25 | - 8шт. |
| 3. | # Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении | - 1шт. |
| 4. | # Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом | - 4шт. |
| 5. | # Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | - 4шт. |
| 6. | # Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: 3*1,5 # 4*1,5 # 3*2,5 | - 32м. - 4м. - 35м. |
| 7. | # Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат.№636302 | - 12шт. |
| 8. | # Внутренний угол к поз.7 кат. №636420 | - 2шт. |
| 9. | # Мини-канал DLP-D сечением 40*16мм, L=2м кат.№636306 | - 3шт. |
| 10. | # Демонтаж светильника на две люминесцентные лампы мощностью 40Вт каждая | - 4шт. |
| 11. | # Демонтаж выключателей, розеток, коробок | - 6шт. |
| 12. | # Демонтаж силового кабеля сечением 3*2,5мм2 | - 20м. |

Помещение №123 площадью 123,5кв.м.

Общестроительные работы.

| 1. | # Разборка пола из керамической плитки | - 123,5м2. |
| --- | --- | --- |
| 2. | # Погрузка и разгрузка строительного мусора | - 3м3. |
| 3. | # Вывоз строительного мусора | - 3м3. |
| 4. | # Устройство основания, цементно-песчаная стяжка толщ. 30мм | - 123,5м2. |
| 5. | # Покрытие пола плиткой керамо-гранит, 300*300 | - 123,5м2. |
| 6. | # Очистка вручную поверхности потолков и стен от красок и мела | - 380м2. |
| 7. | # Покрытие потолка грунтом | - 123,5м2. |
| 8. | # То же, стен | - 253,5м2. |
| 9. | # Шпаклевка потолка | - 123,5м2. |
| 10. | # Улучшенная окраска потолка водоэмульсионной краской | - 123,5м2. |
| 11. | # Шпаклевка стен | - 253,5м2. |
| 12. | # Улучшенная окраска стен | - 253,5м2. |
| 13. | # Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | - 10м2. |

Электрооборудование и электроосвещение помещения №123

| 1. | # Светильник потолочный на две люминесцентные лампы мощностью 36Вт каждая с электронным ПРА и зеркальным отражателем типа ALS/S «Световые технологии» | - 28шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | # Лампа люминесцентная белого света мощностью 36Вт типа L36W/25 | - 56шт. |
| 3. | # Выключатель одноклавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении | - 3шт. |
| 4. | # Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом открытой установки 220В, 16А | - 4шт. |
| 5. | # Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | - 6шт. |
| 6. | # Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: 3*1,5 # 4*1,5 # 3*2,5 | - 50м. - 23м. - 50м. |
| 7. | # Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат.№636302 | - 17шт. |
| 8. | # Внутренний угол к поз. 7 кат.№636420 | - 4шт. |
| 9. | # Мини-канал DLP-D сечением 40*16мм, L=2м кат.636306 | - 5шт. |
| 10. | # Демонтаж светильника на две люминесцентные лампы мощностью 40Вт каждая | - 26шт. |
| 11. | # Демонтаж выключателей, розеток, коробок | - 14шт. |
| 12. | # Демонтаж силового кабеля сечением 3*2,5мм2 | - 105м. |

# Помещение №124 площадью 85,2 м2

# Общестроительные работы.

| 1. | # Разборка бетонных плинтусов | -41п.м. |
| --- | --- | --- |
| 2. | # Разборка покрытий полов из керамической плитки | - 85,2 м2. |
| 3. | # Устройство основания, цементно-песчаная стяжка толщ. 30мм | -85,2м2. |
| 4. | # Выравнивание пола ровнителем «Ветонит 3000» | - 85,2м2. |
| 5. | # Облицовка пола плиткой Керамо-гранит, 300*300 на клею | - 85,2м2. |
| 6. | # Устройство плинтусов пластиковых с фасонными элементами | -41п.м. |
| 7. | # Ремонт штукатурки стен | - 3м2. |
| 8. | # Очистка вручную поверхности потолков и стен от красок и мела | -240,3м2. |
| 9. | # Покрытие потолка грунтом | - 85,2м2. |
| 10. | # Покрытие стен грунтом | - 155,1м2. |
| 11. | # Шпаклевка потолка | - 85,2м2. |
| 12. | # Улучшенная окраска потолка водоэмульсионной краской | - 85,2м2. |
| 13. | # Шпаклевка стен | - 155,1м2. |
| 14. | # Улучшенная окраска стен | - 155,1м2. |
| 15. | # Улучшенная окраска, эмалью радиаторов и труб за 2 раза | - 13м2. |
| 16. | # Погрузка и разгрузка строительного мусора | - 4м3. |
| 17. | # Вывоз строительного мусора | - 4м3. |

# Электрооборудование и электроосвещение помещение №124.

| 1. | # Светильник потолочный на две люминесцентные лампы мощностью 36 Вт каждая с электронным ПРА и зеркальным отражателем типа 236ARS/S «Световые технологии» | - 18шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | # Лампа люминесцентная белого света мощностью 36 Вт типа L36W/25 | -36шт. |
| 3. | # Выключатель одноклавишный для открытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении | - 3шт. |
| 4. | # Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом открытой установки 220В, 16А | - 3шт. |
| 5. | # Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | - 7шт. |
| 6. | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГ нг-660 сечением мм2: 3*1,5 4*1,5 3*2,5 | - 50м. - 6м. - 45м. |
| 7. | Мини-канал DLP-D сечением 25*16 мм, L=2м кат.№636302 | - 21шт. |
| 8. | Внутренний угол к поз. 7 кат. №636420 | - 4шт. |
| 9. | Мини-канал DLP-D сечением 40*16 мм, L=2м кат.№636306 | - 4шт. |
| 10. | Демонтаж светильника на две люминесцентные лампы мощностью 40 Вт каждая | - 18шт. |
| 11. | Демонтаж выключателей, розеток, коробок | - 9шт. |
| 12. | Демонтаж силового кабеля сечением 3*2,5 мм2 | - 90м. |

Коридор площадью 104 кв.м.

Общестроительные работы.

| 1. | Демонтаж металлической решетки, складчатой, размер 2,0*2,3м | - 1шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Изготовить новый дверной блок, размер 2.0*2,3м, металл, белый | - 2шт. |
| 3. | Установка дверного блока в проем | - 2шт. |
| 4. | Изготовить новый дверной блок, размер 1,3*2.2м, металл, белый | - 1шт. |
| 5. | Установка дверного блока в проем | - 1шт. |
| 6. | Изготовить новый дверной блок, размер 0,8*2,1м, металл, белый | - 1шт. |
| 7. | Установка дверного блока и демонтаж старого деревянного блока | - 1шт. |
| 8. | Заделка 2-х дверных проемов гипсокартонными листами «Гипрок» по металлическому каркасу | - 10,4м2. |
| 9. | Шлифовка паркетного пола | - 104м2. |
| 10. | Погрузка и разгрузка строительного мусора | - 3м3. |
| 11. | Вывоз строительного мусора | - 3м3. |
| 12. | Ремонт штукатурки стен | - 8м2. |
| 13. | То же, потолка | - 6м2. |
| 14. | Покрытие потолка грунтом | - 104м2. |
| 15. | Шпаклевка потолка | - 104м2. |
| 16. | Улучшенная окраска потолка водоэмульсионной краской | - 104м2. |
| 17. | Улучшенная окраска стен | - 271,2м2. |
| 18. | Покрытие пола лаком за 2 раза на водной основе | - 104м2. |

Электрооборудование и электроосвещение коридора в осях 10-24

| 1. | Светильник потолочный на две люминесцентные лампы мощностью 36Вт каждая с электронным ПРА и зеркальным отражателем типа 236ARS/S «Световые технологии» | - 7шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Лампа люминесцентная белого света мощностью 36Вт т.L36W/25 | - 14шт. |
| 3. | Выключатель одноклавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении | - 1шт. |
| 4. | Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом двухместная открытой установки 220В, 16А | - 2шт. |
| 5. | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | - 3шт. |
| 6. | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГ нг-660 сечением мм2: 3*1,5 4*1,5 3*2,5 | - 15м. - 30м. - 37м. |
| 7. | Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат.№636302 | - 35шт. |
| 8. | Внутренний угол к поз.9 кат. №636420 | - 6шт. |
| 9. | Демонтаж светильника на 4 люминесцентные лампы мощностью 40 Вт каждая | - 7шт. |
| 10. | Демонтаж выключателей, розеток, коробок | - 4шт. |
| 11. | Демонтаж силового кабеля сечением 3*2,5мм2 | - 40м. |

Начальник отдела 713                                            С.Б.Даурцев

Зам. нач. отдела 713                                               В.М.Кайтан

Архитектор отдела 713                                          Ю.М.Волков

Инженер по надзору

за строительством                                                   Б.Б.Поляков

Инженер-электрик отд. 713                                    Ю.М.Барановский

Заместитель начальника режимно-

секретного отдела                                                   В.Д.Секретарев

Начальник отдела 714                                            М.А.Пряников

Приложение № 3 Договору подряда №______ от___________

Взаимоотношения сторон в области охраны труда

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно

Права Заказчика:

- осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты, соблюдение правил при производстве работ на высоте;

- при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять Подрядчику  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;

- при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;

- в случае систематического нарушения Подрядчиком требований безопасности труда расторгнуть договор подряда;

- принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения строительно-монтажных работ.

Обязанности Заказчика:

- проводить с работниками Подрядчика вводный инструктаж;

- совместно с Подрядчиком оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории Заказчика;

- информировать Подрядчика о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Подрядчиком в связи с выполняемыми работами.

Права Подрядчика:

- участвовать в проверках, проводимых Заказчиком;

- приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) Заказчиком обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.

Обязанности Подрядчика:

- все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;

- соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;

- выполнять требования Заказчика об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;

- не допускать к выполнению работ на территории Заказчика работников, не прошедших у него вводный инструктаж;

- незамедлительно информировать Заказчика о ситуациях на участках ведения работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества Заказ-

Приложение № 3 Договору подряда №______ от___________

- чика, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Заказчиком в связи с выполняемыми работами.

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |

Генеральный директор

ОАО «Головной институт

«ВНИПИЭТ»

_____________ С.В.Онуфриенко		___________________

«___»____________2011г.

Приложение № 4 к договору подряда №____

ПОДРЯДЧИК						ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор

ОАО «Головной институт

«ВНИПИЭТ»

___________________				___________С.В.Онуфриенко

"___"___________2011г.				«____»_____________2011г.

СМЕТА

на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции

помещений Административного корпуса по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82.

- 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет запроса предложений Состав и объем работ: | Право заключения Договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции помещений Административного корпуса по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82. В объеме стоимости договора |
| 2 | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки | ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», утвержденный Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» в редакции приказа от 24.08.2011г. № 1/709-П |
| 3 | Сроки выполнения работ Место выполнения работ Условия оплаты | Начало - в течение 5 дней с момента подписания Договора и обеспечения Заказчиком необходимых условий для нормальной работы Подрядчика. Максимальный – 95 календарных дней, минимальный – 80 календарных дней. ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82 Без авансового платежа, окончательный расчет за выполненные работы не позднее 10-ти банковских дней со дня подписания Заказчиком актов сдачи-приемки работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 |
| 4 | Количество лотов | 1 (Один) |
| 5 | Заказчик | Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82 Адрес электронной почты: zakupki@givnipiet.ru Почтовый адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82 |
| 6 | Организатор размещения заказа | Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82 Почтовый адрес:197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82 По вопросам организации, контактное лицо: Антонова Анна Юрьевна, Савельев Владимир Борисович т.(812) 430-03-18, факс (812) 458-78-59, По вопросам технического задания, контактное лицо: Кайтан Валентин Михайлович т.(812) 458-78-46 |
| 7 | Информационное обеспечение проведения процедуры запроса предложений | Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса предложений является сайт Госкорпорации «Росатом»: http://zakupki.rosatom.ru/ Электронная торговая площадка www.a-k-d.ru |
| 8 | Дата опубликования извещения о проведении запроса предложений | «13» октября 2011 года |
| 9 | Начальная (максимальная) цена договора | 8 120 414,10 руб. (Восемь миллионов сто двадцать тысяч четыреста четырнадцать руб. 10 коп., включая НДС) |
| 10 | Официальный язык запроса предложений | русский |
| 11 | Валюта запроса предложений | российский рубль |
| 12 | Размер и валюта обеспечения заявки о подаче Предложения Реквизиты для перечисления обеспечения заявок о подаче Предложения | - Денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены (НМЦ) договора, включая НДС. - российский рубль - Получатель: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» - 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82 Банковские реквизиты: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82, ИНН 7814417371, КПП 783450001, р/с 40702810839040002061 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт- Петербурге, г.Санкт- Петербург, БИК 044030704, к/с 30101810200000000704 Назначение платежа: Обеспечение заявки о подаче Предложения № 11/526-713 на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции помещений Административного корпуса по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82. |
| 13 | Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки, субподрядчикам ( в случае привлечения субподрядчиков более чем на 5% от объема работ) | 13.1 Требования к участникам процедуры закупки: 13.1.1 должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей документации; 13.1.2 должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением, право на заключение которого является предметом настоящего запроса предложений, в том числе: - Свидетельство Саморегулируемой Организации (СРО), подтверждающее членство участника запроса предложения в СРО; - документы подтверждающие группу допуска по электробезопасности не ниже 3-ей членов бригады, проводящих электромонтажные работы, в соответствии с «Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок». 13.1.3 должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора: - должен иметь за 2008, 2009 и 2010 гг. завершенные договоры сопоставимого характера (в соответствии с перечнем работ, указанных в техническом задании) и сопоставимого объема на общую сумму по всем договорам не менее НМЦ договора 13.2 Требования к субподрядчикам: 13.2.1 должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей документации; 13.2.2 должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением, право на заключение которого является предметом настоящего запроса предложений, в том числе: - Свидетельство Саморегулируемой Организации (СРО), подтверждающее членство участника запроса предложения в СРО; - документы подтверждающие группу допуска по электробезопасности не ниже 3-ей членов бригады, проводящих электромонтажные работы, в соответствии с "Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок". 13.2.3 должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора: - должен иметь за 2008, 2009 и 2010 гг. завершенные договоры сопоставимого характера (в соответствии с перечнем работ, указанных в техническом задании) и сопоставимого объема на общую сумму по всем договорам не менее НМЦ договора |
| 14 | Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами | Не установлен |
| 15 | Требования к выполняемой работе | В соответствии с техническим заданием к договору подряда. Гарантийные сроки на выполненные работы - не менее 24 месяцев. Предельный срок гарантии на выполненные работы - 48 месяцев. |
| 16 | Документы, включаемые участником процедуры закупки в состав Предложения | 16.1 Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки: 16.1.1 документы, указанные в пункте 3.2 настоящей документации; 16.1.2 нотариально заверенные копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора: - Свидетельство СРО, подтверждающее членство участника запроса предложения в СРО; - документы подтверждающие группу допуска по электробезопасности не ниже 3-ей членов бригады, проводящих электромонтажные работы, в соответствии с «Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок». 16.2 Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки: 16.2.1 копии бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа о приеме (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогооблажения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, и заверенную печатью и подписью уполномоченного лица участника процедуры закупки копию уведомления налогового органа о применении участником процедуры закупки упрощенной системы налогооблажения, в случае, если участник процедуры закупки применяет упрощенную систему налогооблажения. 16.2.2 Оригинал справки об опыте выполнения договоров за последние 3 года, c приложением отзывов, рекомендаций и других документальных доказательств выполнения договоров (раздел 7, соответствующая форма). Все указанные документы прилагаются участником процедуры закупки к Предложению. |
| 17 | Состав Предложения и порядок размещения документов в составе Предложения | 1. Заявка о подаче Предложения по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 7, Форма 1); 2. Анкета (раздел 7, Форма 2); 3. Платежное поручение (квитанция) или копия такого поручения (квитанции), подтверждающие факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения (пункт 4.9); 4. Проект договора (со всеми приложениями), заполненный в соответствии с требованиями и условиями настоящей документации путем включения условий исполнения договора, предложенных участником запроса предложений в своем Предложении, в проект договора (раздел 5); 5. Для каждого привлекаемого субподрядчика/ соисполнителя (желательно с оформлением отдельного конверта (папки) «Документы субподрядчика/ соисполнителя _________________») документы данной организации согласно пункту 16.1 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» в объеме выполняемых/ оказываемых субподрядчиком/ соисполнителем поставок, работ/услуг), подписанное с двух сторон соглашение о намерениях заключить договор согласно подпункту а) пункта 3.4.2. 6. План распределения объемов выполнения работ (раздел 7, соответствующая форма) 7. Техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 7, соответствующая форма) с приложением |
| 18 | Количество копий Предложения | Участники размещают свои Предложения в электронном виде на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. Наименование файлов должно соответствовать наименованию прилагаемых документов. |
| 19 | Привлечение субподрядчиков минимальный % от объема работ, выше которого требуется представление документов на субподрядчиков | допускается, 5% |
| 20 | Возможность проведения процедуры переторжки | Возможна по снижению первоначально указанной в Предложении цены |
| 21 | Сведения о предоставлении преференций | Не предоставляются |
| 22 | Место и срок окончания подачи Предложений | Савушкина ул., д.82, Санкт-Петербург, 197183 08-45 (время московское) «25» октября 2011 года. Участники размещают свои Предложения в электронном виде на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. |
| 23 | Место, дата и время вскрытия конвертов (доступа к заявкам поданным в электронной форме) с Предложениями | Савушкина ул., д.82, Санкт-Петербург, 197183 08-45 (время московское) «25» октября 2011 года |
| 24 | Место, дата рассмотрения Предложений и подведения итогов запроса предложений | Савушкина ул., д.82, Санкт-Петербург, 197183 Рассмотрение Предложений: не позднее «28» октября 2011 г. Подведение итогов запроса предложений: не позднее «03» ноября 2011 г. |
| 25 | Критерии оценки Предложений участников запроса предложений | - цена договора, цена единицы продукции (значимость критерия Ц i– 85 %); - срок выполнения работ (значимость критерия Ci -5%); - - срок представляемых гарантий качества на выполненные работы (значимость критерия Г i –5%); - - квалификация участника (значимость критерия Кi – 5 %), в том числе: - опыт и репутация поставщика - (значимость подкритерия Оi -100%) |
| 26 | Методика оценки заявок на участие в запросе предложений | Рейтинг Предложения представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев). Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев. Рейтинг Предложения i-го участника запроса предложений определяется по формуле: R i = БЦ i * Vц + БГ i * Vг + БК i * Vк + БС i * Vс; где V – значимость (вес) соответствующего критерия, БЦ, БГ, БК, БС – оценка (балл) соответствующего критерия. Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Ц i, Гi,К i, С i – 100 баллов . ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА, ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ»: БЦi; =; Ц min; *100. Ц i. где: БЦ i – оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го участника запроса предложений, баллы Ц i – предложение участника запроса предложений о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке о подаче Предложения i-го участника запроса предложений, руб.с НДС Ц min – минимальное предложение участника запроса предложений о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке о подаче Предложения из предложений, представленных участниками запроса предложений, руб. с НДС ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»: БСi; =; Сmax – Ci; * 100. Cmax – Cmin. где: БС i – где: БС i оценка по критерию «срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» i-го участника запроса предложений, баллы C i – предложение о сроке поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, указанном в заявке о подаче Предложения i-го участника запроса предложений, в единицах измерения срока (рабочие дни); С max – предельный (максимально допустимый) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, установленный в документации по проведению запроса предложений, в единицах измерения срока (рабочие дни); С min – минимальный срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, установленный в документации по проведению запроса предложений, ранее которого поставить товар, выполнить работы, оказать услуги не представляется возможным, либо нет необходимости для заказчика, установленный в документации по проведению запроса предложений, в единицах измерения срока (рабочие дни). ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА»: Срок представляемых гарантий качества – срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг, на который участник запроса предложений, в случае заключения с ним договора, принимает на себя обязательство по гарантии качества товара, работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в настоящей документации: Срок представляемых гарантий качества (Гарантийный срок); Баллы. Гmin; 0 баллов. БГi; =; Гi – Гmin; * 100. Гпредел – Гmin. Соответствие, либо превышение Гпредел; 100 баллов. где: Гi –Гi гарантийный срок на выполненные работы, указанный i-м участником запроса предложений – (если Гi менее Гпредел , если более – 100 баллов); Гmin – минимальный гарантийный срок на выполненные работы согласно требованиям, указанным в настоящей документации Гпредел – Гпредел предельное значение гарантийного срока на выполненные работы, превышающее Гmin, указанное в настоящей документации ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА»: БК i = БО i * Vо, где: V – значимость (вес) соответствующего подкритерия, БО– оценка (балл) соответствующего подкритерия Совокупная значимость всех подкритериев одного критерия равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по подкритериям О i, – 100 баллов ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОПЫТ И РЕПУТАЦИЯ ПОСТАВЩИКА»: Опыт; Баллы. Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна Ц max; 0. БО i; =; О i - Ц max; * 100. О предел – Ц max. Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна, либо превышает Определ; 100. где: Оi – сумма цен договоров сопоставимого характера и объема за последние 3 года, руб.с НДС Ц max – начальная (максимальная) цена договора, руб.с НДС Определ – предельное значение суммы цен договоров-24 361 242 (двадцать четыре миллиона триста шестьдесят одна тысяча двести сорок два) руб. 30 коп. сопоставимого характера и объема, превышающее Ц max, руб.с НДС |
| 27 | Дата заключения договора | не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений |
| 28 | Обеспечение исполнения Договора | Не требуется |

- 7. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Форма 1.

Фирменный бланк участника процедуры закупки

«___» __________ 20___ года №______

- ЗАЯВКА О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ФОРМА 1)

Изучив извещение о проведении запроса предложения на право заключения договора на ___________________________________, опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru, документацию по проведению запроса предложений и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

______________________________________________________________________,

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ___________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

предлагает заключить договор на: _________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп.

Срок выполнения работ:_________________________

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника процедуры закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование участника процедуры закупки) банкротом, деятельность ___________________________(наименование участника процедуры закупки) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ (наименование участника процедуры закупки) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашего Предложения, в течение 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Предложений.

В случае, если нашему Предложению будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашего Предложения.

Мы, _______________________________________ согласны с условием, что

(наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

- если мы:

        - будучи признанным победителем запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

        - будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Предложение, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

        - будучи признанным победителем или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Предложение, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;

- если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашего Предложения:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» в формате.

| № п/п | Наименование документа (Указание в описи и предоставление указанных ниже документов является обязательным только в том случае, если их предоставление предусмотрено в разделе 6 «Информационная карта» настоящей документации) | Наименование файла | Число страниц документа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анкета (форма 2) |  |  |
|  | Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения |  |  |
|  | График поставки товара/выполнения работ /оказания услуг (форма __) |  |  |
|  | Сводная таблица стоимости (форма __) |  |  |
|  | График оплаты поставляемого товара/выполняемых работ /оказываемых услуг (форма __) |  |  |
|  | Справка об опыте выполнения договоров (форма __) |  |  |
|  | Отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров (при наличии) |  |  |
|  | Справка о материально-технических ресурсах (форма __) |  |  |
|  | Справка о кадровых ресурсах (форма __) |  |  |
|  | Справка по СУОТ (форма __) |  |  |
|  | Справка об участии в судебных разбирательствах (форма __) |  |  |
|  | Выписка из ЕГРЮЛ (аналогичный документ согласно подпункту 1 пункта 3.2 настоящей документации) |  |  |
|  | Учредительные документы |  |  |
|  | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки |  |  |
|  | Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций |  |  |
|  | Копии бухгалтерских балансов с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года |  |  |
|  | Проект договора |  |  |
|  | План распределения объемов поставки товара/выполнения работ/оказания услуг (форма __) |  |  |
|  | Субподрядчик/Соисполнитель _______________ |  |  |
| 20.1 | Соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым субподрядчиком / соисполнителем |  |  |
| 20.2…20.n | Документы данного субподрядчика/соисполнителя аналогично подпункту _____ данной описи |  |  |
|  | Субподрядчик/Соисполнитель _______________ |  |  |
| 21.1 | Соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым субподрядчиком / соисполнителем |  |  |
| 21.1…21.n | Документы данного субподрядчика/соисполнителя аналогично подпункту _____ данной описи |  |  |
|  | Том 2: |  |  |
|  | Техническое предложение (форма __) |  |  |
|  | Лицензии, свидетельства СРО |  |  |
|  | Свидетельства изготовителя (форма __) |  |  |
|  | Копии сертификатов соответствия на товары (при наличии) |  |  |
|  | Письмо с обязательством выполнить требования РД-03-36-2002 с проектом решения |  |  |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

- Заявку о подаче Предложений следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. Участник процедуры закупки присваивает заявке о подаче Предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участником процедуры закупки должен указать стоимость выполнения работ цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Участник процедуры закупки должен указать срок действия Предложения согласно требованиям пункта 4.5.1.

- Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Предложению документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки, согласно требованиям пункта 17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

- Заявка о подаче Предложений должна быть подписана и скреплено печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.3, 4.4.4.

Форма 2

Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора на ____________

- АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (Форма 2)

Участник процедуры закупки: ________________________________

| № | Наименование | Сведения о участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно - правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. номера и серии паспорта, даты его выдачи и кода подразделения всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника процедуры закупки – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника процедуры закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, эл.почты |  |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

  - Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки.

  - Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

  - Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

  - В случае предоставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете информационное письмо о согласии учредителей на работу с персональными данными. В случае непредставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете письмо за подписью руководителя участника, что сведения о физических лицах (приводится перечень лиц, указываемый участником процедуры закупки в графе 3) по данным Федеральной миграционной службы (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000) отсутствуют/ присутствуют.

Форма __.

Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора на ___________

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма __)

Участник процедуры закупки: ________________________________

Суть технического предложения

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

- Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данное техническое предложение.

- Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

- Техническое предложение участника процедуры закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

        - описание всех предлагаемых технических решений и характеристик систем с необходимыми чертежами;

        - документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

- Желательно, чтобы участник процедуры закупки в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (приложение №1 к проекту Договора) в соответствии с приведенной формой:

| № | № п.п. ТТ | Выполнение | Пояснения | Ссылки на ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| №: | порядковый номер |
| --- | --- |
| № п.п. ТТ: | номер пункта Технических требований |
| Выполнение: |  |
|  | "да" - будет выполнен полностью |
|  | "нет" - не будет выполнен |
|  | "частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями |
| Пояснения: | необходимые пояснения |
| Ссылки на ПП: | номер пункта материалов Предложений участника процедуры закупки (ПП), где приведены подробные объяснения |

Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое Участником процедуры закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

С приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, с указанием для предлагаемого оборудования:

        - сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

        - сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

        - сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора на ____________

- СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма __)

Участник процедуры закупки: ________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор 1 |  |  |  |  |
| 2. | Договор 2 |  |  |  |  |
| … | Договор … |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | Х |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

- Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

- Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- В этой форме участник процедуры закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом запроса предложений.

- Участник процедуры закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

- Участникам процедуры закупки рекомендуется приложить первый и последний листы указанных договоров, оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

Форма __

Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора на ____________

- СПРАВКА ОБ УЧАСТИИ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ (Форма ___)

Участник процедуры закупки: ________________________________

| Год | Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска | № судебного дела | Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей) | Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ участника процедуры закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

- Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

- Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Участник процедуры закупки должен  предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.

- Если участник процедуры закупки не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».

Форма ___.

Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора на ____________

- ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ И СУБПОДРЯДСЧИКАМИ (Форма __)

Участник процедуры закупки (генподрядчик): _____________________

Субподрядчики1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

| № п/п | Наименование работ | Наименование организации, выполняющей данный объем работ | Стоимость работ |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 100% | Х |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

- Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

- Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

- В данной форме участник процедуры закупки указывает:

- перечень выполняемых участником (генподрядчиком) и каждым субподрядчиком работ.

- стоимость работ по участнику (генподрядчику) и субподрядчикам в денежном и процентном выражении в соответствии со Сводной таблицей стоимости (соответствующая форма);

- сроки выполнения работ участником (генподрядчиком) и каждым субподрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работ (соответствующая форма).

- К данной форме участник процедуры закупки должен приложить:

- подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика

- документы на субподрядчиков согласно пункта 16.1 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

- Данная форма заполняется как в случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики, выполняющие более __% объема работ не планируются к привлечению».

ТИПОВАЯ МЕТОДИКА

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАХ ЗАКУПКИ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ/ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ/ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

2011

- РАЗДЕЛ 1. СТАДИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

Основные, рассматриваемые комиссией по размещению заказа (Приказ _____________ от __________ ___№___________ « ______ О создании комиссии») документы, представленные участником процедуры закупки, перечень оснований для отказа в допуске к участию в процедуре закупки:

| № п/п | Суть требования | Документ, представляемый участником процедуры закупки | Проверяемые сведения | Перечень оснований для отказа в допуске к участию в процедуре закупки | Указание на положение (раздел, пункт, подпункт) ЕОСЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Правильность оформления заявки на участие в процедуре закупки и порядка ее представления | Заявка на участие в процедуре закупки | Состав заявки на участие в процедуре закупки, правильность оформления | - Несоответствие состава документов заявки на участие в процедуре закупки либо ее оформления требованиям документации процедуры закупки |  |
|  | Несоответствие цены предложения участника процедуры закупки о цене договора, указанной в заявке на участие в процедуре закупки, требованиям документации процедуры закупки, в том числе непревышение начальной (максимальной) цены договора | Заявка на участие в процедуре закупки | Предложение участника процедуры закупки о цене договора, указанной в заявке на участие в процедуре закупки | - Превышение предложения участника процедуры закупки о цене, указанной в заявке на участие в процедуре закупки объявленной начальной (максимальной) ценой договора, начальной (максимальной) цены единицы продукции. Несоответствие предлагаемой участником цены договора установленным в документации процедуры закупки требованиям о структуре цены, порядку формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей). |  |
|  | Представление обеспечения заявки на участие в процедуре закупки | Платежное поручение (квитанция) или копия такого поручения (квитанции) | Наличие документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки Сумма, указанная в документе Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в процедуре закупки | - Непредставление документа или копии документа - Cумма, указанная в документе, меньше суммы, установленной документацией процедуры закупки - Несоответствие реквизитов для перечисления обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, указанных в документации процедуры закупки |  |
|  | Срок действия заявки на участие в процедуре закупки | Заявка на участие в процедуре закупки | Срок действия заявки на участие в процедуре закупки | - Срок действия заявки на участие в процедуре закупки, указанный в документе, меньше срока, установленного документацией процедуры закупки |  |
|  | Правоспособ-ность участника процедуры закупки для заключения и исполнения договора | Копия устава, учредительного договора в действующей редакции | Правоспособ-ность лица, подписывающего заявку на участие в процедуре закупки; необходимость одобрения крупных сделок | - Непредставление документа Неправоспособность лица, подписывающего заявку на участие в процедуре закупки - Несоответствие представленных учредительных документов данным, указанным в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. |  |
|  |  | Полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении закупочной процедуры оригинал или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) | Актуальные сведения об учредителях, текущее состояние ЮЛ (ликвидация, реорганизация, внешнее управление, банкротство и иные сведения об имеющихся ограничениях правоспособ-ности) | - Непредставление документа - Отсутствие нотариального заверения документа (в случае представления копии) - Наличие сведений о нахождении в процессе ликвидации, реорганизации, внешнего управления, банкротства и иные сведения об имеющихся ограничениях правоспособности |  |
|  |  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту – руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в процедуре закупки должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в процедуре закупки должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица | Подтверждение правоспособ-ности лица, подписывающего заявку | - Непредставление документов. - Отсутствие полномочий у лица, подписавшего заявку - Несоответствие представленных документов, подтверждающих полномочия руководителя данным, указанным в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. |  |
|  |  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой Или письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора, в случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в процедуре закупки для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок Или письмо, подписанное участником процедуры закупки, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются для данного участника крупной сделкой |  | - Непредставление документа (при необходимости обязательного представления) - Несоблюдение процедуры принятия указанного решения, - Несоответствие суммы, указанной в решении, предлагаемой цене договора и/или размеру обеспечения. |  |
|  | Отсутствие сведений о регистрации юридического лица - участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы | Выписка из ЕГРЮЛ, П.3 формы 2 «Анкета участника процедуры закупки» | Проверка действительности паспорта гражданина РФ на сайте ФМС: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 | Наличие сведений о регистрации юридического лица - участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным ФМС |  |
|  | Наличие предусмотрен-ных законодательст-вом РФ и документацией процедуры закупки разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предметом закупки | Копии разрешающих документов на виды деятельности, связанных с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у участника процедуры закупки есть разрешающие документы | Дата выдачи и срок действия документов. Орган, выдавший документ, право этого органа выдавать документ Виды деятельности, на которые выданы документы | - Непредставление документа - Отсутствие у органа, выдающего документ, прав на выдачу документа (для СРО в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Федеральным законом № 315 «О саморегулируемых организациях»: право СРО выдавать свидетельства на данные виды деятельности) - Отсутствие участника процедуры закупки в реестре участников СРО - Отсутствие в приложении к разрешающему документу видов деятельности, требуемых к выполнению в соответствии с предметом договора - Срок действия документов истек |  |
|  | Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным платежам, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки | Копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении процедуры закупки Копия информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения | Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам | - Непредставление документа - Наличие задолженности более двадцати пяти процентов от балансовой стоимости активов и участник не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято |  |
|  | Уровень финансового состояния и обеспеченности финансовыми ресурсами участника процедуры закупки | Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках с отметкой налоговой инспекции | Уровень финансового состояния и обеспеченности финансовыми ресурсами участника процедуры закупки должен быть не ниже __ единиц (рекомендуемый порог – не более 20 единиц) | - Непредставление документов - Отсутствие отметки налоговой инспекции на документах - Уровень финансового состояния и обеспеченности финансовыми ресурсами участника процедуры закупки ниже __ единиц, согласно методике расчета |  |
| 19.1. | или Наличие оборота за последний завершенный период, равный периоду, установленному в документации процедуры закупки, не менее суммы, установленной в документации процедуры закупки (если требование содержится в документации процедуры закупки) |  | Наличие оборота за последний завершенный период, равный периоду поставки выполнения работ не менее суммы договора | - Непредставление документов - Отсутствие отметки налогового органа о приеме документов - Отсутствие оборота за последний завершенный период, равный периоду, установленному в документации процедуры закупки, не менее суммы, установленной в документации процедуры закупки |  |
|  | Наличие опыта выполнения договоров | Справка о перечне и объемах выполнения договоров за последние 3 года с указанием сроков выполнения данных договоров (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения), наименования заказчика, описания договоров (объем и состав работ/услуг описание основных условий договора), суммы договора(ов),сведений о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения и приложением отзывов заказчиков и/или копий договоров | Наличие у участника процедуры закупки опыта выполнения договоров, сопоставимых по характеру и объему предмету закупки | - Непредставление сведений или подтверждающих документов Отсутствие за последние 3 года завершенных договоров, сопоставимых по характеру предмету закупки. Сумма завершенных договоров, сопоставимых по характеру предмету закупки менее суммы, установленной в документации процедуры закупки |  |
|  | Техническое предложение | Техническое предложение, в том числе спецификации оборудования и материалов, предлагаемые технические решения, сметы, чертежи, схемы и т.п. | Соответствие технического предложения техническому заданию документации процедуры закупок | - Непредставление документа - Несоответствие выполняемых работ предмету закупки и техническому заданию документации процедуры закупки, как по перечню, так и по объемам (невыполнение либо частичное выполнение работ). - Технические характеристики предложенного участником процедуры закупки оборудования хуже требуемых согласно документации процедуры закупки |  |
|  | Срок представляемой гарантии качества товара, работ, услуг | Техническое предложение | Соответствие сроков представляемой гарантии качества товара, работ, услуг требованиям, указанным в документации процедуры закупок | Срок, указанный участником процедуры закупки, менее предельных значений по сроку, указанному в документации процедуры закупки |  |
|  | Отсутствие участника процедуры закупки в реестре недобросовест-ных поставщиков ФАС России (если требование содержится в документации процедуры закупки) |  | Наличие участника процедуры закупки в реестре недобросовест-ных поставщиков ФАС России | Наличие предприятия в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России (http://rnp.fas.gov.ru/) |  |
|  | Отсутствие участника процедуры закупки в реестре недобросовест-ных поставщиков атомной отрасли |  | Наличие участника процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли | Наличие предприятия в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли (http://zakupki.rosatom.ru/) |  |
|  | - Отсутствие вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника процедуры закупки в качестве ответчика, связанных с выполнением работ за 2009, 2010, 2011 гг. | Справка об участии в судебных разбирательствах | Отсутствие вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника процедуры закупки в качестве ответчика, связанных с выполнением работ | Наличие вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника процедуры закупки в качестве ответчика, связанных с изготовлением, поставкой, эксплуатацией продукции/ выполнением работ/ оказанием услуг за 2009, 2010, 2011 гг. |  |
|  | - Соответствие каждого привлекаемого субподрядчика | Документы (копии документов), аналогичные документам участника процедуры закупки | аналогично соответствующему требованию к участнику процедуры закупки | - Непредставление любого из документа на любого из привлекаемых субподрядчиков, требуемых документацией процедуры закупки - Несоответствие любого из привлекаемого субподрядчика требованиям, установленным документацией процедуры закупки |  |
|  | - Наличие предусмотренных законодательством РФ и документацией процедуры закупки разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предметом закупки | Свидетельство Саморегулируемой Организации (СРО), подтверждающее членство участника предложения в СРО; | Дата выдачи и срок действия документов. Орган, выдавший документ, право этого органа выдавать документ Виды деятельности, на которые выданы документы | - Непредставление документа - Отсутствие в приложении к разрешающему документу видов деятельности, требуемых к выполнению в соответствии с предметом договора Срок действия документов истек |  |
|  | - Наличие предусмотренных законодательст-вом РФ и документацией процедуры закупки разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предметом закупки | Документы, подтверждающие группу допуска по электробезопасности не ниже 3-ей членов, проводящих электромонтажные работы, в соответствии с «Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок» | Дата выдачи и срок действия документов. Орган, выдавший документ, право этого органа выдавать документ Виды деятельности, на которые выданы документы | - Непредставление документа - Отсутствие у органа, выдающего документ, прав на выдачу документа (для СРО в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Федеральным законом № 315 «О саморегулируемых организациях»: право СРО выдавать свидетельства на данные виды деятельности) - Отсутствие участника процедуры закупки в реестре участников СРО - Отсутствие в приложении к разрешающему документу видов деятельности, требуемых к выполнению в соответствии с предметом договора Срок действия документов истек |  |
|  | - Достоверность представленных участником процедуры закупки сведений | Любой документ в составе заявки на участие процедуре закупки | Недостоверность представленных сведений |  |  |

- РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

    - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оценка и сопоставление заявок на участие в процедуре закупки, поданных участниками, проводится в отношении тех заявок, которые по результатам рассмотрения заявок, указанным в протоколе рассмотрения и допуска участников, допущены комиссией к участию в процедуре закупки. Оценка и сопоставление заявок на участие в процедуре закупки осуществляется в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в документации процедуры закупки.

«Термины и определения»:

  - Оценочная стоимость предложения участника – сумма цены оцениваемой заявки и ценовых поправок к этой заявке, которые рассчитаны по стоимостным критериям. Суммирование цены заявки и ценовых поправок по стоимостным критериям производится до применения коэффициента значимости критерия. К оценочной стоимости предложения участника применяется коэффициент значимости критерия «Цена договора, цена единицы продукции». Оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок на участие в процедуре закупки и не оказывает влияния на цену заключаемого договора.

  - Стоимостной критерий оценки – это критерий, результат оценки по которому выражен в денежном эквиваленте.

  - Балльный критерий оценки – критерий, результат оценки по которому выражен в баллах.

  - Значимость критерия (подкритерия) – вес соответствующего критерия (подкритерия) в системе оценки и сопоставления заявок, выраженный в процентах.

  - Коэффициент значимости критерия (подкритерия) – вес соответствующего критерия (подкритерия) в системе оценки и сопоставления заявок, выраженный в долях (значимость критерия/100).

  - Оценка – процесс оценки и сопоставления заявок в соответствии с положениями настоящей методики.

  - Балл – числовое выражение  рейтинга заявки, получаемое в результате оценки.

  - Рейтинг заявки по критерию – оценка в баллах, получаемая по результатам оценки по критерию.

  - Итоговый рейтинг заявки – сумма рейтингов по каждому критерию (подкритерию) оценки заявки с учетом коэффициентов значимости.

  - Участник процедуры закупки – в целях порядка оценки понимается участник, в отношении которого комиссией по размещению заказа принято решение о допуске к участию в процедуре закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку (предложение) на участие в конкурсе/конкурентных переговорах/запросе предложений, соответственно участником конкурса/ запроса предложений/ конкурентных переговоров.

    - КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

- цена договора, цена единицы продукции (значимость критерия Ц i (ОЦ i) – 85%);

- срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

- (значимость критерия Ci -5%)

- срок представляемых гарантий качества (значимость критерия Г i – 5%);

- - квалификация участника (значимость критерия К i – 5% ), в том числе:

- опыт и репутация поставщика (значимость подкритерия Оi – 100%);

    - РЕЙТИНГ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

Рейтинг заявки на участие в процедуре закупки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

Рейтинг заявки на участие в процедуре закупки i-го участника процедуры закупки определяется по формуле:

R i = БЦ i * Vц  +БСi * Vc + БГ i  * Vг + БК i  * Vк

где V – значимость (вес) соответствующего критерия,

БЦ, БГ, БК – оценка (балл) соответствующего критерия .

Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Ц i , Сi , К i Г i  – 100 баллов .

    - ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА, ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ»

|  | БЦ i = | Ц min | * 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ц i |  |

где:  БЦ i 	– 	оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го участника процедуры закупки, баллы,

Ц i  	– 	предложение участника процедуры закупки о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в процедуре закупки i-го участника процедуры закупки, руб.с НДС,

Ц min 	–	минимальное предложение участника процедуры закупки о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в процедуре закупки из представленных участниками процедуры закупки предложений, руб. с НДС.

    - ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»:

| БСi | = | Сmax – Ci | * 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cmax – Cmin |  |

где:  БС i 	– 	оценка по критерию «срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» i-го участника процедуры закупки, баллы

C i  	– 	предложение о сроке поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, указанном в заявке на участие в процедуре закупки i-го участника процедуры закупки, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час),

С max 	–	предельный (максимально допустимый) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, установленный в документации процедуры закупки, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час),

С min 	–	минимальный срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, установленный в документации процедуры закупки, ранее которого поставить товар, выполнить работы, оказать услуги не представляется возможным, либо нет необходимости для заказчика, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час).

2.6     ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА»

| Срок представляемых гарантий качества (Гарантийный срок) |  |  |  |  | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гmin |  |  |  |  | 0 баллов |
| БГi | = | Гi – Гmin | * 100 |  |  |
|  |  | Гпредел – Гmin |  |  |  |
| Соответствие, либо превышение Гпредел |  |  |  |  | 100 баллов |

где: Гi	–	гарантийный срок на выполненные работы, указанный i-м участником процедуры закупки – (если Гi менее Гпредел , если более – 100 баллов),

Гmin 	–	минимальный гарантийный срок на выполненные работы согласно требованиям, указанным в документации процедуры закупки

Гпредел 	–	предельное значение гарантийного срока на выполненные работы, превышающее Гmin

    - ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА»

БК i = БО i  * Vо

где: V – значимость (вес) соответствующего подкритерия,

БО– оценка (балл) соответствующего подкритерия

Совокупная значимость всех подкритериев одного критерия равна 100 процентам.

Максимальная оценка в баллах по подкритериям Оi– 100 баллов

ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОПЫТ И РЕПУТАЦИЯ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ»:

| Опыт |  |  |  | Баллы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна Ц max |  |  |  | 0 |  |
| БО i |  | = | О i - Ц max | * 100 |  |  |
|  |  |  | О предел. - Ц max |  |  |  |
| Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна, либо превышает Определ |  |  |  | 100 |  |

где:  Оi	–	сумма цен договоров сопоставимого характера и объема за последние 3 года, руб.с НДС

Ц max 	–	начальная (максимальная) цена договора, руб.с НДС

Определ – предельное значение суммы цен договоров сопоставимого характера и объема, превышающее Ц max, руб.с НДС

Итоговая оценка по указанному критерию для каждой заявки на участие в процедуре закупки вычисляется как среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии, оценивающими данный критерий. При этом оценка каждого члена комиссии является суммой его оценок по подкритериям, если таковые были предусмотрены в данном критерии.