00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оборудование
1. Наименование лота: Насос центробежный 1 Д 800-56
2. Технические характеристики оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии
	Кол-во

	1.
	Насос центробежный

1 Д 800-56
	Подача
800м3
Напор 

56м
Двигатель мощность 250кВт
Напряжение
6кВ
	Не менее 12 месяцев, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки.
	1


3. Комплект поставки: стандартная
4. Условия поставки.

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

5. Требования к упаковке оборудования.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации.

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке, паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат
7.  Прочие условия.


Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия. 

8. Место поставки и условия допуска 


 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», почтовый адрес: 624200 Свердловская область, г. Лесной, ул. Коммунистический проспект, 6А..
9. Срок поставки товара


Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 01.10.2010 г.

