

2

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


СОГЛАСОВАНО:

 


УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель подразделения-


Заместитель Председателя

заказчика







Закупочного комитета

______________ В.П.Соловьев


______________ С.В. Тарасов

«02» апреля 2015 г. 




«02» апреля 2015 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку хладоносителя ХНТ-НВ-40.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание 

на поставку Хладоносителя ХНТ-НВ-40

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Перечень Товара

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Хладоноситель на основе пропилен гликоля ХНТ-НВ-40
	тн
	128
	20 календарных дней с момента заключения договора 
	 Оплата 100 % после поставки, гарантийный срок использования 15 лет.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый Товар должно быть новым, выпуска не ранее 4 квартала 2014  года, не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	От -25, кратковременно до +50  градусов по Цельсию. Минимально возможная температура в контуре минус 40 градусов по Цельсию.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Внешний вид: Прозрачная однородная жидкость со слабым характерным запахом без механических примесей. Допускается желтизна  песочного цвета (по йодной шкале до 40 ед.). Может быть окрашена красителем.

Плотность при температуре  плюс 20 градусов по Цельсию - не более 1,130 г\см3.

Водородный показатель pH, Ед., в пределах 7,5-10

Температура начала кристаллизации  - 40 градусов по Цельсию

Температура кипения не ниже 115 градусов по Цельсию

Вспениваемость при 20 градусах по Цельсию не более 3 сек.

Изменение массы образца резины не более 2 %

Динамическая вязкость при t н. кр., мПа. сек, не более – 190 

Система трубопроводов – новая, закрытая.

Что может протечь в хладоноситель – вода техническая.

Марка сталей и сплавов, контактирующих с хладоносителем – сталь 20, нержавеющая сталь, сталь 20 ржавая, медь (запорная арматура, конденсаторы); другое – ПП, ПЭ трубы, паронит, резина, фторопласт.

Содержание в хладоносителе основного вещества в расчете на пропилен гликоль 54 %.

Упаковка: 96 бочек по 220 кг, остальное -  пластиковый куб по 1000 кг.

Дополнительные требования

· Все средства, а также использованные материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и иметь на упаковке пломбу Производителя (подтверждение от Производителя)



	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели согласно ГОСТ 380-94, ТУ 2422-011-11490846-07 с изм.1, свидетельства государственной регистрации RU.40.01.05.015.Е006310.09.12 Гост-12.1.007.76технической документации на хладоноситель

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Поставка: в 96 бочках, остальное - в емкостях по1 куб. метр 1000 кг



	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Материалы поставляемого Товара должны соответствовать нормам и стандартам Российской Федерации.

	Подраздел 3.6. Требования к электропитанию

	 

	Подраздел 3.7. Требования к комплектности

	Согласно технической документации  

	Подраздел 3.8. Требования к маркировке 

	Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

	Подраздел 3.9. Требования к упаковке

	Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного   осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки.

Проведение входного контроля качества хладоносителя непосредственно на объекте перед   заливкой в контур, за счет средств Поставщика.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования

	При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

· документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.)

· технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товара на русском языке

· оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода

· счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю

· Товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика)

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставщик предоставляет Покупателю гарантии качества Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами.

Поставщик гарантирует, что хладоноситель изготовлен из качественных и безопасных материалов, в соответствии с технологией, обычно применяемой заводом-изготовителем при изготовлении такого рода хладоносителя, а также, что хладоноситель отвечает действующим в Российской Федерации требования и нормативам, применяемым к такого рода Товарам.

Поставщик одновременно с Товаром передает Покупателю сертификат качества. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы хладоносителя представленный Поставщиком составляет 15 лет со  дня подписания договора.

Если в течение срока гарантии выявляются дефекты поставляемого Товара, Поставщик обязуется в течение 20-ти календарных дней с момента предъявления письменного требования Покупателя за свой счет устранить обнаруженные дефекты путем исправления, либо замены дефектного Товара и/или частей. Гарантийный срок в данном случае продлевается на время, затраченное на устранение этого дефекта.  

Представленное Поставщиком взамен некачественного Товара, равен установленному Договором гарантийному сроку на замененный Товар. Начало гарантийного срока на предоставленный взамен Товар определяется моментом ввода замененного Товара в эксплуатацию.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка в течение 20 календарных дней со дня подписания договора.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ

	Поставщик самостоятельно и за свой счет оформляет требующиеся разрешения для беспрепятственной доставки и заправки приемной емкости Покупателя находящейся на режимной промплощадке,  ЗАТО г. Саров.

ЗАТО г. Саров является закрытым административного-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. 

На территории ЗАТО г. Саров установлен   особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций),  который предусматривает ограничение на нахождение  граждан на его территории.

Обязанности по оформлению пропусков (допусков) на проезд транспорта и сопровождающих товар лиц на территорию ЗАТО возлагаются на Поставщика.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

PAGE  

