
Приложение №1 к заявке

Структурное подразделение

- инициатор размещения заказа (ИРЗ)                                                 ГУП АПНП/ВВЭР-ТОИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование оказываемых услуг
Внедрение программного комплекса ETAP для проведения расчетов в электрической части проекта ВВЭР-ТОИ
2. Описание оказываемых услуг
Внедрение программного комплекса ETAP для проведения расчетов электрической части проекта ВВЭР-ТОИ, разработанного в программном комплексе SmartPlant Electrical.
Основание для оказания услуг - мероприятие 2.8 Карты проекта «ВВЭР-ТОИ».

Цель – повышение эффективности и точности производимых расчетов с помощью внедрения и использования при расчетах электрической части проекта программного комплекса ETAP, который должен быть интегрирован в процесс проектирования и быть взаимоувязан с программным комплексом SmartPlant Electrical.
Задачи оказания услуг:
1. Обеспечение рабочей станции инженера электрика возможностью проведения расчетов в программном комплексе ETAP

2. Разработать регламент проведения следующих расчетов в программном комплексе ETAP

3. Разработать инструкции пользователя для лицензированных расчетов;

4. Разработать инструкцию администратора программного комплекса ETAP для проведения настройки;

Программный комплекс ETAP предназначен для проведения инженерных расчетов на стадии выбора электротехнического оборудования системы собственных нужд, схемы выдачи мощности АЭС; расчетов токов короткого замыкания; проверке чувствительности защитных устройств.

Программный комплекс ETAP состоит из следующих модулей:

-  модуль «Базовый пакет»;

-  модуль «Токи короткого замыкания»;

-  модуль «Дуговой пробой»;

-  модуль «Потокораспределение/ Сброс нагрузки»;

-  модуль «Электродвигатель»;

-  модуль «РЗиА»;

-  модуль «Кабельная система»;

-  модуль «Сети заземления»;

-  модуль «Определение размеров трансформатора и оптимизаций отпаек транформатора»;

-  модуль «Изучение щитовых систем и однофазных систем»;

-  модуль «Токи короткого замыкания систем постоянного тока»;

-  модуль «Определение разряда и размеров батареи»;

-  модуль «Принципиальная схема системы управления постоянного тока»;

-  модуль «Динамическая устойчивость»;

-  модуль «Пуск генератора»;

-  модуль «Определяемая пользователем динамическая модель»;

-  модуль «Оценка параметров»;

-  модуль «Оценка надежности»;

-  модуль «Проводимость линии передачи, провес и натяжение линии передачи »;

-  модуль «Импорт данных в MS Excel и Access».

Исходными данными для внедрения программного комплекса ETAP является схема собственных нужд энергоблока ВВЭР-ТОИ, разработанная в программном комплексе SmartPlant Electrical.
3. Требования к техническим характеристикам оказываемых услуг
Внедрение программного комплекса ETAP для проведения расчетов электрической части проекта ВВЭР-ТОИ, разработанного в программном комплексе SmartPlant Electrical.

Требования к составу:
· Обеспечение рабочей станции инженера электрика возможностью проведения расчетов в программном комплексе ETAP:
· Произвести настройку операционной системы

· Произвести инсталляцию программного комплекса ETAP со сроком использования демонстрационной лицензии не более одного календарного года;

· Для лицензированных расчетов произвести тестовые расчеты для отладки работы комплекса на данных проекта ВВЭР-ТОИ, разработанных в программном комплексе SmartPlant Electrical;
· Провести обучение проведению расчетов и использованию программного ETAP персонала Заказчика, группа не менее десяти человек, с привлечением не менее двух специалистов разработчика (Operation Technology, Inc., США) и не менее трех русскоговорящих специалиста от представительства компании в России продолжительностью не менее 80 часов по следующим модулям:

· Equipment Evaluation, Cable Sizing & Ampacity (IEEE, ICEA, NEC) (Оценка параметров оборудования, определение параметров кабелей, проверка кабелей по допустимому току в соответствии со стандартами IEEE, ICEA, NEC)

· Load Flow/ Voltage Drop (Расчет установившихся режимов и падений напряжения)

· Panel Studies & Single Phase Systems (Расчет однофазных систем и щитов)

· Short-Circuit ANSI & IEC (Расчет токов короткого замыкания ANSI и IEC)

· Motor Acceleration — Dynamic & Static (Пуск двигателей: динамический и статический) Harmonics & Power Quality (Анализ гармоник и качества напряжения)

· DC Short Circuit (Расчет коротких замыканий в системах постоянного тока)

· Battery Sizing & Discharge (Определение параметров аккумуляторных батарей и их разряд)

· Generator Start-Up (Requires Transient Stability and User-Defined Dynamic Models) - Пуск генераторов (Требуется модуль Динамической устойчивости и Заданные пользователем динамические модели)

· Transient Stability (Динамическая устойчивость)

· User-Defined Dynamic Models (Заданные пользователем динамические модели)

· Разработать регламент проведения следующих расчетов в программном комплексе ETAP:
· расчету токов короткого замыкания в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1кВ (модуль «Токи короткого замыкания»); 

· расчету токов короткого замыкания в электроустановках переменного тока напряжением до 1кВ (модуль «Токи короткого замыкания»);

· расчету токов короткого замыкания в электроустановках постоянного тока (модуль «Токи короткого замыкания систем постоянного тока»);

· Расчет воздействия дуги - IEEE 1584 / NFPA70E (модуль «Дуговой пробой»);
· Расчет самозапуска двигателей – Динамический/статический (модуль «Электродвигатель»);
· Расчет сети заземления (модуль «Сети заземления»);
· Расчет устойчивости в переходном режиме (модуль «Динамическая устойчивость»).
· Регламент проведения расчетов должен содержать:

· процесс передачи данных между ETAP и SPEL;

· перечень необходимых атрибутов в SPEL по каждому элементу схемы;
· перечень дополнительных атрибутов,  необходимых  ETAP для расчетов, по каждому элементу схемы;
· перечень возможных режимов расчетов;
· процесс настройки и получения отчетов из ETAP, соответствующих действующим НД и требованиям организации Заказчика.
· Разработать инструкции пользователя для лицензированных расчетов;

· Разработать инструкцию администратора программного комплекса ETAP для проведения настройки.
4. Требования к объему оказываемых услуг
Комплект отчетной документации должен включать:

· Регламент проведения расчетов в программном комплексе ETAP;
· Инструкция пользователя по расчету токов короткого замыкания в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1кВ программным средством «Программа анализа переходных процессов ETAP»;
· Инструкция пользователя по расчету токов короткого замыкания в электроустановках переменного тока напряжением до 1кВ программным средством «Программа анализа переходных процессов ETAP»;

· Инструкция пользователя по расчету токов короткого замыкания в электроустановках постоянного тока программным средством «Программа анализа переходных процессов ETAP»;

· Инструкция администратора по настройке программного комплекса ETAP.
Созданные в процессе оказания услуг нематериальные продукты: программные скрипты, макросы, программные адаптеры, интерфейсные программы и прочие информационные данные, необходимые для установки и внесения изменений в систему, а также связанных с ней программных продуктов подлежат передаче Заказчику. Передача информационного материала должна происходить на информационных носителях.

5.  Требования к сроку оказания услуг
Окончание: 22.09.2012.
6. Место оказания услуг
Работы по настройке и проведению расчетов должны проводиться на территории Заказчика по адресу ОАО «Атомэнергопроект», г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1.
7. Требования к качеству оказываемых услуг

Состав и объем оказываемых услуг, а также их качество должны удовлетворять действующей НД, а также действующим на момент выполнения работ организационным документам Заказчика. 

8. Требования к результатам оказываемых услуг
Для проведения приемки оказываемых услуг Заказчик совместно с Исполнителем проводит расчеты согласно инструкциям пользователя, разработанным в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. Документация передается Заказчику в бумажном виде в 3-х экземплярах (1 экземпляр – учтенная копия в несброшюрованном виде, 1 экземпляр – учтенная копия в сброшюрованном виде, 1 экземпляр – копия в сброшюрованном виде), а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF). В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет  имеют положения документации в бумажном виде.
Приемка оказанных услуг производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с Техническим заданием и календарным планом к договору.

Заместитель директора

по инжинирингу








С. В. Ергопуло
Главный инженер проекта







М.Е. Голубева

