	ФОРМА № 4
	
	

	 Наименование стройки - Электроснабжение гаража №46 КН53:23:8000704:0047:30062. В.Новгород, Зелинского, микрорайон №7 ГЭК "Альтаир".

	 Объект :

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	 на электроснабжение

	 Основание 
	Сметная стоимость - 
	

	 Чертежи : № 2011-76-пр/2.ЭС    
	Нормативная трудоемкость - 
	

	 
	Сметная заработная плата - 
	

	

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин


	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 №1 Строительные работы.

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 Прокладка кабеля

	 1
	ТЕР01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	0,21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	100 м3 грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	ТЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	0,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	100 м3 грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	ТЕР01-02-060-02
	Погрузка вручную  грунта в транспортные средства  (лишний грунт) 2гр
	0,07
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	100 м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	ССЦ01.2000 Табл.3-1
	Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 3
	12,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	V=7*1,8; 
	тонн
	
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	ТЕР01-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	0,007
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(2) 
	
	1000 м3 грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	ТЕР34-02-003-01
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий
	0,051
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(34) 
	
	1 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 6.1
	[507-0546]
	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм
	-51
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	
	Трубы полиэтиленовые ПНД110/6  ПЭ-80 SDR17,6
	51
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	
	Муфта соединительная для ПНД110/6
	17
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 9
	ТЕРм08-02-142-01
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(8) 
	
	100 м кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 10
	[408-0122]
	Песок природный для строительных работ средний
	6,3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	ССЦ01.2000 Табл.3-1
	Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 3
	10,395
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	V=6,3*1,65; 
	тонн
	
	
	
	
	
	
	
	

	 12
	ТЕРм08-02-143-01
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	0,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(8) 
	
	100 м кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 13
	
	Кирпич  глиняный обыкновенный
	312
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 14
	ТЕРм08-02-143-05
	Покрытие кабеля: лентой сигнальной типа "Электро" одного кабеля (Переход от ТЕР СПб к ТЕР Н-д)
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(8) 
	
	100 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 14.1
	
	Ленты сигнальные 250мм "Не копать!! Ниже кабель!!"
	0,918
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	100 м
	
	
	
	
	
	
	

	 15
	ТЕРм08-02-141-03
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг
	0,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(8) 
	
	100 м кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 16
	ТЕРм08-02-148-03
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг
	0,51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(8) 
	
	100 м кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 17
	ТЕРм08-02-146-04
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 3 кг
	0,18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(8) 
	V=0,14+0,04
	100 м кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 18
	
	Кабель АПвБбШп-1кВ  4х120мм2
	108
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	 19
	ТЕРм08-02-165-03
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(8) 
	
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 20
	
	Муфта концевая 4ПКТп(б)-1-70/120
	2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 21
	ТЕРм08-02-144-06
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2
	0,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(8) 
	
	100 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 22
	
	Наконечник кабельный ТА-120-12-14
	8
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 23
	ТЕРм08-02-472-10
	Заземление брони кабеля. Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(8) 
	
	100 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 24
	
	Провод МГ 25мм2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	 Монтаж кабельного делителя

	 25
	ТЕРм08-03-524-21
	Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(8) 
	
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 26
	ТЕРм08-01-061-01
	Предохранитель
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(8) 
	
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 27
	
	Кабельный делитель ШР11-73512-54У4
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 28
	
	Плавкая вставка ПН2-250  Iн=250А
	3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 29
	
	Плавкая вставка ПН2-100  Iн=100А
	3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 30
	
	Плавкая вставка ПНИ-35  Iн=63А
	3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 Заземление

	 31
	ТЕР01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	100 м3 грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 32
	ТЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	100 м3 грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 33
	ТЕРм08-02-472-02
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	0,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(8) 
	
	100 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 34
	ТЕРм08-02-471-04
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(8) 
	
	10 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 35
	ТЕРм08-02-472-10
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(8) 
	
	100 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 36
	
	Провод ПВ-1 ж/з  25мм2
	10
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	
	
	
	

	 37
	
	Наконечник медный ТМЛ 25-8-8
	10
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	 

	 Восстановление грунтовой дороги около двери РУ-0,4кВ

	 38
	ТЕР27-04-014-01
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	0,006
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(27) 
	
	1000 м2 покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 38.1
	[408-0017]
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм
	-0,06
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	 38.2
	[408-0018]
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм
	-0,09
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	 38.3
	[408-0020]
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм
	-1,134
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	 39
	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм с доставкой
	1,284
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	 Итого по разделу№1
	
	

	 

	 №2 Восстановление газона

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ТЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	0,84
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(20) 
	
	100 м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	ТЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	0,84
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(20) 
	
	100 м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	ССЦ01.2000 Табл.3-1
	Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 3
	15,12
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	V=12,6*1,2; 
	тонн
	
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	ССЦ01.2000 п.7
	Разгрузочные работы: Грунт растительного слоя (земля, перегной)
	15,12
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	тонн
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	 Итого по разделу№2
	
	

	 

	 №3 Пусконаладочные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕРп01-11-028-01
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям 
	10
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	
	1 линия
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	ТЕРп01-11-012-01
	Определение удельного сопротивления грунта
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	
	1 измерение
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	ТЕРп01-11-010-02
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	
	1 измерение
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	ТЕРп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 
	0,07
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	
	100 точек
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	ТЕРп01-11-013-01
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	
	1 токоприемник
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 Итого по разделу №3
	
	

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	

	 Непредвиденные затраты
	
	3%
	

	 Итого
	
	

	 НДС
	
	18%
	

	 ВСЕГО по смете:
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	 


