Типовая форма технического задания 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки 
Осциллограф Tektronix MSO4104B-L с дополнительной комплектацией
Санкт-Петербург 
2013 

Технического задания на поставку стандартного промышленного оборудования для объекта 
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 
РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Осциллограф Tektronix MSO4104B-L(или аналог) с дополнительной комплектацией 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2012 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	408130     Аппаратура контрольно-измерительная


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Для использования в качестве измерительного оборудования на стенде "КАЙРОС". Стенд предназначен для проведения комплексных исследовательских работ в рамках создания систем синхронизации многоканальных физических установок, наладки оборудования и программного обеспечения, предварительных испытаний и отладки систем управления.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Место установки – стенд «КАЙРОС», лабораторные условия


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. Осциллограф Tektronix MSO4104B-L (или аналог)-2шт.
· Полоса пропускания - 1 ГГц

· Время нарастания - 350 пс

· Частота дискретизации (1 кан.) - 5 Гвыб/с

· Частота дискретизации (4 кан.) - 2,5 Гвыб/с

· Длина записи (4 кан.) - 5 млн

· Продолжительность захвата с макс. частотой дискретизации - 1 мс

· Встроенный анализатор цифровых сигналов

· 4 пассивных пробника с характеристиками 1 ГГц, 10X, 3,9 пФ в комплекте

· 16-канальный логический пробник в комплекте

· Поддержка интерфейса TekVPI

· Вилка питания для сетей Европы (220 В, 50 Гц)
2. Дифференциальный пробник напряжения Tektronix TDP1000 (или аналог)-2шт.
· Дифференциальный пробник

· Частота 1 ГГц

· Дифференциальное входное напряжение ±42 В

· Поддержка интерфейса TekVPI



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	В соответствии с параметрами, указанными производителем

http://ru.tek.com/datasheet/серии-mso4000b-и-dpo4000b-осциллографы-смешанных-сигналовтехнических-описаниях

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	В соответствии с параметрами, указанными производителем
http://ru.tek.com/datasheet/серии-mso4000b-и-dpo4000b-осциллографы-смешанных-сигналовтехнических-описаниях

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Требования не предъявляются

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Требования не предъявляются

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	В соответствии с параметрами, указанными производителем
http://ru.tek.com/datasheet/серии-mso4000b-и-dpo4000b-осциллографы-смешанных-сигналовтехнических-описаниях

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	В соответствии с параметрами, указанными производителем

http://ru.tek.com/datasheet/серии-mso4000b-и-dpo4000b-осциллографы-смешанных-сигналовтехнических-описаниях

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Требования не предъявляются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	· Осциллограф Tektroniks MSO4104B-L (или аналог) – 2 шт.
· Дифференциальный пробник напряжения Tektroniks TDP1000 (или аналог) – 2 шт.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	Требования не предъявляются

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Требования не предъявляются


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Требования не предъявляются

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В комплекте должны быть поставлены следующие документы

· Инструкция по эксплуатации

· Сертификат о поверке


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	В соответствии с параметрами, указанными производителем

http://ru.tek.com/datasheet/серии-mso4000b-и-dpo4000b-осциллографы-смешанных-сигналовтехнических-описаниях


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	В соответствии с параметрами, указанными производителем

http://ru.tek.com/datasheet/серии-mso4000b-и-dpo4000b-осциллографы-смешанных-сигналовтехнических-описаниях


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	· Оборудование должно быть предназначено для продажи в России

· Поставщик обязан гарантировать срок эксплуатации оборудования

На Tektronix MSO4104B-L - не менее 36 месяцев
На Tektronix TDP1000 – не менее 12 месяцев

· Поставщик должен осуществлять гарантийный ремонт и техническую поддержку на территории России


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Требования не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования не предъявляются


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования не предъявляются


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Требования не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Требования не предъявляются


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка оборудования в срок до 30.11.2013


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования не предъявляются


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Требования не предъявляются


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	50% в течение 10(десяти) банковских дней от даты подписания договора
50% в течение 10(десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить НДС, расходы на доставку до адреса 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», государственная поверка, все расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей,


РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
	Начальная (максимальная) цена: 1 939 452,81 рублей.


