Вопрос:

Просим указать допускается ли применение противопожарных

клапанов, вентиляторов дымоудаления, гибких вставок и щитов управления

вентиляторами других фирм производителей при сохранении характеристик

указанных в общих данных проекта? Сертификаты и пр. разрешительная документация на аналоги имеются. В противном случае просим указать

причину отказа.

Ответ:

Оборудование должно соответствовать проекту. Замена оборудования возможна только при условии согласования с проектной организацией и заказчиком.