# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку фотоэлектронного умножителя фирмы Hamamatsu

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Фотоэлектронный умножитель R4607A-01, Hamamatsu Photonics KK, Япония, или эквивалент. Фотоэлектронный умножитель R6877A, Hamamatsu Photonics KK , Япония, или эквивалент.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые фотоэлектронный умножители должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Требования к этапам разработки и изготовления не предъявляются.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

-

Подраздел 1.5 Код ОКП

43 1525

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фотоэлектронный умножитель должен обеспечивать прием излучения, преобразовать световой сигнал в электрический, в составе оборудования Заказчика.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фотоэлектронный умножитель R4607A-01 и R6877A, должны удовлетворять следующим требованиям: - работоспособность при температуре окружающей среды: до +175°С; - виброударопрочность: синус изменения 200м/с2(20g).

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Фотоэлектронный умножитель R4607A-01 должен иметь следующие параметры и составные части: - Диаметр 52,0±1,0мм, длина 80,0 ±2,0мм; - Диаметр фотокатода 46 мм; - Спектральная характеристика – от 300 до 650 нм; - Максимум спектральной характеристики (пик) – 375нм; - Катодная чувствительность не хуже 50 мкА/лм; - Средний ток анода – 0,02 мА; - Усиление – не менее 5×105; - Температурный рабочий диапазон: от -80°С до +175°С. Фотоэлектронный умножитель R6877A должен иметь следующие параметры и составные части: - Диаметр 28,5±0,5мм, длина 43,0±1,5мм; - Диаметр фотокатода 25 мм; - Спектральная характеристика – от 300 до 650 нм; - Максимум спектральной характеристики – 375нм; - Катодная чувствительность не хуже 50 мкА/лм; - Средний ток анода – 0,02 мА; - Температурный рабочий диапазон: до +175°С.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Средний срок службы при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в разделе 3 настоящего ТЗ, должен составлять не менее одного года.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Комплект поставки фотоэлектронного умножителя R4607A-01: - Фотоэлектронный умножитель R4607A-01 – 1шт. - Паспорт – 1шт. Комплект поставки фотоэлектронного умножителя R6877A: - Фотоэлектронный умножитель R6877A – 1шт. - Паспорт – 1шт.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка фотоэлектронного умножителя должна содержать сведения о производителе, модели, заводской номер и дату изготовления.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Фотоэлектронный умножитель поставляется в специальной упаковке, соответствующий стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Порядок сдачи и приемки фотоэлектронного умножителя оговаривается в договоре на поставку.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Перечень документов, поставляемых в обязательном порядке, должен соответствовать комплекту поставки.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование осуществляется силами поставщика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок использования должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки заказчику.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Фотоэлектронный умножитель R4607A-01 – 2 компл. Фотоэлектронный умножитель R6877A – 2 компл. Срок поставки: единовременно, не позднее 65 (шестидесяти пяти) календарных дней с момента заключения Договора на поставку.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | мм | миллиметр |
| 2 | нм | нанометр |
| 3 | мкА | микроампер |
| 4 | лм | люмен |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |