
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В. Рукша

«___» _______ 2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку кабеля (номенклатурная группа № 1.34 поставка кабельно-проводниковой продукции) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru 
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора 

по базированию и спецпроизводству

___________________Н.В. Мантула

«____»  _________________ 2014г.

Заместитель генерального директора

по ТЭФ

________________ О.Э. Дарбинян

«____» __________ _______2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кабеля
1. Предмет договора
Поставка кабеля (номенклатурная группа № 1.34 -поставка кабельно-проводниковой продукции) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества

	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические

характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1.
	Кабель (провод)
	· ПВС 2х1,0
	400
	м

	2.
	Кабель (провод)
	· ПВС 3х1,5
	700
	м

	3.
	Кабель (провод)
	· ПВС 3х2,5
	600
	м

	4.
	Кабель (провод)
	· ПВС 4х2,5
	100
	м

	5.
	Кабель
	· NYM 5х1,5
	500
	м

	6.
	Кабель
	· NYM 5х2,5
	500
	м

	7.
	Кабель
	· ВВГ 4х4,0
	500
	м

	8.
	Кабель
	· ВВГ 4х6,0
	500
	м

	9.
	Кабель
	· ВВГ 4х10,0
	500
	м

	10.
	Кабель
	· ВВГ 4х16,0
	500
	м

	11.
	· Кабель
	· КНР 4х2,5
	50
	м

	12.
	Провод
	· МГТФ-0,35
	100
	м


3. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

5. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок

6. Прочие условия

         6.1 Продукция должна иметь сертификат соответствия, сертификат о типовом одобрении РМРС (поз.11 п.2 настоящего технического задания). 
         6.2 Кабель (провод) по позициям 11,12 п.2 тех. задания должен быть поставлен одной длиной. Продукция по позициям 1-6 должна быть поставлена одной длиной, либо несколькими длинами, но не менее 50 метров каждая. Продукция по позициям 6-10 должна быть поставлена одной длиной, либо несколькими длинами, но не менее 100 метров каждая.

7. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

8. Сроки поставки

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «10» ноября 2014 г. по «08» декабря 2014 г. 
	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


Согласовано:
Гл. энергетик                                       ___________________________            Д.В. Шурупов         
