Приложение №2

к Заявке №145/2 от «27» марта 2013 г.

Техническое задание

на текущий ремонт объектов  ЗАО «Далур» -

«Здание главного корпуса, инв. № 000001956» и «Здание отопительно – производственной котельной, инв. №001011795».

- Вид ремонта: текущий ремонт;

- Заказчик: ЗАО «Далур».

- Место выполнения работ: Курганская область, Далматовский район, Центральная промышленная площадка Далматовского месторождения.

4. Состав работ:  на объекте «Здание главного корпуса, инв. № 000001956», в том числе:

- демонтаж воздуховодов из листовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм – 42м2;

- прокладка трубопроводов из листовой оцинкованной стали толщ. 0,9 мм – 42м2.

на объекте «Здание отопительно – производственной котельной, инв. №001011795»  - внутренний отделочный ремонт (окраска стен, замено окон, окраска металлических поверхностей).

5. Работы выполняются из материалов Подрядчика;

6. Документы предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, предусмотренные условиями Договора.

Начальник отдела

капитального строительства                                                              А.А. Юрин