ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор

____________________ Василенко В.А.

«____» __________________2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

оборудования СОЭН.

Извещение размещено

на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»

«13» марта 2012 года № 16/12

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Москва, 2012 г.

Извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора: на поставку оборудования СОЭН.

«13» марта 2012 года

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Адрес заказчика: 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл., промзона, а/я 22

Контактное лицо заказчика: Баранецкая Юлия Валерьевна

Телефон/факс заказчика: (81369) 60341, 8(921)856-5239, ф.(81369)2-3672

Адрес электронной почты заказчика: buv@niti.ru

Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 16-30 по московскому  времени

Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Открытый запрос цен в электронной форме проводится в рамках «Единого отраслевого стандарта закупок ГК «Росатом» (Положения о закупках), утвержденного  решением  наблюдательного совета  ГК «Росатом» от 07 февраля 2012  № 37.

Предмет Договора: поставка оборудования СОЭН.

Место доставки товаров, выполнения работ: Склад ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»,

г. Сосновый Бор, Ленинградской обл.

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: в соответствии с Приложением №1 – Сведения о товарах.

Срок поставки товаров, выполнения работ:  апрель 2012г.

Сроки и условия оплаты поставки товаров: С победителем запроса цен будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится по факту поставки всего объема товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 банковских дней после предоставления Заказчику документов о сертификации товаров, счета-фактуры, товарной накладной и подписания Акта приема-передачи.

Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 2 159 522,32 (два миллиона сто пятьдесят девять тысяч   пятьсот двадцать два  рубля  32 копейки).

Цена договора включает в себя:

- стоимость товара;

- расходы на уплату налогов и других обязательных платежей;

- НДС;

- сборка (если не указано иное);

- спецпроверка (по указанным в Приложении №1 пунктам);

- доставка до склада ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» в городе Сосновый Бор;

- транспортные расходы: доставка  товара Покупателю до склада ФГУП «НИТИ

им. А.П. Александрова», Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, (в заявке, спецификации к договору, счете и счете-фактуре выделяются отдельной строкой)

# Обеспечение заявки: не предусмотрено.

# Преференции: не предусмотрены.

Правила проведения запроса цен в электронной форме: приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.

Участнику необходимо зарегистрироваться в Системе электронных торгов на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Для обеспечения доступа к участию в электронном запросе котировок. Оператор электронной торговой площадки www.a-k-d.ru осуществляет аккредитацию участника процедуры закупки.

# Форма заявки на участие в запросе цен: заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в процедуре в отношении предмета закупки. Внесение изменений в заявку не допускается.

Место подачи заявок: сайт www.a-k-d.ru (круглосуточно).

# Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.

Телефон: 8 (495) 788-54-28

# Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru

Дата и время начала срока подачи заявок на участие в запросе цен:

с  «13» марта 2012г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен:

11 час. 00 мин. «23» марта 2012 г. по московскому времени.

Требования к участникам запроса цен:

    - Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе:

1) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

6) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

7) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

8) Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков:

- реестр, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- реестр, ведущийся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

- реестр недобросовестных поставщиков Корпорации.

В случае, если у Заказчика возникнут вопросы по предоставленному Участником комплекту документов, Заказчик имеет право запросить уточнение (недостающую информацию).

Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Обязательные приложения к заявке на участие в запросе цен (отсканированные документы в электронном виде, подписанные ЭЦП участника должны быть выложены на ЭТП вместе с заявкой):

• Анкета участника (подписанная руководителем предприятия).

• Для обществ с ограниченной формой собственности заверенная руководителем предприятия копия ЕГРЮЛ; для индивидуальных предпринимателей - копия ЕГРП; для закрытых акционерных обществ - копия выписки из реестра акционеров;

• Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки (заверенная руководителем предприятия копия).

• Учредительные документы.

• Приказы о назначении руководителя.

- Справка из УФС Судебных приставов России об отсутствии ареста на имущество по решению суда.

- Баланс предприятия за последний отчетный период.

•  Проект договора поставки с указанными реквизитами и основными положениями в соответствии с предоставленной заявкой.

В случае не предоставления Участником запроса цен всего комплекта документов, данная заявка будет отклонена.

Заключение договора по результатам запроса цен.

1.	Победитель не позднее 10 рабочих дней после опубликования Протокола рассмотрения и оценки заявок направляет для подписания Заказчику проект договора.

2. 	Победитель запроса цен обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в установленный срок. Отказ Победителя запроса цен от подписания договора не допускается.

3.	В случае уклонения победителя запроса цен от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, заявке которого было присвоен второй номер.

- Победитель запроса цен считается уклонившимся от заключения договора при не представлении Заказчику подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.

| Приложения к извещению: | № 1 Сведения о товарах № 2 Форма заявки № 3 Анкета участника № 4 Проект договора поставки |
| --- | --- |

Начальник ОКТ				Баранецкая Ю.В.

Начальник ОМТС				Полынин А.В.

Начальник ООиРТСФЗ				Евдокимов В.А.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам				Лошков А.Л

Начальник ДФ(К)				Чумаков Д.В.

Начальник отдела планирования и КПЭ				Борисова О.Р.

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса цен в электронной форме

на поставку оборудования СОЭН   для нужд

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Сведения о товарах

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Срок гарантии | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адаптер Типа РВА для установки кронштейна WBA-2 на опору Ernitec | Максимальная нагрузка – 30 кг Диаметр опоры – 45-150 мм Цвет – серый Или эквивалент. | Не менее 1 года | 51 |
| 2. | Шкаф телевизионный в составе | 1.Шкаф всепогодный Rittal CS9791.035 – 1 шт. Габариты (ШхВхГ) не более - 530х700х262мм (в комплекте) Материал: Алюминий AlMg3 Корпус: - внешний: 2,0 мм - внутренний: 1,5 мм/2,0 мм Двери: 2,0 мм Монтажная панель/поворотная рама: 2,0мм, хроматированные Цвет: RAL 7035 Степень защиты: IP55 согласно EN 60 529/09.2000 Или эквивалент 2.Обогреватель распределительных шкафов Rittal SK3115.130 – 1 шт. Габариты (ШхВхГ), не более - 102х155х60мм Длительная мощность обогрева при Tu = 10°C - 30Вт Входной предохранитель T - 4 A Или эквивалент. 3.Терморегулятор Rittal SK3110.000 – 1 шт. Биметаллический датчик как термочувствительный орган с термической обратной связью. Набор контактов: 1-полюсный переключающий контакт как мгновенный выключатель. Номинальное рабочее напряжение: 230/115/60/48/24 В (AC), 60/48/24 В (DC) Допустимая контактная нагрузка: Кл. 5 – 3 (обогрев) AC 10 (4)1) A, DC = 30 Вт Кл. 5 – 4 (охлаждение) AC 5 (4)1) A, DC = 30 Вт (1)) = индуктивная нагрузка при cos ϕ = 0,6 Диапазон установок: от +5°C до +60°C Вес: пр. 105 г Габариты: 71x71x33,5 мм Точность поддержания температуры: ок. 1 K ± 0,8 K. Или эквивалент. 4. Сплайс пластина – 1 шт. 5. DIN-рейка OMEGA 3F код 02140 – 0,4 м – 1шт. Габариты: 35х7,5мм, толщ. 1 мм Имеет отверстия на базе (18х6,3 мм, посадочный размер - 25 мм), предназначенные для фиксации перфорированных коробов и специальных суппортов. Соответствие нормам 50022 CEI 17-18. Или эквивалент. 6. Уголок монтажный 50х130 – 2 шт. 7. Автоматический выключатель серии DX Стандарт на 6А однополюсный, тип С Legrand -03382 –1шт. Отключающая способность 6000 А - EN 60898 6 кA – EN 60947-2. Или эквивалент. 8. Автоматический выключатель серии DX Стандарт на 1А однополюсный, тип C Legrand -06368 – 4 шт. Отключающая способность 6000А - МЭК 60 898 10 кА - МЭК 60 947 - 2 Класс ограничения 3 (до 32 А). Или эквивалент. 9. Клеммная колодка IP2х зеленого цвета (земля) Legrand -04834 – 1 шт. Ввод 6-25 мм2 – 1 шт. Вывод 1,5-16 мм2 – 12 шт. Длина, мм – 113 Или эквивалент. 10. Клеммная колодка IP2х синего цвета (нейтраль) Legrand-04844 – 1 шт. Ввод 6-25 мм2 – 1 шт. Вывод 1,5-16 мм2 – 12 шт. Длина, мм – 113 Или эквивалент. 11. Основание для распределительного блока, под колодоки IP2х Legrand-04810 – 2 шт. Позволяет составить распределительный блок, подключив до 4 колодок IP 2 x одного размера. Или эквивалент. 12. Кабельввод ST-M16x1,5 4.5-10 53111010 – 9 шт. Размер резьбы - ST-M 16 x 1,5 Диапазон фиксирования - 4,5 – 10 SW – 19 C – 34 D – 8 Цвет – серебристо-серый. Или эквивалент. 13. Контргайка GMP-GL-M 16x1,5 53119010 – 9 шт. Размер резьбы - 16 x 1,5 Размер под ключ - 22 Цвет – серебристо-серый. Или эквивалент. 14. Кабельввод ST-M20x1,5 7-13 53111020 – 4 шт. Размер резьбы - ST-M 20 x 1,5 Диапазон фиксирования - 7 - 13 SW – 25 C – 37 D – 9 Цвет – серебристо-серый. Или эквивалент. 15. Контргайка GMP-GL-M 20x1,5 53119020 – 4 шт. Размер резьбы - 20 x 1,5 Размер под ключ - 26 Цвет – серебристо-серый. Или эквивалент. 16. SPC1-90 УЗИП I/II класса Hakel 10141 – 1 шт. Однофазные УЗИП класса I+II, согласно ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98), на основе оксидно-цинковых варисторов и газонаполненного разрядника. Технические характеристики: Класс УЗИП в соответствии c ГОСТ Р 51992-2002 - I + II Номинальное рабочее напряжение - 230 В Макс. длительное рабочее напряжение - 275 В Импульсный ток (10/350) – Iimp L/N - 12 кA, Iimp N/PE - 20 кA Коммутируемый заряд - Q L/N - 6 A×сек, Q N/PE - 10 A×сек Удельная энергия - W/R L/N 36 кДж/Ом, W/R N/PE - 100 кДж/Ом Максимальный разрядный ток (8/20) -90кA Номинальный разрядный ток (8/20) - 50кA Уровень напряжения защиты при Iimp - <1,3 кB Время срабатывания tA L/N - < 25 нсек, tA N/PE- < 100 нсек Номинал защитного предохранителя 315 A gG Номинал защитного предохранителя при «V»- соединении 63 A gG Временное перенапряжение (ВПН) – UT L/N -335 В/5 сек, UT N/PE - 1200В/0.2 сек Допустимый ток короткого замыкания - 80 кА Рабочая температура: от -40°C до +80°C Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 - IP20 Монтаж - DIN-рейка 35 мм Материал корпуса - Polyamide PA6 Cечение присоединяемых проводников: - жесткий одножильный - 35 мм2 - гибкий многожильный - 25 мм2 Cрок эксплуатации – не менее 100 000 ч Контакты дистанционной сигнализации: - электрическая прочность - 3,75 кВэфф - сопротивление изоляции - 2×107Ом - максимальный коммутируемый ток - ~0,5 А - максимальное коммутируемое напряжение - ~ 250 В Масса – не более 347 г. Или эквивалент. 17. PI-k8/220 УЗИП III класса Hakel 30080 – 1 шт. Однофазные помехоподавляющие фильтры со встроенным УЗИП класса III, согласно ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98). Технические характеристики: Класс УЗИП в соответствии c ГОСТ Р 51992-2002 - III Номинальное рабочее напряжение - 230 В Макс. длительное рабочее напряжение - 275 В Номинальный ток - 8A Ток утечки - 2 мА Номинальный разрядный ток (8/20) – In L/N 3 кA, In L/PE 3 кA, In N/PE 5 кA Испытательный импульс - UOC L/N - 6 кВ, UOC L/PE 6 кВ, UOC N/PE 10 кВ Уровень напряжения защиты при UOC – Up L/N - <850 B, Up L/PE - <1500 B, Up N/PE - <500 B Время срабатывания – tA L/N - < 25 нсек, tA L/PE - < 100 нсек, tA N/PE - < 100 нсек Номинал защитного предохранителя - 10А Рабочая температура: от -40°C до +80°C Cечение присоединяемых проводников – 2,5-4 мм2 Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 – IP 20 Монтаж – DIN-рейка 35 мм Материал корпуса – Polyamide PA6 Асимметричное затухание фильтра: - в полосе 0,15-30 МГц - не менее 40 дБ - на частоте 4 МГц - не менее 80 дБ Постоянные фильтра – Сх-150нФ, Сy-22нФ, L - 1,2 мГн Рассеиваемая мощность при t= 20°C - <2,2 Вт Cрок эксплуатации – не менее 100 000 ч Масса – не более 130 г. Или эквивалент. 18. Байонетный разъем ВNC на кабель РК-75 BNC(M)-RG6 – 4 шт. Номинальное напряжение AC 500 V; Испытательное напряжение AC 1.500 V в течение 1 мин; Сопротивление изоляции 1.000 MО© мин DC 500 V; Контактное сопротивление 3 mО© max при DC 1 A; Частотный диапазон 0-4 ГГц; VSWR (коэфф.стоячей волны) 1.2 макс 0-2 ГГц. Или эквивалент. 19. Кабель миникоаксиальный, 75Ом Cavel CW-41S – 3 м Центральный проводник: 0.41 мм (FeCu); Физически вспененный диэлектрик: 1.9мм (PEG); Осн.экран (фольга): Al2; Доп. экран (оплетка): CuSn; Наружный размер: 3.6 мм; Волновое сопротивление: 75±5 Ом; Затухание на 862 МГц: 44.0 дБ/100 м; Затухание на 2150 МГц: 69.6 дБ/100 м; Коэффициент экранирования: >75 дБ. Минимальный радиус изгиба (однократно/многократно) - 15/30 мм. Или эквивалент. 20. Байонетный разъем ВNC на кабель Cavel CW-41S BNC(M) F113-51+В153 – 8 шт. Или эквивалент. Поставляется в разобранном виде! | Не менее 1 года | 16 |
| 3. | Источник питания ~24В, 5А БП-24/5 | Номинальное переменное напряжение сети - 220 В ± 15 В Частота - 50 Гц Номинальный потребляемый от сети ток - 0,8 А Выходное напряжение - 24 В ± 1,0 В Выходной ток при круглосуточной работе - 4 А Класс защиты от поражения эл. током – 2 Защита от короткого замыкания на выходе Интервал температур от +5°С до +40°С, относительная влажность воздуха до 80%. Или эквивалент. | Не менее 1 года | 16 |
| 4. | Преобразователь-передатчик видео и тревожных сигналов по оптическому волокну S734DVT-EST1 | 4 входа BNC, 1 выход MM ST Питание 12-16 DC, 24 АС Поддержка передачи информации по протоколам RS-232, RS-422, RS 485, TTL Поддерживаемое разрешение 500 ТВЛ Спецпроверка. | Не менее 1 года | 9 |
| 5. | Устройство грозозащиты для коаксиального кабеля Hakel H-40 | УЗИП предназначены для защиты от импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и др.) видеооборудования по коаксиальным линиям в пределах 1 - 2 зон молниезащиты (в соответствии с МЭК 1312-1). Арт – 52410 Разъемы BNC – вход-Male, выход- Male, 75Ом Количество защищаемых пар - 4 Номинальное рабочее напряжение – 12В Макс. длительное рабочее напряжение - 14,4 В Номинальный ток - 300 мA C2 Максимальный разрядный ток (8/20) - 5 кA C2 Номинальный разрядный ток (8/20) – 1кA Уровень напряжения защиты при In - 44B Уровень напряжения защиты при 1 кВ/мкс - 20 B Время срабатывания - <30 нсек Паразитная емкость - <47 пФ Вносимое сопротивление - 10 Ом Рабочая температура - -40°C - +80°C Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 - IP 20 Срок службы (час) – не менее 100 000 Категория в соответствии с МЭК 61643:21-2000 - A2, B2, C2, C3, D1 Или эквивалент. | Не менее 1 года | 16 |
| 6. | Блок питания импульсный DR-75-12 (12В, 6,3А, 75Вт) | Канал 1, Uвых=12В, Iвых=0…6,3А Мощность: 75Вт Количество выходов: 1 Механическая подстройка выходного напряжения: +16%/-0% КПД: 76% Уровень пульсаций (размах): 100мВ Входное напряжение АС: 85…264 В Габариты: 55,5х125,2х100мм, масса: 0,6кг Корпус: для монтажа на DIN-рейку Диапазон температур работы: -10…60С, хранения: -20…85С. Или эквивалент. Спецпроверка на электроакустику | Не менее 1 года | 8 |
| 7. | 19" панель ZPAS PS-3U с DIN-рейкой для монтажа в напольных и настенных шкафах и стойках | Панель с DIN-рейкой (шиной TS-35) предназначена для установки модульного оборудования и организации соединений: - в электрических цепях напряжением до 48 В (постоянный ток) - в электрических цепях напряжением до 230 В (переменный ток) Габариты: высота: 133 мм (3U, U=44,45 мм) ширина: 19" (482,6 мм); ширина внутри: 446 мм глубина: 60 мм Материал: стальной лист толщиной 1,5мм, окрашенный с применением порошковой технологии текстурированной краской светло-серого (RAL 7035) или черного (RAL 9005) цвета. Или эквивалент. | Не менее 1 года | 2 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (паспорт, сертификат соответствия, протоколы лабораторных специсследований, заключения по результатам спецпроверок, предписания на эксплуатацию, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон);

- лицензии ФСТЭК и ФСБ у организации, проводящей спецпроверку и специсследования, подтверждающая право осуществлять деятельность по защите гостайны в области технической защиты информации;

- оборудование  должно быть новым, не бывшим в употреблении, изготовлено не ранее 2012г;

- гарантийный срок на оборудование должен быть не менее установленного производителем.

Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса цен в электронной форме

на поставку оборудования СОЭН   для нужд

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

На фирменном бланке участника

Исх. №, дата

Генеральному директору

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Василенко В.А.

ЗАЯВКА

на поставку__________________________________________

Уважаемый Вячеслав Андреевич!

Изучив, условия и требования извещения о проведении запроса цен

мы, ________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса цен        № __ от «__» ________ 200_г., в том числе:

1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак): ___________

2. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: __________________

3. Предлагаемая цена договора: __________ (сумма цифрой и прописью), в том числе ____________ (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных затрат при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг).

Также ___________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам в запросе цен:

1) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

6) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

7) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

8) Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков:

- реестр, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- реестр, ведущийся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

- реестр недобросовестных поставщиков Корпорации.

Обязуемся в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.

| Приложение: перечислить приложенные документы с указанием количества страниц. (должность) (подпись) (ФИО) |  |
| --- | --- |

М.П.

Приложение № 3 к извещению

о проведении запроса цен в электронной форме

на поставку оборудования СОЭН   для нужд

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Анкета участника

|  | Общие сведения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Полное наименование организации |  |
|  | Сокращённое наименование организации |  |
|  | Руководитель организации |  |
|  | Должность руководителя |  |
|  | Документ, на основании которого действует руководитель |  |
|  | ИНН |  |
|  | Дата регистрации |  |
|  | ОКПО |  |
|  | КПП |  |
|  | Контактная информация |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Телефон |  |
|  | Факс |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Контактные лица (Ф.И.О.) |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | Расчётный счёт |  |
|  | Корреспондентский счёт |  |
|  | БИК банка |  |
|  | Наименование банка |  |
|  | Почтовый адрес банка |  |
|  | Дополнительная информация |  |

Руководитель предприятия______________________/ФИО/

М.П.