Утверждаю

Генеральный директор ООО «ННКЦ»

 _____________________П.В. Баженов
                                                                                                                   «___» ________ 2012г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ \оказание услуг
по поверке и калибровке средств измерения для ООО «ННКЦ».

Требования к включению в закупочную документацию «Информационной карты» 

	1. Место выполнения работ

624131, Сверловская обл, г.Новоуральск, Центральный проезд, 8А 
и по месту нахождения исполнителя


	2. Сроки (периоды) выполнения работ

С момента подписания договора до 31 декабря 2013 года.

	3. Порядок оплаты

Исполнитель не позднее 5 числа месяца квартала следующего за отчетным предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ. На основании подписанного сторонами Акта  сдачи-приемки  выполненных работ Исполнитель в течение 5 календарных дней оформляет и предоставляет Заказчику счёт-фактуру. Оплата Заказчиком производится на основании выставленного Исполнителем счета, счёта-фактуры в течение 10 банковских дней.


	4. Требования к квалификации исполнителя

–     соответствие квалификации Исполнителя выполняемым работам;
· иметь действующий аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений;

· иметь действующую лицензию на право проведения работ, связанных с использованием сведений составляющих гостайну;

·    обладать добросовестностью по исполнению предыдущих договоров;

· бесплатно информировать Заказчика об оказываемых ему услугах, правилах предоставления услуг, а также о тарифах на эти услуги;

· письменно информировать Заказчика об изменении тарифов на оказываемые услуги не менее чем за 10 дней до введения новых тарифов.




Главный приборист  ООО «ННКЦ» 
_______В.Н. Кочегуров
«___» ____ 2012г.

Начальник БМТС и С ООО «ННКЦ»
 _______И.В. Белоусов
«___» ____ 2012г.

Технический директор,

зам. генерального директора

 _______М.Ю. Мурашкин 
«___» ____ 2012г.

ООО «ННКЦ»
Приложение 1
Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

	1. Вид и цели выполнения работ

- выполнить поверку и калибровку средств измерений (СИ) согласно Федеральному закону «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 года № 102-ФЗ, Правилам по метрологии               ПР 50.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств измерения»;
- поверка и калибровка средств измерений должна завершаться выдачей свидетельства о поверке (сертификата о калибровке) или извещения о непригодности (форма документов - согласно ПР 50.2.006-94).



	2. Наличие проектной документации

Не требуется.


	3. Перечень и объёмы выполнения работ

(подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей Заказчика)


	№ п\п
	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)
	Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат)
	Количественный показатель объёма подрядных работ

	
	Поверка и калибровка
(код СУОД 2624)
	Поверка и калибровка средств измерений 
	1 ед.



	4. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

· для проведения работ на территории ООО «ННКЦ» персонал должен  иметь форму допуска не ниже третьей (в соответствии с «Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», утверждённой Постановлением Правительства РФ № 63 от 06.02.2010 г.)


	5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ

Согласно ГОСТ, ПУЭ, нормативно-технической документации заводов-изготовителей.


	6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

При оказании услуг и выполнении работ на территории ООО «ННКЦ» соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности.


	7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

Акт выполненных работ, счёт-фактура, счёт.


	8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам 

В соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП.


	9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ  объектах 

Не предъявляются.


	10. Требования по объему гарантий качества работ 

Согласно ГОСТ, ТУ, нормам.


	11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ 

Согласно ГОСТ, ТУ, нормам.


	12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ Не требуется.


Главный приборист  ООО «ННКЦ» 
_______В.Н. Кочегуров
«___» ____ 2012 г.

Начальник БМТС и С ООО «ННКЦ»
 _______ И.В. Белоусов
«___» ____ 2012 г.

Технический директор,

зам. генерального директора

 _______ М.Ю. Мурашкин   «___» ____ 2012 г.

ООО «ННКЦ»
Приложение 2
Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном проекте договора
	1. Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ
Не требуется.


	2. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт)
ООО «ННКЦ» находится на территории охраняемого периметра ОАО «УЭХК» в городе Новоуральске являющимся Закрытым территориальным образованием (ЗАТО).

При оказании услуг и выполнении работ на территории ООО «ННКЦ» соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда, промышленной и пожарной безопасности, нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности. В случае нарушения Исполнителем вышеуказанных требований, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости работ ежедневно, начиная с даты получения требования об устранении нарушений, до дня устранения нарушений.

Исполнитель обязуется информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на площадке проведения работ на территории Заказчика (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях в срок, не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения нештатной ситуации. В случае нарушения Исполнителем указанных требований Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,2% от стоимости работ.


	3. Порядок сдачи и приёмки результатов работ

Акты выполненных работ.


Главный приборист  ООО «ННКЦ» 
_______В.Н. Кочегуров
«___» ____ 2012 г.

Начальник БМТС и С ООО «ННКЦ»
 _______И.В. Белоусов
«___» ____ 2012 г.

Технический директор,

зам. генерального директора

 _______М.Ю. Мурашкин   «___» ____ 2012 г.

ООО «ННКЦ»

Приложение 3
Обоснование расчёта НМЦД
	1. Ориентировочная стоимость работ 

(общая стоимость с разбивкой по позициям, с учетом налогов \ сборов и выполнения заданных требований, на основании изучения рынка услуг)


	№ п\п
	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Цена за ед. (руб.) с НДС
	Стоимость (руб.) с НДС

	1
	Поверка и калибровка средств измерений и измерительного инструмента
	Ед.
	1
	850 000
	850 000


	2. Анализ рынка предложений

	№ п\п
	Наименование организации
	Контактный телефон
	Адрес сайта

	
	ОАО «УЭХК» г. Новоуральск
	(8-34370) 94141, 57333
	ueip.ru


	3. Приложения
Перечень средств измерений и автоматики ООО «ННКЦ», подлежащих поверке в 2013 году.




Главный приборист  ООО «ННКЦ» 
_______В.Н. Кочегуров
«___» ____ 2012 г.

Начальник БМТС и С ООО «ННКЦ»
 _______ И.В. Белоусов
«___» ____ 2012 г.

Технический директор,

зам. генерального директора

 _______ М.Ю. Мурашкин   «___» ____ 2012 г.

ООО «ННКЦ»

Перечень

средств измерений и автоматики ООО «ННКЦ», подлежащих поверке в 2013 году.
	№№

п/п
	Наименование, тип
	Поверка

	
	
	Кол-во,  шт.
	Срок проведения

	1. 1
	Штангенциркули 
	170
	2013

	2. 2
	Штангенглубиномеры
	10
	2013

	3. 3
	Микрометры гладкие
	104
	2013

	4. 6
	Микрометры резьбовые
	6
	2013

	5. 4
	Штангенрейсмассы
	7
	2013

	6. 
	Нутромеры микром.
	2
	2013

	7. 5
	Штангензубомеры
	2
	2013

	8. 7
	Глубиномеры индикаторные
	4
	2013

	9. 8
	Микрометры рычажные
	6
	2013

	10. 9
	Скобы рычажные
	4
	2013

	11. 1
	Угломеры
	12
	2013

	12. 1
	Угольники
	16
	2013

	13. 1
	Уровни
	12
	2013

	14. 1
	Индикаторы 
	160
	2013

	15. 1
	Нутромеры индикаторные
	22
	2013

	16. 1
	Наборы щупов
	36
	2013

	17. 
	Наборы радиусомеров
	17
	2013

	18. 1
	Наборы концевых и угловых мер
	8
	2013

	19. 
	Наборы образцовые чистоты поверхности
	2
	2013

	20. 
	Контрольные поверочные плиты
	6
	2013

	21. 1
	Поверочные и лекальные линейки
	3
	2013

	22. 1
	Толщиномеры и стенкомеры
	3
	2013

	23. 2
	Специальная оснастка
	17
	2013

	24. 
	Длинномеры
	1
	2013

	25. 
	Прибор для измерения шерохов.
	1
	2013

	26. 2
	Координатно-измерительные машины Derby454
	1
	2013

	27. 2
	Ключи динамометрические RAHSOL
	21
	2013

	28. 
	Ключи динамометрические 26565
	10
	2013

	29. 
	Секундомеры СМ-60
	42
	2013

	30. 3
	Спецкалибры
	10
	2013

	31. 1
	Мегомметр М-4100
	1
	2013

	32. 1
	Мегомметр ЭС-0202
	1
	2013

	33. 1
	Мегомметр М-1101
	1
	2013

	34. 1
	Измеритель иммитанса Е7-22
	1
	2013

	35. 1
	Мультиметр Fluke-189
	1
	2013

	36. 0
	Анализатор качества электроэнергии АКЭ-824
	1
	2013

	37. 
	Измеритель мощности Yokogawa WT500
	1
	2013

	38. 
	Вольтметр В7-27А/1
	1
	2013

	39. 
	Вольтметр В7-40
	1
	2013

	40. 
	Вольтметр В7-41
	1
	2013

	41. 
	Вольтметр В7-38
	2
	2013

	42. 
	Авометр Ц4315
	1
	2013

	43. 
	Измеритель иммитанса Е7-16
	1
	2013

	44. 
	Мультиметр HP973A
	1
	2013

	45. 
	Мультиметр FLUKE-123/S
	1
	2013

	46. 
	Измеритель иммитанса Е7-13
	1
	2013

	47. 
	Частотомер Ч3-32
	1
	2013

	48. 
	Частотомер Ф5080
	2
	2013

	49. 
	Частотомер ЧП-3
	2
	2013

	50. 
	Генератор Г3-106
	1
	2013

	51. 
	Генератор Agilent 33120A
	1
	2013

	52. 
	Измеритель биения роторов ИБР
	7
	2013

	53. 
	Измеритель мощности ИМ3
	18
	2013

	54. 
	Измеритель мощности переносной ИМП-3
	9
	2013

	55. 
	Вакуумметр ВТС-1
	40
	2013

	56. 
	Дозиметрический прибор ДКГ-01Д
	3
	2013

	57. 
	Весы ВЛР-2
	1
	2013

	58. 
	Весы ВЛТН-500
	4
	2013

	59. 
	Весы ВЛТЭ-500
	2
	2013

	60. 
	Весы АВ204S/A
	1
	2013

	61. 
	Весы почтовые РН-50Ш
	1
	2013

	62. 
	Весы РМ-3000
	1
	2013

	63. 
	Весы ВР6100
	1
	2013

	64. 
	Весы АХ-205 (Меттлер Толедо)
	1
	2013

	65. 
	Весы АТ 201(Меттлер Толедо)
	1
	2013

	66. 
	Весы РМ6100 (Меттлер Толедо)
	3
	2013

	67. 
	Весы KB-60 (Меттлер Толедо)
	3
	2013

	68. 
	Весы КСС-300S (Меттлер Толедо)
	1
	2013

	69. 
	Весы DTL-150 (Меттлер Толедо)
	1
	2013

	70. 
	Весы SR-8001
	1
	2013

	71. 
	Весы HW-10KGV
	1
	2013

	72. 
	Весы РМ1200LCD
	1
	2013

	73. 
	Весы PM16K
	1
	2013

	74. 
	Весы РН-20Ц
	1
	2013

	75. 
	Весы РП-500Ш
	1
	2013

	76. 
	Весы ВЛО-1
	1
	2013

	77. 
	Весы ВМ22002
	1
	2013

	78. 
	Весы ВМ12001
	1
	2013

	79. 
	Прибор автоматический КСП-4
	20
	2013

	80. 
	Прибор автоматический КСМ-4
	2
	2013

	81. 
	Прибор регистрирующий  Диск 250
	2
	2013

	82. 
	Прибор автоматический с вращающимся циферблатом КВП1-508
	3
	2013

	83. 
	Прибор измерения и регистрации А650М-002
	5
	2013

	84. 
	Устройство контроля и регистрации ФЩЛ 501-08
	9
	2013

	85. 
	Устройство контроля и регистрации ФЩЛ 501-16
	1
	2013

	86. 
	Устройство контроля и регистрации ФЩЛ 501-09
	2
	2013

	87. 
	Узкопрофильный милливольтамперметр Ф1760
	14
	2013

	88. 
	Датчик давления МТ-100
	8
	2013

	89. 
	Мегаомметр Е6-16
	2
	2013

	90. 
	Радиометр загрязнения рук Альфа-К
	12
	2013

	91. 
	Термометр бесконтактный ТРТ-40
	2
	2013

	92. 
	Лампа ПМТ-4А
	200
	2013

	93. 
	Микроманометр цифровой МЦ-2
	24
	2013

	94. 
	Микроманометр стрелочный СМ-4
	6
	2013

	95. 
	Микроманометр оптический ОМ-6
	87
	2013

	96. 
	Микроманометр оптический ОМ-2
	29
	2013

	97. 
	Микроманометр оптический ОМ
	7
	2013

	98. 
	Термопары  ТХА, ТХК
	15
	2013

	99. 
	Термометры сопротивления ТСМ
	15
	2013

	100. 
	Термометры сопротивления ТСМУ-005-2
	15
	2013

	101. 
	Термометры сопротивления ТСПК-1
	5
	2013

	102. 
	Термометр ТГП100ЭК
	16
	2013

	103. 
	Тягонапорометр  ДТмМП
	50
	2013

	104. 
	Манометр ОБМ1-100, ОБМ1-160
	38
	2013

	105. 
	Манометр МП2Уф, МП2УУ2
	15
	2013

	106. 
	Манометр МП3У, УУ2
	16
	2013

	107. 
	Манометр МП4У, УУ2
	210
	2013

	108. 
	Манометр технический
	25
	2013

	109. 
	Манометр МТП1М-МПТ4М
	40
	2013

	110. 
	Манометр ВЭ-16рб
	2
	2013

	111. 
	Манометр ДМ2005
	3
	2013

	112. 
	Манометр ДВ2010
	5
	2013

	113. 
	Манометр МТП-100
	2
	2013

	114. 
	Манометр МТП-160
	85
	2013

	115. 
	Манометр ОБМВ100,ОБМВ160
	4
	2013

	116. 
	Манометр МВП3, МВП4-У, УУ2
	34
	2013

	117. 
	Манометр МТ
	12
	2013

	118. 
	Манометр МТ кислород, ацетилен
	20
	2013

	119. 
	Манометр МТПСд-100
	16
	2013

	120. 
	Манометр образцовый 
	2
	2013

	121. 
	Манометр цифровой УИТ-10
	3
	2013

	122. 
	Индикаторная головка Maracatop -1088
	3
	2013

	123. 
	Г, ГА аналитические
	11
	2013

	124. 
	Анализатор вязкости A&D SV-10
	1
	2013

	125. 
	Измеритель модуля упругости УИМУ-1БП
	3
	2013

	
	Итого:
	1947
	


