ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оборудование, приобретаемое по проекту

«Реконструкция модулей …»

1. Наименование лота: Поставка шкафа КИП. ОКДП: 3120410

2. Технические характеристики оборудования

	№

п/п
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии
	Кол-во

	1
	1. Шкаф КИП оболочка шкафа ШП  1600х800х600 с передней дверью

        (или эквивалент)
2. Шкаф управления и автоматики ШКВ1 (ШKВ 2),

               оболочка ящика  ЯС       

               800х600х360
                (или эквивалент)
3. Шкаф управления и автоматики ШКВ3 (ШKВ 4),

               оболочка ящика  ЯС       

               800х600х360
                (или эквивалент)
4. Шкаф управления и автоматики ШКВ5 (ШKВ 6),

               оболочка ящика  ЯС       

               800х600х360
                (или эквивалент)
5. Шкаф управления и автоматики ШК-116    

               оболочка ящика  ЯС       

               1000х600х360
                (или эквивалент)
6. Шкаф управления и автоматики ШК-126       

               оболочка ящика  ЯС       

               1000х600х360
                (или эквивалент)
7. Шкаф управления и автоматики ШК 1 (ШK 2 ),

               оболочка ящика  с передней  

               дверью  ШП 2200х600х400

                (или эквивалент)
8. Шкаф управления и автоматики ШКВ3 (ШKВ 4),

              оболочка ящика  с передней  

       дверью ШП  1600х800х600
        (или эквивалент)
	По проекту:

Инв. №08-02882

Инв. №08-02882

Инв. №08-02882

Инв. №08-02882

Инв. №08-02882

Инв. №08-02882

Инв. №08-02882

Инв. №08-02882
	Не менее 12 месяцев, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки
	1

2

2

2

1

1

2

1


      3.   Комплект поставки: Согласно спецификации инв. №08-02882 

4. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»): DDP

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5. Требования к упаковке оборудования.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации 
 Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

7. Прочие условия.

 Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

8. Место поставки и условия допуска 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Почтовый адрес: 624200 Свердловская область, г.Лесной, ул.Коммунистический проспект 6А.

9. Срок поставки товара

Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее  01.12.2010г.

    10.Приложения. Задание заводу-изготовителю на шкафы-управления. инв.№08-02882

